## Registros no enviados
Detalle de actuaciones EDAC correspondientes al año 2022 sin registro COMTRADE enviado
n° EAF | Fecha | Coordinado Subestación | Subestación | Coordinado Alimentador | Alimentadores | Observación | Nota:
EAF 038-2022 | 2022-02-04 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Felipe | Chilquinta Energía S.A. | Tocornal_B2 | No posee archivo COMTRADE en probatorios | La presente hoja "Registros no enviados", contiene el listado de los coordinados cuyos registros no fueron enviados o en su defecto el archivo se encontraba dañado. En la tabla se incluye informacion del evento de falla, en donde la columna "Observación" indica el motivo por el cual deben enviar registro COMTRADE dichos coordinados.
EAF 082-2022 | 2022-03-11 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Constitución | Compañía General de Electricidad S.A. | Purapel | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 082-2022 | 2022-03-11 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Constitución | Compañía General de Electricidad S.A. | Santa María | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Palafitos | Compañía General de Electricidad S.A. | 21 de Mayo | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Alto Hospicio | Compañía General de Electricidad S.A. | Aromos | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Centro | Compañía General de Electricidad S.A. | Bolivar | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Sur | Compañía General de Electricidad S.A. | Argentina | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Pukará | Compañía General de Electricidad S.A. | Azapa | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Chinchorro | Compañía General de Electricidad S.A. | Industrial | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Chinchorro | Compañía General de Electricidad S.A. | Chacalluta | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Gaby | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Acidificación | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Gaby | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Acopio Grueso | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Gaby | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Cargio de Pilas | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Gaby | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Chancado Primario | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Gaby | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Chancador secundario / Chancador terciario | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Gaby | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Correa Mineral Grueso | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Gaby | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Sistema de Refinos | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Gaby | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SS/EE Móviles 1 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Gaby | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SS/EE Móviles 2 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Gaby | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Taller de camiones e infraestructura | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | S/E Alto Norte | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | Incoming principal de la planta de Oxigeno N°1 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | S/E Alto Norte | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | Incoming principal de la planta de Oxigeno N°3 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | S/E Alto Norte | Complejo Metalúrgico Altonorte S.A. | Planta de Flotación de Escoria | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | S/E Lince | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | Rectificador N°3 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Antucoya | S/E Antucoya | Minera Antucoya | Aglomeración y apilamiento | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Antucoya | S/E Antucoya | Minera Antucoya | Área Seca (Chancado) | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Antucoya | S/E Antucoya | Minera Antucoya | Manejo de Ripios | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Antucoya | S/E Antucoya | Minera Antucoya | S/E Unitaria Móvil Mina / Palas Mina | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 724-PP-034-M | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 724-PP-035-M | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Bomba de Impulsión Agua de Mar N° 724-PP-036-M | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Bomba Hidrociclones Molino Bolas 2 N° 313PP004-M | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Bomba Hidrociclones Molino Bolas 2 N° 313PP005-M | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Chancador de Plebbes N°1 312CR001-M | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Chancador de Plebbes N°2 312CR001-M | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Chancador de Plebbes N°3 312CR003-M | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Chancador Primario N° 211CR001-M | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Correa de alimentación Overland Conveyor N°1 221-CV002-M1 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Correa de alimentación Overland Conveyor N°2 221-CV002-M2 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Correa de alimentación Overland Conveyor N°3 221-CV002-M3 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Palas y Perforadoras de Mina N°1 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Palas y Perforadoras de Mina N°2 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Palas y Perforadoras de Mina N°3 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Esperanza | Minera Centinela | Transformador de Poder de Molino Bolas 2 N° 313-TF-005/6/7 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Muelle | Minera Centinela | Bomba de Captación Agua de Mar N° 712-PP-002-M | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Muelle | Minera Centinela | Bomba de Captación Agua de Mar N° 712-PP-003-M | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Centinela | S/E Muelle | Minera Centinela | Bomba de Captación Agua de Mar N° 712-PP-004-M | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Sociedad Contractual Minera El Abra | S/E El Abra | Sociedad Contractual Minera El Abra | 1 Bomba de PLS y 1 Bomba de Refino | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Sociedad Contractual Minera El Abra | S/E El Abra | Sociedad Contractual Minera El Abra | 2 Bombas de PLS | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Sociedad Contractual Minera El Abra | S/E El Abra | Sociedad Contractual Minera El Abra | Rectificador Nro. 1 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Sociedad Contractual Minera El Abra | S/E El Abra | Sociedad Contractual Minera El Abra | Rectificadores Nro. 4 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida | Minera Escondida Ltda. | Chancador N° 3 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida | Minera Escondida Ltda. | Correas Chancado 52B38 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida | Minera Escondida Ltda. | Correas Chancado 52B39 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida | Minera Escondida Ltda. | Molino Bolas 1 y 4 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida | Minera Escondida Ltda. | Molino SAG 1 y Bolas 2 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida | Minera Escondida Ltda. | Molino SAG 2 y Bolas 3 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida | Minera Escondida Ltda. | Tripper de Conveyors | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Moly-Cop Chile S.A. | S/E Molycop | Moly-Cop Chile S.A. | Línea Roll Former #3 VIP 1 o Línea Foja 6 VIP 1 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | SQM | S/E Tap Off Nueva Victoria | SQM | Llamara | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | SQM | S/E Tap Off Nueva Victoria | SQM | Centro de Operaciones | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Sierra Gorda SCM | S/E Sierra Gorda | Sierra Gorda SCM | Filtrado de Concentrado | Archivo Dañado, reenviar archivo COMTRADE
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Sierra Gorda SCM | S/E Sierra Gorda | Sierra Gorda SCM | Molino 1 o 2 o 3 | Archivo Dañado, reenviar archivo COMTRADE
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Sierra Gorda SCM | S/E Sierra Gorda | Sierra Gorda SCM | Tranque de Relaves | Archivo Dañado, reenviar archivo COMTRADE
EAF 309-2022 | 2022-07-27 | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda | S/E Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda | SG2 CELDA7 52-7 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 309-2022 | 2022-07-27 | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda | S/E Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda | SG2 CELDA8 52-8 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 309-2022 | 2022-07-27 | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda | S/E Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda | SG2 CELDA10 52-10 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 309-2022 | 2022-07-27 | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda | S/E Cerro Colorado | Compañía Minera Cerro Colorado Ltda | SG2 CELDA11 52-11 | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 353-2022 | 2022-09-15 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Pukara | Compañía General de Electricidad S.A. | Azapa | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 353-2022 | 2022-09-15 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Chinchorro | Compañía General de Electricidad S.A. | Chacalluta | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 359-2022 | 2022-09-23 | Chilquinta Energía S.A. | S/E Linares Norte | Chilquinta Energía S.A. | Linares Sur | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 411-2022 | 2022-11-08 | Chilquinta Energía S.A. | S/E Linares Norte | Chilquinta Energía S.A. | Linares Sur | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 411-2022 | 2022-11-08 | Chilquinta Energía S.A. | S/E Linares Norte | Chilquinta Energía S.A. | Industrial | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 426-2022 | 2022-11-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E El Avellano | Compañía General de Electricidad S.A. | Renaico | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 448-2022 | 2022-12-09 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Cauquenes | Compañía General de Electricidad S.A. | Quella | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 448-2022 | 2022-12-09 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Cauquenes | Compañía General de Electricidad S.A. | Tabolguén | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 448-2022 | 2022-12-09 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Retiro | Compañía General de Electricidad S.A. | Copihue | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 448-2022 | 2022-12-09 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Chillán | Compañía General de Electricidad S.A. | Limarí | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 448-2022 | 2022-12-09 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Chillán | Compañía General de Electricidad S.A. | Los Puelches | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 453-2022 | 2022-12-10 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Rafael | Chilquinta Energía S.A. | Los Andes | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 453-2022 | 2022-12-10 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Rafael | Chilquinta Energía S.A. | San Vicente | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 453-2022 | 2022-12-10 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Rafael | Chilquinta Energía S.A. | Las Juntas | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 453-2022 | 2022-12-10 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Rafael | Chilquinta Energía S.A. | San Rafael | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 473-2022 | 2022-12-16 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Cauquenes | Compañía General de Electricidad S.A. | Pocillas | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 473-2022 | 2022-12-16 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Cauquenes | Compañía General de Electricidad S.A. | Quella | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 473-2022 | 2022-12-16 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Cauquenes | Compañía General de Electricidad S.A. | Tabolguén | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 473-2022 | 2022-12-16 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Retiro | Compañía General de Electricidad S.A. | Copihue | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 482-2022 | 2022-12-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Constitución | Compañía General de Electricidad S.A. | Purapel | No posee archivo COMTRADE en probatorios
EAF 482-2022 | 2022-12-21 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Constitución | Compañía General de Electricidad S.A. | Santa María | No posee archivo COMTRADE en probatorios

## Registros No evaluados
Detalle de actuaciones EDAC correspondientes al año 2022 no evaluadas
n° EAF | Fecha | Coordinado subestación | Subestación | Coordinado Alimentador | Alimentadores | Observación | Nota:
EAF 004-2022 | 2022-01-06 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Talca | Compañía General de Electricidad S.A. | Tabaco | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador. | La presente hoja "Registros No Evaluados", contiene el listado de los coordinados cuyos registros enviados no pudieron ser evaluados. En la tabla se incluye informacion del evento de falla, en donde la columna "Observación" indica el motivo por el cual no pudo ser evaluada la operación EDAC. Se les solicita a los coordinados modificar la configuración de sus señales de acuerdo con lo indicado en ANEXO 1 para permitir la evaluación de futuros eventos.
EAF 004-2022 | 2022-01-06 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Talca | Compañía General de Electricidad S.A. | Vaccaro | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 004-2022 | 2022-01-06 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Talca | Compañía General de Electricidad S.A. | Varoli | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 004-2022 | 2022-01-06 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Talca | Compañía General de Electricidad S.A. | Duao | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 004-2022 | 2022-01-06 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Piduco | Compañía General de Electricidad S.A. | El Prado | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 004-2022 | 2022-01-06 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Piduco | Compañía General de Electricidad S.A. | Arenal | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 004-2022 | 2022-01-06 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Constitución | Compañía General de Electricidad S.A. | Santa María | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 004-2022 | 2022-01-06 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Constitución | Compañía General de Electricidad S.A. | Purapel | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 038-2022 | 2022-02-04 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Rafael | Chilquinta Energía S.A. | Las Juntas | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 038-2022 | 2022-02-04 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Rafael | Chilquinta Energía S.A. | Centenario | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 038-2022 | 2022-02-04 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Rafael | Chilquinta Energía S.A. | Chacabuco | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 038-2022 | 2022-02-04 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Rafael | Chilquinta Energía S.A. | Cormecánica | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 038-2022 | 2022-02-04 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Rafael | Chilquinta Energía S.A. | Los Andes | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 038-2022 | 2022-02-04 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Rafael | Chilquinta Energía S.A. | San Esteban_B1 | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 038-2022 | 2022-02-04 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Rafael | Chilquinta Energía S.A. | San Rafael | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 038-2022 | 2022-02-04 | Chilquinta Energía S.A. | S/E San Rafael | Chilquinta Energía S.A. | San Vicente | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Ministro Hales | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Hacia Óxidos | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Ministro Hales | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Chancado Primario, Correa Mineral | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Ministro Hales | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Molino Bolas 1 | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Ministro Hales | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Molino Bolas 2 | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Collahuasi | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | Alimentador N°13 en sala 460ER09 AG2 | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 100-2022 | 2022-03-19 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Collahuasi | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | Alimentador N°2 en sala 460ER09 AG1 | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 190-2022 | 2022-05-16 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Nahuelbuta | Sistema de Transmisión del Sur | Roblería | Registro oscilográfico muestra que el trip del EDAC ocurrió a 50 Hz, por lo que se solicita revisar si hay un error en el registro.
EAF 219-2022 | 2022-06-07 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E El Salvador | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | Alimentador 304 | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 242-2022 | 2022-06-29 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Retiro | Compañía General de Electricidad S.A. | Copihue | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 365-2022 | 2022-09-30 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Chinchorro | Compañía General de Electricidad S.A. | Chacalluta | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 365-2022 | 2022-09-30 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Chinchorro | Compañía General de Electricidad S.A. | Industrial | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 386-2022 | 2022-10-19 | Chilquinta Energía S.A. | S/E Linares Norte | Chilquinta Transmisión | Linares Sur | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 390-2022 | 2022-10-21 | Chilquinta Energía S.A. | S/E Linares Norte | Chilquinta Transmisión | Linares Sur | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 390-2022 | 2022-10-21 | Chilquinta Energía S.A. | S/E Linares Norte | Chilquinta Transmisión | Barrio Industrial | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 426-2022 | 2022-11-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Avellano | Compañía General de Electricidad S.A. | La Mona | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 426-2022 | 2022-11-20 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Avellano | Compañía General de Electricidad S.A. | Sor Vicenta | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 450-2022 | 2022-12-09 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Constitución | Compañía General de Electricidad S.A. | Purapel | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 470-2022 | 2022-12-16 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Cauquenes | Compañía General de Electricidad S.A. | Pocillas | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 470-2022 | 2022-12-16 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Cauquenes | Compañía General de Electricidad S.A. | Quella | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.
EAF 470-2022 | 2022-12-16 | Compañía General de Electricidad S.A. | S/E Cauquenes | Compañía General de Electricidad S.A. | Tabolguén | Registro COMTRADE no permite identificar valores asociados a este alimentador.