## Instalaciones de Transmisión
Cronograma de verificación de SSCC en instalaciones de Transmisión Versión 2024.07.04
N° | Coordinado | Subestación | Instalación | Paño | CT | CT-PA | EV | Fecha de entrega de informe de verificación de SSCC | Comentarios
1 | Aes Andes S.A. | S/E Andes | RE S/E ANDES 345 KV-BP1-REACTOR | LRE03 | CT | - | - | 2024-11-01
2 | Aes Andes S.A. | S/E Cobos | RE S/E CENTRAL SALTA 345 KV-BP1-REACTOR | 2C7/8 | CT | - | - | 2024-11-01
3 | Aes Andes S.A. | S/E Laberinto 220 kV | Línea 220 kV Laberinto - Mantos Blancos | J05L | - | - | EV | 2024-09-01
4 | Aes Andes S.A. | S/E Mantos Blancos 220 kV | Línea 220 kV Laberinto - Mantos Blancos | J04L | - | - | EV | 2024-09-01
5 | Aes Andes S.A. | S/E Ventanas | Lado de 110 kV ATR1 220/110kV | HT1 | - | - | EV | 2024-10-01
6 | Alba S.A. | S/E Central San Pedro Dalcahue | RE S/E SAN PEDRO F3 36KV 1.3MVAR | F3 | CT | - | - | 2024-08-01
7 | Alba S.A. | S/E Central San Pedro Dalcahue | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB1 30KV MVAR | F-CB1 | CT | - | - | 2024-08-01
8 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Alto Jahuel | LT 220kV Alto Jahuel - Maipo N°1 | J10 | - | - | EV | 2025-02-01
9 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Alto Jahuel | LT 220kV Alto Jahuel - Maipo N°2 | J3 | - | - | EV | 2025-02-01
10 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Ancoa | LT 220kV Ancoa - Colbún | J9 | - | - | EV | 2025-02-01
11 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Angostura | Línea 220kV Angostura - Seccionadora Los Notros - Mulchén N°1 | J1 | - | - | EV | 2025-02-01
12 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Angostura | Línea 220kV Angostura - Seccionadora Los Notros - Mulchén N°2 | J2 | - | - | EV | 2025-02-01
13 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Candelaria | Línea 220kV Candelaria - Seccionadora Puente Negro N°1 | J3 | - | - | EV | 2025-02-01
14 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Candelaria | Línea 220kV Candelaria - Seccionadora Puente Negro N°2 | J4 | - | - | EV | 2025-02-01
15 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Candelaria | LT 220kV Candelaria - Maipo N°1 | J1 | - | - | EV | 2025-02-01
16 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Candelaria | LT 220kV Candelaria - Maipo N°2 | J2 | - | - | EV | 2025-02-01
17 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Cerro Calera | BC 2 12KV 2.5 MVAR | C14 | CT | - | - | 2025-04-01
18 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Colbún | Línea 220kV Colbún - Seccionadora Puente Negro N°1 | J7 | - | - | EV | 2025-02-01
19 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Colbún | Configuración en anillo | J1 | - | - | EV | 2025-05-01
20 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Colbún | Configuración en anillo | J2 | - | - | EV | 2025-05-01
21 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Colbún | Configuración en anillo | J3 | - | - | EV | 2025-05-01
22 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Colbún | Configuración en anillo | J4 | - | - | EV | 2025-05-01
23 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Esperanza | BC 1 12KV 4.878 MVAr | 1 | CT | - | - | 2025-02-01
24 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Esperanza | BC 2 12KV 3.252 MVAr | 2 | CT | - | - | 2025-02-01
25 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Maipo | BC JCP1 230KV 60 MVAr | JCP1 | CT | - | - | 2025-06-01
26 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Maipo | BC JCP2 230KV 60 MVAr | JCP2 | CT | - | - | 2025-06-01
27 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Maipo | BC JCP3 230KV 60 MVAr | JCP3 | CT | - | - | 2025-06-01
28 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Maipo | BC JCP4 230KV 60 MVAr | JCP4 | CT | - | - | 2025-04-01
29 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Mulchén | LT 220kV Mulchén - Seccionadora Los Notros - Angostura N°1 | J5 | - | - | EV | 2025-04-01
30 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Mulchén | LT 220kV Mulchén - Seccionadora Los Notros - Angostura N°2 | J6 | - | - | EV | 2025-04-01
31 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Mulchén | LT 220kV Mulchén - Río Malleco N°1 | J3 | - | - | EV | 2025-04-01
32 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Mulchén | LT 220kV Mulchén - Río Malleco N°2 | J4 | - | - | EV | 2025-04-01
33 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Mulchén | LT 220kV Mulchén - Seccionadora Santa Clara - Charrúa N°1 | J1 | - | - | EV | 2025-06-01
34 | Alfa Transmisora de Energía S.A. | S/E Mulchén | LT 220kV Mulchén - Seccionadora Santa Clara - Charrúa N°2 | J2 | - | - | EV | 2025-06-01
35 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | S/E Alto Jahuel | RE KZ3 525KV 110MVAR | KZ3 | CT | - | - | 2025-03-01
36 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | S/E Alto Jahuel | RE KZ4 525KV 110MVAR | KZ4 | CT | - | - | 2025-03-01
37 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | S/E Ancoa | RE KZ5 525KV 110MVAR | KZ5 | CT | - | - | 2025-03-01
38 | Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A. | S/E Ancoa | RE KZ6 525KV 110MVAR | KZ6 | CT | - | - | 2025-03-01
39 | Bioenergías Forestales SPA | S/E CELULOSA LAJA | BC A0 6KV 5.4 MVAR | A0 | CT | - | - | 2025-04-01
40 | Bioenergías Forestales SPA | S/E CELULOSA LAJA | BC A19 6KV 4.8 MVAR | A19 | CT | - | - | 2025-04-01
41 | Bioenergías Forestales SPA | S/E CELULOSA LAJA | BC B11 6KV 4.8 MVAR | B11 | CT | - | - | 2025-04-01
42 | Bioenergías Forestales SPA | S/E CELULOSA LAJA | BC E8 13.2KV 7.2 MVAR | E8 | CT | - | - | 2025-05-01
43 | Bioenergías Forestales SPA | S/E CELULOSA LAJA D14 | BC D14 13.2KV 8 MVAR | D14 | CT | - | - | 2025-05-01
44 | Bioenergías Forestales SPA | S/E CELULOSA PACIFICO | BC 13.2KV 2.4 MVAR | 6 | CT | - | - | 2025-04-01
45 | Bioenergías Forestales SPA | S/E CHUMPULLO BC1 | BC BC1 6.3KV 4.2 MVAR | BC1 | CT | - | - | 2025-05-01
46 | Cemento Polpaico S.A. | S/E Punta Peuco | BC FC1 | FC1 | CT | - | - | 2024-11-01
47 | Cementos Bío Bío del Sur S.A. | S/E Cementos Bío Bío | BC 15 6.3KV 1.2 MVAR | 15 | CT | - | - | 2024-08-01
48 | Cementos Bío Bío del Sur S.A. | S/E Cementos Bío Bío | BC 16 6.3KV 1.2 MVAR | 16 | CT | - | - | 2024-08-01
49 | Cementos Bío Bío del Sur S.A. | S/E Cementos Bío Bío | BC 17 6.3KV 1.6 MVAR | 17 | CT | - | - | 2024-08-01
50 | CGE Transmisión S.A. | S/E Alameda | BC CE-1 15KV 2.5 MVAr | CE-1 | CT | - | - | 2027-06-01
51 | CGE Transmisión S.A. | S/E Alameda | BC CE-2 15KV 2.5 MVAr | CE-2 | CT | - | - | 2027-06-01
52 | CGE Transmisión S.A. | S/E Angol | BC CE 13.2KV 2.5 MVAr | CE | CT | - | - | 2027-06-01
53 | CGE Transmisión S.A. | S/E Arenas Blancas | BC 52CBC1 8.95KV 1.25 MVAr | CBC1 | CT | - | - | 2027-06-01
54 | CGE Transmisión S.A. | S/E Arenas Blancas | BC 52CBC2 8.95KV 2.5 MVAr | CBC2 | CT | - | - | 2027-06-01
55 | CGE Transmisión S.A. | S/E Buin | BC CCE2 15KV 2.5 MVAr | CCE1 | CT | - | - | 2027-07-01
56 | CGE Transmisión S.A. | S/E Buin | BC CCE2 15KV 2.5 MVAr | CCE2 | CT | - | - | 2027-07-01
57 | CGE Transmisión S.A. | S/E Cabildo | BC EBC2 5 MVAr | E8 | CT | - | - | 2027-07-01
58 | CGE Transmisión S.A. | S/E cachapoal | BC CE-2 15KV 2.5 MVAr | CE-2 | CT | - | - | 2027-07-01
59 | CGE Transmisión S.A. | S/E cachapoal | BC CE-1 15KV 2.5 MVAr | CE-1 | CT | - | - | 2027-07-01
60 | CGE Transmisión S.A. | S/E Calama | Banco de Condensador Nº1 | CE1 | CT | - | - | 2027-07-01
61 | CGE Transmisión S.A. | S/E Calama | Banco de Condensador Nº2 | CE2 | CT | - | - | 2027-07-01
62 | CGE Transmisión S.A. | S/E cauquenes | BC 2.5MVAr | C1 | CT | - | - | 2027-08-01
63 | CGE Transmisión S.A. | S/E Charrúa | LT 154kV Charrúa - Los Ángeles | A9 | - | - | EV | 2027-08-01
64 | CGE Transmisión S.A. | S/E Chiguayante | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2027-08-01
65 | CGE Transmisión S.A. | S/E Chiguayante | BC CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2027-08-01
66 | CGE Transmisión S.A. | S/E Chillán | BC CE1 66KV 10 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2027-08-01
67 | CGE Transmisión S.A. | S/E Chillán | BC CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2027-08-01
68 | CGE Transmisión S.A. | S/E Chivilcán | BC C7 15KV 2.5 MVAr | C7 | CT | - | - | 2027-08-01
69 | CGE Transmisión S.A. | S/E Chivilcán | BC C8 15KV 2.5 MVAr | C8 | CT | - | - | 2027-08-01
70 | CGE Transmisión S.A. | S/E Colchagua | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2027-09-01
71 | CGE Transmisión S.A. | S/E Colchagua | BC CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2027-09-01
72 | CGE Transmisión S.A. | S/E Colo Colo | BC CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2027-09-01
73 | CGE Transmisión S.A. | S/E Colo Colo | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2027-09-01
74 | CGE Transmisión S.A. | S/E Concepción | BC CCE1 13.2KV 5 MVAr | CCE1 | CT | - | - | 2027-09-01
75 | CGE Transmisión S.A. | S/E Concepción | BC CCE2 13.2KV 5 MVAr | CCE2 | CT | - | - | 2027-09-01
76 | CGE Transmisión S.A. | S/E Concepción | BC CCE3 13.2KV 5 MVAr | CCE3 | CT | - | - | 2027-09-01
77 | CGE Transmisión S.A. | S/E Concepción | BC CCE4 13.2KV 5 MVAr | CCE4 | CT | - | - | 2027-09-01
78 | CGE Transmisión S.A. | S/E Constitucion | BC MT 23KV 2.4 MVAr | MT | CT | - | - | 2027-09-01
79 | CGE Transmisión S.A. | S/E Copiapo | BC CCE5 13.8KV 5 MVAr | CCE5 | CT | - | - | 2027-09-01
80 | CGE Transmisión S.A. | S/E Coronel | BC CCE1 13.2KV 5 MVAr | CCE1 | CT | - | - | 2027-10-01
81 | CGE Transmisión S.A. | S/E Coronel | BC CCE2 13.2KV 5 MVAr | CCE2 | CT | - | - | 2027-10-01
82 | CGE Transmisión S.A. | S/E Coronel | BC CCE3 13.2KV 5 MVAr | CCE3 | CT | - | - | 2027-10-01
83 | CGE Transmisión S.A. | S/E Coronel | BC CCE4 13.2KV 5 MVAr | CCE4 | CT | - | - | 2027-10-01
84 | CGE Transmisión S.A. | S/E Coronel | BC BCE 66KV 5 MVAr | BCE | CT | - | - | 2027-10-01
85 | CGE Transmisión S.A. | S/E Coronel | Línea 66kV Coronel - Guindo - Ejercito N°1 | B8 | - | - | EV | 2027-10-01
86 | CGE Transmisión S.A. | S/E Coronel | Línea 66kV Coronel - Guindo - Ejercito N°2 | B9 | - | - | EV | 2027-10-01
87 | CGE Transmisión S.A. | S/E Curanilahue | BC CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CBC2 | CT | - | - | 2027-11-01
88 | CGE Transmisión S.A. | S/E Curanilahue | BC CE1 23KV 2.5 MVAr | EBC1 | CT | - | - | 2027-11-01
89 | CGE Transmisión S.A. | S/E Curico | BC CE1 13.2KV 7.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2027-11-01
90 | CGE Transmisión S.A. | S/E Curico | BC CE2 13.2KV 7.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2027-11-01
91 | CGE Transmisión S.A. | S/E Ejercito | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2027-11-01
92 | CGE Transmisión S.A. | S/E Ejercito | BC CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2027-11-01
93 | CGE Transmisión S.A. | S/E El Peñón | BC BCE1 23KV 5 MVAr | BCE1 | CT | - | - | 2027-11-01
94 | CGE Transmisión S.A. | S/E Escuadron (CGE) | BC 52CBC1 8.95 KV 1.25 MVAR | CBC1 | CT | - | - | 2027-11-01
95 | CGE Transmisión S.A. | S/E Escuadron (CGE) | BC 52CBC2 8.95 KV 1.25 MVAR | CBC2 | CT | - | - | 2027-11-01
96 | CGE Transmisión S.A. | S/E Fátima | BC 52CBC2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2027-11-01
97 | CGE Transmisión S.A. | S/E Fátima | BC 52CBC1 15KV 5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2027-11-01
98 | CGE Transmisión S.A. | S/E Guayacan | BC 52C6 2.5 MVAr | C6 | CT | - | - | 2027-12-01
99 | CGE Transmisión S.A. | S/E Guayacan | BC 52C7 2.5 MVAr | C7 | CT | - | - | 2027-12-01
100 | CGE Transmisión S.A. | S/E Isla De Maipo | BC BBCC 1-1 12KV 2,5 MVAr | C1-1 | CT | - | - | 2027-12-01
101 | CGE Transmisión S.A. | S/E Isla De Maipo | BC BBCC 1-2 12KV 2,5 MVAr | C1-2 | CT | - | - | 2027-12-01
102 | CGE Transmisión S.A. | S/E Isla De Maipo | BC BBCC 2-1 12KV 2,5 MVAr | C5-1 | CT | - | - | 2027-12-01
103 | CGE Transmisión S.A. | S/E Isla De Maipo | BC BBCC 2-2 12KV 2,5 MVAr | C5-2 | CT | - | - | 2027-12-01
104 | CGE Transmisión S.A. | S/E Itahue | Lado de 154 kV TR01 154/66kV | AT1 | - | - | EV | 2027-12-01
105 | CGE Transmisión S.A. | S/E Las Arañas | BC BC3 15KV 5 MVAr | CBC3 | CT | - | - | 2027-12-01
106 | CGE Transmisión S.A. | S/E Las Arañas | BC BC1 15KV 3.75 MVAr | CBC1 | CT | - | - | 2027-12-01
107 | CGE Transmisión S.A. | S/E Las Arañas | BC BC4 15KV 5 MVAr | CBC4 | CT | - | - | 2027-12-01
108 | CGE Transmisión S.A. | S/E Las Arañas | BC BC2 15KV 5 MVAr | CBC2 | CT | - | - | 2027-12-01
109 | CGE Transmisión S.A. | S/E Las cabras | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2027-12-01
110 | CGE Transmisión S.A. | S/E Latorre | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2027-12-01
111 | CGE Transmisión S.A. | S/E Latorre | BC CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2027-12-01
112 | CGE Transmisión S.A. | S/E Lebu | BC CE 13.2KV 2.5 MVAr | CE | CT | - | - | 2027-12-01
113 | CGE Transmisión S.A. | S/E Lirquen | BC CE 15KV 1.9 MVAr | CE | CT | - | - | 2028-01-01
114 | CGE Transmisión S.A. | S/E Lo Miranda | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2028-01-01
115 | CGE Transmisión S.A. | S/E Lo Miranda | BC CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2028-01-01
116 | CGE Transmisión S.A. | S/E Loma Colorada | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2028-01-01
117 | CGE Transmisión S.A. | S/E Loncoche | BC CE-1 23KV 1.25 MVAr | E2 | CT | - | - | 2028-01-01
118 | CGE Transmisión S.A. | S/E Loncoche | BC CE-2 23KV 2.5 MVAr | E3 | CT | - | - | 2028-01-01
119 | CGE Transmisión S.A. | S/E Loncoche | LT 66kV Loncoche - Lastarria N°1 | B6 | - | - | EV | 2028-01-01
120 | CGE Transmisión S.A. | S/E Loncoche | LT 66kV Loncoche - Lastarria N°2 | B3 | - | - | EV | 2028-01-01
121 | CGE Transmisión S.A. | S/E Los Angeles | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CT3 | CT | - | - | 2028-01-01
122 | CGE Transmisión S.A. | S/E Los Angeles | BC CE2 13.2KV 2.5 MVAr | CE | CT | - | - | 2028-01-01
123 | CGE Transmisión S.A. | S/E Machali | BC CE1 15KV 1.25 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2028-01-01
124 | CGE Transmisión S.A. | S/E Machali | BC CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2028-01-01
125 | CGE Transmisión S.A. | S/E Manso De Velasco | BC CBC-1 15KV 2.5 MVAr | CBC-1 | CT | - | - | 2028-01-01
126 | CGE Transmisión S.A. | S/E Mariscal | BC BCE1 12KV 5 MVAr | CBC1 | CT | - | - | 2028-01-01
127 | CGE Transmisión S.A. | S/E Mariscal | BC BCE2 23KV 5 MVAr | EBC2 | CT | - | - | 2028-01-01
128 | CGE Transmisión S.A. | S/E Marquesa | BC BCE1 23KV 5 MVAr | B1 | CT | - | - | 2028-02-01
129 | CGE Transmisión S.A. | S/E Maule | BC CE2 15KV 6 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2028-02-01
130 | CGE Transmisión S.A. | S/E Maule | BC CE1 15KV 6 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2028-02-01
131 | CGE Transmisión S.A. | S/E Maule | BC B5 66KV 15 MVAr | BC5 | CT | - | - | 2028-02-01
132 | CGE Transmisión S.A. | S/E Maule | BC CE3 13.2KV 7.5 MVAr (FS) | CE3 | CT | - | - | 2028-02-01
133 | CGE Transmisión S.A. | S/E Molina | BC CE 13.2KV 2.7 MVAr | CE | CT | - | - | 2028-02-01
134 | CGE Transmisión S.A. | S/E Molina | BC CE 13.2KV 5 MVAr | CE | CT | - | - | 2028-02-01
135 | CGE Transmisión S.A. | S/E Ovalle | BC BCE1 23KV 7.5 MVAr | BCE1 | CT | - | - | 2028-02-01
136 | CGE Transmisión S.A. | S/E Ovalle | BC BCE2 23KV 7.5 MVAr | BCE2 | CT | - | - | 2028-02-01
137 | CGE Transmisión S.A. | S/E Padre Las casas | BC CBC1 15KV 2.5 MVAr | CBC1 | CT | - | - | 2028-02-01
138 | CGE Transmisión S.A. | S/E Pan de Azúcar | LT 110kV Pan de Azúcar - El Peñon | H1 | - | - | EV | 2028-02-01
139 | CGE Transmisión S.A. | S/E Parral | BC CE1 15KV 5 MVAr | CT1 | CT | - | - | 2028-02-01
140 | CGE Transmisión S.A. | S/E Parral | BC 5 MVAr | CEE1 | CT | - | - | 2028-02-01
141 | CGE Transmisión S.A. | S/E Perales | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2028-02-01
142 | CGE Transmisión S.A. | S/E Perales | BC CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2028-02-01
143 | CGE Transmisión S.A. | S/E Pitrufquen | BC CE4 23 KV 2,5 MVAR | CE4 | CT | - | - | 2028-03-01
144 | CGE Transmisión S.A. | S/E Plantas | BC 52C2 2.5 MVAr | C2 | CT | - | - | 2028-03-01
145 | CGE Transmisión S.A. | S/E Plantas | BC 52C9 2.5 MVAr | C9 | CT | - | - | 2028-03-01
146 | CGE Transmisión S.A. | S/E Portezuelo | BC 52CBC1 15KV 5 MVAr | CBC1 | CT | - | - | 2028-03-01
147 | CGE Transmisión S.A. | S/E Portezuelo | BC 52CBC2 15KV 5 MVAr | CBC2 | CT | - | - | 2028-03-01
148 | CGE Transmisión S.A. | S/E Pucón | BC CE1 23KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2028-03-01
149 | CGE Transmisión S.A. | S/E Pullinque | LT 66kV Pullinque - Loncoche N°1 | B2 | - | - | EV | 2028-03-01
150 | CGE Transmisión S.A. | S/E Pullinque | LT 66kV Pullinque - Loncoche N°2 | B4 | - | - | EV | 2028-03-01
151 | CGE Transmisión S.A. | S/E Pumahue | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | C8 | CT | - | - | 2028-03-01
152 | CGE Transmisión S.A. | S/E Pumahue | BC CE2 15KV 2.5 MVAr | C7 | CT | - | - | 2028-03-01
153 | CGE Transmisión S.A. | S/E Punitaqui | BC CE 13.2KV 2.5 MVAr | CCE5 | CT | - | - | 2028-03-01
154 | CGE Transmisión S.A. | S/E Rancagua | BC CE2 13.8KV 5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2028-03-01
155 | CGE Transmisión S.A. | S/E Rancagua | BC CE1 13.8KV 4.4 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2028-03-01
156 | CGE Transmisión S.A. | S/E Rancagua | BC CE3 13.8KV 6.9 MVAr | CE3 | CT | - | - | 2028-03-01
157 | CGE Transmisión S.A. | S/E Rauquen | BC CE1 15.5KV 1.25 MVAr | CBC1 | CT | - | - | 2028-04-01
158 | CGE Transmisión S.A. | S/E Rauquen | BC CE2 15.5KV 2.5 MVAr | CBC2 | CT | - | - | 2028-04-01
159 | CGE Transmisión S.A. | S/E Rengo | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2028-04-01
160 | CGE Transmisión S.A. | S/E Retiro | BC CE1 13,8 KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2028-04-01
161 | CGE Transmisión S.A. | S/E Salamanca | BC BCE1 23KV 5 MVAr (PAÑO E5) | E5 | CT | - | - | 2028-04-01
162 | CGE Transmisión S.A. | S/E San Clemente | BC CBC1 13.2KV 2.5MVAr | CBC1 | CT | - | - | 2028-04-01
163 | CGE Transmisión S.A. | S/E San Francisco De Mostazal | BC CBC1 15KV 1.25 MVAr | CBC1 | CT | - | - | 2028-04-01
164 | CGE Transmisión S.A. | S/E San Joaquín | BC 52C10 5 MVAr | C10 | CT | - | - | 2028-04-01
165 | CGE Transmisión S.A. | S/E San Juan | BC 52C11 2.5 MVAr | C11 | CT | - | - | 2028-04-01
166 | CGE Transmisión S.A. | S/E San Pedro (Transnet) | BC CBC1 15KV 2.5 MVAr | CBC1 | CT | - | - | 2028-04-01
167 | CGE Transmisión S.A. | S/E San Vicente De Tagua Tagua | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2028-04-01
168 | CGE Transmisión S.A. | S/E San Vicente De Tagua Tagua | BC CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2028-04-01
169 | CGE Transmisión S.A. | S/E Santa Elvira | BC CE1 15KV 2.5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2028-04-01
170 | CGE Transmisión S.A. | S/E Santa Elvira | BC CE2 15KV 2.5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2028-04-01
171 | CGE Transmisión S.A. | S/E Santa Elvira | BC 5MVAR | CE2 | CT | - | - | 2028-04-01
172 | CGE Transmisión S.A. | S/E Talca | BC CE 15KV 5 MVAr | C13 | CT | - | - | 2028-05-01
173 | CGE Transmisión S.A. | S/E Talca | BC CE 15KV 2.5 MVAr | CE | CT | - | - | 2028-05-01
174 | CGE Transmisión S.A. | S/E Temuco | Lado de 66 kV TR2 220/66kV | BT2 | - | - | EV | 2028-05-01
175 | CGE Transmisión S.A. | S/E Temuco | Lado de 66 kV TR7 220/66kV | BT7 | - | - | EV | 2028-05-01
176 | CGE Transmisión S.A. | S/E Temuco | LT 66kV Temuco - Padre las Casas N°1 | B6 | - | - | EV | 2028-05-01
177 | CGE Transmisión S.A. | S/E Temuco | LT 66kV Temuco - Padre las Casas N°2 | B2 | - | - | EV | 2028-05-01
178 | CGE Transmisión S.A. | S/E Temuco | LT 66kV Temuco - Llaima - Lautaro - Victoria | B4 | - | - | EV | 2028-05-01
179 | CGE Transmisión S.A. | S/E Teno | BC CE1 15KV 5 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2028-05-01
180 | CGE Transmisión S.A. | S/E Teno | BC CE2 15KV 5 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2028-05-01
181 | CGE Transmisión S.A. | S/E Tumbes | BC CE 15KV 2.5 MVAr | CE | CT | - | - | 2028-05-01
182 | CGE Transmisión S.A. | S/E Tuniche | BC CBC2 15KV 2.5MVAr | CBC2 | CT | - | - | 2028-05-01
183 | CGE Transmisión S.A. | S/E Victoria | BC CBC1 13.2KV 2.5 MVAr | CBC1 | CT | - | - | 2028-05-01
184 | CGE Transmisión S.A. | S/E Villarrica | BC E7 23KV 2.5 MVAr | E7 | CT | - | - | 2028-05-01
185 | CGE Transmisión S.A. | S/E Villarrica | BC E8 23KV 2.5 MVAr | E8 | CT | - | - | 2028-05-01
186 | Charrúa Transmisora de Energía S.A. | S/E Charrúa | RE KZ3-1 | KZ3 | CT | - | - | 2025-05-01
187 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Agua Santa | BC C1 60KV 20 MVAr | BC1 | CT | - | - | 2027-06-01
188 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Agua Santa | BC C2 60KV 20 MVAr | BC2 | CT | - | - | 2027-06-01
189 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Alto Melipilla | BC C1 12KV 3.6 MVAr | C1 | CT | - | - | 2027-07-01
190 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Alto Melipilla | BC C2 12KV 3.6 MVAr | C2 | CT | - | - | 2027-07-01
191 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Alto Melipilla | BC C3 12KV 3.6 MVAr | C3 | CT | - | - | 2027-07-01
192 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Alto Melipilla | BC C4 12KV 3.6 MVAr | C4 | CT | - | - | 2027-07-01
193 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Casa Blanca | BC C1 12KV 1.2 MVAr | C1 | CT | - | - | 2027-06-01
194 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Casa Blanca | BC C2 12KV 0.9 MVAr | C2 | CT | - | - | 2027-06-01
195 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Casa Blanca | BC C3 12KV 1,2 MVAr | C3 | CT | - | - | 2027-06-01
196 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Concón | BC C5 12KV 1.2 MVAr | C5 | CT | - | - | 2027-05-01
197 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E La Calera | BC FBC 44KV 6 MVAr | FBC | CT | - | - | 2027-05-01
198 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Las Vegas | BC C1 12KV 1.2 MVAr | C1 | CT | - | - | 2027-05-01
199 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Linares Norte | BC PLN7 7.63KV 0.6 MVAr | CT1-CT2 | CT | - | - | 2027-05-01
200 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Linares Norte | BC PLN10 7.63KV 0.45 MVAr | CT1-CT2 | CT | - | - | 2027-05-01
201 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Linares Norte | BC PLN8 7.63KV 0.6 MVAr | CT1-CT2 | CT | - | - | 2027-05-01
202 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Los Placeres | BC C3 12KV 2.4 MVAr | C3 | CT | - | - | 2027-05-01
203 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Miraflores | BC CBC1 12KV 2.18 MVAr | CBC1 | CT | - | - | 2027-04-01
204 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Miraflores | BC CBC2 12KV 2.18 MVAr | CBC2 | CT | - | - | 2027-04-01
205 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Miraflores | BC CBC2A 12KV 2.18 MVAr | CBC2A | CT | - | - | 2027-04-01
206 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Miraflores | BC CBC2B 12KV 2.18 MVAr | CBC2B | CT | - | - | 2027-04-01
207 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Panimavida | BC PP7 7.63KV 0.45 MVAr | BC1 | CT | - | - | 2027-04-01
208 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Panimavida | BC PP8 7.63KV 1.05 MVAr | BC2 | CT | - | - | 2027-04-01
209 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Playa Ancha | BC C1 12KV 1.2MVAr | C1 | CT | - | - | 2027-04-01
210 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Quilpue | BC C1 12KV 1.2MVAr | C1 | CT | - | - | 2027-03-01
211 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Quilpue | BC C2 12KV 1.2MVAr | C2 | CT | - | - | 2027-03-01
212 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Quilpue | BC C3 12KV 1.2MVAr | C3 | CT | - | - | 2027-03-01
213 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Quilpue | BC C4 12KV 1.2MVAr | C4 | CT | - | - | 2027-03-01
214 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Reñaca | BC C3 12KV 1.8 MVAr | C3 | CT | - | - | 2027-03-01
215 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Reñaca | BC C4 12KV 1.2 MVAr | C4 | CT | - | - | 2027-03-01
216 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Reñaca | BC C2 12KV 1.2 MVAr | C2 | CT | - | - | 2027-03-01
217 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Antonio | BC C1 12KV 1.2 MVAr | C1 | CT | - | - | 2027-03-01
218 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Antonio | BC C2 12KV 1.8 MVAr | C2 | CT | - | - | 2027-03-01
219 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Antonio | BC C4 12KV 1.8 MVAr | C4 | CT | - | - | 2027-03-01
220 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Antonio | BC C5 12KV 1.2 MVAr | C5 | CT | - | - | 2027-03-01
221 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Felipe | BC C1 12KV 1.2 MVAr | C1 | CT | - | - | 2027-02-01
222 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Felipe | BC S/E C2 12KV 1.2 MVAr | C2 | CT | - | - | 2027-02-01
223 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Felipe | BC C3 12KV 1.2 MVAr | C3 | CT | - | - | 2027-02-01
224 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Felipe | BC C4 12 KV 1.2 MVAr | C4 | CT | - | - | 2027-02-01
225 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Felipe | BC C5 12 KV 1.2 MVAr | C5 | CT | - | - | 2027-02-01
226 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Felipe | BC C6 12 KV 1.2 MVAr | C6 | CT | - | - | 2027-02-01
227 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Luis | LT 220kV San Luis - Agua Santa N°1 | J7 | - | - | EV | 2027-02-01
228 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Luis | LT 220kV San Luis - Agua Santa N°2 | J6 | - | - | EV | 2027-02-01
229 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Pedro | LT 110kV Quillota - San Pedro | H5 | - | - | EV | 2027-01-01
230 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Rafael (Chilquinta) | BC C2 12KV 3 MVAr | C2 | CT | - | - | 2027-01-01
231 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Rafael (Chilquinta) | BC C3 12KV 2.18 MVAr | C3 | CT | - | - | 2027-01-01
232 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Rafael (Chilquinta) | BC C5 12KV 3 MVAr | C5 | CT | - | - | 2027-01-01
233 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Rafael (Chilquinta) | BC C4 12KV 3 MVAr | C4 | CT | - | - | 2027-01-01
234 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Sebastian | BC C1 12KV 1.2 MVAr | C1 | CT | - | - | 2026-12-01
235 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E San Sebastian | BC C2 12KV 1.2 MVAr | C2 | CT | - | - | 2026-12-01
236 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Valparaiso | BC C3 12KV 2.78 MVAr | C3 | CT | - | - | 2026-12-01
237 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Valparaiso | BC C4 12KV 4.2 MVAr | C4 | CT | - | - | 2026-12-01
238 | Chilquinta Transmisión S.A. | S/E Valparaiso | BC C1 12KV 4.2 MVAr | C1 | CT | - | - | 2026-12-01
239 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Cordillera (El Teniente) | BC S/E CORDILLERA HCE1 110KV 30MVAR | C | CT | - | - | 2024-08-01
240 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | S/E Laberinto 220 kV | RE LABERINTO J01R | J10R | CT | - | - | 2024-08-01
241 | Colbún S.A. | S/E Canutillar | LT 220kV Canutillar - Puerto Montt N°1 | J2 | - | - | EV | 2024-11-01
242 | Colbún S.A. | S/E Canutillar | LT 220kV Canutillar - Puerto Montt N°2 | J1 | - | - | EV | 2024-11-01
243 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | S/E Punta Colorada | Línea 220kV Punta Colorada - C. Punta Colorada (intermedio) | J8 | - | - | EV | 2024-09-01
244 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | S/E Punta Colorada | LT 220kV Punta Colorada - C. Punta Colorada | J9 | - | - | EV | 2024-09-01
245 | Compañía Barrick Chile Generación Spa. | S/E Punta Colorada | LT 220kV Punta Colorada - P. Lama | J7 | - | - | EV | 2024-09-01
246 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Lagunas 220 kV | Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi Circuito N°1 | J3 | - | - | EV | 2024-09-01
247 | Compañía Doña Inés de Collahuasi SCM | S/E Lagunas 220 kV | Línea 220 kV Lagunas - Collahuasi Circuito N°2 | J4 | - | - | EV | 2024-09-01
248 | Compañía Minera del Pacífico S.A. | S/E Los Colorados | BC PBC 11 13.2KV 1.5 MVAR | CT1 | CT | - | - | 2024-10-01
249 | Compañía Minera del Pacífico S.A. | S/E Magnetita | BC PBC 12 4.16KV 1.5 MVAR | CT1 | CT | - | - | 2024-10-01
250 | Compañía Minera del Pacífico S.A. | S/E Pellets | BC PBC 10 4.16KV 12 MVAR | CT | CT | - | - | 2024-10-01
251 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Laberinto 220 kV | Línea 220 kV Kimal - Laberinto N°1 | J092 | - | - | EV | 2028-06-01
252 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Laberinto 220 kV | Línea 220 kV Kimal - Laberinto N°2 | J022 | - | - | EV | 2028-06-01
253 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Laberinto 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Laberinto N°1 | J11L | - | - | EV | 2028-06-01
254 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Laberinto 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Laberinto N°2 | J13L | - | - | EV | 2028-06-01
255 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E San Pedro | LT 110kV San Pedro - Las Vegas N°1 | H2 | - | - | EV | 2028-06-01
256 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E San Pedro | LT 110kV San Pedro - Las Vegas N°2 | H1 | - | - | EV | 2028-06-01
257 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E San Pedro | LT 110kV San Pedro - Ventanas N°1 | H6 | - | - | EV | 2028-06-01
258 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E San Pedro | LT 110kV San Pedro - Ventanas N°2 | H7 | - | - | EV | 2028-06-01
259 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Ventanas | LT 110kV Ventanas - San Pedro N°1 | H3 | - | - | EV | 2028-06-01
260 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Ventanas | LT 110kV Ventanas - San Pedro N°2 | H4 | - | - | EV | 2028-06-01
261 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Ventanas | LT 110kV Ventanas - Torquemada N°1 | H1 | - | - | EV | 2028-06-01
262 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | S/E Ventanas | LT 110kV Ventanas - Torquemada N°2 | H2 | - | - | EV | 2028-06-01
263 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | Tap Off Punta Peuco | BC HBCH1 | HC1 | CT | - | - | 2028-06-01
264 | Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. | Tap Off Punta Peuco | BC HBCH2 | HC2 | CT | - | - | 2028-06-01
265 | Compañia Transmisora La Cebada S.A. | S/E La Cebada | LT 220kV La Cebada - Punta Sierra | J1 | - | - | EV | 2024-12-01
266 | Compañia Transmisora La Cebada S.A. | S/E La Cebada | LT 220kV La Cebada - Don Goyo N°1 | J2 | - | - | EV | 2024-12-01
267 | Conejo Solar SPA | S/E Conejo | BC S/E CONEJO BC1 33KV 9MVAR | BCF1 | CT | - | - | 2024-12-01
268 | Conejo Solar SPA | S/E Conejo | BC S/E CONEJO BC2 33KV 9MVAR | BCF2 | CT | - | - | 2024-12-01
269 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV | Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C2 | J1 | - | - | EV | 2024-12-01
270 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV | Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C2 (Intermedio) | J2 | - | - | EV | 2024-12-01
271 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV | Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C3 | J3 | - | - | EV | 2024-12-01
272 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV | Línea 220 kV Illapa - Diego de Almagro C1 | J4 | - | - | EV | 2024-12-01
273 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV | Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C3 (Intermedio) | J5 | - | - | EV | 2024-12-01
274 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV | Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C3 | J6 | - | - | EV | 2024-12-01
275 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV | Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C2 (Intermedio) | J8 | - | - | EV | 2024-12-01
276 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV | Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C2 | J9 | - | - | EV | 2024-12-01
277 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV | Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C1 (Intermedio) | J11 | - | - | EV | 2024-12-01
278 | Diego de Almagro Transmisora de Energía S.A. | S/E Illapa 220 kV | Línea 220 kV Illapa - Carrera Pinto C1 | J12 | - | - | EV | 2024-12-01
279 | Don Goyo Transmisión S.A. | S/E Don Goyo | LT 220kV Don Goyo - Pan de Azucar N°2 | J2 | - | - | EV | 2024-10-01
280 | Don Goyo Transmisión S.A. | S/E Don Goyo | LT 220kV Don Goyo - La Cebada N°2 | J3 | - | - | EV | 2024-10-01
281 | Eletrans S.A. | S/E Cardones | Línea 220kV Cardones - San Andrés N°1 | J12 | - | - | EV | 2025-03-01
282 | Eletrans S.A. | S/E Cardones | Línea 220kV Cardones - San Andrés N°2 | J13 | - | - | EV | 2025-03-01
283 | Eletrans S.A. | S/E Carrera Pinto | LT 220kV Carrera Pinto - Illapa N°2 | J5 | - | - | EV | 2025-03-01
284 | Eletrans S.A. | S/E Ciruelos | Línea 220kV Ciruelos - C. Huichahue N°1 | J8 | - | - | EV | 2025-03-01
285 | Eletrans S.A. | S/E Ciruelos | Línea 220kV Ciruelos - C. Huichahue N°2 | J9 | - | - | EV | 2025-03-01
286 | Eletrans S.A. | S/E Diego de Almagro | LT 220kV Diego de Almagro - Illapa N°1 | J5 | - | - | EV | 2025-05-01
287 | Eletrans S.A. | S/E Diego de Almagro | LT 220kV Diego de Almagro - Illapa N°2 | J7 | - | - | EV | 2025-05-01
288 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli | Línea 220kV Pichirropulli - Rahue N°1 (Intermedio) | J2 | - | - | EV | 2025-03-01
289 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli | Línea 220kV Pichirropulli - Rahue N°2 (Intermedio) | J5 | - | - | EV | 2025-03-01
290 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli | Línea 220kV C. Huichahue- Pichirropulli N°1 | J10 | - | - | EV | 2025-06-01
291 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli | Línea 220kV C. Huichahue- Pichirropulli N°1 | J11 | - | - | EV | 2025-06-01
292 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli | Línea 220kV C. Huichahue- Pichirropulli N°2 | J7 | - | - | EV | 2025-06-01
293 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli | LT 220kV Pichirropulli - Rahue N°1 | J3 | - | - | EV | 2025-06-01
294 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli | LT 220kV Pichirropulli - Rahue N°2 | J6 | - | - | EV | 2025-06-01
295 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli | Línea 220kV Laurel - Pichirropulli N°1 | J1 | - | - | EV | 2025-06-01
296 | Eletrans S.A. | S/E Pichirropulli | Línea 220kV Laurel - Pichirropulli N°2 | J4 | - | - | EV | 2025-06-01
297 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | S/E Cóndores | Banco de Condensador Nº1 | CE1 | CT | - | - | 2025-04-01
298 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | S/E Cóndores | Banco de Condensador Nº2 | CE2 | CT | - | - | 2025-04-01
299 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | S/E Cóndores | RE -Reactor | CR | CT | - | - | 2025-07-01
300 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | S/E Duqueco | Línea 220kV Duqueco - Los Varones - El Rosal | J1 | - | - | EV | 2025-04-01
301 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | S/E Duqueco | LT 220kV Duqueco - Los Peumos | J2 | - | - | EV | 2025-07-01
302 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | S/E Parinacota | Banco de Condensador Nº1 | CE1 | CT | - | - | 2025-05-01
303 | Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. | S/E Parinacota | Banco de Condensador Nº2 | CE2 | CT | - | - | 2025-05-01
304 | Empresa Eléctrica Angamos SPA | S/E Angamos 220 kV | Línea 220 kV Angamos - Kapatur N°1 | J6 | - | - | EV | 2025-07-01
305 | Empresa Eléctrica Angamos SPA | S/E Angamos 220 kV | Línea 220 kV Angamos - Kapatur N°2 | J5 | - | - | EV | 2025-07-01
306 | Empresa Eléctrica Angamos SPA | S/E Laberinto | RE Laberinto 220 kV 20 MVAR | J11-J12-J13 | CT | - | - | 2025-07-01
307 | Empresa Nacional De Minería, Fundición Hernán Videla Lira | S/E Fundicion Paipote | BC S/E FUNDICION PAIPOTE PBC 37 6KV 4.6 MVAR | - | CT | - | - | 2025-07-01
308 | Enap Refinerías S.A. | S/E PETROPOWER H | BC S/E PETROPOWER PBC 3 20KV 25 MVAR | C | CT | - | - | 2025-07-01
309 | Enel Green Power Chile S.A. | S/E El Arriero | BC 33 kV N°1 | BP | CT | - | - | 2025-07-01
310 | Enel Green Power Chile S.A. | S/E El Arriero | BC 33 kV N°2 | BP | CT | - | - | 2025-07-01
311 | Enel Green Power Chile S.A. | S/E El Arriero | RE 33KV | EZ1 | CT | - | - | 2025-07-01
312 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Antofagasta 110 kV | Línea 110 kV Capricornio - Antofagasta | H1 | - | - | EV | 2025-08-01
313 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Arica 13,8 kV | RE BP-Reactor | C6 | CT | - | - | 2025-07-01
314 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Arica 66 kV | Línea 66 kV Arica - Central Diesel Arica - Quiani | B5 | - | - | EV | 2025-09-01
315 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Arica 66 kV | Línea 66 kV Arica - El Águila | B2 | - | - | EV | 2025-09-01
316 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Arica 66 kV | Autotransformador N°2 110/66/13 kV | BT3 | - | - | EV | 2025-09-01
317 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Capricornio 110 kV | Línea 110 kV Capricornio - Alto Norte | H2 | - | - | EV | 2025-08-01
318 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Central Diesel Arica 13,8 KV | Banco Condensador N°1 | CE1 | CT | - | - | 2025-07-01
319 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Chacaya 220 kV | Línea 220 kV Chacaya - Crucero | J3 | - | - | EV | 2025-08-01
320 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Chacaya 220 kV | Línea 220 kV Chacaya - Mantos Blancos | J2 | - | - | EV | 2025-08-01
321 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Chacaya 220 kV | Línea 220 kV Chacaya - Mejillones | J1 | - | - | EV | 2025-08-01
322 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Crucero 220 kV | RE BP1-Reactor | JRE | CT | - | - | 2025-07-01
323 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Crucero 220 kV | Línea 220 kV Chacaya - Crucero | J6 | - | - | EV | 2025-08-01
324 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Mejillones 220 kV | Línea 220 kV Chacaya - Mejillones | J1 | - | - | EV | 2025-09-01
325 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Pozo Almonte 220kV | RE -Reactor | JZ | CT | - | - | 2025-07-01
326 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV | Línea 220 kV Kimal - Tocopilla N°1 | J6A | - | - | EV | 2025-10-01
327 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV | Línea 220 kV Kimal - Tocopilla N°2 | J7A | - | - | EV | 2025-10-01
328 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV | Autotransformador N°1 220/110/13 | JAT1 | - | - | EV | 2025-10-01
329 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV | Autotransformador N°2 220/110/13 | JAT2 | - | - | EV | 2025-10-01
330 | Engie Energía Chile S.A. | S/E Tocopilla 220 kV | Acoplador de barras BP1-BP2 | JR | - | - | EV | 2025-10-01
331 | Interchile S.A. | S/E Nueva Cardones | RE K7Z-R 25MVAr | K7Z | CT | - | - | 2025-01-01
332 | Interchile S.A. | S/E Nueva Maitencillo | RE K7Z-R 25MVAr | K7Z-R | CT | - | - | 2025-01-01
333 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar | RE K7Z-R 58.3MVAr | K7Z-R | CT | - | - | 2025-01-01
334 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar | RE EZ SVC1 | EZSVC1 | CT | - | - | 2025-01-01
335 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV | ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°1 | J1 | - | - | EV | 2024-11-01
336 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV | ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°1 | J2 | - | - | EV | 2024-11-01
337 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV | ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°2 | J4 | - | - | EV | 2024-11-01
338 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 220 kV | ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°2 | J5 | - | - | EV | 2024-11-01
339 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV | ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°1 | K1 | - | - | EV | 2024-11-01
340 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV | ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°1 | K2 | - | - | EV | 2024-11-01
341 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV | ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°2 | K4 | - | - | EV | 2024-11-01
342 | Interchile S.A. | S/E Nueva Pan de Azúcar 500 kV | ATR 500/200 kV Nva. Pan de Azúcar N°2 | K5 | - | - | EV | 2024-11-01
343 | KELTI S.A. | S/E Atacama 220 kV | Línea 220 kV Atacama - O'Higgins Circuito N°1 | J3 | - | - | EV | 2024-10-01
344 | KELTI S.A. | S/E Atacama 220 kV | Línea 220 kV Atacama - O'Higgins Circuito N°2 | J10 | - | - | EV | 2024-10-01
345 | Luzparral Transmisión S.A. | S/E Longavi | BC PL3 7.63KV 0.9 MVAr | C2 | CT | - | - | 2024-09-01
346 | Luzparral Transmisión S.A. | S/E San Gregorio | BC PSG3 7.63KV 0.6 MVAr | BT2 | CT | - | - | 2024-09-01
347 | Minera Centinela | S/E Muelle | BC S/E MUELLE 23 KV - BANCO DE CONDENSADORES N°1 | CB01 | CT | - | - | 2024-09-01
348 | Minera Centinela | S/E Muelle | BC S/E MUELLE 23 KV - BANCO DE CONDENSADORES N°2 | CB02 | CT | - | - | 2024-09-01
349 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko 220 kV | CER SVC DOMEYKO N1 19.5KV | C1 | CT | - | - | 2025-08-01
350 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko 220 kV | Línea 220 kV Chimborazo - Domeyko | J4 | - | - | EV | 2025-08-01
351 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko 220 kV | Línea 220 kV Domeyko - Escondida | J5 | - | - | EV | 2025-08-01
352 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko 220 kV | Línea 220 kV O'Higgins - Domeyko | J2 | - | - | EV | 2025-08-01
353 | Minera Escondida Ltda. | S/E Domeyko 220 kV | Línea 220 kV Puri - Domeyko | J3 | - | - | EV | 2025-08-01
354 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida 220 kV | Línea 220 kV Domeyko - Escondida | J1 | - | - | EV | 2025-08-01
355 | Minera Escondida Ltda. | S/E Escondida 220 kV | Línea 220 kV Zaldívar - Escondida | J3 | - | - | EV | 2025-08-01
356 | Minera Escondida Ltda. | S/E O’higgins 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins Circuito N°1 | J7 | - | - | EV | 2025-09-01
357 | Minera Escondida Ltda. | S/E O’higgins 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins Circuito N°2 | J10 | - | - | EV | 2025-09-01
358 | Minera Escondida Ltda. | S/E O’higgins 220 kV | Línea 220 kV O'Higgins - Farellón | J9 | - | - | EV | 2025-09-01
359 | Minera Escondida Ltda. | S/E O’higgins 220 kV | Línea 220 kV O'Higgins - Puri | J5 | - | - | EV | 2025-09-01
360 | Minera Escondida Ltda. | S/E OGP1 220 kV | Línea 220 kV Nueva Zaldívar – OGP1 | J3 | - | - | EV | 2025-09-01
361 | Minera Los Pelambres | S/E El Chacay 220kV | SVC EL CHACAY 170 MVA | - | CT | - | - | 2025-09-01
362 | Parque Eólico El Arrayán SPA | S/E Central El Arrayan | BC S/E EL ARRAYAN 33KV 10 MVAR | E6 | CT | - | - | 2025-08-01
363 | Parque Solar Fotovoltaico Luz Del Norte SPA | S/E Central Luz del Norte | BC S/E LUZ DEL NORTE 32 MVAR | J1 | CT | - | - | 2025-08-01
364 | Punta Palmeras S.A. | S/E Central Punta Palmeras | BC S/E PUNTA PALMERAS C7 12KV 3.5MVAR | C7 | CT | - | - | 2025-08-01
365 | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | S/E EL Cobre 220 kV | Línea 220 kV El Cobre - Esperanza N°1 | J4 | - | - | EV | 2025-09-01
366 | Red Eléctrica del Norte 2 S.A. | S/E EL Cobre 220 kV | Línea 220 kV El Cobre - Esperanza N°2 | J5 | - | - | EV | 2025-09-01
367 | Río Alto S.A. | S/E Central San Pedro Dalcahue F-CB2 | BC S/E SAN PEDRO DALCAHUE F-CB2 30KV MVAR | F-CB2 | CT | - | - | 2025-09-01
368 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Laberinto C1 | J1 | - | - | EV | 2026-10-01
369 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Laberinto C1 | J2 | - | - | EV | 2026-10-01
370 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | J3 | - | - | EV | 2026-10-01
371 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Laberinto C2 | J4 | - | - | EV | 2026-10-01
372 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Angamos C1 | J5 | - | - | EV | 2026-10-01
373 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Angamos C1 | J6 | - | - | EV | 2026-10-01
374 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Angamos C2 | J7 | - | - | EV | 2026-10-01
375 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Angamos C2 | J8 | - | - | EV | 2026-10-01
376 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Kelar C2 | J9 | - | - | EV | 2026-11-01
377 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Kelar C2 | J10 | - | - | EV | 2026-11-01
378 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Kelar C1 | J11 | - | - | EV | 2026-11-01
379 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - Kelar C1 | J12 | - | - | EV | 2026-11-01
380 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins C1 | J13 | - | - | EV | 2026-11-01
381 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins C1 | J14 | - | - | EV | 2026-11-01
382 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins C2 | J15 | - | - | EV | 2026-11-01
383 | Sistema de Transmisión del Norte S.A. | S/E Kapatur 220 kV | Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins C2 | J16 | - | - | EV | 2026-11-01
384 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Ancud | BC ECE1 23KV 3 MVAr | ECE1 | CT | - | - | 2027-07-01
385 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Cholguan | BC CCE1 13.2KV 2.4 MVAr | CCE1 | CT | - | - | 2027-06-01
386 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Cholguan | BC CCE2 13.2KV 2.4 MVAr | CCE2 | CT | - | - | 2027-06-01
387 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Chonchi | BC ECE1 23KV 1.2 MVAr | ECE1 | CT | - | - | 2027-06-01
388 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Imperial | BC S/E IMPERIAL ECE1 23KV 2.4 MVAR | ECE1 | CT | - | - | 2027-09-01
389 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E La Union | BC S/E LA UNION ECE1 13.2KV 4.8 MVAR | CCE1 | CT | - | - | 2027-07-01
390 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E La Union | BC S/E LA UNION ECE1 23KV 1.8 MVAr | ECE1 | CT | - | - | 2027-07-01
391 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Lagos | BC S/E LOS LAGOS ECE1 13.2KV 2.4 MVAR | ECE1 | CT | - | - | 2027-09-01
392 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Melipulli | Lado de 110 kV T11 220/110kV | HT11 | - | - | EV | 2027-10-01
393 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Melipulli | Lado de 66 kV T22 220/66kV | BT22 | - | - | EV | 2027-10-01
394 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Osorno | BC S/E OSORNO ECE1 23KV 5.1 MVAR | ECE1 | CT | - | - | 2027-09-01
395 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Picarte | BC CCE1 13.2KV 2.7 MVAr | CCE1 | CT | - | - | 2027-07-01
396 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Picarte | BC CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | CCE2 | CT | - | - | 2027-07-01
397 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pichirropulli | BC S/E PICHIROPULLI CCE1 13.8KV 2.4 MVAR | CCE1 | CT | - | - | 2027-09-01
398 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pichirropulli | BC S/E PICHIROPULLI CCE2 13.8KV 2.4 MVAR | CCE2 | CT | - | - | 2027-09-01
399 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pid Pid | BC ECE1 23KV 1.2 MVAr | ECE1 | CT | - | - | 2027-07-01
400 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco | Línea 66kV Pilauco - Barro Blanco | B3 | - | - | EV | 2027-10-01
401 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco | Línea 66kV Pilauco - Osorno N°1 | B1 | - | - | EV | 2027-10-01
402 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco | Línea 66kV Pilauco - Osorno N°2 | B2 | - | - | EV | 2027-10-01
403 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco | Línea 66kV Pilauco - Remehue N°1 | B4 | - | - | EV | 2027-10-01
404 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Pilauco | Línea 66kV Pilauco - Remehue N°2 | B5 | - | - | EV | 2027-10-01
405 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Puerto Montt | BC ECE1 23KV 3.6 MVAr | ECE1 | CT | - | - | 2027-08-01
406 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Puerto Montt | BC ECE2 23KV 3.6 MVAr | ECE2 | CT | - | - | 2027-08-01
407 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Puerto Montt | BC ECE3 23KV 4.5 MVAr | ECE3 | CT | - | - | 2027-08-01
408 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Puerto Montt | BC ECE4 23KV 3.6 MVAr | ECE4 | CT | - | - | 2027-08-01
409 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Puerto Varas | BC CCE1 13.8KV 1.2 MVAr | CCE1 | CT | - | - | 2027-08-01
410 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Puerto Varas | BC CCE2 13.8KV 1.2 MVAr | CCE2 | CT | - | - | 2027-08-01
411 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Puerto Varas | BC CCE3 13.8KV 1.4 MVAr | CCE3 | CT | - | - | 2027-08-01
412 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Puerto Varas | BC CCE4 13.8KV 1.4 MVAr | CCE4 | CT | - | - | 2027-08-01
413 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Quellon | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAR 1 | CE1-1 | CT | - | - | 2027-06-01
414 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Quellon | BC S/E QUELLON 24 KV 1.8 MVAR 2 | CE1-2 | CT | - | - | 2027-06-01
415 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Rahue | Línea 220kV Rahue - Antillanca | J5 | - | - | EV | 2027-11-01
416 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Rahue | Línea 220kV Rahue - Pilauco | J6 | - | - | EV | 2027-11-01
417 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Valdivia | BC CCE1 13.2KV 3 MVAr | CCE1 | CT | - | - | 2027-06-01
418 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Valdivia | BC CCE2 13.2KV 1.8 MVAr | CCE2 | CT | - | - | 2027-06-01
419 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Valdivia | Lado de 66 kV TR01 220/66kV | BT1 | - | - | EV | 2027-11-01
420 | Sistema de Transmisión del Sur S.A. | S/E Valdivia | Lado de 66 kV TR04 220/66kV | BT4 | - | - | EV | 2027-11-01
421 | Sociedad Contractual Minera Atacama Kozan | S/E Atacama Kozan | BC S/E ATACAMA KOZAN PBC 46 4.16KV 2.4 MVAR | D1 | CT | - | - | 2025-09-01
422 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Alonso De Cordova | BC CCE1A 12KV 9.6 MVAr | CCE1A | CT | - | - | 2026-04-01
423 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Alonso De Cordova | BC CCE2A 12KV 9.6 MVAr | CCE2A | CT | - | - | 2026-04-01
424 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Altamirano | BC CCE1A 12KV 2.4 MVAr | CCE1A | CT | - | - | 2026-06-01
425 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Altamirano | BC CCE1B 12KV 2.4 MVAr | CCE1B | CT | - | - | 2026-06-01
426 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Altamirano | BC CCE2A 12KV 3.6 MVAr | CCE2A | CT | - | - | 2026-06-01
427 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Altamirano | BC CCE2B 12KV 3.6 MVAr | CCE2B | CT | - | - | 2026-06-01
428 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Alto Jahuel | LT 220kV Alto Jahuel - Los Almendros N°1 | J2 | - | - | EV | 2026-05-01
429 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Alto Jahuel | LT 220kV Alto Jahuel - Los Almendros N°2 | J4 | - | - | EV | 2026-05-01
430 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Andes | BC CCE1A 12KV 2.4 MVAr | CCE1A | CT | - | - | 2026-08-01
431 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Andes | BC CCE1B 12KV 2.4 MVAr | CCE1B | CT | - | - | 2026-08-01
432 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Andes | BC CCE2A 12KV 2.4 MVAr | CCE2A | CT | - | - | 2026-08-01
433 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Andes | BC CCE2B 12KV 2.4 MVAr | CCE2B | CT | - | - | 2026-08-01
434 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Apoquindo | BC CCE1A 12KV 7.2 MVAr | CCE1A | CT | - | - | 2026-07-01
435 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Apoquindo | BC CCE2A 12KV 7.2 MVAr | CCE2A | CT | - | - | 2026-07-01
436 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Brasil | BC CCE1A 12KV 9.6 MVAr | CCE1A | CT | - | - | 2026-07-01
437 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Brasil | BC CCE2A 12KV 9.6 MVAr | CCE2A | CT | - | - | 2026-07-01
438 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Buin | BC HCE1A 110KV 80 MVAr | HCE1A | CT | - | - | 2026-08-01
439 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Carrascal | BC CCE1A 12KV 4.8 MVAr | CCE1A | CT | - | - | 2026-08-01
440 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Carrascal | BC CCE2A 12KV 4.8 MVAr | CCE2A | CT | - | - | 2026-08-01
441 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Chacabuco | BC CCE1A 12KV 7.2 MVAr | CCE1A | CT | - | - | 2026-09-01
442 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Chacabuco | BC CCE2A 12KV 3.6 MVAr | CCE2A | CT | - | - | 2026-09-01
443 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Chacabuco | BC CCE2B 12KV 3.6 MVAr | CCE2B | CT | - | - | 2026-09-01
444 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Chena | BC HCE1A 110KV 80 MVAr | AR2 | CT | - | - | 2026-09-01
445 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Club Hípico | BC CCE1A 12KV 7.2 MVAr | CCE1A | CT | - | - | 2026-12-01
446 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Club Hípico | BC CCE2 12KV 6 MVAr | CCE2 | CT | - | - | 2026-12-01
447 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Club Hípico | BC CCE1A 12KV 7.2 MVAr | CCE1A | CT | - | - | 2026-12-01
448 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Club Hípico | BC CCE2 12KV 6 MVAr | CCE2 | CT | - | - | 2026-12-01
449 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E El Salto | BC HCE1A 110KV 80 MVAr | HT1 | CT | - | - | 2026-12-01
450 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E La Cisterna | BC CCE3A 12KV 4.8 MVAr | CCE3A | CT | - | - | 2026-12-01
451 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E La Reina | BC CCE3A 12KV 4.8 MVAr | CCE3A | CT | - | - | 2027-01-01
452 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E La Reina | BC CCE2A 12KV 7.2 MVAr | CCE2A | CT | - | - | 2027-01-01
453 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E La Reina | BC CCE4A 12KV 7.2 MVAr | CCE4A | CT | - | - | 2027-01-01
454 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Lo Boza | BC CCE1A 12KV 3.6 MVAr | EC1A | CT | - | - | 2027-01-01
455 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Lo Boza | BC CCE2A 12KV 3.6 MVAr | CCE2A | CT | - | - | 2027-01-01
456 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Lo Boza | BC CCE4A 12KV 7.2 MVAr | EC4A | CT | - | - | 2027-01-01
457 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Lo Valledor | BC CCE1A | CCE1A | CT | - | - | 2027-01-01
458 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Lo Valledor | BC CCE3A | CCE3A | CT | - | - | 2027-01-01
459 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Lord Cochrane | BC CCE1A | CCE1A | CT | - | - | 2027-01-01
460 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Lord Cochrane | BC CCE2A | CCE2A | CT | - | - | 2027-01-01
461 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Macul | BC CCE3A 12KV 9.6 MVAr | CCE3A | CT | - | - | 2027-02-01
462 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Macul | BC CCE4A 12KV 9.6 MVAr | CCE4A | CT | - | - | 2027-02-01
463 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Maipu | BC CCE1A 12KV 4.8 MVAr | CC1 | CT | - | - | 2027-02-01
464 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Maipu | BC CCE2A 12KV 4.8 MVAr | CC2 | CT | - | - | 2027-02-01
465 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Maipu | BC CCE3A 12KV 7.2 MVAr | CC3 | CT | - | - | 2027-02-01
466 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Ochagavía | BC BC 1 110KV 80 MVAr | AC1 | CT | - | - | 2027-02-01
467 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Ochagavía | BC CCE2A 12KV 7.2 MVAr | CCE2A | CT | - | - | 2027-02-01
468 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Pajaritos | BC CCE1A 12KV 7.2 MVAr | EC1-A | CT | - | - | 2027-03-01
469 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Pajaritos | BC CCE1B 12KV 7.2 MVAr | EC1-B | CT | - | - | 2027-03-01
470 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Quilicura | BC CCE3A 12KV 3.6 MVAr | CCE3A | CT | - | - | 2027-03-01
471 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Quilicura | BC CCE3B 12KV 3.6 MVAr | CCE3B | CT | - | - | 2027-03-01
472 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Quilicura | BC CCE4A 12KV 4.8 MVAr | CCE4A | CT | - | - | 2027-03-01
473 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Recoleta | BC CCE4A 12KV 9.6 MVAr | CCE4A | CT | - | - | 2027-03-01
474 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E San Bernardo | BC CCE2A 12KV 4.8 MVAr | CCE2A | CT | - | - | 2027-04-01
475 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E San Cristobal | BC CCE1A 12KV 7.2 MVAr | CCE1A | CT | - | - | 2027-04-01
476 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E San Cristobal | BC CCE1B 12KV 7.2 MVAr | CCE1B | CT | - | - | 2027-04-01
477 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E San Cristobal | BC CCE2B 12KV 7.2 MVAr | CCE2B | CT | - | - | 2027-04-01
478 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E San Joaquín | BC CCE1A 12KV 4.8 MVAr | EC1A | CT | - | - | 2027-04-01
479 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E San Joaquín | BC CCE2A 12KV 4.8 MVAr | EC4 | CT | - | - | 2027-04-01
480 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E San Joaquín | BC CCE3A 12KV 4.8 MVAr | CCE3A | CT | - | - | 2027-04-01
481 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E San Jose | BC CCE4A 12KV 7.2 MVAr | CCE4A | CT | - | - | 2027-04-01
482 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E San Pablo | BC DC1A 23KV 3.6 MVAr | DC1A | CT | - | - | 2027-05-01
483 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E San Pablo | BC DC2A 23KV 3.6 MVAr | DC2A | CT | - | - | 2027-05-01
484 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Santa Elena | BC EC2A 12KV 7.2 MVAr | EC2A | CT | - | - | 2027-05-01
485 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Santa Elena | BC EC4A 12KV 4.8 MVAr | EC4A | CT | - | - | 2027-05-01
486 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Santa Marta | BC EC1A 12KV 9.6 MVAr | EC1A | CT | - | - | 2027-05-01
487 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Santa Raquel | BC CCE4A 12KV 4.8 MVAr | CCE4A | CT | - | - | 2027-05-01
488 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Vitacura | BC CCE1A 12KV 10.8 MVAr | CCE1A | CT | - | - | 2027-05-01
489 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Vitacura | BC CCE3A 12KV 9.6 MVAr | CCE3A | CT | - | - | 2027-05-01
490 | Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. | S/E Vitacura | BC CCE4A 12KV 9.6 MVAr | CCE4A | CT | - | - | 2027-05-01
491 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | S/E Cautín | LT 220kV Cautín - Rio Malleco N°1 | J7 | - | - | EV | 2025-10-01
492 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | S/E Cautín | LT 220kV Cautín - Rio Malleco N°2 | J8 | - | - | EV | 2025-10-01
493 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | S/E Charrúa | Línea 220kV Charrúa - Seccionadora Santa Clara - Mulchén N°1 | J23 | - | - | EV | 2025-10-01
494 | Transchile Charrúa Transmisión S.A. | S/E Charrúa | Línea 220kV Charrúa - Seccionadora Santa Clara - Mulchén N°2 | J3 | - | - | EV | 2025-10-01
495 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC CCE2 13.2KV 30 MVAr | CCE2 | CT | - | - | 2025-11-01
496 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC CCE3 13.2KV 30 MVAr | CCE3 | CT | - | - | 2025-11-01
497 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC CCE4 13.2KV 30 MVAr | CCE4 | CT | - | - | 2025-11-01
498 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC BC41 66KV 33 MVAr | BC41 | CT | - | - | 2025-12-01
499 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC BC52 66KV 33 MVAr | BC52 | CT | - | - | 2025-12-01
500 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC BC44 66KV 33 MVAr | BC44 | CT | - | - | 2025-12-01
501 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC BC54 66KV 33 MVAr | BC54 | CT | - | - | 2025-12-01
502 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC BC43 66KV 33 MVAr | BC43 | CT | - | - | 2025-12-01
503 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC BC42 66KV 33 MVAr | BC42 | CT | - | - | 2025-12-01
504 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC BC53 66KV 33 MVAr | BC53 | CT | - | - | 2025-12-01
505 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC BC51 66KV 33 MVAr | BC51 | CT | - | - | 2025-12-01
506 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC JCE2 220KV 50 MVAr | JCE2 | CT | - | - | 2026-01-01
507 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | BC JCE1 220KV 65 MVAr | JCE1 | CT | - | - | 2026-01-01
508 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | RE JZ3 242KV 91MVAr | JZ3 | CT | - | - | 2026-01-01
509 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | RE KZ1 525KV 84MVAR | KZ1 | CT | - | - | 2026-01-01
510 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | RE KZ2 525KV 84MVAR | KZ2 | CT | - | - | 2026-01-01
511 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | LT 500kV Alto Jahuel - Ancoa N°1 | K1 | - | - | EV | 2026-01-01
512 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | LT 500kV Alto Jahuel - Ancoa N°2 | K2 | - | - | EV | 2026-01-01
513 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | Línea 500kV Alto Jahuel - Seccionadora Lo Aguirre N°2 | K4 | - | - | EV | 2026-01-01
514 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | Lado de 154 kV ATR6 220/154kV | AT6 | - | - | EV | 2026-02-01
515 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | Lado de 220 kV ATR2 220/110kV | JT2 | - | - | EV | 2026-02-01
516 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | Lado de 220 kV ATR2 500/220 kV | JT5 | - | - | EV | 2026-02-01
517 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | Lado de 220 kV ATR4 500/220 kV | JT4 | - | - | EV | 2026-02-01
518 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | Lado de 500 kV ATR4 500/220kV | KT4 | - | - | EV | 2026-01-01
519 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | Lado de 500 kV ATR5 500/220kV | KT5 | - | - | EV | 2026-01-01
520 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | Línea 154kV Alto Jahuel - Rancagua N°1 | A1 | - | - | EV | 2026-02-01
521 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | Línea 154kV Alto Jahuel - Rancagua N°2 | A2 | - | - | EV | 2026-02-01
522 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | LT 220kV Alto Jahuel - Buin | J5 | - | - | EV | 2026-02-01
523 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | LT 220kV Alto Jahuel - Chena N°1 | J8 | - | - | EV | 2026-02-01
524 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | LT 220kV Alto Jahuel - Chena N°2 | J9 | - | - | EV | 2026-02-01
525 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | LT 220kV Alto Jahuel - Chena N°3 | J6 | - | - | EV | 2026-02-01
526 | Transelec S.A. | S/E Alto Jahuel | LT 220kV Alto Jahuel - Chena N°4 | J7 | - | - | EV | 2026-02-01
527 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | BC JCE2 220KV 65 MVAr | JCE2 | CT | - | - | 2026-03-01
528 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | RE JZ1 242KV 91 MVAR | JZ1 | CT | - | - | 2026-03-01
529 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | RE KZ1 525KV 84MVAR | KZ1 | CT | - | - | 2026-03-01
530 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | RE KZ2 525KV 84MVAR | KZ2 | CT | - | - | 2026-03-01
531 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | RE KZ3 525KV 84MVAR | KZ3 | CT | - | - | 2026-03-01
532 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | RE KZ4 525KV 84MVAR | KZ4 | CT | - | - | 2026-03-01
533 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | Lado de 220 kV ATR1 500/220kV | JT1 | - | - | EV | 2026-04-01
534 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | Lado de 220 kV ATR2 500/220kV | JT2 | - | - | EV | 2026-04-01
535 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | Lado de 500 kV ATR1 500/220kV | KT1 | - | - | EV | 2026-04-01
536 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | Lado de 500 kV ATR2 500/220kV | KT2 | - | - | EV | 2026-04-01
537 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | LT 220kV Ancoa - Pehuenche N°1 | J4 | - | - | EV | 2026-04-01
538 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | LT 220kV Ancoa - Pehuenche N°2 | J5 | - | - | EV | 2026-04-01
539 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | LT 500kV Ancoa - Alto Jahuel N°1 | K1 | - | - | EV | 2026-04-01
540 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | LT 500kV Ancoa - Alto Jahuel N°2 | K2 | - | - | EV | 2026-04-01
541 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | Línea 500kV Ancoa - Entre Ríos N°1 | K3 | - | - | EV | 2026-04-01
542 | Transelec S.A. | S/E Ancoa | Línea 500kV Ancoa - Entre Ríos N°2 | K4 | - | - | EV | 2026-04-01
543 | Transelec S.A. | S/E Atacama 220 kV | Línea 220 kV Atacama - Miraje N°1 | J5 | - | - | EV | 2026-05-01
544 | Transelec S.A. | S/E Atacama 220 kV | Línea 220 kV Atacama - Miraje N°2 | J8 | - | - | EV | 2026-05-01
545 | Transelec S.A. | S/E Cardones | BC CCE1 13.8KV 5.4 MVAr | CCE1 | CT | - | - | 2026-05-01
546 | Transelec S.A. | S/E Cardones | BC CCE2 13.8KV 5.4 MVAr | CCE2 | CT | - | - | 2026-05-01
547 | Transelec S.A. | S/E Cardones | LT 220kV Cardones - Algarrobal N°1 | J4 | - | - | EV | 2026-05-01
548 | Transelec S.A. | S/E Cardones | LT 220kV Cardones - Algarrobal N°2 | J5 | - | - | EV | 2026-05-01
549 | Transelec S.A. | S/E Cardones | LT 220kV Cardones - Algarrobal N°3 | J6 | - | - | EV | 2026-05-01
550 | Transelec S.A. | S/E Cardones | LT 220kV Cardones - San Andrés | J3 | - | - | EV | 2026-05-01
551 | Transelec S.A. | S/E Cardones | CER Cardones JT4 220 kV 100 MVAr | JT4 | CT | - | - | 2026-05-01
552 | Transelec S.A. | S/E Cautín | RE JZ5 242KV 18.5MVAR | JZ5 | CT | - | - | 2026-06-01
553 | Transelec S.A. | S/E Cautín | RE JZ6 242KV 18.5MVAR | JZ6 | CT | - | - | 2026-06-01
554 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia | BC JCE1 220KV 50 MVAr | JCE1 | CT | - | - | 2026-06-01
555 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia | STATCOM Cerro Navia 220/34kV_140MVA | JT4 | CT | - | - | 2026-06-01
556 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia | Línea 220kV Cerro Navia - Neptuno N°1 | J6 | - | - | EV | 2026-06-01
557 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia | Línea 220kV Cerro Navia - Chena N°2 | J5 | - | - | EV | 2026-06-01
558 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia | Línea 220kV Cerro Navia - Nueva Lampa N°1 | JT7 | - | - | EV | 2026-06-01
559 | Transelec S.A. | S/E Cerro Navia | Línea 220kV Cerro Navia - Nueva Lampa N°2 | JT6 | - | - | EV | 2026-06-01
560 | Transelec S.A. | S/E Charrúa | BC CE4 13.2KV 20 MVAr | CE4 | CT | - | - | 2026-07-01
561 | Transelec S.A. | S/E Charrúa | BC CE3 13.2KV 30 MVAr | CE3 | CT | - | - | 2026-07-01
562 | Transelec S.A. | S/E Charrúa | BC CE2 13.2KV 11 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2026-07-01
563 | Transelec S.A. | S/E Charrúa | BC ACE1 154KV 55 MVAr | ACE1 | CT | - | - | 2026-07-01
564 | Transelec S.A. | S/E Charrúa | BC JCE1 220KV 65 MVAr | JCE1 | CT | - | - | 2026-07-01
565 | Transelec S.A. | S/E Charrúa | RE KZ1 525KV 84MVAR | KZ1 | CT | - | - | 2026-07-01
566 | Transelec S.A. | S/E Charrúa | RE KZ2 525KV 84MVAR | KZ2 | CT | - | - | 2026-07-01
567 | Transelec S.A. | S/E Charrúa | Lado de 220 kV ATR8 500/220kV | JT8 | - | - | EV | 2026-07-01
568 | Transelec S.A. | S/E Charrúa | Lado de 500 kV ATR8 500/220kV | KT8 | - | - | EV | 2026-07-01
569 | Transelec S.A. | S/E Concepción | BC CT7 13.2KV 20 MVAr | CT7 | CT | - | - | 2026-08-01
570 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro | RE JZ1 242KV 30MVAR | JZ1 | CT | - | - | 2026-08-01
571 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro | BC CCE1 13.2KV 5.5 MVAr | CCE1 | CT | - | - | 2026-08-01
572 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro | BC CCE2 13.2KV 5.5 MVAr | CCE2 | CT | - | - | 2026-08-01
573 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro | BC CCE3 13.2KV 5.5 MVAr | CCE3 | CT | - | - | 2026-08-01
574 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro | BC CCE4 13.2KV 5.5 MVAr | CCE4 | CT | - | - | 2026-08-01
575 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro | Lado de 110kV T4 220/110kV | HT4 | - | - | EV | 2026-08-01
576 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro | LT 220kV Diego de Almagro - Illapa N°3 | J1 | - | - | EV | 2026-08-01
577 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro | LT 220kV Diego de Almagro - Francisco | J4 | - | - | EV | 2026-08-01
578 | Transelec S.A. | S/E Diego de Almagro | LT 220kV Diego de Almagro - Cachiyuyal | J3 | - | - | EV | 2026-08-01
579 | Transelec S.A. | S/E Diego De Almagro | SVC PLUS S/E DIEGO DE ALMAGRO JT6 | JT6 | CT | - | - | 2026-08-01
580 | Transelec S.A. | S/E Frutillar Norte | Línea 220 kV Frutillar Norte - Tineo N°1 | J1 | - | - | EV | 2026-09-01
581 | Transelec S.A. | S/E Frutillar Norte | Línea 220 kV Frutillar Norte - Rahue N°2 | J2 | - | - | EV | 2026-09-01
582 | Transelec S.A. | S/E Frutillar Norte | Línea 220 kV Frutillar Norte - Tineo N°2 | J6 | - | - | EV | 2026-09-01
583 | Transelec S.A. | S/E Frutillar Norte | Línea 220 kV Frutillar Norte - Rahue N°1 | J5 | - | - | EV | 2026-09-01
584 | Transelec S.A. | S/E Frutillar Norte | Línea 220 kV Frutillar Norte - Rahue N°1 | J4 | - | - | EV | 2026-09-01
585 | Transelec S.A. | S/E Frutillar Norte | Línea 220 kV Frutillar Norte - Rahue N°2 | J3 | - | - | EV | 2026-09-01
586 | Transelec S.A. | S/E Itahue | BC CE1 13.2KV 5.4 MVAr | CE1 | CT | - | - | 2026-09-01
587 | Transelec S.A. | S/E Itahue | BC CE2 13.2KV 5.4 MVAr | CE2 | CT | - | - | 2026-09-01
588 | Transelec S.A. | S/E Itahue | BC CE3 13.2KV 5.4 MVAr | CE3 | CT | - | - | 2026-09-01
589 | Transelec S.A. | S/E Itahue | BC CE4 13.2KV 5.4 MVAr | CE4 | CT | - | - | 2026-09-01
590 | Transelec S.A. | S/E Lagunas 220 kV | Banco de Condensador Nº2 | JCE2 | CT | - | - | 2026-09-01
591 | Transelec S.A. | S/E Las Palmas | LT 220kV Las Palmas - Los Vilos N°1 | J4 | - | - | EV | 2026-09-01
592 | Transelec S.A. | S/E Los Changos 220 kV | Línea 220 kV Changos - Kapatur C1 | J7 | - | - | EV | 2026-10-01
593 | Transelec S.A. | S/E Los Changos 220 kV | Línea 220 kV Changos - Kapatur C1 | J8 | - | - | EV | 2026-10-01
594 | Transelec S.A. | S/E Los Changos 220 kV | Línea 220 kV Changos - Kapatur C2 | J10 | - | - | EV | 2026-10-01
595 | Transelec S.A. | S/E Los Changos 220 kV | Línea 220 kV Changos - Kapatur - Transformador N°3 220/500 KV | J11 | - | - | EV | 2026-10-01
596 | Transelec S.A. | S/E Los Vilos | LT 220kV Los Vilos - Las Palmas N°1 | J3 | - | - | EV | 2026-10-01
597 | Transelec S.A. | S/E Los Vilos | LT 220kV Los Vilos - Las Palmas N°2 | J4 | - | - | EV | 2026-10-01
598 | Transelec S.A. | S/E Los Vilos | LT 220kV Los Vilos - Nogales N°1 | J1 | - | - | EV | 2026-10-01
599 | Transelec S.A. | S/E Los Vilos | LT 220kV Los Vilos - Nogales N°2 | J2 | - | - | EV | 2026-10-01
600 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo | BC CE3 13.2KV 5,4 MVAr | CE3 | CT | - | - | 2026-11-01
601 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo | BC CE4 13.2KV 5,4 MVAr | CE4 | CT | - | - | 2026-11-01
602 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo | Lado de 220kV ATR1 220/110kV | JT1 | - | - | EV | 2026-11-01
603 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo | Lado de 220kV ATR2 220/110kV | JT2 | - | - | EV | 2026-11-01
604 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Algarrobal N°1 | J1 | - | - | EV | 2026-11-01
605 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Algarrobal N°2 | J2 | - | - | EV | 2026-11-01
606 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Algarrobal N°3 | J8 | - | - | EV | 2026-11-01
607 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Don Héctor N°1 | J4 | - | - | EV | 2026-11-01
608 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo | S/E Maitencillo, Línea 220kV Maitencillo - Don Héctor N°2 | J3 | - | - | EV | 2026-11-01
609 | Transelec S.A. | S/E Maitencillo | CER Maitencillo JT3 24MVAr | JT3 | - | CT-PA | - | 2026-11-01
610 | Transelec S.A. | S/E Ovalle | Línea 66 kV Ovalle - Los Molles N°1 | B1 | - | - | EV | 2026-12-01
611 | Transelec S.A. | S/E Ovalle | Línea 66 kV Ovalle - Los Molles N°2 | B2 | - | - | EV | 2026-12-01
612 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar | BC JCE5 220KV 75 MVAr | JCE5 | CT | - | - | 2026-12-01
613 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar | CER Pan de Azúcar JT6 13.2KV 24MVAR | JT6 | - | CT-PA | - | 2026-12-01
614 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar | CER Pan de Azúcar JT5 13.2KV 24MVAR | JT5 | - | CT-PA | - | 2026-12-01
615 | Transelec S.A. | S/E Pan de Azúcar | Lado de 220 kV ATR4 220/110kV | JT4 | - | - | EV | 2026-12-01
616 | Transelec S.A. | S/E Parinas | RE S/E Parinas 500 kV 150 MVAr N1 | - | CT | - | - | 2025-01-01
617 | Transelec S.A. | S/E Parinas | RE S/E Parinas 500 kV 150 MVAr N2 | - | CT | - | - | 2025-01-01
618 | Transelec S.A. | S/E Polpaico | BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAR | JCE1 | CT | - | - | 2025-12-01
619 | Transelec S.A. | S/E Polpaico | CER Polpaico JT4 220KV 100MVAR | JT4 | CT | - | - | 2025-12-01
620 | Transelec S.A. | S/E Polpaico | RE KZ1 525KV 85MVAr | KZ1 | CT | - | - | 2025-12-01
621 | Transelec S.A. | S/E Polpaico | RE KZ2 525KV 85MVAr | KZ2 | CT | - | - | 2025-12-01
622 | Transelec S.A. | S/E Polpaico | Línea 220kV Polpaico - Nueva Lampa N°1 | J6 | - | - | EV | 2026-01-01
623 | Transelec S.A. | S/E Polpaico | Línea 220kV Polpaico - Nueva Lampa N°2 | J7 | - | - | EV | 2026-01-01
624 | Transelec S.A. | S/E Polpaico | LT 220kV Polpaico - Quillota N°1 | J8 | - | - | EV | 2026-01-01
625 | Transelec S.A. | S/E Polpaico | LT 220kV Polpaico - Quillota N°2 | J9 | - | - | EV | 2026-01-01
626 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt | RE JZ2 242KV 18.5MVAR | JZ2 | CT | - | - | 2026-03-01
627 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt | RE JZ1 242KV 18.5MVAR | JZ1 | CT | - | - | 2026-03-01
628 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt | LT 220kV Puerto Montt - Canutillar N°1 | J3 | - | - | EV | 2026-03-01
629 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt | LT 220kV Puerto Montt - Canutillar N°2 | J4 | - | - | EV | 2026-03-01
630 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt | S/E Puerto Montt, Línea 220kV Puerto Montt - Tineo N°1 | J1 | - | - | EV | 2026-03-01
631 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt | S/E Puerto Montt, Línea 220kV Puerto Montt - Tineo N°2 | J2 | - | - | EV | 2026-03-01
632 | Transelec S.A. | S/E Puerto Montt | CER JT4 220KV 70MVAR | JT4 | - | CT-PA | - | 2026-03-01
633 | Transelec S.A. | S/E Pullinque | LT 66kV Pullinque - Los Lagos N°1 | B3 | - | - | EV | 2026-03-01
634 | Transelec S.A. | S/E Pullinque | LT 66kV Pullinque - Los Lagos N°2 | B5 | - | - | EV | 2026-03-01
635 | Transelec S.A. | S/E Quillota | Lado de 220 kV ATR1 220/110kV | JT | - | - | EV | 2026-02-01
636 | Transelec S.A. | S/E Quillota | Lado de 220 kV ATR4 220/110kV | JT4 | - | - | EV | 2026-02-01
637 | Transelec S.A. | S/E Quillota | LT 110kV Quillota - San Pedro | H2 | - | - | EV | 2026-02-01
638 | Transelec S.A. | S/E Quillota | LT 220kV Quillota - Nogales N°1 | J1 | - | - | EV | 2026-02-01
639 | Transelec S.A. | S/E Quillota | LT 220kV Quillota - Nogales N°2 | J2 | - | - | EV | 2026-04-01
640 | Transelec S.A. | S/E Quillota | LT 220kV Quillota - Polpaico N°1 | J3 | - | - | EV | 2026-04-01
641 | Transelec S.A. | S/E Quillota | LT 220kV Quillota - Polpaico N°2 | J4 | - | - | EV | 2026-04-01
642 | Transelec S.A. | S/E Rancagua | LT 154kV Rancagua - Sauzal | A3 | - | - | EV | 2026-04-01
643 | Transelec S.A. | S/E Rapel | Línea 220kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre N°1 | J1 | - | - | EV | 2026-05-01
644 | Transelec S.A. | S/E Rapel | Línea 220kV Rapel - Seccionadora Alto Melipilla - Lo Aguirre N°2 | J2 | - | - | EV | 2026-05-01
645 | Transelec S.A. | S/E San Vicente | BC CCEE 3 13.2KV 10 MVAr | CE3 | CT | - | - | 2026-05-01
646 | Transelec S.A. | S/E San Vicente | BC ACE1 154KV 40 MVAr | ACE1 | CT | - | - | 2026-05-01
647 | Transelec S.A. | S/E San Vicente | BC CCE2A 13.2KV 8.3MVAR | CE2 | CT | - | - | 2026-05-01
648 | Transelec S.A. | S/E Tarapacá 220 kV | Línea 220 kV Tarapacá - Geoglifos N°1 | J1 | - | - | EV | 2026-06-01
649 | Transelec S.A. | S/E Tarapacá 220 kV | Línea 220 kV Tarapacá - Geoglifos N°2 | J2 | - | - | EV | 2026-06-01
650 | Transelec S.A. | S/E Temuco | Lado de 66 kV TR1 220/66kV | BT1 | - | - | EV | 2026-07-01
651 | Transelec S.A. | S/E Temuco | Lado de 66 kV TR8 220/66kV | BT8 | - | - | EV | 2026-07-01
652 | Transelec S.A. | S/E Temuco | LT 220kV Temuco - Cautín N°1 | J4 | - | - | EV | 2026-07-01
653 | Transelec S.A. | S/E Temuco | LT 220kV Temuco - Cautín N°2 | J3 | - | - | EV | 2026-07-01
654 | Transelec S.A. | S/E Temuco | LT 220kV Temuco - Los Peumos | J2 | - | - | EV | 2026-07-01
655 | Transelec S.A. | S/E Valdivia | Línea 220kV Valdivia - Ciruelos N°1 | J5 | - | - | EV | 2026-06-01
656 | Transelec S.A. | S/E Valdivia | Línea 220kV Valdivia - Laurel N°1 | J6 | - | - | EV | 2026-06-01
657 | Transmisora Eléctrica Cordillera SPA | S/E Costanera | BC CT 12KV 1.5 MVAr | CT1 | CT | - | - | 2025-10-01
658 | Transmisora Eléctrica Cordillera SPA | S/E Puente Alto | BC 52CT-2 12KV 1.5 MVAr | HT2 | CT | - | - | 2025-10-01
659 | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | S/E Quillota | LT 220kV Quillota - San Luis N°1 | J5 | - | - | EV | 2025-11-01
660 | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | S/E Quillota | LT 220kV Quillota - San Luis N°2 | J6 | - | - | EV | 2025-11-01
661 | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | S/E San Luis | LT 220kV San Luis - Quillota N°1 | J11 | - | - | EV | 2025-11-01
662 | Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. | S/E San Luis | LT 220kV San Luis - Quillota N°2 | J9 | - | - | EV | 2025-11-01
663 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Cumbre | RE R3 | K3Z | CT | - | - | 2025-10-01
664 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Cumbre | RE R4 | K4Z | CT | - | - | 2025-10-01
665 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Cumbre | RE R1 | K1Z | CT | - | - | 2025-10-01
666 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Cumbre | RE R2 | K2Z | CT | - | - | 2025-10-01
667 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Cumbre 500 kV | Línea 500 kV Cumbre - Parinas C1 | K2 | - | - | EV | 2025-10-01
668 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Cumbre 500 kV | Línea 500 kV Cumbre - Parinas C2 | K5 | - | - | EV | 2025-10-01
669 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Los Changos | RE R3 | K3Z | CT | - | - | 2025-11-01
670 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Los Changos | RE R1 | K1Z | CT | - | - | 2025-11-01
671 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Los Changos | RE R2 | K2Z | CT | - | - | 2025-11-01
672 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Los Changos 220 kV | Línea 220 kV Changos - TEN C1 | J1 | - | - | EV | 2025-11-01
673 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Los Changos 220 kV | Línea 220 kV Changos - TEN C2 | J4 | - | - | EV | 2025-11-01
674 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Los Changos 500 kV | Línea 500 kV Changos - Parinas C1 | K5 | - | - | EV | 2025-11-01
675 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Los Changos 500 kV | Línea 500 kV Changos - Parinas C2 | K8 | - | - | EV | 2025-11-01
676 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Nueva Cardones | RE R2 | B2Z | CT | - | - | 2025-12-01
677 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Nueva Cardones | RE R1 | B1Z | CT | - | - | 2025-12-01
678 | Transmisora Eléctrica del Norte S.A. | S/E Nueva Cardones | RE R3 | B3Z | CT | - | - | 2025-12-01
679 | Transmisora Parinas S.A. | S/E Parinas | Línea 500kV Parinas - Changos C1 | K11 | - | - | EV | 2025-01-01
680 | Transmisora Parinas S.A. | S/E Parinas | Línea 500kV Parinas - Changos C1 | K8 | - | - | EV | 2025-01-01