## 1. Resultados de las pruebas
Central | XXX
Unidad | Unidad XX
Configuración | XXX
1. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6
7
8
2. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1,05 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Desviación | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6
7
8
3. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1,1 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Desviación | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6 | [15 empty] | Resultados de las Pruebas, por cada nivel de tensión en bornes ensayado se deben registrar los siguientes datos:
7
8 | [15 empty] | Puntos | Los ocho puntos de contorno de la curva PQ a ensayar
[16 empty] | Fecha | Fecha de la realización del ensayo
4. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 0,95 pu | [15 empty] | Periodo de Evaluación | Inicio y Fin de evaluación HH:MM (inicial) a HH:MM (final)
[16 empty] | Puntos Teóricos | Valores o coordenadas P [MW] y Q [MVAr] de los ocho puntos a ensayar
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Desviación | Origen de la Limitación | Observaciones | P de ensayo | Promedio del valor real ensayado de P [MW].
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr] | [8 empty] | Q obtenida | Promedio del valor real obtenido de Q [MVAr] para las coordenadas de Potecia Activa ensayadas.
1 | [15 empty] | VT | Tensión en los terminales o broenes del generador.
2 | [15 empty] | Vfd[V] | Tensión de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
3 | [15 empty] | Ifd[A] | Corriente de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
4 | [15 empty] | T° Rotor | Temperatura del Rotor del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
5 | [15 empty] | T°estator | Temperatura dele stator del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
6 | [15 empty] | Desviación | Desviación enter el Q teórico y Q ensayada.
7 | [15 empty] | Origen de la Limitación | Origen de la limitación observada
8 | [15 empty] | Observaciones | Cualquier observación pertinente con el punto ensayado.
5. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 0,9 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Desviación | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6
7
8

## 2. Curva PQ
Central | CH Florida II | Potencia [MW] | Tensión [pu] | 2.5 | 4.8 | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 7.2 | 4.8 | 2.5 | 2.5 | Instrucciones de llenado
Unidad/Parque | Unidad 1 | CH Florida II - U1 [MVAr](0.90 Vpu) | 0.9 | -5.7 | -4.7 | -3.7 | -0.3 | 0.3 | 6 | 6.9 | 7.5 | -5.7
Configuración | CH Florida II - U1 | CH Florida II - U1 [MVAr](0.95 Vpu) | 0.95 | -6.1 | -5.1 | -4.1 | -3 | 3 | 6 | 6.9 | 7.4 | -6.1 | En la respectiva hoja de cada una de las centrales de su representada, se debe llenar la información de las celdas desbloquedas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Potencia Mínima [MW] | 2.49 | CH Florida II - U1 [MVAr](1.00 Vpu) | 1 | -6.5 | -5.5 | -4.4 | -3.4 | 4.4 | 5.8 | 6.7 | 7.2
Potencia Máxima [MW] | 9.516 | CH Florida II - U1 [MVAr](1.05 Vpu) | 1.05 | -6.9 | -5.8 | -4.8 | -3.8 | 4.4 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | -6.9
Tensión Nominal [kV] | 12 | CH Florida II - U1 [MVAr](1.10 Vpu) | 1.1 | -7.2 | -6.2 | -5.2 | -4.2 | 4 | 5.2 | 5.9 | 6.4 | -7.2 | Celda B4: | Potencia Mínima [MW]
Fp nom | 0.9 | [11 empty] | Celda B5: | Potencia Máxima [MW]
[13 empty] | Celda B6: | Tensión Nominal [kV]
[13 empty] | FP Nominal: | factor de potencia nominal (declarado en infotecnia)
[13 empty] | Rango (J2:M2): | autollenado por fórmula
[13 empty] | Rango (G2:H2): | Valores de potencia activa [MW] para construción de curvas P-Q. Valores crecientes tales que, escoger según puntos de inflexión de la curva:
PMin < PG2 < PH2 < PMax
[13 empty] | Rango(F3:I7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QF3:QI7)£0 (unidad absorbiendo potencia reactiva)
[13 empty] | Rango(J3:M7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QJ3:QM7)³0 (unidad entregando potencia reactiva)
En el gráfico se dibujarán las curvas P-Q automáticamente. Algo como: