## Anexo 2 - Información HN < HB
Tabla 1. Consumos normalizados previo a la recuperación de la barra
El Coordinado deberá completar la columna E) con el mecanismo por el cual existió recuperación de consumo previo a la recuperación de la barra (Generación local, transferencia de cargas, etc.), y la columna F) si es que requiere entregar antecedentes adicionales. Si indica "Otro tipo de maniobra", especificar cuál en la columna F).
Documento | Coordinado | Paño | Hora Disponibilidad Barra | Hora Normalización Consumo | Nombre Alimentador | Mecanismo de Recuperación | Observaciones
EAF 007-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RUNGUE C1 | 2021-01-08 17:16 | 2021-01-08 07:43 | RUNGUE
EAF 067-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LAMPA DT2A | 2021-03-09 14:25 | 2021-03-08 15:08 | ACERIA 52ET2
EAF 067-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LAMPA DT1A | 2021-03-09 14:25 | 2021-03-08 15:08 | LAMINACION 52ET1
EAF 073-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E10 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:44 | TRANSVERSAL
EAF 073-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E8 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:43 | OHIGGINS
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | ARTEAGA
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | ZAÑARTU
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | ZAÑARTU
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | D_ARTEAGA
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | D_ARTEAGA
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | D_ARTEAGA
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | ZANARTU
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | ZANARTU
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | ZANARTU
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | D_ARTEAGA
SD2021027367 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | TAP OFF ENTEL CT1 | 2021-04-25 13:13 | 2021-04-25 11:45 | ENTEL
SD2021036970 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO PRADO CT2 | 2021-04-27 19:21 | 2021-04-27 19:09 | BOCA ORIENTE
SD2021036970 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO PRADO CT2 | 2021-04-27 19:21 | 2021-04-27 19:09 | BOCA PONIENTE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D1 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | AEROPUERTO
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E15 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | COMENDADOR
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E16 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL TRANQUE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E16 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL TRANQUE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL VALLE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL VALLE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D3 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | PUERTO SANTIAGO
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E16 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL TRANQUE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL VALLE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E15 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | COMENDADOR
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E16 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL TRANQUE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D1 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | AEROPUERTO
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E17 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL TRANQUE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E16 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL TRANQUE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E16 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL TRANQUE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL VALLE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E15 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | COMENDADOR
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E16 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL TRANQUE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E15 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | COMENDADOR
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL VALLE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D2 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | SERRANO
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL VALLE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E16 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL TRANQUE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E16 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL TRANQUE
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E15 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | COMENDADOR
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:40 | FONTOVA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:40 | FONTOVA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:06 | LAS CANTERAS
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:18 | LOS CARDENALES
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:18 | LOS CARDENALES
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:37 | NAHUELBUTA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:49 | NAHUELBUTA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 20:52 | PINCOYA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 20:56 | PRINCIPAL
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:34 | PRINCIPAL
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:34 | PRINCIPAL
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:35 | RECOLETA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:35 | RECOLETA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:35 | RECOLETA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:05 | LAS CANTERAS
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:19 | AGUIRRE LUCO
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:02 | NAHUELBUTA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:03 | LOS CARDENALES
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:24 | EINSTEIN
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:03 | LOS CARDENALES
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:19 | AGUIRRE LUCO
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 20:56 | FONTOVA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:05 | LAS CANTERAS
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:19 | SANTA CLARA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 20:57 | PINCOYA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:05 | LAS CANTERAS
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 20:56 | FONTOVA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 20:56 | FONTOVA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA E4 | 2021-12-09 22:15 | 2021-12-09 22:10 | ZAPADORES
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:10 | RECOLETA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:19 | SANTA CLARA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 20:56 | FONTOVA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:19 | SANTA CLARA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:05 | LAS CANTERAS
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:19 | SANTA CLARA
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:03 | LOS CARDENALES
EAF 383-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PUDAHUEL C1 | 2021-12-29 05:51 | 2021-12-29 02:54 | AERODROMO
EAF 383-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PUDAHUEL C1 | 2021-12-29 05:51 | 2021-12-29 02:54 | AERODROMO
EAF 383-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PUDAHUEL C1 | 2021-12-29 05:51 | 2021-12-29 02:54 | AERODROMO
EAF 383-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PUDAHUEL C2 | 2021-12-29 05:51 | 2021-12-29 03:38 | CERRO NAVIA
EAF 383-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PUDAHUEL C4 | 2021-12-29 05:51 | 2021-12-29 02:54 | COSTANERA
EAF 383-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PUDAHUEL C4 | 2021-12-29 05:51 | 2021-12-29 02:54 | COSTANERA
EAF 005-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA MARTA C10 | 2022-01-07 13:52 | 2022-01-07 13:45 | LABRADOR
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C21 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:50 | COVENTRY
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C21 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:50 | COVENTRY
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C21 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:50 | COVENTRY
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C21 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:50 | COVENTRY
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C17 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:15 | LA REINA
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C17 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:15 | LA REINA
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C19 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:38 | LYNCH
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C19 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:38 | LYNCH
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C19 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:38 | LYNCH
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C19 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:38 | LYNCH
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C20 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:15 | TOBALABA
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C21 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:16 | COVENTRY
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C20 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:00 | TOBALABA
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C20 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:01 | TOBALABA
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E1 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:46 | ALASKA
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E3 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 06:08 | BRAUN
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E7 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:45 | BUERAS
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E8 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:43 | O'HIGGINS
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E6 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:44 | RODRÍGUEZ
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E4 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:56 | SINFONÍA
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E2 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:52 | TRAVESÍA
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E3 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 06:08 | BRAUN
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E8 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:43 | O'HIGGINS
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E7 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:45 | BUERAS
EAF 104-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E QUILICURA C11 | 2022-03-24 13:00 | 2022-03-24 12:59 | QUILICURA
EAF 104-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E QUILICURA C9 | 2022-03-24 13:00 | 2022-03-24 12:59 | EL_CARMEN
EAF 104-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E QUILICURA C11 | 2022-03-24 13:00 | 2022-03-24 12:59 | QUILICURA
EAF 104-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E QUILICURA C11 | 2022-03-24 13:00 | 2022-03-24 12:59 | QUILICURA
EAF 104-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E QUILICURA C9 | 2022-03-24 13:00 | 2022-03-24 12:59 | EL_CARMEN
EAF 104-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E QUILICURA C11 | 2022-03-24 13:00 | 2022-03-24 12:59 | QUILICURA
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C13 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | ARTESANO
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C4 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | BRASIL
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C14 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | SANTO DOMINGO
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C6 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | REPÚBLICA
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C6 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | REPÚBLICA
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C5 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | MAPOCHO
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C13 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | ARTESANO
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C6 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | REPÚBLICA
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C13 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | ARTESANO
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C14 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | SANTO DOMINGO
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C11 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | BRASIL
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C14 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | SANTO DOMINGO
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C6 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | REPÚBLICA
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C11 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | BRASIL
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C14 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | SANTO DOMINGO
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C14 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | SANTO DOMINGO
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C5 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | MAPOCHO
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C7 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | RIQUELME
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C14 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | SANTO DOMINGO
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C11 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | BRASIL
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C11 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | BRASIL
EAF 184-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E FLORIDA H4 | 2022-05-12 22:06 | 2022-05-12 21:02 | CORPORACION
EAF 184-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E FLORIDA H3 | 2022-05-12 22:06 | 2022-05-12 21:02 | R_MAGALLANES
EAF 184-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL FLORIDA 2 C2 | 2022-05-12 22:06 | 2022-05-12 21:02 | CORPORACION
EAF 184-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL FLORIDA 2 C2 | 2022-05-12 22:06 | 2022-05-12 21:02 | CORPORACION
EAF 187-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2022-05-14 09:19 | 2022-05-14 08:33 | EL VALLE
EAF 187-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2022-05-14 09:19 | 2022-05-14 08:38 | EL_VALLE
EAF 187-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2022-05-14 09:19 | 2022-05-14 08:38 | EL_VALLE
EAF 187-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2022-05-14 09:19 | 2022-05-14 08:38 | EL_VALLE
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_C
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_A
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_B
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | A_OVALLE
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_E
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_E
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_C
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_D
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_D
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_A
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_B
EAF 258-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO AGUIRRE C1 | 2022-07-10 00:36 | 2022-07-10 00:17 | LAS LOMAS
EAF 258-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO AGUIRRE C3 | 2022-07-10 00:36 | 2022-07-10 00:35 | LAS_LOMAS
EAF 258-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO AGUIRRE C3 | 2022-07-10 00:36 | 2022-07-10 00:35 | LAS_LOMAS
EAF 336-2022 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | 2022-08-24 04:52 | 2022-08-23 22:39 | CHUNGARÁ
EAF 336-2022 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | 2022-08-24 04:52 | 2022-08-23 22:39 | PUTRE
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | AGUSTINAS
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | ARTESANOS
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | ARTESANOS
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | ARTESANOS
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | BRASIL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CATEDRAL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B1
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B2
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B3
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B4
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B5
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CUMMING
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | MAPOCHO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | MAPOCHO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | REPUBLICA
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | RIQUELME
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | STO_DOMINGO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C17 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | AGUSTINAS
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C17 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | AGUSTINAS
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C16 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B2
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C11 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CATEDRAL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | BRASIL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | STO_DOMINGO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C10 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CUMMING
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C8 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | REPUBLICA
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C8 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | REPUBLICA
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C15 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B3
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C9 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | MAPOCHO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C2 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | ARTESANOS
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C8 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | REPUBLICA
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C2 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | ARTESANOS
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | BRASIL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | STO_DOMINGO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | BRASIL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | STO_DOMINGO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C8 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | REPUBLICA
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C17 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | AGUSTINAS
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C17 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B1
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C17 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B1
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | BRASIL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C17 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | AGUSTINAS
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | STO_DOMINGO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C17 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | AGUSTINAS
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | STO_DOMINGO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C16 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B2
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C9 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | MAPOCHO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C7 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | RIQUELME
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C17 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B1
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | STO_DOMINGO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C17 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | AGUSTINAS
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C17 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B1
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | BRASIL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | BRASIL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C5 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | A_BARROSO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C5 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | A_BARROSO
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CARRASCAL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CARRASCAL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C3 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | ESPERANZA
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C6 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | LOURDES
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C6 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | LOURDES
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C2 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | PORTALES
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C2 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | PORTALES
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C2 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | PORTALES
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | W_MARTINEZ
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C2 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | PORTALES
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C2 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | PORTALES
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | W_MARTINEZ
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C2 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | PORTALES
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CARRASCAL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C6 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | LOURDES
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CARRASCAL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CARRASCAL
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C2 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | PORTALES
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C2 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | PORTALES
EAF 371-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO AGUIRRE AT1 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 07:13 | LAS LOMAS
EAF 371-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO AGUIRRE E2 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 07:14 | LAS LOMAS
EAF 371-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO AGUIRRE E2 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 07:13 | LAS LOMAS
EAF 371-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO AGUIRRE E2 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 07:13 | LAS LOMAS
EAF 371-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO PRADO A1 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 09:02 | PLAZA PEAJE