## Formulario
Formulario Único Solicitud Pequeños Medios de Generación Distribuida (SPMGD)
Antecedentes para iniciar el proceso de conexión PMGD
Si
No
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
Nota 3: Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
Nota 4: El nombre del proyecto no debe poseer numeración o duplicidad dentro de la BDIT del Coordinador.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social | Aurora Solar Spa
Rol único Tributario | 77.044.761-5
Domicilio Legal Empresa Solicitante | Avenida Apoquindo 3650, oficina 803, Las Condes
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) | Enrique Valdivieso Valdés
Correo Electrónico | mauricio.h@agua-sol.com
Teléfono de contacto | 2 2479 3448
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador | Mauricio Helmke Ruiz |  |  | Rut |  | 8.984.238-7
e-mail | mauricio.h@agua-sol.com |  |  | Teléfono |  | 9 4173 9513
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador | Isabel Herrera |  |  | Rut |  | 13.720.322-7
e-mail | isabel.h@agua-sol.com |  |  | Teléfono |  | 9 8972 1359
c - Descripción de las Instalaciones
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso | 19H | Este | 260844 |  | Norte | 6087120
Región | VII - Maule | Provincia | Talca |  | Comuna | San Rafael
Información del Proyecto
Nombre Proyecto | Hortensias
Punto de Conexión | Poste 5-032721 |  |  |  | Empresa Distribuidora | CGE
Tipo de instalación | Generación | Tecnología | Fotovoltaico |  | Potencia (MW) | 2.99
Nivel de Tensión (kV) | 13.2 | Considera Almacenamiento en el proyeto | SI |  | Consumos Propios (MW) | 0.1
PES por Etapas | No | Potencia por cada etapa según ICC (MW) | Si
Obras Adicionales | Si | Limitación por congestión | No |  | Potencia limitada a (MW) | 2.99
Resolución Exenta de Declaración en Construcción | RES 686 31/08/2020
(Incorporar como Anexo 1) Resolución exenta de declaración en construcción del proyecto.
Link material de ayuda | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/pequenos-medios-generacion-distribuida/
d - Cronograma Proyecto
Fecha Estimada de PES | Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
| 2024-10-30 |  |  | 2024-11-15
(Incorporar como Anexo 2) La realización del Cronograma de construcción debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión de Proyectos, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto.
e - Informe de Criterios de Conexión
Nombre del proyecto en ICC | Las Hortencias |  | Fecha ICC |  | 2020-04-28
(Incorporar como Anexo 3)
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
Note on B40: Subestación y alimentador de conexión
Note on E43: En caso de iniciar PES por etapas, indicar la potencia que se inyectará al sistema en cada una de las etapas.
Note on B49: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble