## Instrucciones de Llenado
Instrucciones
Para completar la hoja Aclaraciones CPPH debe considerar lo siguiente:
a) Para cada uno de los Alimentadores indicados en la hoja Aclaraciones CPPH (Columna C), afectados en la interrupción indicada en Documento (Columna B), se señala el valor de CPPH y Número de Clientes informados por su representada para los ejercicios de Recálculo de los Indicadores de Interrupciones de Suministro y Compensaciones año 2023.
b) Deberá completar el valor de CPPH indicados en la Columna G, debiendo este corregir o justificar el valor informado por su representada en las Planillas de Información Adicional informada para el ejercicio de Recálculo.

## Aclaraciones CPPH
DISTRIBUIDORA | DOCUMENTO | BARRA DE CONTROL | NOMBRE ALIMENTADOR / CONSUMO | CPPH INFORMADO POR LA DISTRIBUIDORA [MW] | N° CLIENTES AFECTADOS SIN CONSIDERAR DEMORAS EN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIO. | COMUNA | SEGMENTO TX ZONAL | COMENTARIO CEN | CPPH CORREGIDO [MW] | CLAVE INTERNA
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 005-2023 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SAN CARLOS | 0 | 2 | ÑIQUEN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 005-2023186SAN CARLOS3124618104RE802377002ÑIQUENE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 005-2023 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SAN CARLOS | 0 | 8 | COIHUECO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 005-202369SAN CARLOS3124618104RE802377008COIHUECOE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 005-2023 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SAN CARLOS | 0 | 8 | COIHUECO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 005-202348SAN CARLOS3124618104RE802377008COIHUECOE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 005-2023 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SAN CARLOS | 0 | 2 | ÑIQUEN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 005-2023114SAN CARLOS3124618104RE802377002ÑIQUENE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 006-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | POCILLAS | 0 | 4 | SAN CARLOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 006-2023160POCILLAS290255985RE764113214SAN CARLOSE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 006-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | POCILLAS | 0 | 48 | QUIRIHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 006-2023145POCILLAS290255985RE7641132148QUIRIHUEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 006-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | TABOLGUÉN | 0 | 1 | SAN CARLOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 006-2023179TABOLGUÉN 290355985RE764113211SAN CARLOSE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 006-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | POCILLAS | 0 | 1 | EL MONTE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 006-202346POCILLAS290255985RE764113211EL MONTEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 006-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | POCILLAS | 0 | 1 | QUIRIHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 006-202325POCILLAS290255985RE764113211QUIRIHUEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 006-2023 | BA S/E LA VEGA 23KV | LOS RUILES | 0 | 1 | CONSTITUCION | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 006-2023139LOS RUILES297858485RE764113211CONSTITUCIONE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 006-2023 | BA S/E LA VEGA 23KV | TRIPLE U | 0 | 1 | PELLUHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 006-2023120TRIPLE U297958485RE764113211PELLUHUEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 006-2023 | BA S/E LA VEGA 23KV | TRIPLE U | 0 | 1 | PELLUHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 006-202323TRIPLE U297958485RE764113211PELLUHUEE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 006-2023 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SAN CARLOS | 0 | 2 | ÑIQUEN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 006-2023161SAN CARLOS3124618104RE802377002ÑIQUENE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 006-2023 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SAN CARLOS | 0 | 8 | COIHUECO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 006-2023138SAN CARLOS3124618104RE802377008COIHUECOE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 012-2023 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | COPELEC | 0 | 0 | RANQUIL | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 012-202311COPELEC47671053104RE802377000RANQUILE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 012-2023 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | COPELEC | 0 | 0 | RANQUIL | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 012-202333COPELEC256993052104RE802377000RANQUILE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 025-2023 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COIPÍN 52CT3 | 0 | 4 | PORTEZUELO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 025-2023162COIPÍN 52CT315872578104RE802377004PORTEZUELOE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 025-2023 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COIPÍN 52CT3 | 0 | 4 | PORTEZUELO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 025-2023194COIPÍN 52CT315872578104RE802377004PORTEZUELOE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 031-2023 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | LOS BARRIALES | 0 | 36 | SAN IGNACIO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 031-202354LOS BARRIALES626136104RE8023770036SAN IGNACIOE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 031-2023 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | LOS BARRIALES | 0 | 8 | CHILLAN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 031-202324LOS BARRIALES626136104RE802377008CHILLANE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 036-2023 | BA S/E LA VEGA 23KV | TRIPLE U | 0 | 1 | PELLUHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 036-202318TRIPLE U 297958485RE764113211PELLUHUEE
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 051-2023 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | SELVA OSCURA 52C2 | 0 | 17 | CURACAUTIN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 051-2023159SELVA OSCURA 52C2167817895RE7839753017CURACAUTINE
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 061-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | PERQUENCO CT4 | 0 | 8 | GALVARINO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 061-202348PERQUENCO CT41541416995RE783975308GALVARINOE
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 061-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | PERQUENCO CT4 | 0 | 1 | TEMUCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 061-20235PERQUENCO CT41541416995RE783975301TEMUCOE
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 061-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | PERQUENCO CT4 | 0 | 3 | VILCUN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 061-202380PERQUENCO CT41541416995RE783975303VILCUNE
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 112-2023 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | ALIMENTADOR PERALILLO/C25 | 0 | 1 | CONCHALI | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 112-20239ALIMENTADOR PERALILLO/C253159788593RE968005701CONCHALID
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 115-2023 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | CROSSVILLE | 0 | 3 | TOME | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 115-2023165CROSSVILLE112618785RE764113213TOMEE
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EAF 125-2023 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | SAN VICENTE | 0 | 78 | CALLE LARGA | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 125-2023145SAN VICENTE4727104294RE9681352078CALLE LARGAC
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EAF 125-2023 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | SAN VICENTE | 0 | 78 | CALLE LARGA | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 125-2023191SAN VICENTE4727104294RE9681352078CALLE LARGAC
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 136-2023 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SAN CARLOS | 0 | 2 | ÑIQUEN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 136-2023153SAN CARLOS 3124618104RE802377002ÑIQUENE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 136-2023 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SAN CARLOS | 0 | 8 | COIHUECO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 136-2023136SAN CARLOS 3124618104RE802377008COIHUECOE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 136-2023 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SAN CARLOS | 0 | 2 | ÑIQUEN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 136-20236SAN CARLOS 3124618104RE802377002ÑIQUENE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 136-2023 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SAN CARLOS | 0 | 8 | COIHUECO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 136-2023155SAN CARLOS 3124618104RE802377008COIHUECOE
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 138-2023 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | BATUCO | 0 | 1 | TIL TIL | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 138-2023170BATUCO2905367793RE968005701TIL TILD
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 152-2023 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | PUERTA SUR | 0 | 1 | SAN BERNARDO | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 152-20235PUERTA SUR366078185RE764113211SAN BERNARDOD
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 153-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COBQUECURA | 0 | 3 | CAUQUENES | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 153-2023107COBQUECURA310761585RE764113213CAUQUENESE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 153-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | VEGAS VERDES | 0 | 8 | TREHUACO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 153-202366VEGAS VERDES311061585RE764113218TREHUACOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 153-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COBQUECURA | 0 | 3 | Cauquenes | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 153-202344COBQUECURA310761585RE764113213CauquenesE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 153-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | VEGAS VERDES | 0 | 8 | Trehuaco | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 153-202383VEGAS VERDES311061585RE764113218TrehuacoE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 156-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | POCILLAS | 0 | 3 | SAN CARLOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 156-202386POCILLAS2796455985RE764113213SAN CARLOSE
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 156-2023 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | EL PARRÓN | 0 | 1 | SAN BERNARDO | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 156-202378EL PARRÓN3336874693RE968005701SAN BERNARDOD
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 156-2023 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | SUMAR NYLON | 0 | 0 | SAN JOAQUIN | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 156-20232SUMAR NYLON420492093RE968005700SAN JOAQUIND
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | SD2023030245 | BA TAP ENTEL 12KV | ENTEL | 0 | 1 | TIL TIL | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | SD2023030245168ENTEL30630250493RE968005701TIL TILC
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | SD2023030245 | BA TAP ENTEL 12KV | ENTEL | 0 | 1 | TIL TIL | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | SD2023030245101ENTEL30630250493RE968005701TIL TILC
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SD2023028765 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | LAUTARO | 0 | 21 | VICTORIA | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.0035552 | SD202302876589LAUTARO1022169112RE7607316421VICTORIAE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SD2023028765 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | LAUTARO | 0 | 6 | PERQUENCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.00089977 | SD2023028765137LAUTARO1022169112RE760731646PERQUENCOE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SD2023028765 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | QUILLEM | 0 | 12 | PERQUENCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.01035 | SD202302876549QUILLEM1025169112RE7607316412PERQUENCOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 184-2023 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | LIRQUÉN | 0 | 1 | PENCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 184-2023157LIRQUÉN2648818785RE764113211PENCOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 184-2023 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | LIRQUÉN | 0 | 1 | PENCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 184-2023137LIRQUÉN2648818785RE764113211PENCOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 186-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COBQUECURA | 0 | 3 | CAUQUENES | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 186-202396COBQUECURA310761585RE764113213CAUQUENESE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 186-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | VEGAS VERDES | 0 | 8 | TREHUACO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 186-202391VEGAS VERDES311061585RE764113218TREHUACOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 186-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COBQUECURA | 0 | 3 | CAUQUENES | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 186-202396COBQUECURA310761585RE764113213CAUQUENESE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 186-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | VEGAS VERDES | 0 | 8 | TREHUACO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 186-202356VEGAS VERDES311061585RE764113218TREHUACOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 190-2023 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | LIRQUEN | 0 | 1 | PENCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 190-2023156LIRQUEN2648818785RE764113211PENCOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 190-2023 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | LIRQUEN | 0 | 1 | PENCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 190-202391LIRQUEN2648818785RE764113211PENCOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 207-2023 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | INTERCONEXIÓN | 0 | 2 | ALTO HOSPICIO | A | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 207-2023155INTERCONEXIÓN21082187085RE764113212ALTO HOSPICIOA
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 207-2023 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | INTERCONEXIÓN | 0 | 2 | ALTO HOSPICIO | A | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 207-202399INTERCONEXIÓN21082187085RE764113212ALTO HOSPICIOA
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | SD2023039469 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | LOS BARRIALES | 0 | 7 | CHILLAN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | SD202303946946LOS BARRIALES626136104RE802377007CHILLANE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | SD2023039469 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | LOS BARRIALES | 0 | 7 | CHILLAN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | SD2023039469182LOS BARRIALES626136104RE802377007CHILLANE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 215-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | QUELLA | 0 | 1 | PELLUHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 215-202356QUELLA290155985RE764113211PELLUHUEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 215-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | POCILLAS | 0 | 1 | QUIRIHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 215-202314POCILLAS290255985RE764113211QUIRIHUEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 215-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | POCILLAS | 0 | 3 | SAN CARLOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 215-2023137POCILLAS290255985RE764113213SAN CARLOSE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 215-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | TABOLGUEN | 0 | 1 | SAN CARLOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 215-202337TABOLGUEN290355985RE764113211SAN CARLOSE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 215-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | POCILLAS | 0 | 1 | QUIRIHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 215-2023100POCILLAS290255985RE764113211QUIRIHUEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 215-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | POCILLAS | 0 | 3 | SAN CARLOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 215-202397POCILLAS290255985RE764113213SAN CARLOSE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 215-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | QUELLA | 0 | 1 | PELLUHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 215-2023104QUELLA290155985RE764113211PELLUHUEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 215-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | TABOLGUEN | 0 | 1 | SAN CARLOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 215-2023125TABOLGUEN290355985RE764113211SAN CARLOSE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 215-2023 | BA S/E LA VEGA 23KV | LOS RUILES | 0 | 2 | EMPEDRADO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 215-202332LOS RUILES297858485RE764113212EMPEDRADOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 215-2023 | BA S/E LA VEGA 23KV | TRIPLE U | 0 | 1 | PELLUHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 215-2023159TRIPLE U297958485RE764113211PELLUHUEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 215-2023 | BA S/E LA VEGA 23KV | LOS RUILES | 0 | 2 | EMPEDRADO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 215-202354LOS RUILES297858485RE764113212EMPEDRADOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 215-2023 | BA S/E LA VEGA 23KV | TRIPLE U | 0 | 1 | PELLUHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 215-2023161TRIPLE U297958485RE764113211PELLUHUEE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E LEBU 13.2KV | LA FORTUNA | 0 | 101 | ARAUCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.015102 | EAF 235-202342LA FORTUNA1026123112RE76073164101ARAUCOE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E LEBU 13.2KV | LA FORTUNA | 0 | 9271 | LEBU | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 3.2384 | EAF 235-202341LA FORTUNA1026123112RE760731649271LEBUE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E LEBU 13.2KV | STA.ROSA-LEBU | 0 | 2482 | LEBU | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.56007 | EAF 235-2023134STA.ROSA-LEBU1030123112RE760731642482LEBUE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E LEBU 13.2KV | STA.ROSA-LEBU | 0 | 10 | LOS ALAMOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.0010983 | EAF 235-2023140STA.ROSA-LEBU1030123112RE7607316410LOS ALAMOSE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | LARAQUETE | 0 | 3198 | ARAUCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 1.2009 | EAF 235-2023195LARAQUETE5800145112RE760731643198ARAUCOE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | LARAQUETE | 0 | 115 | LOTA | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.069457 | EAF 235-2023106LARAQUETE5800145112RE76073164115LOTAE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | CARAMPANGUE TUBUL | 0 | 5122 | ARAUCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 1.7204 | EAF 235-2023185CARAMPANGUE TUBUL15347145112RE760731645122ARAUCOE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | CURANILAHUE-ENACAR | 0 | 2527 | CURANILAHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.89486 | EAF 235-202389CURANILAHUE-ENACAR775148112RE760731642527CURANILAHUEE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | CURANILAHUE | 0 | 5356 | CURANILAHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 1.4143 | EAF 235-2023166CURANILAHUE777148112RE760731645356CURANILAHUEE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | CURANILAHUE-FORACTION | 0 | 50 | ARAUCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.0099641 | EAF 235-2023190CURANILAHUE-FORACTION776148112RE7607316450ARAUCOE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | CURANILAHUE-FORACTION | 0 | 2890 | CURANILAHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.79234 | EAF 235-202333CURANILAHUE-FORACTION776148112RE760731642890CURANILAHUEE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 0 | 9 | CAÑETE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.00074499 | EAF 235-202319TRES PINOS-LOS ALAMOS1653175112RE760731649CAÑETEE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 0 | 164 | LEBU | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.035869 | EAF 235-202370TRES PINOS-LOS ALAMOS1653175112RE76073164164LEBUE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 0 | 6773 | LOS ALAMOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 1.8151 | EAF 235-2023198TRES PINOS-LOS ALAMOS1653175112RE760731646773LOS ALAMOSE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | TRES PINOS-CERRO ALTO | 0 | 258 | CURANILAHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.080516 | EAF 235-2023187TRES PINOS-CERRO ALTO1658175112RE76073164258CURANILAHUEE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | TRES PINOS-CERRO ALTO | 0 | 2362 | LOS ALAMOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.59287 | EAF 235-202394TRES PINOS-CERRO ALTO1658175112RE760731642362LOS ALAMOSE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | TIRUA | 0 | 71 | CARAHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.0080207 | EAF 235-2023196TIRUA149711339112RE7607316471CARAHUEE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | TIRUA | 0 | 2459 | CAÑETE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.35776 | EAF 235-2023134TIRUA149711339112RE760731642459CAÑETEE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | TIRUA | 0 | 756 | CONTULMO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.11501 | EAF 235-2023184TIRUA149711339112RE76073164756CONTULMOE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | TIRUA | 0 | 10 | LUMACO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.0010983 | EAF 235-2023175TIRUA149711339112RE7607316410LUMACOE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | TIRUA | 0 | 5575 | TIRUA | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 1.0046 | EAF 235-2023142TIRUA149711339112RE760731645575TIRUAE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | CANETE | 0 | 20057 | CAÑETE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 5.6035 | EAF 235-2023140CANETE149721339112RE7607316420057CAÑETEE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 235-2023 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | CANETE | 0 | 513 | LOS ALAMOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.096541 | EAF 235-2023140CANETE149721339112RE76073164513LOS ALAMOSE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 244-2023 | BA S/E HUALTE 13.2KV | LINEA 33 KV COCHARCAS QUIRIHUE | 0 | 1 | COIHUECO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 244-2023191LINEA 33 KV COCHARCAS QUIRIHUE1585357885RE764113211COIHUECOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 244-2023 | BA S/E HUALTE 13.2KV | LINEA 33KV COCHARCAS QUIRIHUE | 0 | 1 | COIHUECO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 244-2023179LINEA 33KV COCHARCAS QUIRIHUE1585357885RE764113211COIHUECOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 244-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COBQUECURA | 0 | 3 | CAUQUENES | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 244-2023137COBQUECURA310761585RE764113213CAUQUENESE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 244-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | VEGAS VERDES | 0 | 8 | TREHUACO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 244-202310VEGAS VERDES311061585RE764113218TREHUACOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 244-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COBQUECURA | 0 | 3 | CAUQUENES | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 244-202333COBQUECURA310761585RE764113213CAUQUENESE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 244-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | VEGAS VERDES | 0 | 8 | TREHUACO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 244-2023193VEGAS VERDES311061585RE764113218TREHUACOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 269-2023 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | BOCATOMA MAIPO | 0 | 0 | SAN JOSE DE MAIPO | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 269-2023122BOCATOMA MAIPO17589885RE764113210SAN JOSE DE MAIPOD
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 271-2023 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | BATUCO | 0 | 1 | TIL TIL | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 271-202381BATUCO2905367793RE968005701TIL TILC
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 271-2023 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | BATUCO | 0 | 1 | TIL TIL | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 271-2023120BATUCO2905367793RE968005701TIL TILC
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | EAF 279-2023 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | COOPELAN | 0 | 16 | QUILLECO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 279-202352COOPELAN1925485102RE8158590016QUILLECOE
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | EAF 279-2023 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | COOPELAN | 0 | 16 | QUILLECO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 279-202314COOPELAN1925485102RE8158590016QUILLECOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 286-2023 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | LIRQUÉN | 0 | 1 | PENCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 286-2023112LIRQUÉN2648818785RE764113211PENCOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 286-2023 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | LIRQUÉN | 0 | 1 | PENCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 286-2023191LIRQUÉN2648818785RE764113211PENCOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 286-2023 | BA S/E TOME 23KV | RAFAEL | 0 | 1 | FLORIDA | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 286-202364RAFAEL 1323027685RE764113211FLORIDAE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 286-2023 | BA S/E TOME 23KV | RAFAEL | 0 | 1 | FLORIDA | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 286-20234RAFAEL 1323027685RE764113211FLORIDAE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 289-2023 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | HOSPICIO | 0 | 2 | POZO ALMONTE | A | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 289-202324HOSPICIO23048229885RE764113212POZO ALMONTEA
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 307-2023 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | BUS 1 RENCA | 0 | 1 | RENCA | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 307-202352BUS 1 RENCA400287593RE968005701RENCAD
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 315-2023 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | ALTO JAHUEL | 0 | 1 | PIRQUE | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 315-2023105ALTO JAHUEL54369385RE764113211PIRQUED
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 326-2023 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | NOGALES | 0 | 2 | RANCAGUA | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 326-2023137NOGALES 16060182985RE764113212RANCAGUAE
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 337-2023 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | RENCA BUS 1/C1 | 0 | 1 | RENCA | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 337-202388RENCA BUS 1/C1400287593RE968005701RENCAD
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 362-2023 | BA S/E HUALANE 13.2KV | BARANDICA | 0 | 1 | NANCAGUA | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 362-202352BARANDICA295757685RE764113211NANCAGUAE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 362-2023 | BA S/E HUALANE 13.2KV | BARANDICA | 0 | 1161 | HUALAÑE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 362-2023130BARANDICA295757685RE764113211161HUALAÑEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 362-2023 | BA S/E HUALANE 13.2KV | DOCAMAVIDA | 0 | 2194 | HUALAÑE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 362-2023187DOCAMAVIDA295857685RE764113212194HUALAÑEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 362-2023 | BA S/E HUALANE 13.2KV | DOCAMAVIDA | 0 | 550 | CUREPTO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 362-202385DOCAMAVIDA295857685RE76411321550CUREPTOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 362-2023 | BA S/E HUALANE 13.2KV | DOCAMAVIDA | 0 | 911 | LICANTEN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 362-2023167DOCAMAVIDA295857685RE76411321911LICANTENE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 362-2023 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | LOS COIPOS | 0 | 687 | RAUCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 362-2023185LOS COIPOS1257860585RE76411321687RAUCOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 362-2023 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | PETEROA | 0 | 1227 | SAGRADA FAMILIA | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 362-202371PETEROA314862785RE764113211227SAGRADA FAMILIAE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 362-2023 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | VICHUQUEN | 0 | 2422 | VICHUQUEN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 362-202356VICHUQUEN3008183585RE764113212422VICHUQUENE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 362-2023 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | VICHUQUEN | 0 | 99 | LICANTEN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 362-2023133VICHUQUEN3008183585RE7641132199LICANTENE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 372-2023 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | INTERCONEXIÓN DRAGÓN 1 / C29 | 0 | 2 | ALTO HOSPICIO | A | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 372-2023151INTERCONEXIÓN DRAGÓN 1 / C2921082187085RE764113212ALTO HOSPICIOA
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 372-2023 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | HOSPICIO / E1 | 0 | 1 | POZO ALMONTE | A | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 372-202399HOSPICIO / E123048229885RE764113211POZO ALMONTEA
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 389-2023 | BA S/E PUCON 23KV | ANTUMALAL | 0 | 1 | VILLARRICA | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 389-202392ANTUMALAL1377131785RE764113211VILLARRICAE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 400-2023 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | GENERAL URRUTIA | 0 | 0 | EL BOSQUE | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 400-202320GENERAL URRUTIA410990285RE764113210EL BOSQUED
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 400-2023 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | BARRANCÓN | 0 | 0 | SAN BERNARDO | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 400-202325BARRANCÓN411290285RE764113210SAN BERNARDOD
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 400-2023 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | LA CAPILLA | 0 | 0 | EL BOSQUE | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 400-2023121LA CAPILLA411490285RE764113210EL BOSQUED
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 424-2023 | BA S/E PUCON 23KV | ANTUMALAL | 0 | 1 | VILLARRICA | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 424-202372ANTUMALAL1377131785RE764113211VILLARRICAE
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | EAF 442-2023 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | ALGARROBO NORTE | 0 | 5858 | ALGARROBO | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 442-202347ALGARROBO NORTE4479990113RE913440005858ALGARROBOC
ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | EAF 442-2023 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | ALGARROBO NORTE | 0 | 85 | ALGARROBO | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 442-202350ALGARROBO NORTE4479990213RE9676611085ALGARROBOC
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 462-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | POCILLA | 0 | 1 | QUIRIHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 462-202334POCILLA2796455985RE764113211QUIRIHUEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 462-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | POCILLA | 0 | 3 | SAN CARLOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 462-202317POCILLA2796455985RE764113213SAN CARLOSE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 462-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | TABOLQUÉN | 0 | 1 | PELLUHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 462-2023190TABOLQUÉN290355985RE764113211PELLUHUEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 462-2023 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | TABOLQUÉN | 0 | 1 | SAN CARLOS | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 462-202391TABOLQUÉN290355985RE764113211SAN CARLOSE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 462-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | VEGAS VERDES | 0 | 9 | TREHUACO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 462-202330VEGAS VERDES311061585RE764113219TREHUACOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 466-2023 | BA S/E LA VEGA 23KV | TRIPLE U | 0 | 1 | PELLUHUE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 466-202347TRIPLE U297858485RE764113211PELLUHUEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 466-2023 | BA S/E LA VEGA 23KV | LOS RUILES | 0 | 2 | EMPEDRADO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 466-2023100LOS RUILES297958485RE764113212EMPEDRADOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 475-2023 | BA S/E HUALTE 13.2KV | LÍNEA 33 KV HUALTE - QUIRIHUE | 0 | 1 | COIHUECO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 475-2023175LÍNEA 33 KV HUALTE - QUIRIHUE296357885RE764113211COIHUECOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 475-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COBQUECURA | 0 | 3 | CAUQUENES | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 475-202368COBQUECURA310761585RE764113213CAUQUENESE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 475-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | VEGAS VERDES | 0 | 9 | TREHUACO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 475-2023128VEGAS VERDES311061585RE764113219TREHUACOE
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 479-2023 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | AEROPUERTO | 0 | 0 | PUDAHUEL | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 479-2023154AEROPUERTO426794093RE968005700PUDAHUELD
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 494-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | PERQUENCO | 0 | 2 | VILCUN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 494-2023183PERQUENCO1541416995RE783975302VILCUNE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 494-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | LAUTARO | 0 | 21 | VICTORIA | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.002775 | EAF 494-202311LAUTARO1022169112RE7607316421VICTORIAE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 494-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | LAUTARO | 0 | 6 | PERQUENCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.00064873 | EAF 494-2023180LAUTARO1022169112RE760731646PERQUENCOE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 494-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | QUILLEM | 0 | 20 | TEMUCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.0012904 | EAF 494-2023127QUILLEM1025169112RE7607316420TEMUCOE
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | EAF 494-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | QUILLEM | 0 | 2 | VICTORIA | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" | 0.00026482 | EAF 494-20235QUILLEM1025169112RE760731642VICTORIAE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 507-2023 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | HOSPICIO | 0 | 1 | POZO ALMONTE | A | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 507-2023113HOSPICIO23048229885RE764113211POZO ALMONTEA
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 514-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COBQUECURA | 0 | 3 | CAUQUENES | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 514-2023116COBQUECURA310761585RE764113213CAUQUENESE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 514-2023 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | VEGAS VERDES | 0 | 9 | TREHUACO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 514-202343VEGAS VERDES311061585RE764113219TREHUACOE
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | EAF 543-2023 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | LOS BARRIALES | 0 | 34 | SAN IGNACIO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 543-2023133LOS BARRIALES626136104RE8023770034SAN IGNACIOE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 545-2023 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | CHILLANCITO | 0 | 4 | CHIGUAYANTE | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 545-202368CHILLANCITO3258513985RE764113214CHIGUAYANTEE
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | EAF 545-2023 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | LINOS | 0 | 1 | PENCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 545-2023185LINOS112618785RE764113211PENCOE