## Obs. Informe Preliminar
6
Las observaciones al informe preliminar de noviembre 2024 se incluyen en la siguiente la tabla.
Empresa | Identificación del Título, Subtítulo, Número de página y/o documento anexo observado | Observación | Propuesta
COOPELAN | Archivo Excel Anexo_2_Resultados_PMGD_Noviembre_2024 hoja Listado PMGD | La Potencia de PMGD'S registrada en la columna F, en el informe preliminar de Verificación de Posibles Congestiones en Instalaciones de Transmisión Zonal por Inyección de PMGD correspondientes a CENTRAL HIDROELÉCTRICA MORAGA, CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ, CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN LUIS, no corresponde a lo informado en la carta DE05167-24. | Se propone registrar lo informado en la carta DE05167-24 CENTRAL HIDROELÉCTRICA MORAGA 2(MW) , CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ2(MW), CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN LUIS 2(MW).
COOPELAN | Informe Preliminar Verificacion de Posibles Congestiones en Instalaciones de Transmisión Zonal por Inyección de PMGD,3. Resultados Estudio de congestiones PMGD Noviembre 2024,TABLAS;3-1,3-2,3-3. | Transformador "EL AVELLANO 66/23-13.2 kV 10MVA 2" tiene potencia desactualizada, según NUP 1123 y anexos disponibles en Infotecnica desde fecha 28-03-2024, se modifico modificó potencia del transformador 2 hasta 30 MVA. | Actualizar capacidad del transformador 2 S/E Avellano a 30 MVA.