**Observaciones y/o Comentarios[[1]](#footnote-1)**

**Informe de Servicios Complementarios 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Coordinado** | **N° Capítulo** | **N°**  **Sección** | **Observaciones y/o Comentarios** |
| Central Yungay | C | CPF | Yungay U4 opera con diésel y no con gas, por lo cual, debe ser eliminada la fila Yungay-4-GNL. |
| Central Yungay | F | Partida Autónoma | Yungay U4 debe ser considerada en el servicio. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Se solicita enviar la presente planilla con sus observaciones y/o comentarios en formato Word. [↑](#footnote-ref-1)