**Observaciones y/o Comentarios[[1]](#footnote-1)**

**Informe de Servicios Complementarios 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Coordinado** | **N° Capítulo** | **N°****Sección** | **Observaciones y/o Comentarios** |
| Enel Generación Chile S.A. | N°9 | 9.4.1 Partida Autónoma (PA) | Puesto que el informe considerado un horizonte de aplicación que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2025, pero que adicionalmente se encuentran en desarrollo diversos análisis que permitirían identificar y eventualmente determinar requerimientos con un horizonte de mayor alcance, abarcando hasta 2030. Solicitamos incluir dentro del análisis del presente ISSCC los requerimientos necesarios que garanticen una operación segura, de calidad y más económica para el conjunto de instalaciones del SEN, en conformidad con la normativa aplicable, una vez que se retire la Central Térmica TG Tarapacá (TGTAR) durante febrero del año 2026, puesto que entendemos que dicha central en parte del plan de recuperación de servicios a través de la partida autónoma (PA). |
| Enel Generación Chile S.A. | N°7 | 7.3.2.1c) EDAG asociado a PDCE Zona Norte | En este item se indican las unidades que forman parte del esquema EDAGxCEx de Zona Norte (Tabla 7.10), donde se incluyen instalaciones que no estaban contempladas en las instrucciones de implementación descritas en el item 9.3.4. Adicionalmente, en la versión 2024 del Estudio de Plan de Defensa contra Contingencias no se indica la consideración de instalaciones adicionales a las ya descritas en la versión 2020 del Estudio para el esquema EDAGxCEx de Zona Norte.Solicitamos incluir un mayor detalle respecto de la instrucción de inclusión de nuevas instalaciones al esquema EDAGxCEx de Zona Norte, como tiempos, características y forma para llevar a cabo del desarrollo de la implementación e integración de estas nuevas instalaciones al esquema EDAGxCEx de Zona Norte. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Se solicita enviar la presente planilla con sus observaciones y/o comentarios en formato Word. [↑](#footnote-ref-1)