## Instrucciones de Llenado
Instrucciones
Para completar la hoja Aclaraciones CPPH debe considerar lo siguiente:
a) Para cada uno de los Alimentadores indicados en la hoja Aclaraciones CPPH (Columna C), afectados en la interrupción indicada en Documento (Columna B), se señala el valor de CPPH y Número de Clientes informados por su representada para los ejercicios de Recálculo de los Indicadores de Interrupciones de Suministro y Compensaciones año 2023.
b) Deberá completar el valor de CPPH indicados en la Columna G, debiendo este corregir o justificar el valor informado por su representada en las Planillas de Información Adicional informada para el ejercicio de Recálculo.

## Aclaraciones CPPH
DISTRIBUIDORA | DOCUMENTO | BARRA DE CONTROL | NOMBRE ALIMENTADOR / CONSUMO | CPPH INFORMADO POR LA DISTRIBUIDORA [MW] | N° CLIENTES AFECTADOS SIN CONSIDERAR DEMORAS EN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIO. | COMUNA | SEGMENTO TX ZONAL | COMENTARIO CEN | CPPH CORREGIDO [MW] | CLAVE INTERNA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 051-2023 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | SELVA OSCURA 52C2 | 0 | 17 | CURACAUTIN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 051-2023159SELVA OSCURA 52C2167817895RE7839753017CURACAUTINE
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 061-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | PERQUENCO CT4 | 0 | 8 | GALVARINO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 061-202348PERQUENCO CT41541416995RE783975308GALVARINOE
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 061-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | PERQUENCO CT4 | 0 | 1 | TEMUCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 061-20235PERQUENCO CT41541416995RE783975301TEMUCOE
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 061-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | PERQUENCO CT4 | 0 | 3 | VILCUN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 061-202380PERQUENCO CT41541416995RE783975303VILCUNE
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 112-2023 | BA S/E QUILICURA 12KV BA2 | ALIMENTADOR PERALILLO/C25 | 0 | 1 | CONCHALI | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 112-20239ALIMENTADOR PERALILLO/C253159788593RE968005701CONCHALID
CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | EAF 125-2023 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | SAN VICENTE | 0 | 78 | CALLE LARGA | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 125-2023145SAN VICENTE4727104294RE9681352078CALLE LARGAC
CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | EAF 125-2023 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | SAN VICENTE | 0 | 78 | CALLE LARGA | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 125-2023191SAN VICENTE4727104294RE9681352078CALLE LARGAC
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 138-2023 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | BATUCO | 0 | 1 | TIL TIL | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 138-2023170BATUCO2905367793RE968005701TIL TILD
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 156-2023 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | EL PARRÓN | 0 | 1 | SAN BERNARDO | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 156-202378EL PARRÓN3336874693RE968005701SAN BERNARDOD
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 156-2023 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | SUMAR NYLON | 0 | 0 | SAN JOAQUIN | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 156-20232SUMAR NYLON420492093RE968005700SAN JOAQUIND
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | SD2023030245 | BA TAP ENTEL 12KV | ENTEL | 0 | 1 | TIL TIL | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | SD2023030245168ENTEL30630250493RE968005701TIL TILC
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | SD2023030245 | BA TAP ENTEL 12KV | ENTEL | 0 | 1 | TIL TIL | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | SD2023030245101ENTEL30630250493RE968005701TIL TILC
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 271-2023 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | BATUCO | 0 | 1 | TIL TIL | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 271-202381BATUCO2905367793RE968005701TIL TILC
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 271-2023 | BA S/E BATUCO 23KV BA1 | BATUCO | 0 | 1 | TIL TIL | C | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 271-2023120BATUCO2905367793RE968005701TIL TILC
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 307-2023 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | BUS 1 RENCA | 0 | 1 | RENCA | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 307-202352BUS 1 RENCA400287593RE968005701RENCAD
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 337-2023 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | RENCA BUS 1/C1 | 0 | 1 | RENCA | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 337-202388RENCA BUS 1/C1400287593RE968005701RENCAD
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | EAF 479-2023 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | AEROPUERTO | 0 | 0 | PUDAHUEL | D | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 479-2023154AEROPUERTO426794093RE968005700PUDAHUELD
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 494-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | PERQUENCO | 0 | 2 | VILCUN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 494-2023183PERQUENCO1541416995RE783975302VILCUNE