## Instrucciones de Llenado
Instrucciones
Para completar la hoja Aclaraciones CPPH debe considerar lo siguiente:
a) Para cada uno de los Alimentadores indicados en la hoja Aclaraciones CPPH (Columna C), afectados en la interrupción indicada en Documento (Columna B), se señala el valor de CPPH y Número de Clientes informados por su representada para los ejercicios de Recálculo de los Indicadores de Interrupciones de Suministro y Compensaciones año 2023.
b) Deberá completar el valor de CPPH indicados en la Columna G, debiendo este corregir o justificar el valor informado por su representada en las Planillas de Información Adicional informada para el ejercicio de Recálculo.

## Aclaraciones CPPH
DISTRIBUIDORA | DOCUMENTO | BARRA DE CONTROL | NOMBRE ALIMENTADOR / CONSUMO | CPPH INFORMADO POR LA DISTRIBUIDORA [MW] | N° CLIENTES AFECTADOS SIN CONSIDERAR DEMORAS EN LA RECUPERACIÓN DE SERVICIO. | COMUNA | SEGMENTO TX ZONAL | COMENTARIO CEN | CPPH CORREGIDO [MW] | CLAVE INTERNA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 051-2023 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | SELVA OSCURA 52C2 | 0 | 17 | CURACAUTIN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 051-2023159SELVA OSCURA 52C2167817895RE7839753017CURACAUTINE
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 061-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | PERQUENCO CT4 | 0 | 8 | GALVARINO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 061-202348PERQUENCO CT41541416995RE783975308GALVARINOE
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 061-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | PERQUENCO CT4 | 0 | 1 | TEMUCO | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 061-20235PERQUENCO CT41541416995RE783975301TEMUCOE
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 061-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | PERQUENCO CT4 | 0 | 3 | VILCUN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 061-202380PERQUENCO CT41541416995RE783975303VILCUNE
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | EAF 494-2023 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | PERQUENCO | 0 | 2 | VILCUN | E | Justificar o Corregir Valor "Cero" |  | EAF 494-2023183PERQUENCO1541416995RE783975302VILCUNE