## Definiciones
Nombre de Celda | Descripción
Relé | Marca y modelo del relé auditado (ejemplo: SEL351R, Form F5, Siemens 7SJ622, GE IAC51A, etc.)
Paño(s) | Corresponde al nombre codificado del paño al cual se asocia el relé auditado (por ejemplo: B1, C3, etc). En el caso de un relé diferencial se asocian los paños en que se realiza la apertura del interruptor (por ejemplo: BT1-ET1)
ID Infotécnica | Es el código ID con el cual se identifica a la instalación protegida en la plataforma Infotécnica.
Clasificación del Hallazgo | En esta celda está disponible la siguiente lista de clasificación: Verificación DUF / Verificación ECAP / Coor. de Protecciones / Tiempo Máx. Actuación / Acceso, Registro y Sinc. / Prueba Oper. de Protección / Prueba Apert. Interruptor / Prueba estabilidad 87 / Pruebas de SSAA / Prueba Pendiente / Limpieza, roedores, etc.
Descripción del Hallazgo | Corresponde a la descripción detallada del hallazgo, especificando el incumplimiento normativo si corresponde e indicando el riesgo de las consecuencias potenciales en caso de no realizar una acción correctiva
Acción Correctiva del Hallazgo | Corresponde a la descripción de la acción correctiva que permite eliminar el riesgo de las consecuencias potenciales indicadas en el campo "Descripción del Hallazgo"
Calificación | En esta celda está disponible la siguiente lista de clasificación: Urgente (no permite postergación de la acción correctiva)/ Relevante (Requiere una acción correctiva) / Sin Seguimiento (Requiere atención que no será sometida a seguimiento)
SE SOLICITA NO MODIFICAR EL FORMATO DE LA TABLA DE HALLAZGOS

## Tabla de Hallazgos
|  |  | Verificación DUF |  |  | Urgente
|  |  | Verificación ECAP |  |  | Relevante
|  |  | Coord. de Protecciones |  |  | Sin Seguimiento
Tiempo Máx. Actuación
Acceso, Registro y Sincr.
Prueba Oper. de Protección
Prueba Apert. de Interruptor
Prueba Estabilidad 87
Pruebas de SS/AA
Prueba Pendiente
Limpieza, roedores, etc.
TABLA DE HALLAZGOS
Fecha
Coordinado
Subestación
Informe de Auditoría
Relé | Paño | ID Infotécnica (paño/sist.de Prot) | Clasificación del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva del Hallazgo | Calificación
|  |  | Verificación DUF |  |  | Urgente
|  |  | Verificación ECAP |  |  | Relevante
|  |  | Coord. de Protecciones |  |  | Sin Seguimiento
Tiempo Máx. Actuación
Acceso, Registro y Sincr.
Prueba Oper. de Protección
Prueba Apert. de Interruptor
Prueba Estabilidad 87
Pruebas de SS/AA
Prueba Pendiente
Limpieza, roedores, etc.