## Anexo 2 - Información HN < HB
Tabla 1. Consumos normalizados previo a la recuperación de la barra
El Coordinado deberá completar la columna E) con el mecanismo por el cual existió recuperación de consumo previo a la recuperación de la barra (Generación local, transferencia de cargas, etc.), y la columna F) si es que requiere entregar antecedentes adicionales. Si indica "Otro tipo de maniobra", especificar cuál en la columna F).
Documento | Coordinado | Paño | Hora Disponibilidad Barra | Hora Normalización Consumo | Nombre Alimentador | Mecanismo de Recuperación | Observaciones
EAF 007-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RUNGUE C1 | 2021-01-08 17:16 | 2021-01-08 07:43 | RUNGUE | Traspaso de Carga
EAF 067-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LAMPA DT2A | 2021-03-09 14:25 | 2021-03-08 15:08 | ACERIA 52ET2 | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 067-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LAMPA DT1A | 2021-03-09 14:25 | 2021-03-08 15:08 | LAMINACION 52ET1 | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 073-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E10 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:44 | TRANSVERSAL | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 073-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E8 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:43 | OHIGGINS | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | ARTEAGA | Traspaso de Carga
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | ZAÑARTU | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | D_ARTEAGA | Traspaso de Carga
EAF 093-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA ELENA AT2 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:52 | ZANARTU | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
SD2021027367 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | TAP OFF ENTEL CT1 | 2021-04-25 13:13 | 2021-04-25 11:45 | ENTEL | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
SD2021036970 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO PRADO CT2 | 2021-04-27 19:21 | 2021-04-27 19:09 | BOCA ORIENTE | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
SD2021036970 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO PRADO CT2 | 2021-04-27 19:21 | 2021-04-27 19:09 | BOCA PONIENTE | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D1 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | AEROPUERTO | Traspaso de Carga
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E15 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | COMENDADOR | Traspaso de Carga
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E16 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL TRANQUE | Traspaso de Carga
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL VALLE | Traspaso de Carga
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D3 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | PUERTO SANTIAGO | Traspaso de Carga
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO E17 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | EL TRANQUE | Traspaso de Carga
EAF 136-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D2 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | SERRANO | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:40 | FONTOVA | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:06 | LAS CANTERAS | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:18 | LOS CARDENALES | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:37 | NAHUELBUTA | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:49 | NAHUELBUTA | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 20:52 | PINCOYA | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 20:56 | PRINCIPAL | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:34 | PRINCIPAL | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:35 | RECOLETA | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:05 | LAS CANTERAS | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:19 | AGUIRRE LUCO | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:02 | NAHUELBUTA | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:03 | LOS CARDENALES | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:24 | EINSTEIN | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 20:56 | FONTOVA | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 22:19 | SANTA CLARA | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 20:57 | PINCOYA | Traspaso de Carga
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA E4 | 2021-12-09 22:15 | 2021-12-09 22:10 | ZAPADORES | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 369-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA A1 | 2021-12-10 10:31 | 2021-12-09 21:10 | RECOLETA | Traspaso de Carga
EAF 383-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PUDAHUEL C1 | 2021-12-29 05:51 | 2021-12-29 02:54 | AERODROMO | Traspaso de Carga
EAF 383-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PUDAHUEL C2 | 2021-12-29 05:51 | 2021-12-29 03:38 | CERRO NAVIA | Traspaso de Carga
EAF 383-2021 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PUDAHUEL C4 | 2021-12-29 05:51 | 2021-12-29 02:54 | COSTANERA | Traspaso de Carga
EAF 005-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA MARTA C10 | 2022-01-07 13:52 | 2022-01-07 13:45 | LABRADOR | Traspaso de Carga
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C21 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:50 | COVENTRY | Traspaso de Carga
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C17 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:15 | LA REINA | Traspaso de Carga
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C19 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:38 | LYNCH | Traspaso de Carga
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C20 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:15 | TOBALABA | Traspaso de Carga
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C21 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:16 | COVENTRY | Traspaso de Carga
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C20 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:00 | TOBALABA | Traspaso de Carga
EAF 072-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LA REINA C20 | 2022-02-24 16:00 | 2022-02-24 15:01 | TOBALABA | Traspaso de Carga
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E1 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:46 | ALASKA | Traspaso de Carga
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E3 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 06:08 | BRAUN | Traspaso de Carga
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E7 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:45 | BUERAS | Traspaso de Carga
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E8 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:43 | O'HIGGINS | Traspaso de Carga
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E6 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:44 | RODRÍGUEZ | Traspaso de Carga
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E4 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:56 | SINFONÍA | Traspaso de Carga
EAF 074-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS E2 | 2022-02-27 06:51 | 2022-02-27 05:52 | TRAVESÍA | Traspaso de Carga
EAF 104-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E QUILICURA C11 | 2022-03-24 13:00 | 2022-03-24 12:59 | QUILICURA | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 104-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E QUILICURA C9 | 2022-03-24 13:00 | 2022-03-24 12:59 | EL_CARMEN | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C13 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | ARTESANO | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C4 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | BRASIL | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C14 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | SANTO DOMINGO | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C6 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | REPÚBLICA | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C5 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | MAPOCHO | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C11 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | BRASIL | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 125-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C7 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:32 | RIQUELME | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 184-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E FLORIDA H4 | 2022-05-12 22:06 | 2022-05-12 21:02 | CORPORACION | Traspaso de Carga
EAF 184-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E FLORIDA H3 | 2022-05-12 22:06 | 2022-05-12 21:02 | R_MAGALLANES | Traspaso de Carga
EAF 184-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CENTRAL FLORIDA 2 C2 | 2022-05-12 22:06 | 2022-05-12 21:02 | CORPORACION | Traspaso de Carga
EAF 187-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2022-05-14 09:19 | 2022-05-14 08:33 | EL VALLE | Traspaso de Carga
EAF 187-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN PABLO D4 | 2022-05-14 09:19 | 2022-05-14 08:38 | EL_VALLE | Traspaso de Carga
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_C | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_A | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_B | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | A_OVALLE | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_E | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 191-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LORD COCHRANE A1 | 2022-05-17 12:42 | 2022-05-17 12:41 | CENTRO_D | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 258-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO AGUIRRE C1 | 2022-07-10 00:36 | 2022-07-10 00:17 | LAS LOMAS | Traspaso de Carga
EAF 258-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO AGUIRRE C3 | 2022-07-10 00:36 | 2022-07-10 00:35 | LAS_LOMAS | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | AGUSTINAS | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | ARTESANOS | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | BRASIL | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CATEDRAL | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B1 | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B2 | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B3 | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B4 | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B5 | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CUMMING | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | MAPOCHO | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | REPUBLICA | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | RIQUELME | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | STO_DOMINGO | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C17 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | AGUSTINAS | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C16 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B2 | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C11 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CATEDRAL | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | BRASIL | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C10 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CUMMING | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C8 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | REPUBLICA | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C15 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B3 | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C9 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | MAPOCHO | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C2 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | ARTESANOS | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C17 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CENTRO_B1 | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL C7 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | RIQUELME | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C5 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | A_BARROSO | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C4 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | CARRASCAL | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C3 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | ESPERANZA | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C6 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | LOURDES | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C2 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | PORTALES | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 357-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E CARRASCAL C1 | 2022-09-21 18:31 | 2022-09-21 18:30 | W_MARTINEZ | Otro tipo de maniobra | El consumo se recuperó junto con la barra asociada al punto de control
EAF 371-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO AGUIRRE AT1 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 07:13 | LAS LOMAS | Traspaso de Carga
EAF 371-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO AGUIRRE E2 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 07:14 | LAS LOMAS | Traspaso de Carga
EAF 371-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO AGUIRRE E2 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 07:13 | LAS LOMAS | Traspaso de Carga
EAF 371-2022 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO PRADO A1 | 2022-10-09 09:05 | 2022-10-09 09:02 | PLAZA PEAJE | Traspaso de Carga