## FORMULARIO SAC
Versión 25-05-21
Solicitud de Autorización de Conexión (SAC)
Antecedentes Generales del Solicitante
Nota: Para aprobar la etapa de admisibilidad el proyecto debe contener la totalidad de los antecedentes, los que se deben presentar mediante carta firmada por el Representante Legal.
| Razón Social (1) |  | Pillanco SpA
| RUT |  | 77.659.092-4
| Giro |  | Generación de energía eléctrica en otras centrales
| Domicilio Legal |  | Nueva Tajamar 555, Oficina 1501, Edificio World Trade Center, Las Condes, Santiago
Contacto de Representante Legal
| Nombre del Representante Legal (2) |  |  |  | Mauricio Riveros Habib
| e-mail |  | mauricio.riveros@trinasolar.com |  |  |  | Teléfono | (56)(2) 24954419
Coordinadores de proyectos
| Nombre coordinador de proyecto (3) |  |  |  | Gustavo Muñoz
| e-mail |  | gustavo.munoz@trinasolar.com |  |  |  | Teléfono | (56)(2) 24954419
| Nombre coordinador de proyecto (3) |  |  |  | Armando Romero
| e-mail |  | aromero@o2ren.com |  |  |  | Teléfono | (56)(2) 29797451
Antecedentes del Proyecto
| Nombre del Proyecto |  |  | Parque Fotovoltaico Pillancó
| Tipo Proyecto (Gen. / Trans. / Consumo) |  |  |  |  | Gen | Potencia Nominal [MW] |  | 200
| Consumo propio [MW] |  |  |  |  | 0.3 | Factor de Potencia |  | 0.97
En caso de proyectos de generación, tipo de tecnología (eólica / hidro / solar / térmica / otro)
Hibrido (Solar+BESS)
Ubicación Geográfica del Proyecto
| Coordenadas U.T.M. WGS84 |  |  | Huso | 18H | Este | 736311.00 | Norte | 5884420.00
| Comuna |  | Cabrero |  |  | Región | Región del Bíobío
Antecedentes del Punto de Conexión
| Nombre de la S/E | [5 empty] | El Rosal
| Nivel de Tensión [kV] | [5 empty] | 220
| Carácter de conexión (Indefinido / Temporal) | [5 empty] | Indefinido
| Fecha estimada de Declaración en Construcción | [5 empty] | 2026-03-01
| Fecha estimada de Interconexión | [5 empty] | 4 trimestre 2028
Ubicación Geográfica del punto de conexión
| Coordenadas U.T.M. WGS84 |  |  | Huso | 18H | Este | 735188.00 | Norte | 5874173.00
| Comuna |  | Los Ángeles |  |  | Región | Región del Bíobío
| (1) | Para dar curso a la Solicitud, las empresas que no pertenezcan al Registro Único de Coordinados (REUC) deberán registrarse en la siguiente página web:
https://catastro.coordinador.cl
| (2) | Si el representante que firma es distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
| (3) | Expresa la autorización de la empresa para que un coordinador de proyecto permanezca en copia en las comunicaciones emitidas por el Coordinador.
| (4) | Anexar los documentos indicados en "Anexo: Antecedentes mínimos de la Solución de Conexión", disponible en:
https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/acceso-abierto/aplicacion-del-regimen-de-acceso-abierto/formularios/

## FORM. VERIFICACIÓN
Formulario de verificación de entrega de antecedentes SAC
SAC
Nota 1: La presente solicitud de conexión será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos. | [6 empty] | SUCTD
Nota 2: Si la información declarada en este formulario no es consistente con los antecedentes entregados, no se acogerá a trámite la SAC | [6 empty] | Fehaciente
Proyecto | Parque Fotovoltaico Pillancó |  |  | Tipo de solicitud |  | SAC | 9
Empresa | Pillancó SpA |  |  | Fecha de solicitud |  | 2024-11-22 | 0
0
Antecedente |  | Nombre documento | Versión | ¿Cumple?
Formulario SAC |  | Formulario-de-solicitud-y-antecedentes-SACS-1-Pillancó | 1 | 1 | Entregado |  | Nombre
Informe descriptivo de la solución de conexión |  | Informe Descriptivo SAC El Rosal 220 kV v1 | 1 | 1 | Entregado |  | Nombre
Planos de la solución de conexión: Diagrama Unilineal |  | DUF_FUNCIONAL-EL_ROSAL-220kV-PFV_PILLANCÓ | 1 | 1 | Entregado |  | Nombre
Planos de la solución de conexión: DEE - Planta |  | DEE-DISPOSICIÓN_PLANTA-EL_ROSAL-220kV-PFV_PILLANCÓ | 1 | 1 | Entregado |  | Nombre
Planos de la solución de conexión: DEE - Cortes |  | DEE-SECCIÓN_AA-EL_ROSAL-220kV-PFV_PILLANCÓ | 1 | 1 | Entregado |  | Nombre
Instalaciones que se modifican, adecúan o refuerzan |  | Adecuaciones modificaciones y refuerzos El Rosal 220 kV | 1 | 1 | Entregado |  | Nombre
Carta Gantt |  | Carta_Gantt El Rosal 220 kV | 1 | 1 | Entregado |  | Nombre
Declaración jurada |  | Declaración_Jurada_Pillanco | 1 | 1 | Entregado |  | Nombre
Garantía |  | BOLETA PILLANCO | 1 | 1 | Entregado |  | Nombre
|  |  | Resultado completitud |  | 100%
Comentarios
Armando Romero
Pillancó SpA
Nota 3: Este formulario debe ser firmado por el encargado o responsable de desarrollar los antecedentes técnicos del proyecto.