## Descripción
Descripción del Contenido del documento
Columna | Significado
N° | Correlativo de la instalación.
Coordinado | Nombre de la empresa coordinada asociada a la instalación llamada a prestar el servicio.
Unidad | Nombre de la unidad generadora en el formato de la base de datos de Infotécnica.
Combustible/Tipo Tecnología | Combustible de la unidad generadora.
Potencia Máxima [MW] | Potencia activa bruta máxima en la cual la unidad puede prestar el servicio de acuerdo con las pruebas de verificación. En el caso de que la unidad se encuentre en proceso de verificación y habilitada para la prestación del SC se considera el valor de Potencia Máxima Bruta aprobado para la unidad.
Potencia BESS [MW] | Potencia activa bruta máxima de la instalación BESS.
Energía BESS [MWh] | Energía máxima de la instalación BESS.
Servicio Complementario a Verificar | Indica el/los Servicios Complementarios a verificar para la instalación. La instalación que indica "SI" en esta columna y se encuentra en color blanco debe verificarse para este servicio. La instalación que indica "SI" en esta columna y se encuentra en color verde, se encuentra verificada para este servicio. La instalación que indica "SI" en esta columna y se encuentra en color amarillo, sus informes se encuentran en estado de revisión. La instalación que indica "NO" en esta columna no se priorizará su verificación para este servicio.
CPF | Control Primario de Frecuencia
CSF | Control Secundario de Frecuencia
CTF giro | Control Terciario de Frecuencia en giro
CTF frío | Control Terciario de Frecuencia en frío
CT | Control de Tensión
PA | Partida Autónoma
AR | Aislamiento Rápido
Fecha Entrega de Informes al CEN Cronograma Preliminar | Fecha para la entrega de los Informes Técnicos de los Servicios Complementarios a Verificar La instalación que indica "-" en esta columna se encuentra verificada o en revisión de informes para todos los SSCC y debe verificarse para CSF o CTF frío según corresponda. En estos casos se procede de la siguiente forma: - CSF: el Coordinador es el encargado de Coordinar los ensayos y emitir los Informes de Verificación para lo cual contactará a su representada. - CTF: en caso de tener informe de PPyD aprobado no deberá enviar informe de verificación a menos que las condiciones operativas hayan cambiado o el Coordinador así lo requiera. En el caso que las condiciones operativas hayan cambiado, deberá informarlo al Coordinador.
Fecha Entrega de Informes al CEN Cronograma Definitivo | Fecha para la entrega de los Informes Técnicos de los Servicios Complementarios a Verificar La instalación que indica "-" en esta columna se encuentra verificada o en revisión de informes para todos los SSCC y debe verificarse para CSF o CTF frío según corresponda. En estos casos se procede de la siguiente forma: - CSF: el Coordinador es el encargado de Coordinar los ensayos y emitir los Informes de Verificación para lo cual contactará a su representada. - CTF: en caso de tener informe de PPyD aprobado no deberá enviar informe de verificación a menos que las condiciones operativas hayan cambiado o el Coordinador así lo requiera. En el caso que las condiciones operativas hayan cambiado, deberá informarlo al Coordinador.
Código de Colores | Se definió un código de colores para los estados de verificación, y que quedó especificado en la hoja de descripción: - Verde para Instalaciones verificadas en el SC - Amarillo para instalaciones con Informes en estado de revisión - Blanco para instalaciones que deben verificar el SC.
Comentarios | Esta columna indica que el Coordinador emitió comentarios a las observaciones enviadas al cronograma preliminar y que se encuentran en la carta adjunta.

## Cronograma Verificacion
Cronograma de Verificación de SSCC 2024-2028
(*) En caso de tener informe de PPyD aprobado no deberá enviar informe de verificación a menos que las condiciones operativas hayan cambiado. En dicho caso deberá informarlo al coordinador | [6 empty] | Cronograma de los Servicios Complementarios a Verificar
N° | Coordinado | Unidad | Combustible/Tipo Tecnología | Potencia Máxima [MW] | Potencia BESS [MW] | Energía BESS [MWh] | CPF | CSF | CTF Giro | CTF frio(*) | CT | PA | AR | Fecha Entrega de Informes al CEN Cronograma Preliminar | Fecha Entrega de Informes al CEN Cronograma Definitivo | Comentarios
1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PE SAN GABRIEL (U1-U61) | Eólica | 183 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-06-01 | De acuerdo a Carta DE05932-24
2 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PE TOLPAN SUR (U1-U28) | Eólica | 83.53 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-10-01 | 2025-06-01 | De acuerdo a Carta DE05932-24
3 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PFV ALMEYDA | Solar | 56.8 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
4 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PFV EL ROMERO | Solar | 196 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 2025-02-01 | De acuerdo a Carta DE05932-24
5 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PFV MALGARIDA | Solar | 204.32 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
6 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PFV USYA | Solar | 55.925 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
7 | AELA GENERACIÓN S.A. | HP LICAN U1 | Hidráulica Pasada | 9 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-08-01 | 2025-08-01
8 | AELA GENERACIÓN S.A. | HP LICAN U2 | Hidráulica Pasada | 9 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-08-01 | 2025-08-01
9 | AELA GENERACIÓN S.A. | HP MAMPIL U1 | Hidráulica Pasada | 27.5 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 2025-02-01
10 | AELA GENERACIÓN S.A. | HP MAMPIL U2 | Hidráulica Pasada | 27.5 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 2025-02-01
11 | AELA GENERACIÓN S.A. | HP PEUCHEN U1 | Hidráulica Pasada | 42.5 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-10-01 | 2024-12-01
12 | AELA GENERACIÓN S.A. | HP PEUCHEN U2 | Hidráulica Pasada | 42.5 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-10-01 | 2024-12-01
13 | AELA GENERACIÓN S.A. | PE AURORA (U1-U43) | Eólica | 129.07 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-11-01 | 2024-12-01
14 | AELA GENERACIÓN S.A. | PE CUEL (U1-U22) | Eólica | 33 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-11-01 | 2024-12-01
15 | AELA GENERACIÓN S.A. | PE SARCO (U1-U50) | Eólica | 170.2 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-11-01 | 2024-12-01
16 | AELA GENERACIÓN S.A. | PFV SALVADOR | Solar | 68 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-11-01 | 2024-12-01
17 | AELA GENERACIÓN S.A. | PFV SAN ANDRES | Solar | 50.6 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-11-01 | 2024-12-01
18 | AES ANDES S.A. | HP ALFALFAL U1 | Hidráulica Pasada | 89 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-12-01 | 2026-12-01
19 | AES ANDES S.A. | HP ALFALFAL U2 | Hidráulica Pasada | 89 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-12-01 | 2026-12-01
20 | AES ANDES S.A. | HP MAITENES U1 | Hidráulica Pasada | 9 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-11-01 | 2024-12-01 | De acuerdo a Carta DE05947-24
21 | AES ANDES S.A. | HP MAITENES U2 | Hidráulica Pasada | 9 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-11-01 | 2024-12-01 | De acuerdo a Carta DE05947-24
22 | AES ANDES S.A. | HP MAITENES U3 | Hidráulica Pasada | 9 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-11-01 | 2024-12-01 | De acuerdo a Carta DE05947-24
23 | AES ANDES S.A. | HP QUELTEHUES U1 | Hidráulica Pasada | 16.3333 | - | - | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01 | De acuerdo a Carta DE05947-24
24 | AES ANDES S.A. | HP QUELTEHUES U2 | Hidráulica Pasada | 16.3333 | - | - | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01 | De acuerdo a Carta DE05947-24
25 | AES ANDES S.A. | HP QUELTEHUES U3 | Hidráulica Pasada | 16.3333 | - | - | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01 | De acuerdo a Carta DE05947-24
26 | AES ANDES S.A. | HP VOLCAN U1 | Hidráulica Pasada | 13 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-08-01 | De acuerdo a Carta DE05947-24
27 | AES ANDES S.A. | PFV ANDES SOLAR | Solar | 21.795 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-04-01 | De acuerdo a Carta DE05947-24
28 | AES ANDES S.A. | TER CAMPICHE U1 | Carbón | 269.66 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-10-01 | 2024-12-01
29 | AES ANDES S.A. | TER NUEVA VENTANAS U1 | Carbón | 267.076 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-10-01 | 2024-12-01
30 | ALBA SPA | PE SAN PEDRO (U1-U18) | Eólica | 36 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-11-01 | De acuerdo a Carta DE06087-24
31 | ALTO MAIPO SPA | HP ALFALFAL II U1 | Hidráulica Pasada | 129.62 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2026-09-01 | De acuerdo a Carta DE05947-24
32 | ALTO MAIPO SPA | HP ALFALFAL II U2 | Hidráulica Pasada | 129.96 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2026-09-01 | De acuerdo a Carta DE05947-24
33 | ALTO MAIPO SPA | HP LAS LAJAS U1 | Hidráulica Pasada | 138.86 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-01 | De acuerdo a Carta DE05947-24
34 | ALTO MAIPO SPA | HP LAS LAJAS U2 | Hidráulica Pasada | 138.81 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-01 | De acuerdo a Carta DE05947-24
35 | ANDES GENERACIÓN SPA | TER ANDES GENERACION U1 | Fuel Oil N°6 / Diésel | 7.254 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-11-01 | 2026-09-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
36 | ANDES GENERACIÓN SPA | TER ANDES GENERACION U2 | Fuel Oil N°6 / Diésel | 7.254 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-11-01 | 2026-09-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
37 | ANDES GENERACIÓN SPA | TER ANDES GENERACION U3 | Fuel Oil N°6 / Diésel | 7.339 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-11-01 | 2026-09-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
38 | ANDES GENERACIÓN SPA | TER ANDES GENERACION U4 | Fuel Oil N°6 / Diésel | 13.294 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-11-01 | 2026-09-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
39 | ANDES SOLAR II SPA | BESS PFV ANDES SOLAR II-B | Solar+BESS | - | 130 | 645 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-06-01 | De acuerdo a Carta DE05943-24
40 | ANDES SOLAR II SPA | PFV ANDES SOLAR II | Solar | 86.75 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-03-01 | De acuerdo a Carta DE05943-24
41 | ANDES SOLAR II SPA | PFV ANDES SOLAR II-B | Solar | 119.6 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2024-11-01 | 2024-12-01 | De acuerdo a Carta DE05943-24
42 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | TER ARAUCO U1 | Biomasa | 64.5 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-10-01 | 2024-12-01
43 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | TER ARAUCO U2 | Biomasa | 31 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-10-01 | 2024-12-01
44 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | TER CHOLGUAN U1 | Biomasa | 13 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
45 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | TER HORCONES U1 | Diésel | 24.3 | - | - | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
46 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | TER NUEVA ALDEA II U1 | Diésel | 10.3139 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
47 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | TER NUEVA ALDEA U1 | Biomasa | 14 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
48 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | TER NUEVA ALDEA U2 | Cogeneración | 37 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-10-01 | 2024-12-01
49 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | TER VALDIVIA U1 | Biomasa | 61 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2028-09-01 | 2028-09-01
50 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | TER VIÑALES U1 | Biomasa | 22 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
51 | ARCADIA GENERACION SOLAR S.A. | PFV CARRERA PINTO | Solar | 93 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 2025-05-01
52 | ARCADIA GENERACION SOLAR S.A. | PFV DIEGO DE ALMAGRO | Solar | 32.01 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 2025-02-01
53 | ARCADIA GENERACION SOLAR S.A. | PFV DOMEYKO | Solar | 201.61 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-08-01 | 2025-08-01
54 | ARCADIA GENERACION SOLAR S.A. | PFV PAMPA SOLAR NORTE | Solar | 69.39 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
55 | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | HP FLORIDA II U1 | Hidráulica Pasada | 9.973 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 2025-03-01
56 | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | HP FLORIDA II U2 | Hidráulica Pasada | 9.918 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 2025-03-01
57 | ATACAMA SOLAR S.A. | PFV ATACAMA SOLAR II | Solar | 170.65 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 2025-03-01
58 | AUSTRIANSOLAR CHILE CUATRO SPA | PFV HUATACONDO | Solar | 89.465 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
59 | AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA | PFV LA HUELLA | Solar | 85.205 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 2025-02-01
60 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | HP DIGUA U1 | Hidráulica Pasada | 11.25 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-06-01 | 2026-06-01
61 | BESALCO ENERGÍA RENOVABLE S.A. | HP DIGUA U2 | Hidráulica Pasada | 11.25 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-06-01 | 2026-06-01
62 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Gas Natural | 52.93 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 2025-07-01 | De acuerdo a Carta DE06008-24
63 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TER CMPC LAJA | Biomasa | 40.2 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 2025-03-01
64 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TER CMPC PACIFICO | Biomasa | 36.14 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 2025-03-01
65 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TER SANTA FE U1 | Biomasa | 68.785 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 2025-04-01
66 | BOLERO SPA | PFV BOLERO | Solar | 135.7 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 2025-07-01 | De acuerdo a Carta DE05940-24
67 | CENTRAL CARDONES S.A. | TER CARDONES U1 | Diésel | 150.239 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | 2025-12-01 | 2026-03-01 | De acuerdo a Carta DE05929-24
68 | CENTRAL COLMITO S.A. | TER COLMITO U1 | Diésel | 57.59 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2026-03-01 | De acuerdo a Carta DE05930-24
69 | CENTRAL COLMITO S.A. | TER COLMITO U1 | Gas Natural | 57.59 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2026-03-01 | De acuerdo a Carta DE05930-24
70 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | TER ANDINA U1 | Carbón | 176.6 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
71 | CENTRAL YUNGAY S.A. | TER YUNGAY U1 | Diésel | 52.45 | - | - | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | 2024-12-01 | 2025-09-01 | De acuerdo a Carta DE05931-24
72 | CENTRAL YUNGAY S.A. | TER YUNGAY U2 | Diésel | 54.86 | - | - | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | 2024-12-01 | 2025-09-01 | De acuerdo a Carta DE05931-24
73 | CENTRAL YUNGAY S.A. | TER YUNGAY U3 | Diésel | 54.47 | - | - | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | 2024-12-01 | 2025-09-01 | De acuerdo a Carta DE05931-24
74 | CENTRAL YUNGAY S.A. | TER YUNGAY U4 | Diésel | 38.23 | - | - | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-07-01 | 2025-09-01 | De acuerdo a Carta DE05931-24
75 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | CSP CERRO DOMINADOR | Termosolar | 114.4 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-01-01
76 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | PFV CERRO DOMINADOR | Solar | 100.22 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
77 | CHUNGUNGO S.A. | PFV QUILAPILUN | Solar | 113.905 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-12-01 | De acuerdo a Carta DE06799-24
78 | COLBÚN S.A. | HE ANGOSTURA U1 | Hidráulica Embalse | 138.7583 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-11-01 | 2024-12-01
79 | COLBÚN S.A. | HE ANGOSTURA U2 | Hidráulica Embalse | 138.7583 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-01-01
80 | COLBÚN S.A. | HE ANGOSTURA U3 | Hidráulica Embalse | 46.2835 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
81 | COLBÚN S.A. | HE CANUTILLAR U1 | Hidráulica Embalse | 86 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 2025-06-01 | 2025-06-01
82 | COLBÚN S.A. | HE CANUTILLAR U2 | Hidráulica Embalse | 86 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 2025-06-01 | 2025-06-01
83 | COLBÚN S.A. | HE COLBUN U1 | Hidráulica Embalse | 231.2 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-02-01 | 2025-02-01
84 | COLBÚN S.A. | HE COLBUN U2 | Hidráulica Embalse | 232 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-02-01 | 2025-02-01
85 | COLBÚN S.A. | HE MACHICURA U1 | Hidráulica Embalse | 47.5 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
86 | COLBÚN S.A. | HE MACHICURA U2 | Hidráulica Embalse | 47.5 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
87 | COLBÚN S.A. | HP BLANCO U1 | Hidráulica Pasada | 53 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-10-01 | 2024-12-01
88 | COLBÚN S.A. | HP CARENA U1 | Hidráulica Pasada | 2.5 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 2025-05-01
89 | COLBÚN S.A. | HP CARENA U2 | Hidráulica Pasada | 2.5 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
90 | COLBÚN S.A. | HP CARENA U3 | Hidráulica Pasada | 2.5 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
91 | COLBÚN S.A. | HP CARENA U4 | Hidráulica Pasada | 2.5 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
92 | COLBÚN S.A. | HP CHACABUQUITO U1 | Hidráulica Pasada | 6.425 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
93 | COLBÚN S.A. | HP CHACABUQUITO U2 | Hidráulica Pasada | 6.425 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
94 | COLBÚN S.A. | HP CHACABUQUITO U3 | Hidráulica Pasada | 6.425 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
95 | COLBÚN S.A. | HP CHACABUQUITO U4 | Hidráulica Pasada | 6.425 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
96 | COLBÚN S.A. | HP CHIBURGO U1 | Hidráulica Pasada | 9.7 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-01
97 | COLBÚN S.A. | HP CHIBURGO U2 | Hidráulica Pasada | 9.7 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-01
98 | COLBÚN S.A. | HP HORNITOS U1 | Hidráulica Pasada | 61 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 2025-07-01
99 | COLBÚN S.A. | HP JUNCAL U1 | Hidráulica Pasada | 29.2 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 2025-07-01
100 | COLBÚN S.A. | HP LA MINA U1 | Hidráulica Pasada | 18.98 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-11-01
101 | COLBÚN S.A. | HP LA MINA U2 | Hidráulica Pasada | 18.77 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-11-01
102 | COLBÚN S.A. | HP LOS QUILOS U1 | Hidráulica Pasada | 13.1816 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
103 | COLBÚN S.A. | HP LOS QUILOS U2 | Hidráulica Pasada | 13.238 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
104 | COLBÚN S.A. | HP LOS QUILOS U3 | Hidráulica Pasada | 11.6462 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
105 | COLBÚN S.A. | HP QUILLECO U1 | Hidráulica Pasada | 35.4 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
106 | COLBÚN S.A. | HP QUILLECO U2 | Hidráulica Pasada | 35.4 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
107 | COLBÚN S.A. | HP RUCUE U1 | Hidráulica Pasada | 89.2 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
108 | COLBÚN S.A. | HP RUCUE U2 | Hidráulica Pasada | 89.2 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
109 | COLBÚN S.A. | HP SAN IGNACIO U1 | Hidráulica Pasada | 37 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 2025-07-01
110 | COLBÚN S.A. | PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR | Solar | 211.6 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
111 | COLBÚN S.A. | TER CANDELARIA U1 | Diésel | 119.6 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
112 | COLBÚN S.A. | TER CANDELARIA U2 | Diésel | 119.8 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
113 | COLBÚN S.A. | TER LOS PINOS U1 | Diésel | 107.7 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 2025-04-01
114 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO 9B U1 | Diésel | 92 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-06-01 | 2026-06-01
115 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO 9B U1 | Gas Natural | 92 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-06-01 | 2026-06-01
116 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG | Diésel | 206.29 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
117 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG | Gas Natural | 206.29 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
118 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG TER NEHUENCO CC1-TV | Diésel | 315.4 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
119 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG TER NEHUENCO CC1-TV | Gas Natural | 315.4 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
120 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG | Gas Natural | 250 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-01-01
121 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG TER NEHUENCO II CC1-TV | Diésel | 398.25 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-01-01
122 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO II CC1-TG TER NEHUENCO II CC1-TV | Gas Natural | 398.25 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-01-01
123 | COLBÚN S.A. | TER SANTA MARIA U1 | Carbón | 373.99 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
124 | COMASA SPA | TER LAUTARO U1 | Biomasa | 26 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2028-06-01 | 2028-06-01
125 | COMASA SPA | TER LAUTARO U2 | Biomasa | 22 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2028-06-01 | 2028-06-01
126 | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | PE PUNTA COLORADA (U1-U10) | Eólica | 20 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 2025-05-01
127 | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | TER PUNTA COLORADA U1 | Diésel | 15.949 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-06-01 | 2026-06-01
128 | COMPAÑÍA BARRICK CHILE GENERACIÓN SPA | TER PUNTA COLORADA U1 | IFO-180 | 15.949 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-06-01 | 2026-06-01
129 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | PE ALENA (U1-U18) | Eólica | 86.2 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 2025-05-01
130 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | PE CERRO TIGRE (U1-U44) | Eólica | 184.8 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-09-01 | 2025-09-01
131 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | PE TCHAMMA (U1-U35) | Eólica | 157.5 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
132 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | PFV RIO ESCONDIDO | Solar | 160.65 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
133 | CONEJO SOLAR SPA | PFV CONEJO SOLAR | Solar | 104 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 2025-03-01
134 | CONSORCIO SANTA MARTA S.A. | TER SANTA MARTA | Biogás | 15.01 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-09-01 | 2025-09-01
135 | COPEC RENOVABLE SPA | PFV GRANJA SOLAR | Solar | 111.4 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 2025-07-01
136 | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | PFV EL PELICANO | Solar | 108.103 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 2025-07-01
137 | ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A. | TER ESCUADRON U1 | Biomasa | 12.1 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 2025-07-01
138 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | HP ITATA U1 | Hidráulica Pasada | 10 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
139 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | HP ITATA U2 | Hidráulica Pasada | 10 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
140 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | HP PUNTILLA U1 | Hidráulica Pasada | 4.4308 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-01 | De acuerdo a Carta DE05626-24
141 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | HP PUNTILLA U2 | Hidráulica Pasada | 9.3538 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-01 | De acuerdo a Carta DE05626-24
142 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | HP PUNTILLA U3 | Hidráulica Pasada | 7.9754 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-11-01 | De acuerdo a Carta DE05626-24
143 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A. | TER CHILOE | Diésel | 9.23 | - | - | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
144 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A. | TER CONSTITUCION | Diésel | 9.593 | - | - | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
145 | ELEKTRA GENERACIÓN S.A. | TER MAULE | Diésel | 6.1 | - | - | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
146 | EMELVA S.A. | TER MAITENCILLO (U1-U38) | Diésel | 69.16 | - | - | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
147 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS S.A. | TER ANGAMOS U1 | Carbón | 276.9 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
148 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS S.A. | TER ANGAMOS U2 | Carbón | 281.3 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
149 | EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. | HP CAPULLO U1 | Hidráulica Pasada | 12 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-11-01
150 | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | HP CARILAFQUEN U1 | Hidráulica Pasada | 9.9 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-01
151 | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | HP CARILAFQUEN U2 | Hidráulica Pasada | 9.9 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-01
152 | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | HP MALALCAHUELLO U1 | Hidráulica Pasada | 4.6 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-01
153 | EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A. | HP MALALCAHUELLO U2 | Hidráulica Pasada | 4.6 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-01
154 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | TER COCHRANE U1 | Carbón | 274.918 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
155 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | TER COCHRANE U2 | Carbón | 274.801 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
156 | EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA | TER EMELDA U1 | Diésel | 36.526 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-01-01 | 2026-01-01
157 | EMPRESA ELÉCTRICA DIEGO DE ALMAGRO SPA | TER EMELDA U2 | Diésel | 35.426 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-01-01 | 2026-01-01
158 | EMPRESA ELÉCTRICA EL PINAR SPA | HP EL PINAR U1 | Hidráulica Pasada | 8.55 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-01-01 | 2026-01-01
159 | EMPRESA ELÉCTRICA EL PINAR SPA | HP EL PINAR U2 | Hidráulica Pasada | 3.06 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-01-01 | 2026-01-01
160 | EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A. | HP PULELFU U1 | Hidráulica Pasada | 4.5 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-01-01 | 2026-01-01
161 | EMPRESA ELÉCTRICA LA LEONERA S.A. | HP PULELFU U2 | Hidráulica Pasada | 4.5 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-01-01 | 2026-01-01
162 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | HE PEHUENCHE U1 | Hidráulica Embalse | 286.99 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
163 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | HE PEHUENCHE U2 | Hidráulica Embalse | 286.47 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
164 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | HP CURILLINQUE U1 | Hidráulica Pasada | 92 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
165 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | HP LOMA ALTA U1 | Hidráulica Pasada | 40 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 2025-05-01
166 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | HP RUCATAYO U1 | Hidráulica Pasada | 52.5 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-01
167 | EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA | HP LOS HIERROS U1 | Hidráulica Pasada | 12.53 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01
168 | EMPRESA ELÉCTRICAS AGUAS DEL MELADO SPA | HP LOS HIERROS U2 | Hidráulica Pasada | 12.53 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01
169 | ENAP REFINERÍAS S.A. | TER ACONCAGUA U1 | Gas Natural | 27.31 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-11-01 | 2027-11-01
170 | ENAP REFINERÍAS S.A. | TER PETROPOWER U1 | Petcoke | 20.5 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-02-01 | 2027-02-01
171 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE ANTUCO U1 | Hidráulica Embalse | 164.632 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-11-01 | 2025-04-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
172 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE ANTUCO U2 | Hidráulica Embalse | 164.493 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-11-01 | 2025-04-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
173 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE CIPRESES U1 | Hidráulica Embalse | 33.6411 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-09-01 | 2025-09-01
174 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE CIPRESES U2 | Hidráulica Embalse | 33.4736 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-09-01 | 2025-09-01
175 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE CIPRESES U3 | Hidráulica Embalse | 30.866 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-09-01 | 2025-09-01
176 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE EL TORO U1 | Hidráulica Embalse | 113.437 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-05-01 | 2025-05-01
177 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE EL TORO U2 | Hidráulica Embalse | 112.5 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-05-01 | 2025-05-01
178 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE EL TORO U3 | Hidráulica Embalse | 113.458 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-05-01 | 2025-05-01
179 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE EL TORO U4 | Hidráulica Embalse | 113.201 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-05-01 | 2025-05-01
180 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE PANGUE U1 | Hidráulica Embalse | 233.5 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 2025-04-01
181 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE PANGUE U2 | Hidráulica Embalse | 233.5 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 2025-04-01
182 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE RALCO U1 | Hidráulica Embalse | 389.5383 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2026-07-01 | 2026-07-01
183 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE RALCO U2 | Hidráulica Embalse | 390.9468 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2026-07-01 | 2026-07-01
184 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE RAPEL U1 | Hidráulica Embalse | 76.05 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
185 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE RAPEL U2 | Hidráulica Embalse | 76.22 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
186 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE RAPEL U3 | Hidráulica Embalse | 75.43 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
187 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE RAPEL U4 | Hidráulica Embalse | 74.98 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
188 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE RAPEL U5 | Hidráulica Embalse | 79.52 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
189 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP ABANICO U1 | Hidráulica Pasada | 21.5 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-05-01 | 2026-05-01
190 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP ABANICO U3 | Hidráulica Pasada | 21.5 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-05-01 | 2026-05-01
191 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP ABANICO U5 | Hidráulica Pasada | 25 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-05-01 | 2026-05-01
192 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP ABANICO U6 | Hidráulica Pasada | 25 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-05-01 | 2026-05-01
193 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP ISLA U1 | Hidráulica Pasada | 35 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-05-01 | 2026-05-01
194 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP ISLA U2 | Hidráulica Pasada | 35 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-05-01 | 2026-05-01
195 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP LOS MOLLES U1 | Hidráulica Pasada | 9 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-11-01
196 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP LOS MOLLES U2 | Hidráulica Pasada | 9 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-11-01
197 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP OJOS DE AGUA U1 | Hidráulica Pasada | 9 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-05-01 | 2026-05-01
198 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP PALMUCHO U1 | Hidráulica Pasada | 32 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-01
199 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP SAUZAL U1 | Hidráulica Pasada | 27.9736 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-06-01 | 2026-06-01
200 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP SAUZAL U2 | Hidráulica Pasada | 28.0534 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-06-01 | 2026-06-01
201 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP SAUZAL U3 | Hidráulica Pasada | 27.0808 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-06-01 | 2026-06-01
202 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP SAUZALITO U1 | Hidráulica Pasada | 11.3115 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-07-01 | 2026-07-01
203 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PE CANELA (U1-U11) | Eólica | 18.15 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-02-01 | 2026-05-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
204 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PE CANELA II (U1-U40) | Eólica | 60 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 2026-05-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
205 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 | Gas Natural | 111.349 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | 2026-02-01 | 2026-02-01
206 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 | Diésel | 111.349 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | 2026-02-01 | 2026-02-01
207 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | Diésel | 378.261 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-02-01 | 2026-02-01
208 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | Gas Natural | 378.261 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-02-01 | 2026-02-01
209 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TV | Diésel | 179.357 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-02-01 | 2026-02-01
210 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC1-TG1 TER ATACAMA CC1-TV | Gas Natural | 179.357 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-02-01 | 2026-02-01
211 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 | Diésel | 121 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-02-01 | 2026-02-01
212 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 | Gas Natural | 121 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-02-01 | 2026-02-01
213 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | Gas Natural | 177.696 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
214 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC1-TG2 TER ATACAMA CC1-TV | Diésel | 177.696 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
215 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 | Diésel | 109.75 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
216 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 | Gas Natural | 109.75 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
217 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | Diésel | 353.854 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
218 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | Gas Natural | 353.854 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
219 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TV | Diésel | 167.593 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
220 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC2-TG1 TER ATACAMA CC2-TV | Gas Natural | 167.593 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
221 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 | Diésel | 121 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
222 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 | Gas Natural | 121 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
223 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | Diésel | 162.488 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
224 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER ATACAMA CC2-TG2 TER ATACAMA CC2-TV | Gas Natural | 162.488 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
225 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG | Gas Natural | 214.7 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
226 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER SAN ISIDRO CC1-TG TER SAN ISIDRO CC1-TV | Gas Natural | 310.283 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
227 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG | Gas Natural | 212.01 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
228 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER SAN ISIDRO II CC1-TG TER SAN ISIDRO II CC1-TV | Gas Natural | 300.05 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
229 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER TALTAL U1 | Gas Natural | 119.35 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-04-01 | 2026-04-01
230 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER TALTAL U1 | Diésel | 119.35 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-04-01 | 2026-04-01
231 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER TALTAL U2 | Gas Natural | 119.5 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-04-01 | 2026-04-01
232 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER TALTAL U2 | Diésel | 119.5 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-04-01 | 2026-04-01
233 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | TER TARAPACA TGTAR | Diésel | 20.044 | - | - | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | 2026-05-01 | 2026-05-01
234 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | HE PILMAIQUEN U1 | Hidráulica Embalse | 5.6 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-05-01 | 2026-09-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
235 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | HE PILMAIQUEN U2 | Hidráulica Embalse | 5.6 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2026-05-01 | 2026-09-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
236 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | HE PILMAIQUEN U3 | Hidráulica Embalse | 5.6 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2026-05-01 | 2026-09-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
237 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | HE PILMAIQUEN U4 | Hidráulica Embalse | 12 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01
238 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | HE PILMAIQUEN U5 | Hidráulica Embalse | 12 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01
239 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | HP PULLINQUE U1 | Hidráulica Pasada | 17.1333 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2026-07-01 | 2026-07-01
240 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | HP PULLINQUE U2 | Hidráulica Pasada | 17.1333 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2026-07-01 | 2026-07-01
241 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | HP PULLINQUE U3 | Hidráulica Pasada | 17.1333 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2026-07-01 | 2026-07-01
242 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PE LA CABAÑA | Eólica | 105.22 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-08-01 | 2026-02-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
243 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PE LOS BUENOS AIRES (U1-U12) | Eólica | 24 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 2026-11-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
244 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PE RENAICO I (U1-U44) | Eólica | 141.412 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-12-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
245 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PE RENAICO II (U45-U76) | Eólica | 141.412 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-12-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
246 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) | Eólica | 112 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 2026-01-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
247 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) | Eólica | 32.4 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
248 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) | Eólica | 28 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-06-01 | 2026-06-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
249 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PE TALTAL (U1-U33) | Eólica | 99 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 2025-11-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
250 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45) | Eólica | 90 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 2026-01-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
251 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PFV AZABACHE | Solar | 58.99 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 2025-12-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
252 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PFV CAMPOS DEL SOL | Solar | 381 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-08-01 | 2026-02-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
253 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PFV CHAÑARES | Solar | 36 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 2025-11-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
254 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PFV FINIS TERRAE | Solar | 264 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-10-01 | 2026-04-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
255 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PFV GUANCHOI | Solar | 366.4688 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2025-07-01 | 2026-01-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
256 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PFV LALACKAMA | Solar | 55 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-10-01 | 2026-04-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
257 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PFV LALACKAMA II | Solar | 16.5 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-10-01 | 2027-03-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
258 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PFV LAS SALINAS | Solar | 364 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-08-01 | 2026-02-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
259 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PFV MANZANO | Solar | 87 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-08-01 | 2026-02-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
260 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PFV SOL DE LILA | Solar | 152.28 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 2025-11-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
261 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | PFV VALLE DEL SOL | Solar | 153.2356 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 2025-11-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
262 | ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A. | PFV DOÑA CARMEN SOLAR | Solar | 34.617 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 2025-02-01
263 | ENERGÍA COYANCO S.A. | HP GUAYACAN U1 | Hidráulica Pasada | 7 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-10-01 | 2026-10-01
264 | ENERGÍA COYANCO S.A. | HP GUAYACAN U2 | Hidráulica Pasada | 7 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-10-01 | 2026-10-01
265 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | PE LOS OLMOS (U1-U23) | Eólica | 110.4 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 2025-04-01 | De acuerdo a Carta DE05946-24
266 | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | PE MESAMAVIDA (U1-U12) | Eólica | 56.98 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 2025-04-01
267 | ENERGÍA PACÍFICO S.A. | TER ENERGIA PACIFICO U1 | Biomasa | 15.6 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-05-01 | 2026-05-01
268 | ENERGÍA SIETE SPA | TER TRINCAO | Diésel | 18.03 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-11-01 | 2026-11-01
269 | ENERGÍAS UCUQUER DOS S.A. | PE UCUQUER II (U1-U5) | Eólica | 10.75 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2025-09-01 | 2025-09-01 | De acuerdo a Carta DE05765-24
270 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BESS PFV COYA | Solar+BESS | - | 139 | 638 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 2025-06-01 | De acuerdo a Carta DE06085-24
271 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | HP CHAPIQUIÑA U1 | Hidráulica Pasada | 5.447 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
272 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | HP CHAPIQUIÑA U2 | Hidráulica Pasada | 5.447 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
273 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PE CALAMA (U1-U36) | Eólica | 163.118 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-01
274 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PFV CAPRICORNIO U1 | Solar | 90.37 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-09-01 | 2025-09-01
275 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PFV COYA | Solar | 181.21 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-09-01 | 2025-09-01
276 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PFV TAMAYA SOLAR | Solar | 115.03 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-03-01 | De acuerdo a Carta DE06085-24
277 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER ARICA | Diésel | 10.327 | - | - | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | 2026-12-01 | 2026-12-01
278 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER IEM U1 | Carbón | 376.96 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-01-01 | 2027-01-01
279 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER MEJILLONES CTM1 | Carbón | 161.77 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
280 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER MEJILLONES CTM2 | Carbón | 171.989 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
281 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG | Diésel | 156.1535 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-10-01 | 2026-10-01
282 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG | Gas Natural | 156.1535 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-10-01 | 2026-10-01
283 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG TER MEJILLONES CTM3-TV | Diésel | 242.0337 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-10-01 | 2026-10-01
284 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER MEJILLONES CTM3-TG TER MEJILLONES CTM3-TV | Gas Natural | 242.0337 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-10-01 | 2026-10-01
285 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER TOCOPILLA TG1 | Diésel | 19.708 | - | - | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
286 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER TOCOPILLA TG2 | Diésel | 19.995 | - | - | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
287 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER TOCOPILLA TG3 | Gas Natural | 36.2991 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
288 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER TOCOPILLA TG3 | Diésel | 36.2991 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
289 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER TOCOPILLA U16-TG-TV | Gas Natural | 225.43 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
290 | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | TER EL PEÑON (U1-U50) | Diésel | 81 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | 2027-03-01 | 2027-03-01
291 | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U1 | Diésel | 29.27 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-03-01 | 2027-03-01
292 | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | TER SAN LORENZO DE D. DE ALMAGRO U2 | Diésel | 26.1 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-03-01 | 2027-03-01
293 | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | TER TENO (U1-U36) | Diésel | 59.0004 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | 2027-03-01 | 2027-03-01
294 | ENLASA GENERACIÓN CHILE S.A. | TER TRAPEN (U1-U50) | Diésel | 81 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 2027-03-01 | 2027-03-01
295 | ENORCHILE S.A. | TER ESPERANZA U1 | Diésel | 16.139 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-11-01 | 2026-11-01
296 | ENORCHILE S.A. | TER UJINA U1 | Diésel | 6.56 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-03-01 | 2027-03-01
297 | ENORCHILE S.A. | TER UJINA U1 | Fuel Oil N°6 | 6.56 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-03-01 | 2027-03-01
298 | ENORCHILE S.A. | TER UJINA U2 | Diésel | 6.63 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-04-01 | 2027-04-01
299 | ENORCHILE S.A. | TER UJINA U2 | Fuel Oil N°6 | 6.63 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-04-01 | 2027-04-01
300 | ENORCHILE S.A. | TER UJINA U3 | Diésel | 6.6 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-04-01 | 2027-04-01
301 | ENORCHILE S.A. | TER UJINA U3 | Fuel Oil N°6 | 6.6 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-04-01 | 2027-04-01
302 | ENORCHILE S.A. | TER UJINA U4 | Diésel | 6.6 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-04-01 | 2027-04-01
303 | ENORCHILE S.A. | TER UJINA U4 | Fuel Oil N°6 | 6.6 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-04-01 | 2027-04-01
304 | ENORCHILE S.A. | TER UJINA U6 | Diésel | 8.9 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-04-01 | 2027-04-01
305 | ENORCHILE S.A. | TER UJINA U6 | Fuel Oil N°6 | 8.9 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-04-01 | 2027-04-01
306 | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | HP LAJA I U1 | Hidráulica Pasada | 17.2 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-01
307 | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | HP LAJA I U2 | Hidráulica Pasada | 17.2 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-01
308 | EÓLICA MONTE REDONDO SPA | PE MONTE REDONDO (U1-U24) | Eólica | 48 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-12-01 | 2026-12-01
309 | ESPINOS S.A. | HP ALTO RENAICO U1 | Hidráulica Pasada | 1.402 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-04-01 | 2026-04-01
310 | ESPINOS S.A. | HP RENAICO U1 | Hidráulica Pasada | 6.3 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-05-01 | 2026-05-01
311 | ESPINOS S.A. | TER LOS ESPINOS (U1-U27) | Diésel | 48 | - | - | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 2027-05-01 | 2027-05-01
312 | ESPINOS S.A. | TER LOS ESPINOS (U28-U80) | Diésel | 88.35 | - | - | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 2027-05-01 | 2027-05-01
313 | ESPINOS S.A. | TER OLIVOS (U1-U60) | Diésel | 96 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-05-01 | 2027-05-01
314 | ESPINOS S.A. | TER OLIVOS (U61-U72) | Diésel | 19.2 | - | - | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 2027-05-01 | 2027-05-01
315 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | PFV LA CRUZ SOLAR | Solar | 52.8137 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
316 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | PFV URIBE SOLAR | Solar | 52.8 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 2025-03-01
317 | GAS SUR S.A. | TER NEWEN U1 | Diésel | 13.354 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2027-01-01 | 2027-01-01
318 | GAS SUR S.A. | TER NEWEN U1 | Propano | 13.354 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2027-01-01 | 2027-01-01
319 | GAS SUR S.A. | TER NEWEN U1 | Gas Natural | 13.354 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2027-01-01 | 2027-01-01
320 | GENERACIÓN DE ENERGÍA NUEVA DEGAN SPA | TER DEGAÑ (U1-U22) | Diésel | 36.0008 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 2027-09-01 | 2026-06-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
321 | GENERACIÓN DE ENERGÍA NUEVA DEGAN SPA | TER DEGAÑ 2 (U1-U10) | Diésel | 19.2 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-09-01 | 2026-06-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
322 | GENERACIÓN SOLAR SPA | PFV MARIA ELENA | Solar | 68 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-11-01
323 | GENERADORA ANTILHUE SPA | TER ANTILHUE U1 | Diésel | 47.198 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-02-01 | 2027-02-01
324 | GENERADORA ANTILHUE SPA | TER ANTILHUE U2 | Diésel | 48.725 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-02-01 | 2027-02-01
325 | GENERADORA DEL PACÍFICO SPA | TER TERMOPACIFICO (U1-U60) | Diésel | 95.6106 | - | - | NO | NO | SI | NO | NO | SI | NO | 2027-06-01 | 2027-06-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
326 | GENERADORA METROPOLITANA SPA | TER NUEVA RENCA CC1-TG TER NUEVA RENCA CC1-TV | Gas Natural | 330.48 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
327 | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEO CERRO PABELLON U1 | Geotérmica | 29.87 | - | - | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 2027-06-01 | 2027-06-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
328 | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEO CERRO PABELLON U2 | Geotérmica | 28.29 | - | - | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | 2027-06-01 | 2027-06-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
329 | GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A. | GEO CERRO PABELLON U3 | Geotérmica | 36.72 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-06-01 | 2027-06-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
330 | GM HOLDINGS S.A. | TER LOS VIENTOS U1 | Diésel | 133.6 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-03-01 | 2027-03-01
331 | GM HOLDINGS S.A. | TER SANTA LIDIA U1 | Diésel | 142.36 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
332 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | TER GUACOLDA U1 | Carbón | 154.18 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
333 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | TER GUACOLDA U2 | Carbón | 145.41 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
334 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | TER GUACOLDA U3 | Carbón | 153.93 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-03-01 | 2027-03-01 | De acuerdo a Carta DE05951-24
335 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | TER GUACOLDA U4 | Carbón | 153.88 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
336 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | TER GUACOLDA U5 | Carbón | 156.215 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-03-01 | 2027-03-01 | De acuerdo a Carta DE05951-24
337 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | TER HUASCO U3 | Diésel | 19.3333 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | 2027-06-01 | 2027-06-01 | De acuerdo a Carta DE05951-24
338 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | TER HUASCO U4 | Diésel | 19.3333 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | 2027-06-01 | 2027-06-01 | De acuerdo a Carta DE05951-24
339 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | TER HUASCO U5 | Diésel | 19.3333 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | 2027-06-01 | 2027-06-01 | De acuerdo a Carta DE05951-24
340 | HIDROANGOL S.A. | HP RIO PICOIQUEN U1 | Hidráulica Pasada | 9.8 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-07-01 | 2026-07-01
341 | HIDROANGOL S.A. | HP RIO PICOIQUEN U2 | Hidráulica Pasada | 9.8 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-07-01 | 2026-07-01
342 | HIDROELÉCTRICA EL PASO SPA | HP EL PASO U1 | Hidráulica Pasada | 20 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-04-01 | 2026-04-01
343 | HIDROELÉCTRICA EL PASO SPA | HP EL PASO U2 | Hidráulica Pasada | 20 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-04-01 | 2026-04-01
344 | HIDROELÉCTRICA EL PASO SPA | HP EL PASO U3 | Hidráulica Pasada | 20 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-04-01 | 2026-04-01
345 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | HP ANCOA U1 | Hidráulica Embalse | 13.508 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-07-01 | 2026-07-01
346 | HIDROELÉCTRICA EMBALSE ANCOA SPA | HP ANCOA U2 | Hidráulica Embalse | 13.347 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-07-01 | 2026-07-01
347 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | HP LA CONFLUENCIA | Hidráulica Pasada | 163.2 | - | - | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | 2026-07-01 | 2026-07-01 | De acuerdo a Carta DE05889-24
348 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | HP LA HIGUERA | Hidráulica Pasada | 155 | - | - | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01 | De acuerdo a Carta DE05888-24
349 | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | HP RIO COLORADO U1 | Hidráulica Pasada | 8.25 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01
350 | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | HP RIO COLORADO U2 | Hidráulica Pasada | 8.25 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01
351 | HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A. | HP RIO HUASCO U1 | Hidráulica Pasada | 2.56 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01
352 | HIDROELÉCTRICA RÍO HUASCO S.A. | HP RIO HUASCO U2 | Hidráulica Pasada | 2.56 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01
353 | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HP LIRCAY U1 | Hidráulica Pasada | 9.5 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01
354 | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HP LIRCAY U2 | Hidráulica Pasada | 9.5 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01
355 | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HP PROVIDENCIA U1 | Hidráulica Pasada | 7.1 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01
356 | HIDROELÉCTRICA RÍO LIRCAY S.A. | HP PROVIDENCIA U2 | Hidráulica Pasada | 7.1 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01
357 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HP SAN ANDRES U1 | Hidráulica Pasada | 20.15 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-05-01 | 2025-06-01 | De acuerdo a Carta DE05935-24
358 | HIDROELÉCTRICA SAN ANDRÉS SPA | HP SAN ANDRES U2 | Hidráulica Pasada | 20.15 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-06-01 | 2025-06-01 | De acuerdo a Carta DE05935-24
359 | HIDROENERSUR S.A. | HP CUMBRES U1 | Hidráulica Pasada | 9.012 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-01
360 | HIDROENERSUR S.A. | HP CUMBRES U2 | Hidráulica Pasada | 8.952 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-09-01 | 2026-09-01
361 | HIDROENERSUR S.A. | HP MC1 U1 | Hidráulica Pasada | 9 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-11-01
362 | HIDROMOCHO S.A. | HP MOCHO U1 | Hidráulica Pasada | 14.9 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
363 | HUEMUL ENERGÍA SPA | PE LLANOS DEL VIENTO (U1-U32) | Eólica | 157.011 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-11-01
364 | HUEMUL ENERGÍA SPA | PE PUELCHE SUR (U1-U32) | Eólica | 160 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-11-01
365 | HUEMUL ENERGÍA SPA | PFV PAMPA TIGRE | Solar | 103.65 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 2025-07-01
366 | HUEMUL ENERGÍA SPA | PFV VALLE ESCONDIDO | Solar | 107.66 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-11-01
367 | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | PE CABO LEONES II | Eólica | 207.23 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
368 | IBEREÓLICA CABO LEONES II S.A. | PFV SAN PEDRO | Solar | 104.49 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-08-01 | 2025-08-01
369 | INACAL S.A. | TER CEMENTOS BIO BIO CENTRO U1 | Fuel Oil N°6 | 12.35 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-10-01 | 2027-10-01
370 | INNOVACIÓN ENERGÍA S.A. | TER TENO GAS (U1-U26) | Gas Natural | 44.46 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-10-01 | 2027-10-01
371 | INVERSIONES FOTOVOLTAICAS SPA | PFV WILLKA | Solar | 98 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 2025-03-01
372 | INVERSIONES HORNITOS SPA | TER HORNITOS U1 | Carbón | 174.26 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados | De acuerdo a Carta DE06799-24
373 | JAVIERA SPA | PFV JAVIERA | Solar | 69.018 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-01-01
374 | KDM ENERGÍA S.A. | TER LOMA LOS COLORADOS II | Biogás | 18.2 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-11-01 | 2027-11-01
375 | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | TER LOS GUINDOS U1 | Diésel | 135.041 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-04-01 | 2026-04-01
376 | LOS GUINDOS GENERACIÓN SPA | TER LOS GUINDOS U2 | Diésel | 138.07 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-04-01 | 2026-04-01
377 | MANTOS COPPER S.A. | TER MANTOS BLANCOS | Diésel | 25.527 | - | - | NO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | 2027-12-01 | 2027-12-01
378 | NEOMAS SPA | TER MASISA U1 | Biomasa | 11 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-10-01 | 2027-10-01
379 | NORACID S.A. | TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES U1 | Cogeneración | 26.413 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2027-12-01 | 2027-12-01
380 | NORVIND S.A. | PE TOTORAL (U1-U23) | Eólica | 46 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2027-11-01 | 2027-11-01
381 | OPDENERGY GENERACIÓN SPA | PE LA ESTRELLA (U1-U11) | Eólica | 49.92 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2027-11-01 | 2027-11-01
382 | OPDENERGY GENERACIÓN SPA | PFV SOL DE LOS ANDES (U1-U20) | Solar | 82.36 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
383 | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | HP CHACAYES U1 | Hidráulica Pasada | 56 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
384 | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | HP CHACAYES U2 | Hidráulica Pasada | 56 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
385 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | HP COYA U5 | Hidráulica Pasada | 12 | - | - | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
386 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | HP PANGAL U1 | Hidráulica Pasada | 6.4 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
387 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | HP PANGAL U2 | Hidráulica Pasada | 6.4 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
388 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | HP PANGAL U3 | Hidráulica Pasada | 6.4 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
389 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | HP PANGAL U4 | Hidráulica Pasada | 6.4 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
390 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | HP PANGAL U5 | Hidráulica Pasada | 5.222 | - | - | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2026-03-01 | 2026-03-01
391 | PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | PE PUNTA SIERRA (U1-U32) | Eólica | 82.622 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
392 | Parque Eólico Atacama SpA | PE ATACAMA (U1-U27) | Eólica | 165.8115 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 2025-05-01
393 | PARQUE EÓLICO CABO LEONES I S.A. | PE CABO LEONES I TIPO 1 (2 [MW]) PE CABO LEONES I TIPO 2 (5 [MW]) | Eólica | 190.2255 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
394 | Parque Eólico Campo Lindo SpA | PE CAMPO LINDO (U1-U15) | Eólica | 65.71 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 2025-04-01
395 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN SPA | PE EL ARRAYAN (U1-U50) | Eólica | 115 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
396 | PARQUE EÓLICO EL MAITÉN SPA | PE EL MAITEN (U1-U3) | Eólica | 11.46 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2027-12-01 | 2027-12-01
397 | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | PE LOS CURUROS (U1-U57) | Eólica | 109.4 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 2025-05-01 | De acuerdo a Carta DE05942-24
398 | PARQUE FOTOVOLTAICO NUEVO QUILLAGUA SPA | PFV NUEVO QUILLAGUA | Solar | 96.52 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-10-01 | 2025-10-01
399 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LUZ DEL NORTE SPA | PFV LUZ DEL NORTE | Solar | 141.04 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Informes ya entregados | Informes ya entregados
400 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | PFV SOL DEL DESIERTO | Solar | 230.48 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-10-01 | 2024-12-01
401 | PARQUE TALINAY ORIENTE S.A. | PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) | Eólica | 60 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2027-03-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
402 | PARQUE TALINAY ORIENTE S.A. | PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) | Eólica | 30 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2028-01-01 | 2027-03-01 | De acuerdo a Carta DE05934-24
403 | PE CABO LEONES III SPA | PE CABO LEONES III TIPO 1 (3.55[MW]) PE CABO LEONES III TIPO 2 (5[MW]) | Eólica | 190.225 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 2025-01-01
404 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | PFV JAMA U1 | Solar | 30.24 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 2025-04-01
405 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | PFV JAMA U2 | Solar | 22.41 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 2025-04-01
406 | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | PFV POZO ALMONTE SOLAR III | Solar | 16.038 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2028-01-01 | 2028-01-01
407 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | TER CHAGUAL (U1-U56) | Diésel | 103.2528 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 2028-05-01 | 2025-02-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
408 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | TER COMBARBALA (U1-U42) | Diésel | 77.72 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 2028-05-01 | 2025-02-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
409 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | TER LLANOS BLANCOS (U1-U83) | Diésel | 153.66 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 2026-08-01 | 2026-08-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
410 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | TER PAJONALES (U1-U56) | Diésel | 104.16 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 2028-05-01 | 2026-08-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
411 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | TER SAN JAVIER I (U1-U14) | Diésel | 25.9938 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 2028-05-01 | 2026-08-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
412 | PRIME ENERGÍA QUICKSTART SPA | TER SAN JAVIER II (U1-U14) | Diésel | 26.0008 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | 2028-05-01 | 2026-08-01 | De acuerdo a Carta DE05870-24
413 | PUNTA PALMERAS S.A. | PE PUNTA PALMERAS (U1-U15) | Eólica | 44.7 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2028-01-01 | 2028-01-01
414 | RÍO ALTO SPA | PE SAN PEDRO II (U1-U13) | Eólica | 65 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-11-01
415 | S.W.OPERATIONS S.A. | TER DIEGO DE ALMAGRO U1 | Diésel | 23.8 | - | - | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-06-01 | 2025-06-01
416 | S.W.OPERATIONS S.A. | TER EL SALVADOR U1 | Diésel | 17.753 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO | 2028-06-01 | 2028-06-01
417 | SAN ANDRÉS SPA | PFV LLANO DE LLAMPOS | Solar | 101.02 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-01
418 | SAN JUAN S.A. | PE SAN JUAN (U1-U56) | Eólica | 193.2 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-01
419 | SANTIAGO SOLAR S.A. | PFV SANTIAGO SOLAR | Solar | 92.73 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 2025-02-01
420 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | HE CONVENTO VIEJO U1 | Hidráulica Embalse | 8.52 | - | - | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | 2026-02-01 | 2026-02-01
421 | SOCIEDAD CONCESIONARIA EMBALSE CONVENTO VIEJO S.A. | HE CONVENTO VIEJO U2 | Hidráulica Embalse | 8.52 | - | - | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | 2026-02-01 | 2026-02-01
422 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | TER CALLE CALLE | Diésel | 11.68 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2028-06-01 | 2028-06-01
423 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | TER CHUYACA | Diésel | 14.25 | - | - | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2028-06-01 | 2028-06-01
424 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | TER CORONEL U1 | Diésel | 41.701 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | 2028-07-01 | 2028-07-01
425 | SOCIEDAD GENERADORA AUSTRAL S.A. | TER CORONEL U1 | Gas Natural | 41.701 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | 2028-07-01 | 2028-07-01
426 | SOLAR ELENA SPA | PFV ELENA (U1-U3) | Solar | 67.497 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2025-04-01 | 2025-04-01
427 | SOLAR LOS LOROS SPA | PFV LOS LOROS | Solar | 46 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-07-01 | De acuerdo a Carta DE06088-24
428 | SONNEDIX COX ENERGY CHILE SPA | PFV MESETA DE LOS ANDES | Solar | 152.46 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 2025-07-01
429 | SPS LA HUAYCA S.A. | PFV LA HUAYCA II | Solar | 26.732 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-01
430 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TER KELAR CC1-TG1 | Diésel | 162.35 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | 2028-04-01 | 2028-04-01
431 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TER KELAR CC1-TG1 | Gas Natural | 162.35 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | 2028-04-01 | 2028-04-01
432 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | Gas Natural | 528.01 | - | - | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2028-04-01 | 2028-04-01
433 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TV | Diésel | 235.6 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2028-04-01 | 2028-04-01
434 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TER KELAR CC1-TG1 TER KELAR CC1-TV | Gas Natural | 235.6 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2028-04-01 | 2028-04-01
435 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TER KELAR CC1-TG2 | Diésel | 163.3 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | 2028-04-01 | 2028-04-01
436 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TER KELAR CC1-TG2 | Gas Natural | 163.3 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | 2028-04-01 | 2028-04-01
437 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | Diésel | 232.71 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2028-04-01 | 2028-04-01
438 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | TER KELAR CC1-TG2 TER KELAR CC1-TV | Gas Natural | 232.71 | - | - | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2028-04-01 | 2028-04-01
439 | TSGF SPA | PFV SANTA ISABEL | Solar | 170.19 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-01-01
440 | VIENTOS DE RENAICO SPA | PE LA FLOR (U1-U9) | Eólica | 32.4 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 2025-01-01 | De acuerdo a Carta DE05765-24
441 | WPD DUQUECO SPA | PE LOMAS DE DUQUECO (U1-U14) | Eólica | 58.8 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2025-08-01 | 2025-08-01
442 | WPD MALLECO SPA | PE MALLECO NORTE | Eólica | 137.85 | - | - | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-01
443 | WPD MALLECO SPA | PE MALLECO SUR - TIPO 1 (3.6 [MW]) | Eólica | 135.15 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-12-01 | 2025-12-01
444 | WPD NEGRETE SPA | PE NEGRETE (U1-U10) | Eólica | 36 | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-08-01 | 2025-08-01