## Obs. Informe Preliminar
FORMATO PARA REALIZAR OBSERVACIONES AL: INFORME PRELIMINAR DEL ESTUDIO DE POSIBLES CONGESTIONES EN INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN ZONAL POR INYECCIÓN DE PMGD
Las observaciones al informe preliminar de noviembre 2024 se incluyen en la siguiente la tabla.
Empresa | Identificación del Título, Subtítulo, Número de página y/o documento anexo observado | Observación | Propuesta
PLANETA INVESTMENTS SPA | PMGD PFV CATAN SOLAR | No se encuentra en el informe PMGD PFV Catán Solar, el que está operativo desde 2018, conectado a alimentador Las Juntas de Subestación San Rafael | Considerar PMGD en versión definitiva.
CIPRÉS SPA | PMGD PFV CIPRES | Se informa PMGD PFV Cipres sin limitaciones, lo cual es incorrecto, este se encuentra limitado desde el año 2022, inclusive existe una discrepancia asociada en panel de expertos. | Considerar PMGD limitado en versión definitiva.
GRANADA SPA | PMGD PFV GRANADA | No se encuentra en el informe PMGD PFV Granada, el que está operativo desde 2020, conectado a alimentador Linares Norte de Subestación Linares Norte. | Considerar PMGD en versión definitiva.
LÚCUMO SPA | PMGD LÚCUMO | No se encuentra en el informe PMGD LÚCUMO, el que se encuentra en proceso de conexión NUP 1026, conectado a alimentador Linares Norte de Subestación Linares Norte. | Considerar PMGD en versión definitiva.
ALGARROBO SPA | PMGD ALGARROBO | No se encuentra en el informe PMGD ALGARROBO, el que se encuentra en proceso de conexión NUP 5298, conectado a alimentador Romeral de Subestación Raquén. | Considerar PMGD en versión definitiva.