## Formulario
Formulario Único Solicitud Modificación No Relevante (SMNR)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 11 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
Nota 3: Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social |  | SONNEDIX CONEJO SOLAR SPA
Rol único Tributario |  | 76.376.829-5
Domicilio Legal Empresa Solicitante |  | MAGDALENA 140, OFICINA 601, LAS CONDES
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) |  | Sergio del Campo Fayet
Correo Electrónico |  | sergio.delcampo@sonnedix.com
Teléfono de contacto |  | 56 9 3185 4812
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador |  | Manuel Puig Frutos |  |  | Rut |  | 13.905.172-6
e-mail |  | manuel.puig@sonnedix.com |  |  | Teléfono |  | 56 9 8839 9223
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador |  | Edgardo Barravecchia |  |  | Rut |  | 14.490.215-7
e-mail |  | edgardo.barravecchia@sonnedix.com |  |  | Teléfono |  | 56 9 8880 1095
c - Descripción de las Instalaciones (2)
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso |  | 19J | Este | 368052.99 |  | Norte | 7174101.01
Región |  | II - Antofagasta | Provincia | Antofagasta |  | Comuna | Taltal
Información del Proyecto
Nombre Proyecto |  | ACTUALIZACION SISTEMA EDAG LINEA 2x220kV DIEGO DE ALMAGRO - PAPOSO
Punto de Conexión |  | NO APLICA
Tipo de instalación |  | Generación | Tecnología | Fotovoltaico |  | Segmento | Nacional
Nivel de Tensión (kV) |  | 220 | Capacidad (MVA) | 117 |  | Potencia (MW) | 104
Tipo de Calificación (Transmisión zonal)
Nombre del DUF |  | 20241203_SDX EDAG_DU
(Incorporar como Anexo 1) Diagrama Unilineal Funcional (DUF) de lo existente y lo proyectado, mostrando las modificaciones a realizar en Formato DWG y PDF. Para su elaboración considerar el Material del Ayuda que aclara la nomenclatura y los requerimientos mínimos que deben presentar los DUF de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional.
Link material de ayuda |  | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/proceso-de-conexion-de-proyectos/material-de-ayuda-para-el-proceso-de-conexion-de-proyectos-al-si/
El proyecto consiste en adecuar el esquema EDAG/ERAG actualmente implementado de acuerdo a la nueva topología de circuitos resultante del retiro de las centrales PE Taltal y PFV Lalackama, así como la incorporación del nuevo parque fotovoltaico PFV Librillo. El nuevo esquema propuesto contemplará la reducción/desconexión de las centrales renovables del entorno ante la detección de la apertura de alguno de los tramos de línea comprendidos entre las SSEE Paposo-Diego de Almagro. Los montos de generación a desvincular dependerán del estado pre-falla de dicha generación, el cual afecta directamente la sobrecarga post-falla que sufrirán los tramos de línea adyacentes.
d - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha Estimada de PES |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
|  | 2025-01-02 |  |  | 2026-04-30
(Incorporar como Anexo 2) La realización del Cronograma de construcción debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión de Proyectos, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto.
e - Estudio de Homologación
Recambios de equipos de protecciones
Nombre Estudio |  | 20240700_OT 8324 Estudio Automatismo Paposo-Diego de Almagro-Rev 0
(Incorporar como Anexo 3) En el caso de recambios de equipos de protecciones, se deberá adjuntar un estudio de homologación en el cual se indique la forma en que se implementarán los ajustes en el nuevo equipo.
f - Parámetros modificados
Recambios de equipos
Nombre Estudio |  | NO APLICA
(Incorporar como Anexo 3) En el caso de recambios de equipos que implique modificaciones de información técnica, se deberán indicar los parámetros que serán modificados, junto con sus valores vigentes y los modificados.
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  |  | Instalaciones afectadas
ENEL GENERACION CHILE S.A. | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | CENTRAL TERMICA TALTAL
TRANSELEC |  |  |  | S/E PAPOSO
TRANSELEC |  |  |  | S/E DIEGO DE ALMAGRO
TRANSELEC |  |  |  | LINEA 2x220 kV DIEGO DE ALMAGRO - PAPOSO
ARCADIA GENERACION SOLAR S.A. |  |  |  | PFV PAMPA SOLAR NORTE
ARCADIA GENERACION SOLAR S.A. |  |  |  | S/E CACHIYUYAL
CONEJO SOLAR SPA |  |  |  | S/E SECCIONADORA FRANCISCO
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
Clasificación Obras de Transmisión Zonal
1. Reemplazo de instalaciones de transmisión zonal dentro de subestaciones reutilizando equipamientos existentes.
2. Adecuaciones a las protecciones.
3. Modificaciones en las subestaciones primarias de distribución circunscritas a obras en media tensión, tales como, conexiones de alimentadores de media tensión.
Note on B38: Si el Proyecto es una obra decretada deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto.
Note on B39: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on E41: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on H41: Capacidad instalada de la central de generación.
Note on B42: Este campo es solo para instalaciones de transmisión zonal.
Note on B43: Debe ser el DUF emitido para la construcción, ya que a partir de este se crearán las instalaciones en Plataforma de Infotécnica. Formato: DU - Funcional - Nombre subestación - Nivel de tensión
Note on B47: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.
Note on B63: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B69: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B74: Indicar Razón Social.
Note on F74: Nombre de Subestación - Paño involucrado.

## Cronograma
ANEXO 2 - Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
|  | AÑO/MES |  | 2025 | [11 empty] | 2026
|  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
A | Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | bar: 2025 ENE to 2025 JUL
B | Información Técnica para Estudios (IT-E) | bar: 2025 MAY to 2025 JUL
C | Estudio de Desconexion Automatica de Generacion (EDAG) | bar: 2025 JUN to 2025 SEP
D | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones | NO APLICA
E | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out | NO APLICA
F | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios | NO APLICA
G | Esquema de Medidas de Energía (EME) | NO APLICA
H | Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | bar: 2025 OCT to 2025 DIC
I | Pruebas end to end (Teleprotecciones) | bar: 2025 DIC to 2026 FEB
J | Puesta en Servicio estimada (Dia/Mes/Año) | bar: 2026 FEB to 2026 MAR
K | Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles) | bar: 2026 ABR
Dependiendo del tipo de proyecto las actividades C, D, E, F, G, H e I pueden no ser solicitadas.
La actividad J se debe indicar en rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
El proceso de conexión del proyecto se modela en 3 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble