## Sheet1
Propietario | Tipo de instalación | Nombre instalación | INF_ID | Datos de Placa | Datasheets | Informe Cap Térmica Conductor
ARAUCO BIOENERGÍA SPA | Barras | BA S/E CENTRAL HORCONES 11KV B1 | 14 | No Aplica | No Aplica | SI | Datos Completados | 164
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Barras | BA S/E NUEVA ALDEA 66KV | 15 | No Aplica | No Aplica | SI | Datos Faltantes | 107
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Barras | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 16 | No Aplica | No Aplica | SI
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Barras | BA S/E PLANTA ARAUCO 13.2KV 3 | 17 | No Aplica | No Aplica | SI |  | 60.52%
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Barras | BA S/E PLANTA ARAUCO 13.2KV 4 | 18 | No Aplica | No Aplica | SI
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Barras | BA S/E PLANTA CELULOSA NUEVA ALDEA 15KV | 19 | No Aplica | No Aplica | SI
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Barras | BA S/E PLANTA CONSTITUCION 6KV | 21 | No Aplica | No Aplica | SI
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Barras | BA S/E PLANTA LICANCEL 13.8KV | 22 | No Aplica | No Aplica | SI
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Barras | BA S/E PLANTA VALDIVIA 15KV | 24 | No Aplica | No Aplica | SI
MADERAS ARAUCO S.A. | Barras | BA S/E CENTRAL CHOLGUAN 13.2KV | 97 | No Aplica | No Aplica | SI
MADERAS ARAUCO S.A. | Barras | BA S/E PLANTA VINALES 66KV | 1193 | No Aplica | No Aplica | SI
MADERAS ARAUCO S.A. | Barras | BA S/E PLANTA VINALES 23KV 2 | 1194 | No Aplica | No Aplica | SI
MADERAS ARAUCO S.A. | Barras | BA S/E PLANTA VINALES 13.2KV 1A | 1195 | No Aplica | No Aplica | SI
MADERAS ARAUCO S.A. | Barras | BA S/E PLANTA VINALES 13.2KV 1B | 1196 | No Aplica | No Aplica | SI
MADERAS ARAUCO S.A. | Barras | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | No Aplica | No Aplica | SI
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Barras | BA S/E NUEVA ALDEA 15KV | 1466 | No Aplica | No Aplica | SI
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Barras | BA S/E PLANTA ARAUCO 13.2KV 5 | 1467 | No Aplica | No Aplica | SI
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Barras | BA S/E PLANTA ARAUCO 13.2KV 6 | 1468 | No Aplica | No Aplica | SI
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Barras | BA S/E PLANTA VALDIVIA 220KV BP1 | 2398 | No Aplica | No Aplica | SI
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA CONSTITUCION BT2 | 53 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA CONSTITUCION DT2 | 54 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA CONSTITUCION DTG2 | 55 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA ARAUCO B | 56 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA ARAUCO C | 57 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA ARAUCO (47) | 58 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA ARAUCO (49) | 59 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA ARAUCO (84) | 60 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA ARAUCO (82) | 61 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA ARAUCO A | 62 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA ARAUCO (54) | 63 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA ARAUCO (56) | 64 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VALDIVIA JT | 65 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VALDIVIA (2-5) | 67 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VALDIVIA (2-3) | 68 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA BL1 | 69 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA BT1 | 70 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA BT2 | 71 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA BT3 | 72 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA CT1 | 73 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA CT2 | 74 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA CT3 | 75 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA CL1 | 76 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA CL2 | 77 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA (1-4) | 78 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA (1-2) | 79 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E CENTRAL LICANCEL Q8 | 80 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E CENTRAL LICANCEL Q5 | 81 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E CENTRAL CHOLGUAN B1 | 82 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E CENTRAL CHOLGUAN 31 | 83 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E CENTRAL CHOLGUAN 33 | 84 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E CENTRAL CHOLGUAN 14 | 85 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E CONSTITUCION B2 | 4791 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E LICANTEN B2 | 4792 | Si | No Aplica | No Aplica
ARAUCO BIOENERGÍA SPA | Interruptores | IM S/E CENTRAL HORCONES G | 6288 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VIÑALES B1 | 6545 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VIÑALES BT1 | 6546 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VIÑALES BT2 | 6547 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VIÑALES (1-1) | 6548 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VIÑALES (1-2) | 6549 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VIÑALES (1-3) | 6550 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VIÑALES (1-5) | 6551 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VIÑALES (1-10) | 6552 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VIÑALES (2-1) | 6553 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VIÑALES (2-2) | 6554 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VIÑALES (2-3) | 6555 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VIÑALES (2-4) | 6556 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VINALES (1-4) | 8032 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA MDP TENO A1 | 8033 | Si | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA MDP TENO CT | 8034 | Si | No Aplica | No Aplica
ARAUCO BIOENERGÍA SPA | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA II TG4 | 8035 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA (1-3) | 8583 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA (1-5) | 8584 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E NUEVA ALDEA (1-8) | 8585 | Si | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VALDIVIA CT1 | 14374 | Si | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VALDIVIA CT2 | 14375 | Si | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VALDIVIA C10-2 | 14376 | Si | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Interruptores | IM S/E PLANTA VALDIVIA C10-3 | 14377 | Si | Si | No Aplica
ARAUCO BIOENERGÍA SPA | Equipos de Medida | MD S/E LICANTEN B2 | 1192 | Si | No Aplica | No Aplica
ARAUCO BIOENERGÍA SPA | Equipos de Medida | MD S/E PLANTA VIÑALES 2-2 | 1193 | Si | No Aplica | No Aplica
ARAUCO BIOENERGÍA SPA | Subestaciones | S/E CENTRAL NUEVA ALDEA II | 2059 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E CENTRAL HORCONES 52G | 5883 | No | No | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VIÑALES (1-1) | 5884 | No | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VIÑALES (1-10) | 5885 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VIÑALES (1-2) | 5886 | No | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VIÑALES (1-3) | 5887 | No | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VIÑALES (1-5) | 5888 | No | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VIÑALES (2-1) | 5889 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VIÑALES (2-2) | 5890 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VIÑALES (2-3) | 5891 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VIÑALES (2-4) | 5892 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VIÑALES B1 | 5893 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VIÑALES BT1 | 5894 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VIÑALES BT2 | 5895 | Si | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E CONSTITUCION 52B2 | 5929 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E LICANTEN 52B2 | 5930 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E NUEVA ALDEA 52BL1 | 5931 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E NUEVA ALDEA 52BT1 | 5932 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E NUEVA ALDEA 52BT2 | 5933 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E NUEVA ALDEA 52BT3 | 5934 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E NUEVA ALDEA 52CL1 | 5935 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E NUEVA ALDEA 52CL2 | 5936 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E NUEVA ALDEA 52CT1 | 5937 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E NUEVA ALDEA 52CT2 | 5938 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E NUEVA ALDEA 52CT3 | 5939 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA ARAUCO (47) | 5940 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA ARAUCO (49) | 5941 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA ARAUCO (54) | 5942 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA ARAUCO (56) | 5943 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA ARAUCO (82) | 5944 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA ARAUCO (84) | 5945 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA ARAUCO 52A | 5946 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA ARAUCO 52B | 5947 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA ARAUCO 52C | 5948 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA CELULOSA NUEVA ALDEA (1-2) | 5949 | Si | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA CELULOSA NUEVA ALDEA (1-4) | 5950 | Si | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA CONSTITUCION 52BT2 | 5951 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA CONSTITUCION 52DT2 | 5952 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA CONSTITUCION 52DTG2 | 5953 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA LICANCEL 52Q5 | 5954 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA LICANCEL 52Q8 | 5955 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VALDIVIA (2-3) | 5956 | No | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VALDIVIA (2-5) | 5957 | No | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VALDIVIA JT | 5958 | Si | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E PLANTA VALDIVIA 52MT | 5959 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E CENTRAL CHOLGUAN 52-14 | 8334 | No | No | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E CENTRAL CHOLGUAN 52-31 | 8335 | No | No | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E CENTRAL CHOLGUAN 52-33 | 8336 | No | No | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores de Corriente | TC S/E CENTRAL CHOLGUAN 52-B1 | 8337 | Si | No | No Aplica
ARAUCO BIOENERGÍA SPA | Transformadores Potenciales | TP S/E CENTRAL HORCONES 52G | 884 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E CONSTITUCION 52B2 | 1401 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E LICANTEN 52B2 | 2502 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E NUEVA ALDEA 52BL1 | 3443 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E NUEVA ALDEA 52BT1 | 3444 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E NUEVA ALDEA 52BT2 | 3445 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E NUEVA ALDEA 52BT3 | 3446 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E NUEVA ALDEA 52CL1 | 3447 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E NUEVA ALDEA 52CL2 | 3448 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E NUEVA ALDEA 52CT1 | 3449 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E NUEVA ALDEA 52CT2 | 3450 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E NUEVA ALDEA 52CT3 | 3451 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA ARAUCO (47) | 3941 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA ARAUCO (49) | 3942 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA ARAUCO (54) | 3943 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA ARAUCO (56) | 3944 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA ARAUCO (82) | 3945 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA ARAUCO (84) | 3946 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA ARAUCO 52A | 3947 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA ARAUCO 52B | 3948 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA ARAUCO 52C | 3949 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA CELULOSA NUEVA ALDEA (1-2) | 3952 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA CELULOSA NUEVA ALDEA (1-4) | 3953 | No | No | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E CENTRAL CHOLGUAN 52-14 | 3954 | No | No | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E CENTRAL CHOLGUAN 52-31 | 3955 | No | No | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E CENTRAL CHOLGUAN 52-33 | 3956 | No | No | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E CENTRAL CHOLGUAN 52-B1 | 3957 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA CONSTITUCION 52BT2 | 3958 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA CONSTITUCION 52DT2 | 3959 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA CONSTITUCION 52DTG2 | 3960 | No | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA LICANCEL 52Q5 | 3961 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA LICANCEL 52Q8 | 3962 | Si | No | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VALDIVIA (2-3) | 3969 | No | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VALDIVIA (2-5) | 3970 | No | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VALDIVIA 52JT | 3971 | Si | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VALDIVIA 52MT | 3972 | No Aplica | No Aplica | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VIÑALES (1-1) | 3973 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VIÑALES (1-10) | 3974 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VIÑALES (1-2) | 3975 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VIÑALES (1-3) | 3976 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VIÑALES (1-5) | 3977 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VIÑALES (2-1) | 3978 | Si | No | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VIÑALES (2-2) | 3979 | Si | No | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VIÑALES (2-3) | 3980 | No | No | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VIÑALES (2-4) | 3981 | No | No | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VIÑALES B1 | 3982 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VIÑALES BT1 | 3983 | Si | Si | No Aplica
MADERAS ARAUCO S.A. | Transformadores Potenciales | TP S/E PLANTA VIÑALES BT2 | 3984 | Si | Si | No Aplica
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Unidades Generadoras | TER CELCO U1 | 707 | No Aplica | No Aplica | No Aplica