## Línea
Instalación ID | Propietario ID | Nombre Centro de Control | Nombre Línea | ACCION | DOCUMENTO RESPALDO | COMENTARIO
| MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF EST N°291-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV | CREACION | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1962/documentos/433598/ | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, se deben crear la línea desde el TAP OFF EST N°291-A a ESTACIÓN DE BOMBEO N°2
| MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF EST N°419-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220KV | CREACION | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1963/documentos/433603/ | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, se deben crear la línea desde el AP OFF EST N°419-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°3
| MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF EST N°491-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 220KV | CREACION | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1964/documentos/426136/ | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, se deben crear los línea desde el TAP OFF EST N°491-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°4

## Circuito
Instalación ID | Propietario ID | Nombre Circuito | Nombre Línea | ACCION | DOCUMENTO RESPALDO | COMENTARIO
| MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 | C1 | TAP OFF EST N°291-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV | CREACION | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1962/documentos/433598/ | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, se deben crear el circuito desde TAP OFF EST N°291-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°2
| MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 | C1 | TAP OFF EST N°419-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220KV | CREACION | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1963/documentos/433603/ | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, se deben crear el circuito desde TAP OFF EST N°419-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°3
| MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 | C1 | TAP OFF EST N°491-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 220KV | CREACION | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1964/documentos/426136/ | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, se deben crear el circuito desde TAP OFF EST N°491-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°4

## Tramo
Instalación ID | Propietario ID | Nemotécnico | Nombre Tramo | Nombre Sección Tramo | Nombre Línea Asociada | ACCION | DOCUMENTO RESPALDO |  |  | COMENTARIO
2072 | MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 | LT126CI1TR01L0120ST55L0120 | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 / LT126CI1TR01----L0120 | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV / LT126---------L0120 | FUERA DE OPERACIÓN | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1910/documentos/441451/ | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1861/documentos/426084/ |  | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, esta línea debería consolidarse en un solo tramo, por lo que es necesario dejar fuera de operación este tramo.
2073 | MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 | LT126CI1TR02L0120ST56L0120 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 / LT126CI1TR02----L0120 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 220KV C1 | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV / LT126---------L0120 | FUERA DE OPERACIÓN | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1910/documentos/441451/ | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1861/documentos/426084/ |  | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, esta línea debería consolidarse en un solo tramo, por lo que es necesario dejar fuera de operación este tramo.
2074 | MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 | LT126CI1TR03L0120ST57L0120 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 220KV C1 / LT126CI1TR03----L0120 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 220KV C1 | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV / LT126---------L0120 | FUERA DE OPERACIÓN | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1910/documentos/441451/ | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1861/documentos/426084/ |  | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, esta línea debería consolidarse en un solo tramo, por lo que es necesario dejar fuera de operación este tramo.
2075 | MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 | LT126CI1TR04L0120ST58L0120 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 - DOMEYKO 220KV C1 / LT126CI1TR04----L0120 | TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 - DOMEYKO 220KV C1 | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV / LT126---------L0120 | FUERA DE OPERACIÓN | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1910/documentos/441451/ | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1861/documentos/426084/ |  | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, esta línea debería consolidarse en un solo tramo, por lo que es necesario dejar fuera de operación este tramo.
2076 | MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 | LT126CI1TR05L0120ST59L0120 | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 / LT126CI1TR05----L0120 | TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1 | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV / LT126---------L0120 | FUERA DE OPERACIÓN | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1910/documentos/441451/ | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1861/documentos/426084/ |  | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, esta línea debería consolidarse en un solo tramo, por lo que es necesario dejar fuera de operación este tramo.
2077 | MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 | LT126CI1TR06L0120ST60L0120 | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 220KV C1 / LT126CI1TR06----L0120 | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV / LT126---------L0120 | FUERA DE OPERACIÓN | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1910/documentos/441451/ | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1861/documentos/426084/ |  | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, esta línea debería consolidarse en un solo tramo, por lo que es necesario dejar fuera de operación este tramo.
| MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 |  | TMO S/E O'HIGGINS – S/E DOMEYKO 220KV C1 | TMO S/E O'HIGGINS – S/E DOMEYKO 220KV C1 | O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV / LT126---------L0120 | CREACION | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1910/documentos/441451/ | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1861/documentos/426084/ | 1110 - O'HIGGINS - DOMEYKO 220KV (KMZ) | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, esta línea debería consolidarse en un solo tramo.
| MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 |  | TAP OFF EST N°291-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 | TAP OFF EST N°291-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 |  | CREACION | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1962/documentos/433598/ | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/secciones-tramos/2072/documentos/317308/ | TAP OFF EST N°291-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 220KV C1 (KMZ) | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, esta línea debería consolidarse en un tramo.
| MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 |  | TAP OFF EST N°419-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220KV C1 | TAP OFF EST N°419-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220KV C1 |  | CREACION | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1963/documentos/433603/ | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/secciones-tramos/2074/documentos/317348/ | TAP OFF EST N°419-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 220KV C1 (KMZ) | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, esta línea debería consolidarse en un tramo:
| MINERA ESCONDIDA LTDA. / L0120 |  | TAP OFF EST N°491-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 220KV C1 | TAP OFF EST N°491-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 220KV C1 |  | CREACION | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/subestaciones/1964/documentos/426136/ | https://api-infotecnica.coordinador.cl/v1/secciones-tramos/2076/documentos/317371/ | TAP OFF EST N°491-A - ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 220KV C1 (KMZ) | De acuerdo al Manual de Creación de Registros en la Plataforma de Activos de Transmisión (puntos 8.49.2 y 8.47.2), y tal como se muestra en la Figura 53 del mismo documento, esta línea debería consolidarse en un tramo: