## Formulario
Formulario Único Solicitud Modificación No Relevante (SMNR)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 11 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
Nota 3: Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social |  | Sistema de Transmisión del Sur S.A.
Rol único Tributario |  | 77.312.201-6
Domicilio Legal Empresa Solicitante |  | Manuel Bulnes Nº 441 – Osorno
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) |  | Marcelo Matus
Correo Electrónico |  | marcelo.matus@saesa.cl
Teléfono de contacto |  | 64 238 5601
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador |  | Nestor Agüero Bustos |  |  | Rut |  | 13.377.977-9
e-mail |  | nestor.aguero@saesa.cl |  |  | Teléfono |  | (+56) 9 3371 8803
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador |  | Antonio Ignacio Hernandez Neira |  |  | Rut |  | 12.640.699-1
e-mail |  | antonio.hernandez@saesa.cl |  |  | Teléfono |  | (+56) 9 9369 6992
c - Descripción de las Instalaciones (2)
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso |  | 18G | Este | 652709.08 |  | Norte | 5374869.40
Región |  | X - Los Lagos | Provincia | Llanquihue |  | Comuna | Calbuco
Información del Proyecto
Nombre Proyecto |  | Construcción nuevo paño alimentador E3 en Subestación Calbuco
Punto de Conexión |  | Subestación Calbuco
Tipo de instalación |  | Transmisión | Tecnología | Otro |  | Segmento | Zonal
Nivel de Tensión (kV) |  | 23 | Capacidad (MVA) | 16 |  | Potencia (MW)
Tipo de Calificación (Transmisión zonal) |  | 3. Modificaciones en las subestaciones primarias de distribución circunscritas a obras en media tensión, tales como, conexiones de alimentadores de media tensión.
Nombre del DUF |  | Anexo 1-DU-Funcional-SE Calbuco 110-23kV (Rev.5)
(Incorporar como Anexo 1) Diagrama Unilineal Funcional (DUF) de lo existente y lo proyectado, mostrando las modificaciones a realizar en Formato DWG y PDF. Para su elaboración considerar el Material del Ayuda que aclara la nomenclatura y los requerimientos mínimos que deben presentar los DUF de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional.
Link material de ayuda |  | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/proceso-de-conexion-de-proyectos/material-de-ayuda-para-el-proceso-de-conexion-de-proyectos-al-si/
El proyecto consiste en la construcción de un paño alimentador de 23kV en subestación Calbuco denominado E3, con el fin de satisfacer las crecientes demandas de suministro que han surgido entre 2022 y 2023 por parte de clientes industriales del sector de San José. Esta mejora busca aumentar la flexibilidad operativa y mejorar la calidad del servicio para los clientes.
d - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha Estimada de PES |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
|  | 2025-12-08 |  |  | 2025-12-15
(Incorporar como Anexo 2) La realización del Cronograma de construcción debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión de Proyectos, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto.
e - Estudio de Homologación
Recambios de equipos de protecciones
Nombre Estudio
(Incorporar como Anexo 3) En el caso de recambios de equipos de protecciones, se deberá adjuntar un estudio de homologación en el cual se indique la forma en que se implementarán los ajustes en el nuevo equipo.
f - Parámetros modificados
Recambios de equipos
Nombre Estudio
(Incorporar como Anexo 3) En el caso de recambios de equipos que implique modificaciones de información técnica, se deberán indicar los parámetros que serán modificados, junto con sus valores vigentes y los modificados.
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  |  | Instalaciones afectadas
| Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social)
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
Clasificación Obras de Transmisión Zonal
1. Reemplazo de instalaciones de transmisión zonal dentro de subestaciones reutilizando equipamientos existentes.
2. Adecuaciones a las protecciones.
3. Modificaciones en las subestaciones primarias de distribución circunscritas a obras en media tensión, tales como, conexiones de alimentadores de media tensión.
Note on B38: Si el Proyecto es una obra decretada deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto.
Note on B39: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on B42: Este campo es solo para instalaciones de transmisión zonal.
Note on B43: Debe ser el DUF emitido para la construcción, ya que a partir de este se crearán las instalaciones en Plataforma de Infotécnica. Formato: DU - Funcional - Nombre subestación - Nivel de tensión
Note on B47: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.
Note on B63: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B69: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B74: Indicar Razón Social.
Note on E41: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on F74: Nombre de Subestación - Paño involucrado.
Note on H41: Capacidad instalada de la central de generación.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble