## Atacama
NUP | Nombre Proyecto | Tipo de solicitud | Estado | Tipo de proyecto | Potencia [MW] | Punto de conexión | Solicitante | Código de carta | Fecha de ingreso | Fecha de cierre
3214 | Mantoverde | Fehaciente | Proyecto Aprobado | Consumo | 50 | Linea 110 kV Diego de Almagro - Mantoverde | Mantos Copper S.A | DE00628-19 | 2019-01-18 | 2022-05-02
1327 | Minera Santo Domingo | SUCTD | Proyecto Aprobado | Consumo | 100 | S/E Central San Lorenzo | Minera Santo Domingo SCM | OP01822-19 | 2019-07-01 | 2019-12-27
1733 | Construcción electrificación Canto del agua, Carrizal bajo y Totoral | SAC | Proyecto Aprobado | Consumo | 4 | S/E Castilla 23 kV | SOCIEDAD DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA | OP00032-20 | 2020-01-07 | 2020-03-05
2283 | Mariposa | SUCTD | Proyecto Aprobado | Consumo | 10 | S/E Agrosuper 23 kV | Latin America Power S.A. | OP01951-20 | 2020-09-18 | 2023-02-10
3108 | Nuevo alimentador Maitencillo | SUCTD | Caducado | Consumo | 1 | S/E Agrosuper 23 kV | Compañía General de Electricidad S.A. | DE06538-21 | 2021-12-03 | 2023-02-10
3227 | Rajo Inca | Fehaciente | Desistido | Consumo | 140 | S/E Diego de Almago | Transelec S.A. | DE05984-19 | 2019-06-25 | 2023-10-05
3228 | Pelicano | Fehaciente | Desistido | Consumo | 115.8 | S/E Don Hector | Transelec S.A. | DE05984-19 | 2019-06-25 | 2023-10-05
3507 | Producción de Sales Maricunga | SUCTD | Proyecto Aprobado | Consumo | 18.2 | S/E La Coipa 220 kV | SIMCO SpA | OP01379-22 | 2022-06-23 | 2022-10-11
4012 | Relaves Filtrados Planta Pellets | SUCTD | Proyecto Aprobado | Consumo | 7 | S/E Nueva Pellets 110 kV | Compañía Minera del Pacífico S.A. | DE06293-22 | 2023-03-24 | 2023-09-04
4146 | Proyecto Continuidad Operacional Mina La Farola | SUCTD | Proyecto Aprobado | Consumo | 22 | Cardones - Valle Escondido 220 kV | Minera Altair S.A. | OP01037-23 | 2023-06-01 | 2023-11-13
4479 | ENAPAC DISTRIBUCION ESTE | SUCTD | Proyecto Aprobado | Consumo | 74.8 | S/E Luz del Norte 220 kV | Trends Ingeniería S.A | OP02068-23 | 2023-10-24 | 2024-09-16