## Anexo 1. Alim. Inconsistentes
Tabla 1: Inconsistencias en Alimentadores Informados
El Coordinado deberá revisar los alimentadores informados para cada uno de los EAF y SD. - En la COLUMNA E "Alimentadores Informados" se indican los alimentadores afectados informados por el Coordinado. - En la COLUMNA F "Comentario Unidad NT Compensaciones" se detalla el motivo de la inconsistencia. - El Coordinado debe completar la COLUMNA G "Justificación Distribuidora", indicando claramente la justificación de la inconsistencia. - En caso de ser necesario, el Coordinado puede enviar nuevamente la información sobre los alimentadores afectados, utilizando la planilla adjunta del Anexo 2.
Interrupción | Coordinado | Subestación | Alimentadores Informados | Comentario Unidad NT Compensaciones | Justificación Distribuidora
EAF 063-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E AIHUAPI | LAGO RANCO | No informa alimentador Los Puentes
EAF 011-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ARMAZONES | PARANAL | No informa alimentador Armazones
EAF 210-2021 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E BARRO BLANCO | COORDINLLERA NORTE, MULPUMO = CANAL BAJO | No informa alimentador Concon
EAF 478-2023 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E BARRO BLANCO | MULPULMO | Se debe informar la afectación de la S/E Barro Blanco.
EAF 033-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CANETE | TIRUA | No informa alimentador Tirúa
EAF 235-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CARAMPANGUE | LARAQUETE, TUBUL | Se requiere completar la planilla del Anexo 2 para este EAF
EAF 285-2021 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CARAMPANGUE | ARAUCO | No informa alimentador Tubul
EAF 210-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | PILMAIQUEN CREO | No informa alimentador SAESA
EAF 321-2023 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | LUZ OSORNO, COOPREL | No informa alimentador SAESA
EAF 381-2023 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | PILMAIQUEN CREO, COOPREL | No informa alimentador SAESA
SD2021060511 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | COOPREL | LuzOsorno no reporta afectación.
SD2023001179 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | COOPREL | LuzOsorno no reporta afectación.
EAF 221-2021 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | HUEPIL, CHOLGUAN, YUNGAY, TUCAPEL | Se solicita completar la planilla del Anexo 2 para este EAF
EAF 222-2021 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | HUEPIL, YUNGAY, TUCAPEL | Se solicita completar la planilla del Anexo 2 para este EAF
SD2021012935 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | COELCHA, CHOLGUAN, S | Se solicita completar la planilla del Anexo 2 para este EAF
SD2021022843 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | COELCHA, CHOLGUAN YUNGAY | Se solicita completar la planilla del Anexo 2 para este EAF
SD2021109424 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | COELCHA, HUEPIL | Se solicita completar la planilla del Anexo 2 para este EAF
SD2023077258 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | CHOLGUAN YUNGAY | Se solicita completar la planilla del Anexo 2 para este EAF
SD2023106532 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | HUEPIL, CHOLGUAN YUNGAY, TUCAPEL | Se solicita completar la planilla del Anexo 2 para este EAF
EAF 328-2023 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CHONCHI | NOTUCO, CENTRO | Se solicita completar la planilla del Anexo 2 para este EAF
EAF 210-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E COLACO | MAULLIN, CALBUCO, PARGUA | No informa alimentador Pargua Industrial
EAF 147-2021 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CORONEL | PESQUERA, LUMACO, HOSPITAL, CALABOZO, LA OBRA | No informa alimentador C3
EAF 167-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CORRAL | CORRAL, SAN JUAN | No informa alimentador La Aguada
EAF 020-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CURACAUTIN | CIUDAD | No informa alimentador Lonquimay, Focura Tocura, Tolhuaca, Curacautin
SD2021000573 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CURACAUTIN | FOCURA TOCURA, TOLHUACA, CURACAUTIN | No informa alimentador Lonquimay, Ciudad
EAF 018-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | COELCHA, ALTO BIO BIO | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 034-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | ALTO BIO BIO, QUEUCO, BIOBIO | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 064-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | QUEUCO, BIOBIO | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 067-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | QUEUCO | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 108-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | COELCHA | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 110-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | COELCHA, ALTO BIO BIO | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 121-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | COELCHA | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 123-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | COELCHA | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 142-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | COELCHA, ALTO BIO BIO | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 145-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | COELCHA | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 152-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | COELCHA | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 170-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | QUEUCO, BIOBIO | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 175-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | COELCHA | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 276-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | COELCHA, RALCO | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 314-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | ALTO BIO BIO | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 345-2021 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | CAJON QUEUCO BIO BIO | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
SD2022037734 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | PICOLTUE SANTA BARBARA, CAJON BIOBIO, CAJON QUEUCO | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
SD2023066172 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | COELCHA, ALTO BIO BIO | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
SD2023106299 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E FAENAS PANGUE | COELCHA | Se solicita a COELCHA y FRONTEL completar la planilla del Anexo 2 para este EAF, ya que la información entregada es inconsistente entre interrupciones que afectan a toda la S/E. Si un alimentador no se ve afectado, justificar adecuadamente. Se deben incorporar correctamente las ID de Infotecnica de los paños y las barras correspondientes.
EAF 052-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E GORBEA | CUARTA FAJA | No informa alimentador Quitrahue, Gorbea.
EAF 018-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E IMPERIAL | BARROS ARANA | No informa alimentador Puerto Saavedra, Chol Chol, Ciudad, Carahue, Imperial
EAF 042-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E IMPERIAL | CHOL CHOL, PUERTO SAAVEDRA, CIUDAD, CARAHUE | No informa alimentador Barros Arana
EAF 295-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E IMPERIAL | CHOL CHOL, PUERTO SAAVEDRA, CIUDAD, CARAHUE | No informa alimentador Barros Arana
EAF 312-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E IMPERIAL | CHOL CHOL, PUERTO SAAVEDRA, CARAHUE | No informa alimentador Barros Arana
EAF 391-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E IMPERIAL | CHOL CHOL, PUERTO SAAVEDRA, CIUDAD, CARAHUE | No informa alimentador Barros Arana
EAF 412-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E IMPERIAL | CHOL CHOL, PUERTO SAAVEDRA, CIUDAD, CARAHUE | No informa alimentador Barros Arana
EAF 505-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E IMPERIAL | CHOL CHOL, PUERTO SAAVEDRA, CIUDAD, CARAHUE | No informa alimentador Barros Arana
EAF 549-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E IMPERIAL | CHOL CHOL, PUERTO SAAVEDRA, CIUDAD, CARAHUE | No informa alimentador Barros Arana
EAF 138-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA UNION | POLINCAY | No informa alimentador Rapaco, Río Bueno.
EAF 036-2021 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LARQUI | CIUDAD | No informa alimentador Quillon
EAF 050-2021 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LARQUI | CIUDAD | No informa alimentador Quillon
EAF 042-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LAS VIOLETAS | CHOL CHOL, ALMAGRO | No informa alimentador Labranza
EAF 185-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LAS VIOLETAS | ALMAGRO | No informa alimentador Chol Chol, Labranza
EAF 312-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LAS VIOLETAS | ALMAGRO | No informa alimentador Chol Chol, Labranza
EAF 374-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LAS VIOLETAS | ALMAGRO | No informa alimentador Chol Chol, Labranza
EAF 391-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LAS VIOLETAS | ALMAGRO | No informa alimentador Chol Chol, Labranza
EAF 412-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LAS VIOLETAS | LABRANZA, ALMAGRO | No informa alimentador Chol Chol
EAF 493-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LAS VIOLETAS | ALMAGRO | No informa alimentador Chol Chol, Labranza
EAF 549-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LAS VIOLETAS | LABRANZA, ALMAGRO | No informa alimentador Chol Chol
SD2022048143 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LAUTARO | QUILLEM, LAUTARO | No informa alimentador Lautaro Norte
SD2023028765 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LAUTARO | QUILLEM, LAUTARO | No informa alimentador Lautaro Norte
EAF 050-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LEBU | SANTA ROSA | No informa alimentador La Fortuna
EAF 245-2021 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LLAIMA | PANAMERICANA | No informa alimentador Miraflores, Cajón
EAF 045-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LONCOCHE | HUISCAPI, LONCOCHE | No informa alimentador Ciruelos
EAF 052-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LONCOCHE | HUISCAPI, LONCOCHE | No informa alimentador Ciruelos
EAF 120-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LONCOCHE | HUISCAPI, LONCOCHE CIRUELOS | Justificar afectación de alimentador Loncoche
EAF 151-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LONCOCHE | LONCOCHE CIRUELOS | Se informa S/E Loncoche, la cual no es la S/E indicada en el EAF.
EAF 210-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LONCOCHE | HUISCAPI, LONCOCHE | No informa alimentador Ciruelos
EAF 273-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LONCOCHE | HUISCAPI, LONCOCHE CIRUELOS | No informa alimentador Loncoche
EAF 347-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LONCOCHE | HUISCAPI, ANTUMALAL, LONCOCHE | No informa alimentador Ciruelos
EAF 208-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LOS NEGROS | LOS NEGROS | No informa alimentador Los Negros Saesa
EAF 210-2021 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E LOS NEGROS | LUZ OSORNO | No informa alimentador Los Negros Saesa
EAF 273-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E NAHUELBUTA | PARRONAL | No informa alimentador Roblería
EAF 161-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PICARTE | SIMPSON, FRANCIA, REGIONAL, PICARTE, PICARTE SUR | No informa alimentador Errázuriz.
EAF 210-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PICARTE | ERRAZURIZ, SIMPSON, FRANCIA, CORVI, SCHNEIDER, REGIONAL, PICARTE | No informa alimentador Picarte Sur.
EAF 081-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PID PID | CASTRO ALTO, PIRUQUINA | No informa alimentador Castro Centro.
EAF 018-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E PITRUFQUEN | BILBAO | Se solicita completar planilla del Anexo 2 para este EAF
EAF 295-2023 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E PITRUFQUEN | QUEPE, BILBAO | No informa alimentador Laureles, Comuy, Nva. Toltén
EAF 102-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PUERTO VARAS | PUERTO ROSALES, PUERTO VARAS CRELL, NUEVA BRAUNAU, LLANQUIHUE | Se solicita aclarar cuáles alimentadores pertenecen a CRELL, y cuáles a SAESA. Se solicita, además indicar claramente los nemas de los paños asociados a los alimentadores respectivos.
EAF 210-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PUERTO VARAS | PUERTO ROSALES, PUERTO VARAS CRELL, NUEVA BRAUNAU, LLANQUIHUE | Se solicita aclarar cuáles alimentadores pertenecen a CRELL, y cuáles a SAESA. Se solicita, además indicar claramente los nemas de los paños asociados a los alimentadores respectivos.
EAF 081-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUELLON | QUELLON CIUDAD, LADRILLEROS | Indicar cuáles son los ID de Infotecnica de los paños y alimentadores asociados
EAF 118-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUELLON | QUELLON CIUDAD, SAN ANTONIO, LADRILLEROS | Indicar cuáles son los ID de Infotecnica de los paños y alimentadores asociados
EAF 121-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUELLON | QUELLON CIUDAD, LADRILLEROS | Indicar cuáles son los ID de Infotecnica de los paños y alimentadores asociados
EAF 156-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUELLON | QUELLON CIUDAD, SAN ANTONIO, LADRILLEROS | Indicar cuáles son los ID de Infotecnica de los paños y alimentadores asociados
EAF 210-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUELLON | SAN ANTONIO, LADRILLEROS, OQUELDAN | Indicar cuáles son los ID de Infotecnica de los paños y alimentadores asociados
EAF 226-2023 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUELLON | SAN ANTONIO, OQUELDAN | Indicar cuáles son los ID de Infotecnica de los paños y alimentadores asociados
EAF 250-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUELLON | QUELLON CIUDAD, SAN ANTONIO, LADRILLEROS | Indicar cuáles son los ID de Infotecnica de los paños y alimentadores asociados
EAF 328-2023 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUELLON | SAN ANTONIO, QUELLON CIUDAD, LADRILLEROS | Indicar cuáles son los ID de Infotecnica de los paños y alimentadores asociados
EAF 348-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUELLON | QUELLON CIUDAD, SAN ANTONIO, LADRILLEROS | Indicar cuáles son los ID de Infotecnica de los paños y alimentadores asociados
EAF 409-2023 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUELLON | QUELLON CIUDAD, LADRILLEROS | Indicar cuáles son los ID de Infotecnica de los paños y alimentadores asociados
EAF 415-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUELLON | QUELLON CIUDAD, SAN ANTONIO, LADRILLEROS | Indicar cuáles son los ID de Infotecnica de los paños y alimentadores asociados
EAF 027-2023 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E RIO BONITO | EL CABRITO | Confirmar que El Cabrito es el único alimentador de esta S/E, y que Chiscalhue está en Chirre. Caso contrario, enviar información corregida.
EAF 063-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E RIO BONITO | EL CABRITO | Confirmar que El Cabrito es el único alimentador de esta S/E, y que Chiscalhue está en Chirre. Caso contrario, enviar información corregida.
EAF 210-2021 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E RIO BONITO | EL CABRITO | Confirmar que El Cabrito es el único alimentador de esta S/E, y que Chiscalhue está en Chirre. Caso contrario, enviar información corregida.
EAF 224-2023 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E RIO BONITO | EL CABRITO | Confirmar que El Cabrito es el único alimentador de esta S/E, y que Chiscalhue está en Chirre. Caso contrario, enviar información corregida.
EAF 423-2022 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E RIO BONITO | EL CABRITO | Confirmar que El Cabrito es el único alimentador de esta S/E, y que Chiscalhue está en Chirre. Caso contrario, enviar información corregida.
EAF 525-2023 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E RIO BONITO | EL CABRITO | Confirmar que El Cabrito es el único alimentador de esta S/E, y que Chiscalhue está en Chirre. Caso contrario, enviar información corregida.
SD2023043464 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E TRAIGUEN | TRAIGUEN CIUDAD, CHUFQUEN | No informa alimentador Galvarino.