## Resumen
Empresa Distribuidora | Cuenta de Paño
CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | 6
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 2
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 37
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 96
COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | 3
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | 1
COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | 1
COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | 2
EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | 1
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 24
EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 1
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 24
ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | 2
LUZLINARES S.A. | 1
LUZPARRAL S.A. | 3
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 41
Total Result | 245

## Inconsistencia Comunas
Tabla 1. Aclaraciones Comunas Alimentadores
El Coordinado deberá, para cada Punto de Control de la tabla (COLUMNA H), justificar las diferencias de comunas afectadas en los distintos eventos que involucran al mismo alimentador. Las comunas afectadas en cada evento se especifican en la COLUMNA I "Comunas afectadas en evento", mientras que en la COLUMNA J , "Comunas Informadas para el Alimentador en eventos 2021, 2022 y 2023" se señalan las comunas que considerando la totalidad de eventos se ha informado como afectadas. Dado esto, en la COLUMNA K "Comunas faltantes en evento" se señalan las comunas que al comparar las anteriores estarían faltando. La justificación requerida por la diferencia de comunas afectadas, debe colocarse en la COLUMNA L, "Justificación Coordinado" En caso de tener alguna observación adicional, podrá ingresarla en la COLUMNA M, "Observaciones adicionales Coordinado". En caso que considere que la información entregada para el cálculo no consideró las comunas adecuadamente, faltando/sobrando alguna, deberá enviar nuevamente la información asociada al evento, con el fin de tener los datos de CPPPH, número de clientes clientes desglosados adecuadamente.
Documento | Empresa Distribuidora | Subestación | ID Paño | Paño | Nombre Alimentador | ID Barra | Barra Punto de Control | Comunas afectadas en el evento | Comunas Informadas para el Alimentador en eventos 2021, 2022 y 2023 | Comunas faltantes en evento | Justificación Coordinado | Observaciones adicionales Coordinado
EAF 089-2025 | LUZPARRAL S.A. | S/E LONGAVI | 30819 | S/E LONGAVI CT1 | LONGAVÍ | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LONGAVI, RETIRO | LONGAVI, RETIRO, PARRAL, ÑIQUEN, SAN CARLOS, SAN JAVIER | SAN JAVIER, ÑIQUEN, PARRAL, SAN CARLOS
EAF 089-2025 | LUZPARRAL S.A. | S/E PASO HONDO | 19226 | S/E PASO HONDO CT1 | PASO HONDO | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | ÑIQUEN, RETIRO, PARRAL, SAN CARLOS | LONGAVI, RETIRO, PARRAL, ÑIQUEN, SAN CARLOS, CAUQUENES | LONGAVI, CAUQUENES
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ALHUE | 1753 | S/E ALHUE E1 | POLULO | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | ALHUE | ALHUE, SAN PEDRO | SAN PEDRO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | PARCELAS | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | ALTO HOSPICIO | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | IQUIQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ALTO HOSPICIO | 21082 | S/E ALTO HOSPICIO C29 | INTERCONEXIÓN DRAGON | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | ALTO HOSPICIO | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | IQUIQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CABILDO | 548 | S/E CABILDO E1 | LAUTARO | 250 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | CABILDO | PETORCA, CABILDO | PETORCA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | PONIENTE | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | CALAMA | CALAMA, ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CASAS VIEJAS | 585 | S/E CASAS VIEJAS CT2 | CATAPILCO | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | ZAPALLAR | LA LIGUA, ZAPALLAR | LA LIGUA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | YERBAS BUENAS | 2465 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | LINARES | YERBAS BUENAS, LINARES | YERBAS BUENAS
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | MANUEL RODRIGUEZ | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | CHIGUAYANTE | HUALQUI, CHIGUAYANTE | HUALQUI
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | LAS VIOLETAS | 1493 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV-2 | CHIGUAYANTE | CHIGUAYANTE, CONCEPCION | CONCEPCION
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CHUMAQUITO | 671 | S/E CHUMAQUITO C3 | ROSARIO | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | REQUINOA, OLIVAR, COINCO | RENGO, OLIVAR, REQUINOA, COINCO | RENGO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CHUMAQUITO | 677 | S/E CHUMAQUITO C4 | SAN ISIDRO | 152 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV BP1 | RENGO, REQUINOA | RENGO, REQUINOA, OLIVAR, COINCO | OLIVAR, COINCO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | SANTA MARIA | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | CONSTITUCION | CONSTITUCION, CUREPTO | CUREPTO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CURICO | 23550 | S/E CURICO C12 | SOL DE SEPTIEMBRE | 2765 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | CURICO | ROMERAL, CURICO | ROMERAL
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | LOS CISNES | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | LAS CABRAS | PICHIDEGUA, LAS CABRAS | PICHIDEGUA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E EL MONTE | 2942 | S/E EL MONTE C1 | TEGUALDA | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | TALAGANTE | TALAGANTE, ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | CARBONIFERA | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | CORONEL | CORONEL, CONCEPCION | CONCEPCION
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | BARANDICA | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | HUALAÑE | NANCAGUA, HUALAÑE | NANCAGUA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ISLA DE MAIPO | 946 | S/E ISLA DE MAIPO C2 | SANTA BLANCA | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | TALAGANTE | TALAGANTE, ISLA DE MAIPO | ISLA DE MAIPO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | SANTELICES | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | CALERA DE TANGO, TALAGANTE, ISLA DE MAIPO, CURACAVI | TALAGANTE, ISLA DE MAIPO, CALERA DE TANGO, PAINE, CURACAVI | PAINE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | MIRAFLORES | 365 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | CHIMBARONGO, ISLA DE MAIPO | CHIMBARONGO, TALAGANTE, ISLA DE MAIPO, PAINE | TALAGANTE, PAINE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | CALLEUQUE | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | LA ESTRELLA, PICHIDEGUA, MARCHIHUE, PERALILLO | LA ESTRELLA, PICHIDEGUA, MARCHIHUE, LAS CABRAS, PERALILLO | LAS CABRAS
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA ESPERANZA | 15114 | S/E LA ESPERANZA C3 | LOS OLIVOS | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | MARCHIHUE | LA ESTRELLA, MARCHIHUE | LA ESTRELLA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | NAVIDAD | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | SANTO DOMINGO, SAN PEDRO, NAVIDAD | LITUECHE, SANTO DOMINGO, SAN PEDRO, NAVIDAD | LITUECHE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | MAITENLAHUE | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | SAN PEDRO | SAN PEDRO, MELIPILLA | MELIPILLA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA MANGA | 2972 | S/E LA MANGA C4 | CORNECHE | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | SAN PEDRO | LITUECHE, SAN PEDRO | LITUECHE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA PALMA | 961 | S/E LA PALMA C3 | LAS ROSAS | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | SAN JAVIER | SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | VILLA ALEGRE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | LOS RUILES | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | COBQUECURA, CHANCO, CONSTITUCION, PELLUHUE, CAUQUENES | COBQUECURA, EMPEDRADO, CHANCO, CONSTITUCION, PELLUHUE, CAUQUENES | EMPEDRADO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | TRIPLE U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | CAUQUENES, CHANCO | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE | PELLUHUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | PARAGUAY | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | LICANTEN | LICANTEN, CUREPTO, LOLOL | LOLOL, CUREPTO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | ILOCA | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | LICANTEN, VICHUQUEN, CUREPTO | LICANTEN, VICHUQUEN, PENCAHUE, CUREPTO | PENCAHUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | ARBOLEDA | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | PICHIDEGUA, PALMILLA | PICHIDEGUA, PALMILLA, PERALILLO | PERALILLO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LIRQUEN | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | VIPLA 2 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | PENCO | TOME, PENCO | TOME
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LO MIRANDA | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | EL MILAGRO | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | DOÑIHUE | DOÑIHUE, COINCO, RANCAGUA | RANCAGUA, COINCO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | ALMENDRO | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | COLTAUCO | DOÑIHUE, COLTAUCO | DOÑIHUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | CERRILLOS | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | COLTAUCO | DOÑIHUE, COLTAUCO | DOÑIHUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E MALLOCO | 3907 | S/E MALLOCO D1 | MANUEL CASTILLO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | CALERA DE TANGO, TALAGANTE, PEÑAFLOR | CALERA DE TANGO, TALAGANTE, PEÑAFLOR, PADRE HURTADO | PADRE HURTADO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E MALLOCO | 3908 | S/E MALLOCO D2 | CUESTA BARRIGA | 848 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | PEÑAFLOR, PADRE HURTADO | CALERA DE TANGO, TALAGANTE, PEÑAFLOR, PADRE HURTADO | CALERA DE TANGO, TALAGANTE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E MALLOCO | 3910 | S/E MALLOCO D4 | EMOS MALLOCO | 848 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | PADRE HURTADO | PEÑAFLOR, PADRE HURTADO | PEÑAFLOR
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E MARCHIGÜE | 3042 | S/E MARCHIGÜE ET2 | PEÑA BLANCA | 1476 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | LOLOL, MARCHIHUE, PAREDONES, PUMANQUE | PUMANQUE, LOLOL, MARCHIHUE, SANTA CRUZ, PAREDONES, PERALILLO | SANTA CRUZ, PERALILLO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E MONTE PATRIA | 1240 | S/E MONTE PATRIA E1 | SAN LORENZO | 292 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | MONTE PATRIA | COQUIMBO, MONTE PATRIA | COQUIMBO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E MONTE PATRIA | 1235 | S/E MONTE PATRIA E2 | BELLAVISTA | 292 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | MONTE PATRIA | COQUIMBO, MONTE PATRIA | COQUIMBO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | LOS NARANJOS | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | SAN JAVIER, EMPEDRADO, CONSTITUCION | SAN JAVIER, EMPEDRADO, CONSTITUCION, CAUQUENES | CAUQUENES
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | MALL ZOFRI | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | IQUIQUE | IQUIQUE, ARICA | ARICA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PADRE LAS CASAS | 1268 | S/E PADRE LAS CASAS C2 | MAQUEHUE | 194 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | PADRE LAS CASAS | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | TEMUCO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PADRE LAS CASAS | 1270 | S/E PADRE LAS CASAS C3 | PLEITEADO | 194 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | PADRE LAS CASAS | FREIRE, PADRE LAS CASAS | FREIRE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PADRE LAS CASAS | 1276 | S/E PADRE LAS CASAS C4 | METRENCO | 194 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | PADRE LAS CASAS | FREIRE, PADRE LAS CASAS | FREIRE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PANAMERICANA | 3990 | S/E PANAMERICANA C6 | SANTA MARGARITA | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | CERRILLOS | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | CUNACO | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | SANTA CRUZ, NANCAGUA, LINARES | SANTA CRUZ, PALMILLA, NANCAGUA, LINARES | PALMILLA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | SANTA CRUZ 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ, PALMILLA | PALMILLA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | PABLO NERUDA | 2464 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | PARRAL | RETIRO, PARRAL | RETIRO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL | 2464 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | PARRAL | RETIRO, PARRAL | RETIRO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PELEQUEN | 1305 | S/E PELEQUEN CT1 | SANTA ROSA | 197 | BA S/E PELEQUEN 15KV | MALLOA | MALLOA, SAN FERNANDO | SAN FERNANDO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | EL INCA | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | COPIAPO | TIERRA AMARILLA, COPIAPO | TIERRA AMARILLA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30404 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C2 | CASAS VIEJAS | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | PIRQUE | SAN JOSE DE MAIPO, PUENTE ALTO, PIRQUE | SAN JOSE DE MAIPO, PUENTE ALTO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUINQUIMO | 1441 | S/E QUINQUIMO E1 | LONGOTOMA | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | PAPUDO, LA LIGUA | PAPUDO, LA LIGUA, ZAPALLAR | ZAPALLAR
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUINQUIMO | 1437 | S/E QUINQUIMO E2 | PAPUDO | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | PAPUDO, LA LIGUA, ZAPALLAR | PAPUDO, LA LIGUA, ZAPALLAR, CABILDO | CABILDO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | COBQUECURA | 613 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COBQUECURA, CAUQUENES, QUIRIHUE, PELLUHUE | QUIRIHUE, COBQUECURA, TREHUACO, PELLUHUE, CAUQUENES | TREHUACO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | ROMERAL | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | ROMERAL, CURICO | TENO, ROMERAL, CURICO | TENO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN BERNARDO | 4101 | S/E SAN BERNARDO C1 | MIRASUR | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO, EL BOSQUE | EL BOSQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN BERNARDO | 4110 | S/E SAN BERNARDO C10 | LAS PALMERAS | 904 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO, EL BOSQUE | EL BOSQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN BERNARDO | 4111 | S/E SAN BERNARDO C11 | NOS | 904 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO, EL BOSQUE | EL BOSQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN BERNARDO | 4102 | S/E SAN BERNARDO C2 | EYZAGUIRRE | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO, EL BOSQUE | EL BOSQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN BERNARDO | 4104 | S/E SAN BERNARDO C4 | MAESTRANZA | 903 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO, EL BOSQUE | EL BOSQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN BERNARDO | 4109 | S/E SAN BERNARDO C9 | GENERAL URRUTIA | 904 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | SAN BERNARDO | CALERA DE TANGO, SAN BERNARDO | CALERA DE TANGO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | EL CANELO | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | TALCA, MAULE, SAN CLEMENTE | YERBAS BUENAS, PELARCO, TALCA, SAN CLEMENTE, RIO CLARO, MAULE | YERBAS BUENAS, RIO CLARO, PELARCO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | TRAFALGAR | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | TALCA, MAULE, SAN CLEMENTE | YERBAS BUENAS, PELARCO, TALCA, SAN CLEMENTE, RIO CLARO, MAULE | YERBAS BUENAS, RIO CLARO, PELARCO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN FERNANDO | 16663 | S/E SAN FERNANDO C1 | TRES MONTES | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | SAN FERNANDO | CHIMBARONGO, PLACILLA, SAN FERNANDO | CHIMBARONGO, PLACILLA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | PILAY | 343 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | MOSTAZAL | MOSTAZAL, RANCAGUA | RANCAGUA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN MIGUEL | 1516 | S/E SAN MIGUEL C2 | SAN CLEMENTE | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | TALCA | TALCA, PELARCO | PELARCO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | CORONEL | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | SAN PEDRO DE LA PAZ
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN RAFAEL | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | CAMARICO | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | RIO CLARO, SAN RAFAEL, SAN CLEMENTE, PELARCO | SAN RAFAEL, PELARCO, TALCA, SAN CLEMENTE, RIO CLARO | TALCA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN RAFAEL | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | RED PELARCO | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | RIO CLARO, SAN RAFAEL, SAN CLEMENTE, PELARCO | SAN RAFAEL, PELARCO, TALCA, SAN CLEMENTE, RIO CLARO | TALCA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | BOTALCURA | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | PENCAHUE, SAN RAFAEL, PELARCO, TALCA, SAN CLEMENTE | PENCAHUE, SAN RAFAEL, PELARCO, TALCA, SAN CLEMENTE, RIO CLARO | RIO CLARO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | PENCAHUE | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | SAN VICENTE | SAN VICENTE, QUINTA DE TILCOCO, COINCO, COLTAUCO | QUINTA DE TILCOCO, COINCO, COLTAUCO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1552 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C5 | PEUMO | 346 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | SAN VICENTE, PEUMO, COLTAUCO | SAN VICENTE, PICHIDEGUA, PEUMO, COLTAUCO | PICHIDEGUA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SANTA RAQUEL | 4360 | S/E SANTA RAQUEL C1 | SANTO TOMAS | 963 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | LA FLORIDA, LA GRANJA | LA PINTANA | LA PINTANA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E SANTA ROSA SUR | 4397 | S/E SANTA ROSA SUR C14 | EL PEÑON | 974 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | PUENTE ALTO | LA FLORIDA, PUENTE ALTO | LA FLORIDA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | COMALLE | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | TENO, RAUCO | TENO, CURICO, RAUCO | CURICO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | COMALLE | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | RAUCO | TENO, CURICO, RAUCO | TENO, CURICO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | VISTA HERMOSA | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | TENO | TENO, CURICO | CURICO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E TENO | 1631 | S/E TENO C3 | AGROZZI | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | TENO | TENO, CURICO | CURICO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E VICUÑA | 1685 | S/E VICUÑA E1 | DIAGUITAS | 280 | BA S/E VICUNA 23KV | VICUÑA | VICUÑA, PAIHUANO | PAIHUANO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | PETEROA | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | RAUCO, SAGRADA FAMILIA, CUREPTO | RAUCO, SAGRADA FAMILIA, CUREPTO, HUALAÑE | HUALAÑE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | VOLCAN | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | VILLARRICA | VILLARRICA, PUCON | PUCON
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | CORRENTOSO | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | VILLARRICA | VILLARRICA, PUCON | PUCON
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | ANCUL | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | VILLARRICA | VILLARRICA, PUCON, LONCOCHE | PUCON, LONCOCHE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | RED ABRANQUIL PUIPUYEN | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | YERBAS BUENAS | SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | SAN JAVIER
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | RED YERBAS BUENAS- LINARES | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | YERBAS BUENAS | SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | SAN JAVIER
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | RED YERBAS BUENAS | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | YERBAS BUENAS | SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | SAN JAVIER
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E ALTAMIRANO | 3252 | S/E ALTAMIRANO C14 | YUNGAY | 659 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | RENCA | INDEPENDENCIA, RENCA, CONCHALI | CONCHALI, INDEPENDENCIA
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BATUCO | 29051 | S/E BATUCO E20 | LIRAY | 680 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | COLINA, LAMPA | COLINA, LAMPA, TILTIL | TILTIL
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BATUCO | 29053 | S/E BATUCO E22 | BATUCO | 680 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | COLINA, LAMPA | COLINA, LAMPA, TILTIL | TILTIL
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL | 3359 | S/E BRASIL C1 | SANTO DOMINGO | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | SANTIAGO | SANTIAGO, ÑUÑOA | ÑUÑOA
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E BRASIL | 3362 | S/E BRASIL C4 | BRASIL | 684 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | SANTIAGO | RECOLETA, SANTIAGO, INDEPENDENCIA | RECOLETA, INDEPENDENCIA
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO BOZA | 3703 | S/E LO BOZA E12 | COMODORO | 792 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | PUDAHUEL | PUDAHUEL, RENCA | RENCA
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E LO BOZA | 31972 | S/E LO BOZA E41 | QUILI_BUS1 | 3771 | BA S/E LO BOZA 23KV BP6 | QUILICURA | QUILICURA, RENCA | RENCA
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E MACUL | 3847 | S/E MACUL E20 | CODORNICES | 833 | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | MACUL, PEÑALOLEN | LA FLORIDA, MACUL, PEÑALOLEN | LA FLORIDA
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E MACUL | 3848 | S/E MACUL E21 | ROA | 833 | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | PEÑALOLEN | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | LA FLORIDA
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E OCHAGAVIA | 3929 | S/E OCHAGAVIA C5 | LA_FERIA | 856 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | PEDRO AGUIRRE CERDA | SAN MIGUEL, PEDRO AGUIRRE CERDA | SAN MIGUEL
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E OCHAGAVIA | 3932 | S/E OCHAGAVIA C8 | C_CARO | 856 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | SANTIAGO, PEDRO AGUIRRE CERDA | SANTIAGO, LO ESPEJO, PEDRO AGUIRRE CERDA | LO ESPEJO
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | OHIGGINS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | MAIPU | MAIPU, CERRILLOS | CERRILLOS
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | FERROCARRIL | 862 | BA S/E PAJARITOS 12KV BP2 | MAIPU, CERRILLOS | PUDAHUEL, MAIPU, CERRILLOS | PUDAHUEL
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | BUERAS | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | MAIPU | PUDAHUEL, MAIPU | PUDAHUEL
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | ALASKA | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | MAIPU | PUDAHUEL, MAIPU | PUDAHUEL
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | EL_DESCANSO | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | MAIPU | PUDAHUEL, MAIPU | PUDAHUEL
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PAJARITOS | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | BRAUN | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | MAIPU | PUDAHUEL, MAIPU | PUDAHUEL
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E PANAMERICANA | 3990 | S/E PANAMERICANA C6 | FRONTERA | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | CERRILLOS | SAN BERNARDO | SAN BERNARDO
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E QUILICURA | 31597 | S/E QUILICURA C25 | PERALILLO | 884 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | QUILICURA | QUILICURA, CONCHALI | CONCHALI
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E RECOLETA | 33316 | S/E RECOLETA E28 | RECOLETA | 893 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | HUECHURABA, RECOLETA | HUECHURABA, RECOLETA, INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN CRISTOBAL | 4153 | S/E SAN CRISTOBAL C20 | SALVADOR | 915 | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | RECOLETA, PROVIDENCIA | SANTIAGO, PROVIDENCIA, RECOLETA | SANTIAGO
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SAN CRISTOBAL | 4154 | S/E SAN CRISTOBAL C21 | EL_SALTO | 915 | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | RECOLETA, PROVIDENCIA | RECOLETA, PROVIDENCIA, INDEPENDENCIA | INDEPENDENCIA
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA MARTA | 4321 | S/E SANTA MARTA C1 | SATELITE | 955 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | MAIPU | PADRE HURTADO | PADRE HURTADO
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E SANTA RAQUEL | 4360 | S/E SANTA RAQUEL C1 | TRANQUERAS | 963 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | LA FLORIDA, LA GRANJA | LA PINTANA | LA PINTANA
EAF 089-2025 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | NOGALES | 1726 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | NOGALES | NOGALES, PUCHUNCAVI | PUCHUNCAVI
EAF 089-2025 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | PANQUEHUE | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | PANQUEHUE | PANQUEHUE, SAN FELIPE | SAN FELIPE
EAF 089-2025 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | QUINTERO | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | QUINTERO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | PUCHUNCAVI
EAF 089-2025 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | LOS ANDES | 1043 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | CALLE LARGA, LOS ANDES | CALLE LARGA, LOS ANDES, RINCONADA | RINCONADA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | GORBEA | PITRUFQUEN, VILLARRICA, GORBEA, LONCOCHE | PITRUFQUEN, VILLARRICA, LONCOCHE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | QUEPE | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | PITRUFQUEN, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA, GORBEA, FREIRE, NUEVA IMPERIAL | PITRUFQUEN, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA, GORBEA, FREIRE, NUEVA IMPERIAL | VILCUN
EAF 089-2025 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | PEMUCO, YUNGAY | PEMUCO, TUCAPEL, YUNGAY | TUCAPEL
EAF 089-2025 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | MORZA | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | TENO, CHIMBARONGO | TENO, CHIMBARONGO, PEUMO, SAN VICENTE | SAN VICENTE, PEUMO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | FUTACUIN | 392 | BA S/E AIHUAPI 23KV | PUYEHUE | RIO BUENO, PUYEHUE | RIO BUENO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | ENTRE LAGOS | 392 | BA S/E AIHUAPI 23KV | PUYEHUE | RIO BUENO, PUYEHUE | RIO BUENO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | LOS PUENTES | 392 | BA S/E AIHUAPI 23KV | OSORNO, PUYEHUE | OSORNO, PUERTO VARAS, PUYEHUE, PUERTO OCTAY | PUERTO VARAS, PUERTO OCTAY
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | PROCARNE | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | OSORNO, PUYEHUE | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | SAN PABLO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | PROCARNE | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | PUYEHUE, SAN PABLO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CAMINO OCTAY | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | OSORNO, PUYEHUE | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | SAN PABLO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CAMINO OCTAY | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | PUYEHUE, SAN PABLO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | RIO TIJERAL | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | PUYEHUE, SAN PABLO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR | 418 | BA S/E FRUTILLAR 23KV | FRUTILLAR | FRESIA, FRUTILLAR | FRESIA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E LA MISION | 28294 | S/E LA MISION E2 | LA CUMBRE | 3244 | BA S/E LA MISION B1 23KV | SAN PABLO, OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | OSORNO, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | RIO NEGRO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E LA MISION | 28294 | S/E LA MISION E2 | HUILLINCO | 3244 | BA S/E LA MISION B1 23KV | SAN PABLO, OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | OSORNO, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | RIO NEGRO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E LA MISION | 28294 | S/E LA MISION E2 | QUINTO CENTENARIO | 3244 | BA S/E LA MISION B1 23KV | SAN PABLO, OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | OSORNO, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | RIO NEGRO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E LA UNION | 14024 | S/E LA UNION C1 | LA UNION - CREO | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LA UNION | LA UNION, SAN PABLO, RIO BUENO | RIO BUENO, SAN PABLO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | LOS NEGROS | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | OSORNO, PUYEHUE | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | SAN PABLO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E LOS NEGROS | 14073 | S/E LOS NEGROS E2 | MULPULMO | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | OSORNO, PUYEHUE | OSORNO, SAN PABLO | SAN PABLO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E OSORNO | 14123 | S/E OSORNO E1 | LAS QUEMAS | 434 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | OSORNO | OSORNO, RIO NEGRO | RIO NEGRO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E OSORNO | 14131 | S/E OSORNO E5 | CUINCO | 434 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | OSORNO | LA UNION, SAN PABLO, OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | LA UNION, SAN PABLO, SAN JUAN DE LA COSTA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E OSORNO | 14133 | S/E OSORNO E6 | CAIPULLI | 434 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | OSORNO | RIO NEGRO | RIO NEGRO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | CANCURA | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE, PURRANQUE, RIO NEGRO | PUYEHUE, RIO NEGRO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIDAMAS | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE, PURRANQUE, RIO NEGRO | PUYEHUE, RIO NEGRO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | EL ESCUDO | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | PUERTO OCTAY
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | NOCHACO | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | PUERTO OCTAY
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | CRUCE RUPANCO | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | PUERTO OCTAY
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | CARRIL | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | PUERTO OCTAY
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | PURRANQUE - OROMO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, FRUTILLAR | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO, FRUTILLAR | RIO NEGRO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | CRUCERO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | PURRANQUE, RIO NEGRO | PURRANQUE, RIO NEGRO, FRUTILLAR | FRUTILLAR
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | CRUCERO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | PURRANQUE | PURRANQUE, RIO NEGRO, FRUTILLAR | RIO NEGRO, FRUTILLAR
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | LOS ANGELES | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | PURRANQUE, RIO NEGRO | PURRANQUE, RIO NEGRO, FRUTILLAR | FRUTILLAR
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | LOS ANGELES | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | PURRANQUE | PURRANQUE, RIO NEGRO, FRUTILLAR | RIO NEGRO, FRUTILLAR
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | CASMA | 1752 | BA S/E PURRANQUE 23KV | PURRANQUE, FRUTILLAR | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO, FRUTILLAR | RIO NEGRO, PUERTO OCTAY
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | CORTE ALTO | 1752 | BA S/E PURRANQUE 23KV | PURRANQUE, FRUTILLAR | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO, FRUTILLAR | RIO NEGRO, PUERTO OCTAY
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | FORRAHUE | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | RIO NEGRO | PURRANQUE, RIO NEGRO | PURRANQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | ESMERALDA | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | RIO NEGRO | PURRANQUE, RIO NEGRO | PURRANQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | CHAPACO-TRES ESTEROS | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | RIO NEGRO | PURRANQUE, RIO NEGRO | PURRANQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | PALO BLANCO | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | RIO NEGRO | PURRANQUE, RIO NEGRO | PURRANQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | PLAYA MAITEN | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | PUERTO OCTAY
EAF 089-2025 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | S/E PUERTO VARAS | 14232 | S/E PUERTO VARAS E2 | N. BRAUNAU | 449 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | PUERTO VARAS | LLANQUIHUE, FRESIA, PUERTO VARAS, LOS MUERMOS, FRUTILLAR | LLANQUIHUE, FRESIA, LOS MUERMOS, FRUTILLAR
EAF 089-2025 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | S/E PUERTO VARAS | 14233 | S/E PUERTO VARAS E3 | ENSENADA (PUERTO ROSALES) | 449 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | PUERTO VARAS | LA UNION, PUERTO VARAS | LA UNION
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | S/E CASABLANCA | 25729 | S/E CASABLANCA C4 | EMELCA 52C4 | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | NO INFORMA COMUNA | CASABLANCA | CASABLANCA
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | DEUCO | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | ANGOL | NEGRETE, ANGOL | NEGRETE
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | ANGOL-TIJERAL | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | ANGOL, COLLIPULLI, RENAICO | COLLIPULLI, NEGRETE, RENAICO, ANGOL, NACIMIENTO | NEGRETE, NACIMIENTO
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CABRERO | 14345 | S/E CABRERO E2 | CABRERO-BULNES | 1207 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | BULNES, CABRERO, PEMUCO | PEMUCO, RANQUIL, TOME, CABRERO, FLORIDA, QUILLON, BULNES | RANQUIL, FLORIDA, QUILLON, TOME
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | TIRUA | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | CARAHUE, TIRUA, LUMACO, CAÑETE, CONTULMO | PUREN, CURANILAHUE, CARAHUE, TIRUA, LUMACO, CAÑETE, CONTULMO | CURANILAHUE, PUREN
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | CANETE | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | LOS ALAMOS, CAÑETE | PUREN, LOS ALAMOS, TIRUA, CAÑETE, CONTULMO | TIRUA, PUREN, CONTULMO
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | CARAMPANGUE ARAUCO | 1502 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | CURANILAHUE, ARAUCO | CURANILAHUE, LEBU, ARAUCO | LEBU
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CHOLGUAN (STS) | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | CHOLGUAN-YUNGAY | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | PEMUCO, SAN IGNACIO, EL CARMEN, YUNGAY | PINTO, PEMUCO, SAN IGNACIO, EL CARMEN, YUNGAY, BULNES | BULNES, PINTO
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | COLLIPULLI CIUDAD | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | COLLIPULLI, ERCILLA, CURACAUTIN, MULCHEN, MARIQUINA, TOLTEN | COLLIPULLI, ERCILLA, CURACAUTIN, MULCHEN, VICTORIA, PERQUENCO, LAUTARO, MARIQUINA, TOLTEN, LUMACO | LUMACO, VICTORIA, LAUTARO, PERQUENCO
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | SAN RAMON | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | FREIRE, VILCUN, PADRE LAS CASAS, CUNCO | PITRUFQUEN, PADRE LAS CASAS, VILCUN, CUNCO, VILLARRICA, GORBEA, FREIRE | PITRUFQUEN, VILLARRICA, GORBEA
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | CURACAUTIN CIUDAD | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | CURACAUTIN | LONQUIMAY, CURACAUTIN | LONQUIMAY
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | CURANILAHUE | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | CURANILAHUE | CURANILAHUE, TIRUA | TIRUA
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | CAMPO DE MARTE | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | ANGOL | ANGOL, LOS SAUCES, ERCILLA | LOS SAUCES, ERCILLA
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | IMPERIAL-PTO. SAAVEDRA | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | TEODORO SCHMIDT, CARAHUE, TIRUA, SAAVEDRA, NUEVA IMPERIAL | TIRUA
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | CARAHUE | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | TIRUA, CHOLCHOL, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | TEMUCO, CHOLCHOL, CARAHUE, TIRUA, TRAIGUEN, LUMACO, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL | TEMUCO, TRAIGUEN, LUMACO, GALVARINO
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | ALMAGRO | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | PADRE LAS CASAS, TEODORO SCHMIDT, CARAHUE, FREIRE, NUEVA IMPERIAL | TEMUCO, PADRE LAS CASAS, TEODORO SCHMIDT, CHOLCHOL, CARAHUE, TOLTEN, TRAIGUEN, SAAVEDRA, FREIRE, LUMACO, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL | TEMUCO, CHOLCHOL, TOLTEN, SAAVEDRA, TRAIGUEN, LUMACO, GALVARINO
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | LICANCO-QUEPE | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | FREIRE, PADRE LAS CASAS | FREIRE, PADRE LAS CASAS, NUEVA IMPERIAL | NUEVA IMPERIAL
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | LICANCO-P.LAS CASAS | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | TEMUCO, PADRE LAS CASAS, NUEVA IMPERIAL | TEMUCO, PADRE LAS CASAS, CHOLCHOL, FREIRE, NUEVA IMPERIAL | FREIRE, CHOLCHOL
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | ROBLERIA | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | RENAICO | NEGRETE, RENAICO | NEGRETE
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | PARRONAL | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | ANGOL, RENAICO | ANGOL, RENAICO, COLLIPULLI | COLLIPULLI
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | NEGRETE-MULCHEN | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | MULCHEN, NEGRETE, RENAICO | NEGRETE, ANGOL, RENAICO, MULCHEN | ANGOL
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | NEGRETE-RENAICO | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | NEGRETE, RENAICO | MULCHEN, NEGRETE, RENAICO | MULCHEN
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E PICOLTUE | 15298 | S/E PICOLTUE E2 | PICOLTUE-MULCHEN | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | MULCHEN, QUILACO, SANTA BARBARA | QUILACO, COLLIPULLI, SANTA BARBARA, MULCHEN | COLLIPULLI
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | PITRUFQUEN-TOLTEN | 1316 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | PITRUFQUEN, TEODORO SCHMIDT, GORBEA, TOLTEN, SAAVEDRA, FREIRE | PITRUFQUEN, TEODORO SCHMIDT, CARAHUE, GORBEA, TOLTEN, SAAVEDRA, FREIRE, NUEVA IMPERIAL | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | LAGO RANCO | 392 | BA S/E AIHUAPI 23KV | PUYEHUE | RIO BUENO, PUYEHUE | RIO BUENO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | CHACAO | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | ANCUD | QUEMCHI, ANCUD | QUEMCHI
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | OBSERVATORIO ARMAZONES | 2738 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | ANTOFAGASTA | TALTAL, ANTOFAGASTA | TALTAL
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CON CON | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | OSORNO, PUYEHUE | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | SAN PABLO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | CON CON | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | PUYEHUE, SAN PABLO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | CANAL BAJO | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE, SAN PABLO | PUYEHUE, SAN PABLO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | FUTAHUENTE | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | LAGO RANCO, RIO BUENO | LAGO RANCO, RIO BUENO, FUTRONO | FUTRONO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | CHONCHI-NOTUCO | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, CHONCHI | PUQUELDON, CASTRO, QUEILEN, QUELLON, CHONCHI | CASTRO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E COLACO | 13966 | S/E COLACO E1 | COLACO-MAULLIN | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | MAULLIN | MAULLIN, CALBUCO | CALBUCO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | DALCAHUE | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | DALCAHUE, CURACO DE VELEZ, QUEMCHI, QUINCHAO | CASTRO, CURACO DE VELEZ, QUEMCHI, QUINCHAO, DALCAHUE | CASTRO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E DALCAHUE | 16615 | S/E DALCAHUE E3 | ISLA QUINCHAO | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | DALCAHUE, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | DALCAHUE, CURACO DE VELEZ, CASTRO, QUINCHAO | CASTRO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E EL EMPALME | 14005 | S/E EL EMPALME E3 | CEMENTO MELON | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | PUERTO MONTT, CALBUCO | MAULLIN, CALBUCO, PUERTO MONTT | MAULLIN
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | FRUTILLAR BAJO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | LLANQUIHUE, FRUTILLAR | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS, FRESIA, FRUTILLAR | PUERTO VARAS, FRESIA
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E FRUTILLAR | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | FRUTILLAR-QUILANTO | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, FRUTILLAR | LLANQUIHUE, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, FRUTILLAR | LLANQUIHUE
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRESIA-TEGUALDA | 418 | BA S/E FRUTILLAR 23KV | FRUTILLAR | FRESIA, FRUTILLAR | FRESIA
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | FRUTILLAR ALTO | 418 | BA S/E FRUTILLAR 23KV | FRUTILLAR | FRESIA, FRUTILLAR | FRESIA
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA MISION | 28294 | S/E LA MISION E2 | TROSCO | 3244 | BA S/E LA MISION B1 23KV | SAN PABLO, OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | OSORNO, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | RIO NEGRO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA MISION | 28294 | S/E LA MISION E2 | MAICOLPUE | 3244 | BA S/E LA MISION B1 23KV | SAN PABLO, OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | OSORNO, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | RIO NEGRO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA UNION | 14024 | S/E LA UNION C1 | SECTOR MARIANO-LA UNION | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LA UNION | LA UNION, SAN PABLO, RIO BUENO | RIO BUENO, SAN PABLO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LA UNION | 14026 | S/E LA UNION C4 | LA UNION | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | LA UNION | LAGO RANCO, LA UNION, RIO BUENO | LAGO RANCO, RIO BUENO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | LONCOCHE | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | GORBEA, LONCOCHE | MARIQUINA, GORBEA, LONCOCHE | MARIQUINA
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LOS LAGOS | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | LOS LAGOS-ANTILHUE | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | LOS LAGOS | PAILLACO, LOS LAGOS, MAFIL, VALDIVIA | VALDIVIA, PAILLACO, MAFIL
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LOS NEGROS | 14073 | S/E LOS NEGROS E2 | LOS NEGROS-SAESA | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | OSORNO, PUYEHUE | OSORNO, SAN PABLO | SAN PABLO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E OSORNO | 14123 | S/E OSORNO E1 | CHUYACA | 434 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | OSORNO | OSORNO, RIO NEGRO | RIO NEGRO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E OSORNO | 14131 | S/E OSORNO E5 | G. HUBE | 434 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | OSORNO | LA UNION, SAN PABLO, OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | LA UNION, SAN PABLO, SAN JUAN DE LA COSTA
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E OSORNO | 14133 | S/E OSORNO E6 | MANUEL MONTT | 434 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | OSORNO | RIO NEGRO | RIO NEGRO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E OSORNO | 14135 | S/E OSORNO E8 | CESAR ERCILLA | 434 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | OSORNO | OSORNO, RIO NEGRO, PUYEHUE | PUYEHUE, RIO NEGRO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | PUERTO OCTAY | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | PUERTO OCTAY
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PICHIRROPULLI | 14173 | S/E PICHIRROPULLI E1 | PICHIRROPULLI - APSA | 444 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | LA UNION, PAILLACO, VALDIVIA | PAILLACO, LA UNION, VALDIVIA, DALCAHUE, ANCUD | DALCAHUE, ANCUD
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PID PID | 14188 | S/E PID PID E2 | PIRUQUINA | 447 | BA S/E PID PID 23KV | CASTRO | DALCAHUE, CASTRO | DALCAHUE
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PUERTO VARAS | 14231 | S/E PUERTO VARAS E1 | NUEVA BRAUNAU | 449 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | CORRAL, LA UNION, LOS LAGOS, MAFIL, FUTRONO | CORRAL, LA UNION, LOS LAGOS, MAFIL, FUTRONO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PUERTO VARAS | 14232 | S/E PUERTO VARAS E2 | LLANQUIHUE | 449 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | PUERTO VARAS | LLANQUIHUE, FRESIA, PUERTO VARAS, LOS MUERMOS, FRUTILLAR | LLANQUIHUE, FRESIA, LOS MUERMOS, FRUTILLAR
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PUERTO VARAS | 14233 | S/E PUERTO VARAS E3 | PTO.VARAS 2 ENSENADA | 449 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | PUERTO VARAS | LA UNION, PUERTO VARAS | LA UNION
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | PURRANQUE, RIO NEGRO | PURRANQUE, RIO NEGRO, FRUTILLAR | FRUTILLAR
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | PURRANQUE CENTRO | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | PURRANQUE | PURRANQUE, RIO NEGRO, FRUTILLAR | RIO NEGRO, FRUTILLAR
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | RIO NEGRO | 1752 | BA S/E PURRANQUE 23KV | PURRANQUE, FRUTILLAR | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO, FRUTILLAR | RIO NEGRO, PUERTO OCTAY
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | LADRILLEROS | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | QUEILEN, QUELLON | QUEILEN, QUELLON, CHONCHI | CHONCHI
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | CHIFIN | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | RIO NEGRO | PURRANQUE, RIO NEGRO | PURRANQUE
EAF 089-2025 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | COOPERATIVA | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | CASABLANCA | CARTAGENA, CASABLANCA | CARTAGENA
EAF 089-2025 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | CORPORA | 2775 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | CARTAGENA, CASABLANCA | ALGARROBO, CARTAGENA, CASABLANCA, CURACAVI | ALGARROBO, CURACAVI
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | PICHILEMU | 3152 | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | MARCHIHUE | LA ESTRELLA, PUMANQUE, MARCHIHUE, PICHILEMU, PAREDONES | LA ESTRELLA, PICHILEMU, PAREDONES, PUMANQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | MALLERMO | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | MARCHIHUE | LA ESTRELLA, MARCHIHUE, PICHILEMU, PAREDONES | LA ESTRELLA, PICHILEMU, PAREDONES
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | SAN ANTONIO | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | LINARES | YERBAS BUENAS, LONGAVI, VILLA ALEGRE, LINARES | YERBAS BUENAS, LONGAVI, VILLA ALEGRE
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | CUARTA FAJA | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | GORBEA | PITRUFQUEN, VILLARRICA, GORBEA, LONCOCHE | PITRUFQUEN, VILLARRICA, LONCOCHE
EAF 089-2025 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | JUNCAL PORTILLO | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | LA PINTANA | LA PINTANA, LOS ANDES | LOS ANDES
EAF 089-2025 | COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | S/E LOS LAGOS | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | LOS LAGOS-ANTILHUE | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | LOS LAGOS | PAILLACO, LOS LAGOS, MAFIL, VALDIVIA | VALDIVIA, PAILLACO, MAFIL
EAF 089-2025 | LUZLINARES S.A. | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | BARRIO INDUSTRIAL | 1085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 2 (13.2KV) | LINARES | LONGAVI | LONGAVI
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E LOS TAMBORES | 15621 | S/E LOS TAMBORES E1 | LOS TAMBORES | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | LA UNION | LAGO RANCO, LA UNION, RIO BUENO | LAGO RANCO, RIO BUENO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | COLO COLO | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | CONCEPCION | CONCEPCION, LOS ANGELES | LOS ANGELES
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E MALLOCO | 3909 | S/E MALLOCO D3 | MALLOCO | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | PADRE HURTADO | TALAGANTE, PEÑAFLOR, PADRE HURTADO | TALAGANTE, PEÑAFLOR
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30404 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C2 | CASAS VIEJAS | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | PIRQUE | SAN JOSE DE MAIPO, PUENTE ALTO, PIRQUE | SAN JOSE DE MAIPO, PUENTE ALTO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PUERTO VARAS | 14233 | S/E PUERTO VARAS E3 | ENSENADA (PUERTO ROSALES) | 449 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | PUERTO VARAS | LA UNION, PUERTO VARAS | LA UNION
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | AJIAL | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | PARRAL | RETIRO, PARRAL, SAN CARLOS, ÑIQUEN | ÑIQUEN, RETIRO, SAN CARLOS
EAF 089-2025 | LUZPARRAL S.A. | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | PARRAL | 2464 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | PARRAL | RETIRO, PARRAL | RETIRO
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | MAFRISUR | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | PUERTO OCTAY
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | PICHIL-CANCURA | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE, PURRANQUE, RIO NEGRO | PUYEHUE, RIO NEGRO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | PESQUERO | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, ARICA | ARICA, ALTO HOSPICIO
EAF 089-2025 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | SANTA JUANA | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | CORONEL | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | SAN PEDRO DE LA PAZ
EAF 089-2025 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | COMALLE | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | TENO, RAUCO | TENO, CURICO, RAUCO | CURICO
EAF 089-2025 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | COMALLE | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | RAUCO | TENO, CURICO, RAUCO | TENO, CURICO