## 29-03-2025
Fecha | POTENCIA ACTIVA (kW) | POTENCIA REACTIVA (kVAr) | POTENCIA APARENTE (kVA) | TENSIÓN AC FASE 1-N (V) | TENSIÓN AC FASE 2-N (V) | TENSIÓN AC FASE 3-N (V) | TENSIÓN AC FASE 1-2 (V) | TENSIÓN AC FASE 2-3 (V) | TENSIÓN AC FASE 3-1 (V) | FRECUENCIA (Hz)
29-03-2025 13:30 | 6951.14 | -333.32 | 6959.24 | 7190.2 | 7224.33 | 7151.09 | 12516.55 | 12445.35 | 12389.79 | 50.07
29-03-2025 13:35 | 6963.02 | -334.31 | 6970.72 | 7188.44 | 7221.69 | 7144.7 | 12515.63 | 12436.77 | 12382.28 | 50.09
29-03-2025 13:40 | 6952.24 | -332.05 | 6960.08 | 7176.17 | 7213.74 | 7135.9 | 12497.41 | 12423.85 | 12362.08 | 50.05
29-03-2025 13:45 | 6796.87 | -314.79 | 6804.43 | 7224.89 | 7269.15 | 7184.81 | 12589.06 | 12516.61 | 12443.43 | 50.19
29-03-2025 13:50 | 6817.28 | -322.55 | 6825.43 | 7154.21 | 7197.28 | 7111.67 | 12466.66 | 12389.5 | 12318.52 | 50.18
29-03-2025 13:55 | 6809.88 | -324.23 | 6817.32 | 7125.35 | 7167.77 | 7085.67 | 12414.75 | 12342.17 | 12272.1 | 50.14
29-03-2025 14:00 | 6946.72 | -331.47 | 6954.68 | 7202.5 | 7243.1 | 7157.63 | 12549.24 | 12467.7 | 12400.56 | 50.08

## 03-04-2025
Fecha | POTENCIA ACTIVA (kW) | POTENCIA REACTIVA (kVAr) | POTENCIA APARENTE (kVA) | TENSIÓN AC FASE 1-N (V) | TENSIÓN AC FASE 2-N (V) | TENSIÓN AC FASE 3-N (V) | TENSIÓN AC FASE 1-2 (V) | TENSIÓN AC FASE 2-3 (V) | TENSIÓN AC FASE 3-1 (V) | FRECUENCIA (Hz)
03-04-2025 11:15 | 6922.88 | -331.54 | 6930.96 | 7150.6 | 7199.73 | 7117.24 | 12462.78 | 12401.97 | 12318.51 | 49.94
03-04-2025 11:20 | 6553.82 | -299.13 | 6561.91 | 7143.75 | 7193.93 | 7106.18 | 12454.46 | 12386.66 | 12301.6 | 49.85
03-04-2025 11:25 | 6378.69 | -290.66 | 6384.35 | 7154.93 | 7204.23 | 7115.67 | 12473.81 | 12402.84 | 12319.21 | 49.44
03-04-2025 11:30 | 7325.8 | -374 | 7340.7 | 7153.2 | 7204.25 | 7111.04 | 12474.17 | 12398.35 | 12311.95 | 49.91
03-04-2025 11:35 | 7511.25 | -394.27 | 7521.88 | 7122.38 | 7174.22 | 7085.29 | 12418.56 | 12351.57 | 12263.71 | 50.18
03-04-2025 11:40 | 7698.95 | -412.91 | 7709.86 | 7139.39 | 7187.65 | 7099.32 | 12445.88 | 12373.6 | 12292.17 | 50.06
03-04-2025 11:45 | 7739.24 | -418.21 | 7750.46 | 7139.07 | 7183.66 | 7093.96 | 12444.05 | 12363.13 | 12288.12 | 50.11

## 05-04-2025
Fecha | POTENCIA ACTIVA (kW) | POTENCIA REACTIVA (kVAr) | POTENCIA APARENTE (kVA) | TENSIÓN AC FASE 1-N (V) | TENSIÓN AC FASE 2-N (V) | TENSIÓN AC FASE 3-N (V) | TENSIÓN AC FASE 1-2 (V) | TENSIÓN AC FASE 2-3 (V) | TENSIÓN AC FASE 3-1 (V) | FRECUENCIA (Hz)
05-04-2025 14:15 | 4336.18 | -133.42 | 4337.38 | 7122.63 | 7186.37 | 7120.95 | 12412.42 | 12406.7 | 12298.87 | 49.91
05-04-2025 14:20 | 4350.66 | -134.6 | 4354.59 | 7110.49 | 7174.14 | 7107.65 | 12392.45 | 12384.03 | 12276.24 | 49.78
05-04-2025 14:25 | 4066.68 | -119.81 | 4068.46 | 7121.83 | 7186.16 | 7122.8 | 12410.63 | 12408.77 | 12299.72 | 49.91
05-04-2025 14:30 | 4016.73 | -114.84 | 4015.18 | 7150.11 | 7209.6 | 7151.93 | 12453.1 | 12452.77 | 12352.51 | 50.11
05-04-2025 14:35 | 3455.85 | -89.13 | 3455.96 | 7109.48 | 7175.31 | 7117.47 | 12386.9 | 12397.32 | 12286.14 | 50.14
05-04-2025 14:40 | 3142.5 | -75.22 | 3143.31 | 7087.93 | 7158.46 | 7098.56 | 12353.82 | 12368.36 | 12249.1 | 50.25
05-04-2025 14:45 | 3155.02 | -75.74 | 3158.59 | 7103.56 | 7173.35 | 7109.61 | 12382.39 | 12389.37 | 12270.88 | 50.21