## Anexo 1-Inconsistencia Alim
Anexo 1: Inconsistencias en Alimentadores Informados
El Coordinado deberá revisar los alimentadores informados para cada uno de los EAF y SD. - En la COLUMNA H "Alimentadores Informados" se indican los alimentadores afectados informados por el Coordinado. - En la COLUMNA I "Alimentadores Faltantes" se detallan los alimentadores que no están informados, motivos de la inconsistencia - El Coordinado debe completar la COLUMNA J "Justificación Distribuidora", indicando claramente la justificación de la inconsistencia. - En caso de ser necesario, el Coordinado puede enviar nuevamente la información sobre los alimentadores afectados, utilizando la planilla adjunta del Anexo 2.
Interrupción | Empresa Distribuidora | ID Subestación | Subestación | ID Punto Control (Barra) | Barra Punto de Control Afectado | Alimentadores Informados | Alimentadores Faltantes | Justificación Distribuidora
EAF 210-2021 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | 520 | S/E PUERTO VARAS | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | PUERTO VARAS (SUB. CRELL) | NUEVA BRAUNAU (SUB. CRELL)
SD2020098731 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 1928 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 23KV BP1 | CENTRAL CHAPIQUIÑA CHUNGARA | PUTRE
SD2022070299 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 1928 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 23KV BP1 | PUTRE | CENTRAL CHAPIQUINA CHUNGARA
SD2023101257 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 1928 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 23KV BP1 | CENTRAL CHAPIQUIÑA CHUNGARA | PUTRE
SD2023101258 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 1928 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 23KV BP1 | CENTRAL CHAPIQUIÑA CHUNGARA | PUTRE
EAF 416-2022 | LUZPARRAL S.A. | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | CARDO VERDE, UNICAVEN | PASO HONDO
EAF 340-2022 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | 832 | S/E COSTANERA | 3466 | BA S/E COSTANERA 12.5KV B2 | COSTANERA CIRCUNVALACION | SARGENTO MANADIER
EAF 470-2022 | LUZPARRAL S.A. | 852 | S/E LONGAVI | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LONGAVI | LONGAVI ORIENTE, LONGAVI PONIENTE
SD2023039469 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 375 | S/E CHILLAN | 136 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | LOS BARRIALES | CHILLAN SAN CARLOS, CHILLAN BULNES
EAF 126-2021 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 638 | S/E HUALTE | 3083 | BA S/E HUALTE 66KV | LINEA HUALTE QUIRIHUE | HUALTE SAN NICOLAS
EAF 127-2021 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 638 | S/E HUALTE | 3083 | BA S/E HUALTE 66KV | LINEA HUALTE QUIRIHUE | HUALTE SAN NICOLAS
EAF 430-2022 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 638 | S/E HUALTE | 3083 | BA S/E HUALTE 66KV | LINEA HUALTE QUIRIHUE | HUALTE SAN NICOLAS
SD2022080767 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 638 | S/E HUALTE | 3083 | BA S/E HUALTE 66KV | LINEA HUALTE QUIRIHUE | HUALTE SAN NICOLAS
SD2022103141 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | 638 | S/E HUALTE | 3083 | BA S/E HUALTE 66KV | LINEA HUALTE QUIRIHUE | HUALTE SAN NICOLAS