## Data PMGD
Estudio de Verificación de Congestión en redes de Transmisión Zonal por conexión de PMGD
Mayo - 2025
Nota: Se indica que hay una nueva columna (L) a completar (Demanda Mínima del Alimentador (Percentil 2%), en [MW])
Distribuidora | Nombre PMGD | Propietario | Estado de Operación (Conectado/Declarado en construcción) | Fecha de Conexión estimada | Potencia Nominal PMGD [MW] | Potencia Restringida por ICC [MW] (en caso que corresponda) | Régimen tarifario adscrito (SD244 o DS88) | Recurso Energético | Subestación Asociada | Transformador Asociado | Alimentador Asociado | Demanda Mínima del Alimentador [MW] (Percentil 2%)
Chilquinta Dx | Parque Solar El Boco | Sociedad Boco Solar Spa | Conectado | 2017-01-30 | 7.7 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Mayaca | T2 | Boco | -2.492
Chilquinta Dx | Curauma | Tecnored SA | Conectado | 2007-04-14 | 2.5 | No Aplica |  | Diésel | Placilla | T2 | Bosque | 2.877
Chilquinta Dx | PMGD Las Mercedes 01 | Aggreko Chile Limitada | Declarado en Construcción | - | 2.9 | No Aplica |  | Diésel | Placilla | T2 | Bosque | 2.877
Chilquinta Dx | Mauco (Marin) | PMGD Mauco SpA | Conectado | 2019-01-17 | 6 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Felipe | T2 | Bucalemu | -3.044
Chilquinta Dx | Konda | Moncury Energy SpA | Conectado | 2020-01-03 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Felipe | T2 | Bucalemu | -3.044
Chilquinta Dx | Central Fotovoltaica Ñilhue | Gestel Ingeniería Ltda | Conectado | 2016-12-01 | 1.1 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Catemu | -7.627
Chilquinta Dx | Tucúquere | Tucúquere SpA | Conectado | 2019-08-01 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Catemu | -7.627
Chilquinta Dx | Parque Solar Catemu | Parque Solar Catemu SpA | Conectado | 2020-02-07 | 2 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Catemu | -7.627
Chilquinta Dx | Yahutela III | Catemu Solar SpA | Conectado | 2023-07-07 | 6 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Catemu | -7.627
Chilquinta Dx | Central Fotovoltaica Calle Larga 1 | Parsosy Calle Larga 1 SpA | Conectado | 2019-01-10 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Rafael | T1 | Centenario | -3.375
Chilquinta Dx | Nuevo Rexner | Energy First SpA | Conectado | 2021-12-22 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Rafael | T1 | Centenario | -3.375
Chilquinta Dx | Las Tórtolas del Verano (Rexner II) | Energy First SpA | Conectado | 2022-01-19 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Rafael | T1 | Centenario | -3.375
Chilquinta Dx | Proyecto Fotovoltaico Santuario Solar | PMGD SANTUARIO SpA | Conectado | 2017-10-12 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Rafael | T3 | Chacabuco | -9.73
Chilquinta Dx | Casuto solar | Solar TI Diez SpA | Conectado | 2019-04-30 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Rafael | T3 | Chacabuco | -9.73
Chilquinta Dx | Los Libertadores (ex Cuesta Chacabuco II) | Inversiones Chacabuco Spa | Conectado | 2020-02-25 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Rafael | T3 | Chacabuco | -9.73
Chilquinta Dx | Quebrada del Sol | Quebrada El Sol SpA | Declarado en Construcción | - | 2.8 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Rafael | T3 | Chacabuco | -9.73
Chilquinta Dx | Central Cortés | MOCHO ENERGY SPA | Conectado | 2018-08-03 | 3 | No Aplica |  | Diésel | San Felipe | T1 | El Palomar | -2.39
Chilquinta Dx | El Escorial del Verano Solar | CORCOVADO DE VERANO SPA | Conectado | 2021-10-29 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Felipe | T1 | El Palomar | -2.39
Chilquinta Dx | Añuñuca del Verano Solar | Pacana del Verano Solar SPA | Conectado | 2023-10-25 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Felipe | T1 | El Palomar | -2.39
Chilquinta Dx | GR Rodeo | Gr Quillay SpA | Conectado | 2018-09-28 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Enami | -5.604
Chilquinta Dx | Parque el Huaso | Parque Solar Salamanca SpA | Conectado | 2022-07-15 | 2.7 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Enami | -5.604
Chilquinta Dx | Enami Solar | Enami Solar SpA | Conectado | 2024-01-10 | 5.4 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Enami | -5.604
Chilquinta Dx | Central Lipigas Concon GN | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | Conectado | 2017-11-09 | 6 | No Aplica |  | Gas natural | Concón | T1 | Expreso RPC | 4.262
Chilquinta Dx | Concón (Abastible) | Abastible S.A. | Conectado | 2023-01-19 | 0.1 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Concón | T1 | Expreso RPC | 4.262
Chilquinta Dx | Los Cañones Sunlight | Sungrow Power | Conectado | 2022-10-21 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | La Calera | T3 | Hijuelas | -2.992
Chilquinta Dx | Parque Las Penitas | La Pena Solar SpA | Declarado en Construcción | - | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | La Calera | T3 | La Calera | 2.187
Chilquinta Dx | Pesaro | Pesaro Solar SpA | Conectado | 2024-04-10 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Antonio | T5 | Las Brisas | -0.497
Chilquinta Dx | Planta Fotovoltaica Rivazzurra Solar | Rivazzurra Solar SpA | Declarado en Construcción | - | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica + BESS | San Antonio | T5 | Las Brisas | -0.497
Chilquinta Dx | Proyecto Fotovoltaico Catan Solar | PLANETA INVESTMENTS SpA | Conectado | 2018-07-31 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Rafael | T3 | Las Juntas | 2.094
Chilquinta Dx | Parque Solar El Triunfo P1 | Blue Solar Ocho SpA | Conectado | 2024-12-13 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Rafael | T3 | Las Juntas | 2.094
Chilquinta Dx | Cruz Solar I | PMGD Cruz SpA | Conectado | 2019-06-15 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Nueva Panquehue | T1 | Las Vertientes | -2.403
Chilquinta Dx | Parque Doña Berta | Parque Solar Doña Berta SpA | Declarado en Construcción | - | 2.8 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Pedro | T1 | Limache | 2.211
Chilquinta Dx | Parque Valparaíso | Parque Solar La Rosa SpA | Conectado | 2022-03-30 | 6 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Las Vegas | T5 | Llay Llay | -4.004
Chilquinta Dx | Pelumpen (antes Chimuelo Solar I) | CVE Proyecto Dieciocho SpA | Conectado | 2023-03-08 | 2.85 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Pedro | T1 | Lliu Lliu | 1.918
Chilquinta Dx | Rimini (antes Llolleo A) | Rimini Solar SpA | Conectado | 2023-04-28 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Antonio | T2 | Llolleo | -4.652
Chilquinta Dx | Proyecto Fotovoltaico Los Pedreros Solar | Isabel Solar SpA | Conectado | 2018-12-14 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Nueva Panquehue | T1 | Lo Campo | -1.469
Chilquinta Dx | Maikono (antes Tórtola) | Tórtola SpA | Conectado | 2023-01-13 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Quintero | T1 | Loncura | 1.811
Chilquinta Dx | Loncura | Tedlar Diemos SpA | Conectado | 2024-06-07 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Quintero | T2 | Maitenes | -5.813
Chilquinta Dx | Solar De Los Perales I | PMGD Los Perales I | Conectado | 2019-04-03 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Quilpué | T1 | Marga marga | -1.041
Chilquinta Dx | Villa Moscoso ( antes Villa Alemana) | Carbon Free Chile SpA | Conectado | 2022-11-15 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Quilpué | T1 | Marga Marga | -1.041
Chilquinta Dx | Tranque del Sol (ex La Peña) | Andina Solar 13 SpA | Conectado | 2023-11-15 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | El Melon | T2 | Nogales | -5.735
Chilquinta Dx | Palto Sunlight | BIWO Investment SpA | Conectado | 2022-07-20 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Pedro | T2 | Olmue | -4.509
Chilquinta Dx | Proyecto Ocoa | PARQUE FOTOVOLTAICO OCOA SpA | Conectado | 2018-07-11 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Las Vegas | T3 | Pachacama | -4.031
Chilquinta Dx | Ocoa 2 (Los Tilos) | PARQUE FOTOVOLTAICO OCOA II SpA | Conectado | 2020-10-09 | 3.5 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Las Vegas | T3 | Pachacama | -4.031
Chilquinta Dx | Solar Park Villa Alemana | Anumar Energía del Sol 1 | Conectado | 2021-11-29 | 2.7 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Peñablanca | T2 | Pangal | -5.057
Chilquinta Dx | San Alfonso | San Alfonso Solar SpA | Conectado | 2022-11-21 | 7.5 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Peñablanca | T2 | Pangal | -5.057
Chilquinta Dx | Parque Fotovoltaico Panquehue II | GR LINGUE SpA | Conectado | 2017-08-02 | 6 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Panquehue | T1 | Panquehue | -4.067
Chilquinta Dx | UTFSM Valparaíso Valdés | MGM Innova Capital Chile SpA | Conectado | 2020-03-30 | 0.215 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Placeres | T1 | Placeres | 1.696
Chilquinta Dx | Fonck Diesel (Egido) | Verano Capital Holding SpA | Conectado | 2022-04-29 | 3 | No Aplica |  | Diésel | Placeres | T2 | Placilla | 1.931
Chilquinta Dx | Central Biocruz Generación | BIOCRUZ GENERACION S.A. | Conectado | 2018-02-08 | 5.3 | No Aplica |  | Gas natural | Mayaca | T2 | Pocochay | 2.224
Chilquinta Dx | Tomaval Generación | TOMAVAL GENERACIÓN S.A. | Conectado | 2018-02-08 | 2.9 | No Aplica |  | Gas natural | Mayaca | T2 | Pocochay | 2.224
Chilquinta Dx | Planta Solar Fotovoltaica Llay Llay II | Eiffage Energía Chile LTDA | Conectado | 2021-04-16 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Las Vegas | T5 | Porvenir | -3.455
Chilquinta Dx | El Tártaro | ON Group S.A. | Conectado | 2010-09-01 | 0.1 | No Aplica |  | Hidro | San Felipe | T1 | Putaendo | -0.812
Chilquinta Dx | SLK808 | SLK 808 Limitada | Conectado | 2021-04-30 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Felipe | T1 | Putaendo | -0.812
Chilquinta Dx | SLK CB9 | SLK CB NUEVE SpA | Conectado | 2022-07-25 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Felipe | T1 | Putaendo | -0.812
Chilquinta Dx | Central Tabolango | Andina Solar 2 SpA | Conectado | 2024-08-14 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Concón | T2 | Refineria | -5.416
Chilquinta Dx | Parque PVP San Isidro X2 | Parque Solar San Isidro SpA. | Conectado | 2024-12-19 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Pedro | T1 | Said | 2.583
Chilquinta Dx | Liquidámbar (antes Grove) | CVE Proyecto Siete SpA | Conectado | 2022-12-19 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Rafael | T1 | San Esteban | -4.116
Chilquinta Dx | Parque Fotovoltaico La Hormiga | Hormiga Solar SpA | Conectado | 2016-10-05 | 2.541 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Felipe | T2 | San Felipe | 0.83
Chilquinta Dx | Generadora La Hormiga | PMGD Chile Generación Ltda | Conectado | 2019-06-08 | 3 | No Aplica |  | Biogas | San Felipe | T2 | San Felipe | 0.83
Chilquinta Dx | Gesan | Generador Eléctrica Sauce Los Andes SA | Conectado | 1911-01-01 | 1.2 | No Aplica |  | Hidro | San Rafael | T1 | San Vicente | -2.313
Chilquinta Dx | Planta Fotovoltaica El Sauce | Guadalupe Solar SPA | Conectado | 2021-11-04 | 5.6 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Rafael | T1 | San Vicente | -2.313
Chilquinta Dx | Manao | Solat TI Doce SpA | Conectado | 2022-03-15 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Las Vegas | T5 | Santa Teresa | -2.516
Chilquinta Dx | Helios (Llay Llay 1Y) | Parsosy Helios SpA | Conectado | 2022-05-24 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Las Vegas | T5 | Santa Teresa | -2.516
Chilquinta Dx | Ceres Solar | CVE Proyecto Treinta y Cinco SpA | Declarado en Construcción | - | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Antonio | T4 | Santo Domingo | 1.74
Edecsa | Casablanca 1 | Tecnored | Conectado | 2007-02-06 | 0.5 | No Aplica |  | Diésel | Casablanca | T1 | Cooperativa | -3.284
Edecsa | Casablanca 2 | Tecnored | Conectado | 2007-02-06 | 1.7 | No Aplica |  | Diésel | Casablanca | T1 | Cooperativa | -3.284
Edecsa | Tapihue | Tecnored | Conectado | 2002-01-01 | 6.4 | No Aplica |  | Gas natural | Casablanca | T2 | Corpora | -7.306
Edecsa | Piquero (Gran Piquero) | Piquero spA | Conectado | 2018-08-01 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Casablanca | T1 | Casablanca | -5.861
Edecsa | Olivillo | Árbol SpA | Conectado | 2018-08-01 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Casablanca | T1 | Cooperativa | -3.284
Edecsa | Pitra | Reden Solar SpA. | Conectado | 2020-11-18 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Gerónimo | T1 | San Gerónimo | -3.623
Litoral | Fardela Negra | Fardela SpA. | Conectado | 2021-12-30 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Gerónimo | T1 | San Gerónimo | -3.623
Edecsa | Caimi | Caimi SAC. | Conectado | 2020-12-01 | 0.2 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Casablanca | T1 | Casablanca | -5.861
Edecsa | Lingue | Lingue SpA. | Conectado | 2021-01-28 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Casablanca | T2 | Corpora | -7.306
Edecsa | Litre | Litre SpA. | Conectado | 2021-09-01 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Casablanca | T2 | Corpora | -7.306
Edecsa | Viña del Sol |  | Conectado | 2024-05-02 | 6 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Casablanca | T2 | Corpora | -7.306
Luzparral | Parque Fotovoltaico El Pitio | Sybac Solar VII SpA | Conectado | 2018-02-15 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Longaví | T1 | LONGAVI | -4.274
Luzparral | Maitén (Ñiquen) | Maitén SpA | Conectado | 2019-08-05 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Gregorio | T1 | SAN CARLOS | -1.135
Luzlinares | Granada | Langa Chile SpA | Conectado | 2020-07-10 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Linares Norte | T1 | LINARES NORTE | -5.099
Luzparral | PFV El Chincol | Sybac Solar Project Company X | Conectado | 2018-08-03 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Gregorio | T2 | ÑIQUEN | -2.44
Luzlinares | PMGD Pachira | El Naranjal | Conectado | 2021-10-07 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Linares Norte | T2 | BARRIO INDUSTRIAL | -12.939
Luzparral | Parque Fotovoltaico El Chucao | Oenergy SpA. | Conectado | 2020-03-12 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Paso Hondo | T2 | PASO HONDO | 2.478
Luzlinares | PFV El Trile (Ex FV Yerbas Buenas) |  | Conectado | 2024-03-20 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Yerbas Buenas | T1 | PEÑUELA | -1.796
Luzlinares | Panimávida 1 (Mercurio Sur) | Los Libertadores Solar Spa | Conectado | 2021-04-08 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Panimávida | T2 | PANIMAVIDA | -1.862
Luzlinares | Panimávida 2 (Saturno Norte) | Los Libertadores Solar Spa | Conectado | 2021-06-03 | 4.5 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Panimávida | T1 | COLBÚN | -2.178
Luzlinares | PMGD PFV El Flamenco (EX FV El Molino 8MW) | PFV El Flamenco Spa | Conectado | 2021-07-27 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Yerbas Buenas | T1 | LLANO BLANCO | -6.495
Luzparral | Parque Solar Villa Seca | Villa Seca SpA | Conectado | 2019-08-30 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Longaví | T1 | LONGAVI | -4.274
Luzlinares | PMGD Linares VDN | Chilener II SpA | Conectado | 2023-08-08 | 2.99 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Linares Norte | T2 | BARRIO INDUSTRIAL | -12.939
Luzparral | PFV El Caiquen | Oenergy SpA. | Conectado | 2024-02-21 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Longaví | T1 | LONGAVI | -4.274
Luzlinares | Génova | GENOVA SOLAR SpA | Conectado | 2024-09-02 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Linares Norte | T2 | LINARES SUR | -4.926
Luzlinares | Fotovolt Linares I | Ailín Fotovoltaica SpA | Conectado | 2023-08-31 | 1.5 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Linares Norte | T2 | BARRIO INDUSTRIAL | -12.939
Luzlinares | Fotovolt Linares II | Ailin Fotovoltaica SpA | Conectado | 2023-08-31 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Linares Norte | T2 | BARRIO INDUSTRIAL | -12.939
Luzparral | San Francisco Parral | Parque Solar Don Flavio SpA | Conectado | 2023-12-27 | 2.5 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Parral | T1 | RETIRO | 0.109
Luzlinares | Parque Solar Caracoles | Im2 | Conectado | 2021-03-10 | 2.69 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Yerbas Buenas | T1 | LLANO BLANCO | -6.495
Luzlinares | PMGD Robleria | Robleria SpA | Conectado | 2013-02-01 | 4 | No Aplica |  | Hidro | Panimávida | T2 | PANIMAVIDA | -1.862
Chilquinta Dx | Central Lliu Lliu (Foster) | Andina Solar 6 SpA | Conectado | 2022-05-07 | 2.99 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Concón | T2 | Tabolango | 0.449
Luzparral | Planta Fotovoltaica Ballota | Manzanares Energía SpA | Declarado en Construcción | - | 6 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Longaví | T1 | LONGAVI | -4.274
Litoral | Litoral Sunlight | Litoral Sunlight SpA | Conectado | 2022-07-20 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Totoral | T2 | Esmeralda | -6.287
Chilquinta Dx | Porota Solar | Porota Solar SpA | Declarado en Construcción | - | 6 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Concón | T2 | Tabolango | 0.449
Chilquinta Dx | Planta Fotovoltaica Jahuel | Chester Solar I SpA | Conectado | 2020-03-20 | 6 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Felipe | T2 | Tocornal | -4.847
Chilquinta Dx | Filomena | Paniri de Verano SpA | Conectado | 2020-07-15 | 3 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Felipe | T2 | Tocornal | -4.847
Chilquinta Dx | Encon Solar I | LOA SOLAR SpA | Conectado | 2018-07-20 | 9 | No Aplica |  | Fotovoltaica | San Felipe | T1 | Traslaviña | -4.075
Chilquinta Dx | Central El Molle | sterycycle urbano | Conectado | 2015-12-18 | 4 | No Aplica |  | Biogas | Valparaíso | T2 | Uruguay | 0.178
Chilquinta Dx | UTFSM Valparaíso Viña del Mar | MGM Innova Capital Chile SpA | Conectado | 2020-03-30 | 0.499 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Miraflores | T2 | Villa Dulce | 2.273
Chilquinta Dx | Parque Fotovoltaico Valle Alegre | Fotovoltaica Valle Alegre SpA | Declarado en Construcción | - | 2.8 | No Aplica |  | Fotovoltaica | Quintero | T1 | Loncura | 1.811
Note on H4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La empresa PMGD tiene la claridad del régimen tarifario Optado