## Data PMGD
Estudio de Verificación de Congestión en redes de Transmisión Zonal por conexión de PMGD
Mayo - 2025
Nota: Se indica que hay una nueva columna (L) a completar (Demanda Mínima del Alimentador (Percentil 2%), en [MW])
Nombre PMGD | Propietario | Estado de Operación (Conectado/Declarado en construcción) | Fecha de Conexión estimada | Potencia Nominal PMGD [MW] | Potencia Restringida por ICC [MW] (en caso que corresponda) | Régimen tarifario adscrito (SD244 o DS88) | Recurso Energético | Subestación Asociada | Transformador Asociado | Alimentador Asociado | Demanda Mínima del Alimentador [MW] (Percentil 2%)
El Diuto | MINICENTRAL HIDROELECTRICA EL DIUTO LTDA | Conectado | 2011-04-18 | 3 | 3 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | 2.62
CH Caliboro | SOCER S.A. | Conectado | 2017-05-03 | 1.35 | 1.35 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | 2.62
CH Melo | SOCER S.A. | Conectado | 2017-05-15 | 2.97 | 2.97 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | 2.62
CH Santa Isabel | SOCER S.A. | Conectado | 2017-05-15 | 1.35 | 1.35 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | 2.62
Los Padres | LOS PADRES HIDRO SPA | Conectado | 2014-05-20 | 2.2 | 2.2 | Sin información | Hidro | Mampil | TR3 5MVA | Mampil | 0.30878
Chacaico | Sol del Sur 15 Spa | Conectado | 2024-11-22 | 9 | 9 | Sin información | Fotovoltaica | Los Angeles | TR2 30MVA | Santa Fe | 1.5588
La Perla | MCV Solar 38 SpA | Conectado | 2024-10-25 | 5 | 5 | Sin información | Fotovoltaica | Los Angeles | TR2 30MVA | Canteras | 2.129
Velasco VIII | Santa Barbara Energy SpA | Conectado | 2024-10-30 | 5 | 5 | Sin información | Fotovoltaica | Los Angeles | TR2 30MVA | Huaqui | 1.5839
San Antonio Solar I | Santa Barbara Energy SpA | Conectado | 2024-07-19 | 4.04 | 4.04 | Sin información | Fotovoltaica | Los Angeles | TR2 30MVA | Santa Fe | 1.5588
Canquén | Tikuna SpA | Conectado | 2025-01-14 | 3 | 3 | Sin información | Fotovoltaica | Los Angeles | TR2 30MVA | Huaqui | 1.5839
Solar Cerro Colorado | AG Promociones Energeticas SpA | Posee Declaración en Construcción Res.Ex.N°225/2023 CNE | 01-01-2024* | 3 | 3 | Sin información | Fotovoltaica | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | 2.62
El Raco | Trivento SpA | Posee Declaración en Construcción Res.Ex.N°209/2021 CNE | 01-05-2024* | 3 | 3 | Sin información | Fotovoltaica | Los Angeles | TR2 30MVA | Huaqui | 1.5839
CH San José | JLM SpA | Posee Declaración en Construcción Res.Ex.N°583/2021 CNE | 01-07-2023* | 2 | 2 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | 2.62
CH San Luis | JLM SpA | Posee Declaración en Construcción Res.Ex.N°32/2022 CNE | 01-10-2023* | 2 | 2 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | 2.62
CH Moraga | JLM SpA | Posee Declaración en Construcción Res.Ex.N°31/2022 CNE | 01-03-2023* | 2 | 2 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | 2.62
FV Quilleco | Armando Solar SpA | Posee Declaración en Construcción Res.Ex.N°642/2022 CNE | 01-11-2022* | 3 | 3 | Sin información | Fotovoltaica | Rucue | TR3 10MVA | Colbún | 0.45588
PSF Leona del Agua III | PER Orolonco SpA | ICC emitido | 01-11-2025** | 8.3 | 7,45 diurno 8,30 nocturno | Sin información | Fotovoltaica | Rucue | TR3 10MVA | Colbún | 0.45588
LA Sur 2 | Windkraft Cinco Chile SpA | ICC emitido | 01-11-2025** | 9 | 1,98 diurno 9,00 nocturno | Sin información | Eólico | Los Angeles | TR2 30MVA | Canteras | 2.129
* | Según "Tablas-Declaracion-Construccion-Marzo-2025_v0-scc.xlsx" de la CNE a mes de marzo 2025 se indica "Fecha Estimada de Interconexión"
** | Proyectos con su ICC emitido y que Coopelan Ltda. advierte escenarios de congestiones,
Note on D15: Joel Pulido: El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (nov-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
Note on D16: Joel Pulido: 'El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (dic-24) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
Note on D17: Joel Pulido: El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (may-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
Note on D18: Joel Pulido: 'El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
Note on D19: Joel Pulido: El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (mar-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.
Note on D20: Joel Pulido: El proyecto ha acumulado un retraso significativo en su cronograma, por lo que una prórroga solicitada (jun-25) se encuentra en análisis de esta Comisión lo que podría resultar en una eventual revocación.