## Ficha Técnica Centrales
Información Técnica para PMGD Artemisa
Documentos de respaldos: (1) Formulario Registro único (REUC). (2) Plano de disposición de la central, donde se encuentre especificada las coordenadas en UTM.
Dato Técnico | Unidad de Medida | Definición | Diccionario | Ejemplo | Completar
Estado | [-] | Corresponde al estado del PMGD según la etapa en que se encuentra dentro del proceso de conexiones. | Operativa/En Pruebas/En Construcción | En Construcción | En Construcción
Cantidad de UUGG | [Número] | Corresponde al número de unidades generadoras que conforman la central. Algunas consideraciones: *Para el caso de centrales hidroeléctricas o termoeléctricas, indicar número de máquinas sincrónicas que conforman la central. *Para el caso de centrales eólicas, indicar número de aerogeneradores. *Para el caso de centrales fotovoltaicas, indicar NO APLICA. | Sin diccionario | 2 | NO APLICA
Punto de conexión al sistema | [-] | Corresponde a la barra de AT del transformador elevador. Mencionar la barra donde se conecta el alimentador al cual está conectada la central | Sin diccionario | SE Primaria | SE San Francisco de Mostazal
Potencia máxima bruta | [MW] | Corresponde a la potencia máxima desarrollada en los bornes del generador, en el caso de unidades sincrónicas. En el caso de parques fotovoltaicos, corresponde a la potencia máxima desarrollada en los bornes ac del inversor. En el caso de parques eólicos, corresponde a la potencia máxima desarrollada en los bornes del aerogenerador | Sin diccionario | 9.045 | 3.225
Consumos propios | [%] | Corresponde a la sumatoria de las pérdidas que hay entre los bornes del generador y el punto de conexión al alimentador y los consumos propios asociados a SSAA. | Sin diccionario | 0.5 | 0.016125
Potencia neta efectiva | [MW] | Corresponde a la potencia máxima desarrollada en el punto de conexión del PMGD, el cual debe ser igual a la potencia máxima bruta menos sus consumos propios. | Sin diccionario | 9 | 3.2089
Tipo de conversión de energía | [-] | Corresponde al tipo de conversión de energía según la fuente de energía empleada (Termoeléctrica, hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica). | Hidroeléctrica/Termoeléctrica/ Fotovoltaica/Eólica | Fotovoltaica | Fotovoltaica
Convencional/ERNC | [-] | Corresponde al tipo de central según si es convencional o ERNC. Una central ERNC es definida según lo estipulado en el Artículo 225 de la LGSE, inciso “aa”). | Convencional/ERNC | ERCN | ERNC
Medio de generación según DS244 | [-] | Corresponde a la clasificación indicada en el Decreto Supremo 244. Para centrales PMGD indicar "PMGD". | PMG/PMGD/NO APLICA | PMGD | PMGD
Tipo de tecnología de la central | [-] | Corresponde a la clasificación de la central en función del tipo de tecnología que posea. | Parque fotovoltaico/Minihidro de pasada/Hidroeléctica de pasada/Hidroeléctrica de embalse/Termosolar de concentración/Geotérmica/Termoeléctrica de ciclo combinado/Termoeléctrica de turbina a vapor/Termoeléctrica de turbina a gas/Motor de combustión interna | Parque fotovoltaico | Parque fotovoltaico
Combustible (solo para termoeléctricas) | [-] | Corresponde al combustible empleado por la central para la conversión de energía mecánica a eléctrica. Para centrales fotovoltaicas, eólicas e hidroeléctricas, indicar NO APLICA. | Carbón/Diesel/GNL/GLP/Biomasa/Biogás | NO APLICA | NO APLICA
Región | [-] | Corresponde a la región donde se encuentra emplazada la central | Listado desplegable de acuerdo con la división geopolítica de Chile | Metropolitana | Región de O'higgins
Provincia | [-] | Corresponde a la provincia donde se encuentra emplazada la central | Listado desplegable de acuerdo con la división geopolítica de Chile | Chacabuco | Cachapoal
Comuna | [-] | Corresponde a la comuna donde se encuentra emplazada la central | Listado desplegable de acuerdo con la división geopolítica de Chile | Til Til | San Francisco de Mostazal
Comuna de bocatomas (solo para hidroeléctricas) | [-] | Corresponde a la comuna donde se encuentra emplazada la bocatoma de la central | Listado desplegable de acuerdo con la división geopolítica de Chile | NO APLICA | NO APLICA
Número de comunas de emplazamiento | [-] | Corresponde al número de comunas donde se encuentra emplazada la central. En el caso de estar emplazada en una sola comuna, indicar "1", en el caso de estar emplazada en los límites de dos o más comunas, indicar número de comunas asociadas. | 1,2,3,4 | 1 | 1
Coordenada Este | [-] | Corresponde a la coordenada representativa en UTM (Universal Trasversal de Mercator) Datum WGS84 de la central. | Sin diccionario | 741619 | 344814.71
Coordenada Norte | [-] |  |  | 5825192 | 6238848.14
Huso horario | [-] |  |  | 18 H | H19S
Datos propios PMGDs | Unidad de Medida | Definición | Diccionario | Ejemplo | Completar
Distribuidora | [-] | Corresponde a la empresa distribuidora propietaria del alimentador donde se conecta el PMGD | Listado desplegable de todas las distribuidoras del pais | Enel Distribución Chile S.A. | CGE
Alimentador de conexión | [-] | Corresponde al nombre del alimentador donde se conecta la central PMGD | Sin diccionario | Aguas claras | Santa Blanca
Note on G9: Información que debe completar la empresa propietaria del PMGD.
Note on G30: Información que debe completar la empresa propietaria del PMGD.

## Ficha Técnica UUGG
Información Técnica para la elaboración de pronósticos - PMGD Solares (Completar solo si aplica)
Documentos de respaldos: (1) Documento técnico, catálogo u otro similar elaborado por el fabricante de los paneles. (2) Documento técnico, catálogo u otro similar elaborado por el fabricante del sistema de tracking o de diseño de la central.
Parámetro | Unidad de medida | Descripción | Ejemplo | Completar
Fabricante de los paneles | [-] | Indicar el fabricante de los paneles instalados. | JSSOLAR | Canadian Solar
Modelo de los paneles | [-] | Indicar el o los modelos de los paneles instalados. | JS345M | CSI SOLAR CS7L-590MB-AG 1500V 590Wp
Eficiencia de los paneles | [%] | Indicar el pocentaje de eficiencia de el o los modelos de paneles instalados. | 17.8 | 21.6
Rango ángulo inclinación paneles | [°] | Rango de inclinación en que pueden moverse los paneles. Se permiten valores entre -90° a 90° (en caso de tener seguimiento en un eje, en caso de no disponer de sistema de seguimiento deberá especificar el ángulo fijo -valor único- de inclinación de los paneles), en donde 0° significa orientación horizonta y 90° significa orientación vertical. | +/-55 | +/-55
Rango ángulo azimut paneles | [°] | Rango de ángulo de azimut en que pueden moverse los paneles. Se permiten valores entre 0° y 360°. 0° significa que la orientación es norte, 90° orientación este, 180° orientación sur y 270° orientación oeste. En caso no disponer de un sistema de tracking para este propósito, solo debe ingresar un valor y no un rango. | 0° | 0
Tipo sistema tracking | [-] | Completar con la cantidad de ejes en que se mueven los paneles (1 eje/2 ejes) o si es fijo. | 1 eje | 1 eje
Note on F8: Información que debe completar la empresa propietaria del PMGD.