## PF Leyda
Combustible | Unidad | Parámetro Técnico | Unidad | I) Desde el inicio del proceso de partida hasta la sincronización. | II) Desde la sincronización hasta alcanzar la operación a Mínimo Técnico. | III) Desde la operación a Mínimo Técnico hasta la operación a potencia nominal. | IV) Desde la operación a potencia nominal hasta la operación a Mínimo Técnico. | V) Desde la operación a Mínimo Técnico hasta la desconexión (estado de apagado) | VI) Desde la desconexión de la unidad hasta el término del proceso de detención
| Por inversor | a) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el proceso de partida | [m3] | N/A | N/A | N/A
Gas |  | b) Energía eléctrica consumida durante el proceso de partida | [MWh] | N/A | 0 | 0.0232
Gas |  | c) Tiempo requerido para el proceso de partida | [min] | N/A | 0 | 0'15,96''
|  | d) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el proceso de detención | [m3] |  |  |  | N/A | N/A | N/A
Gas |  | e) Energía eléctrica consumida durante el proceso de detención | [MWh] |  |  |  | 0 | 0 | N/A
Gas |  | f) Tiempo requerido para el proceso de detención | [min] |  |  |  | 0'00,32'' | 0 | N/A
Gas |  | Tiempo mínimo de operación antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | [min] | N/A
Gas |  | Tiempo mínimo en detención antes de iniciar nuevo proceso de partida | [min] | N/A
| Por central | a) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el proceso de partida | [m3] | N/A | N/A | N/A
Gas |  | b) Energía eléctrica consumida durante el proceso de partida | [MWh] | N/A | 0.073 | 10.974
Gas |  | c) Tiempo requerido para el proceso de partida | [min] | N/A | 0'02'' | 5'00,5''
|  | d) Cantidad y tipo de combustible utilizado en el proceso de detención | [m3] |  |  |  | N/A | N/A | N/A
Gas |  | e) Energía eléctrica consumida durante el proceso de detención | [MWh] |  |  |  | 10.974 | 0.0365 | N/A
Gas |  | f) Tiempo requerido para el proceso de detención | [min] |  |  |  | 5'00,5'' | 0'01'' | N/A
Gas |  | Tiempo mínimo de operación antes de poder detenerse, una vez concluido un proceso de partida | [min] | N/A
Gas |  | Tiempo mínimo en detención antes de iniciar nuevo proceso de partida | [min] | N/A