## La Portada
Formulario Único Solicitud Modificación No Relevante (SMNR)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 11 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social | CGE Transmisión
Rol único Tributario | 77.465.741-K
Domicilio Legal Empresa Solicitante | Avenida Presidente Riesco 5561 Piso 17, Las Condes
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) | Iván Quezada Escobar
Correo Electrónico | migrogg@cge.cl
Teléfono de contacto | 226807204
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular | [7 empty] | Juan Pinilla Ramírez | Rut | 10.543.757-9
Nombre coordinador | Juan Chia Oviedo |  |  | Rut |  | 10.274.590-6 |  | jpinilla@cgetransmision.cl | Teléfono | 977077626
e-mail | JMCHIAO@CGETRANSMISION.CL |  |  | Teléfono |  | 978075820
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador | Juan Pinilla Ramírez |  |  | Rut |  | 10.543.757-9
e-mail | jpinilla@cgetransmision.cl |  |  | Teléfono |  | 977077626
c - Descripción de las Instalaciones (2)
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso | 19 K | Este | 358517.34 m E |  | Norte | 7396486.90 m S | Columna1
Región | Antofagasta | Provincia | Antofagasta |  | Comuna | Antofagasta
Información del Proyecto
Nombre Proyecto | 'Instalación de Medidor paño H1 en S/E La Portada''
Punto de Conexión | Subestación La Portada
Tipo de instalación | Transmisión | Tecnología | Otro |  | Segmento | Zonal
Nivel de Tensión (kV) | 110/23 | Capacidad (MVA) | 48 |  | Potencia (MW) | NO APLICA
Nombre del DUF | DUF SE LA PORTADA_REV0.dwg/pdf
(Incorporar como Anexo 1) Diagrama Unilineal Funcional (DUF) de lo existente y lo proyectado, mostrando las modificaciones a realizar en Formato DWG y PDF. Para su elaboración considerar el Material del Ayuda que aclara la nomenclatura y los requerimientos mínimos que deben presentar los DUF de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional.
Link material de ayuda | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/proceso-de-conexion-de-proyectos/material-de-ayuda-para-el-proceso-de-conexion-de-proyectos-al-si/
El proyecto consiste la instalación de 01 medidor ION8650 en el paño H1 respectivamente. El proyecto incorpora todas las tareas necesarias para la ejecución y puesta en servicio.
d - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha declaración en construcción | NO APLICA | Fecha Estimada de PES | 2025-09-27 |  | Fecha Estimada de EO | 2025-10-12
(Incorporar como Anexo 2) La realización del Cronograma de construcción debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión de Proyectos, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto.
e - Estudio de Homologación
Recambios de equipos de protecciones
Nombre Estudio | El Proyecto no considera el desarrollo de ECAP de homologación, ya que no existe reemplazo o instalación de protecciones.
(Incorporar como Anexo 3) En el caso de recambios de equipos de protecciones, se deberá adjuntar un estudio de homologación en el cual se indique la forma en que se implementarán los ajustes en el nuevo equipo.
f - Parámetros modificados
Recambios de equipos
Nombre Estudio | El Proyecto considera la actualización y desarrollo de Información técnica solicitada por el Coordinador Eléctrico Nacional.
(Incorporar como Anexo 3) En el caso de recambios de equipos que implique modificaciones de información técnica, se deberán indicar los parámetros que serán modificados, junto con sus valores vigentes y los modificados.
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  | Instalaciones afectadas
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
Note on B36: Si el Proyecto es una obra decretada deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto.
Note on B37: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on E39: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on H39: Capacidad instalada de la central de generación.
Note on B40: Debe ser el DUF emitido para la construcción, ya que a partir de este se crearán las instalaciones en Plataforma de Infotécnica. Formato: DU - Funcional - Nombre subestación - Nivel de tensión
Note on B44: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.
Note on B53: Señalada en la Resolución Exenta de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Note on E53: - Corresponde a la fecha de la primera energización de una instalación del proyecto. - En caso que el Proyecto sea por etapas indicar fecha para cada una.
Note on B59: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B65: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B69: Indicar Razón Social.
Note on F69: Nombre de Subestación - Paño involucrado.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble