## Formulario
Formulario Único Solicitud Modificación No Relevante (SMNR)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 11 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
Nota 3: Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social |  | CENTRAL YUNGAY S.A.
Rol único Tributario |  | 76.060.441-0
Domicilio Legal Empresa Solicitante |  | Cerro el Plomo 5680, oficina 1501
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) |  | Victoria Salinas
Correo Electrónico |  |  |  | victoria.salinas@ipsenergy.cl
Teléfono de contacto |  | 982492798
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador |  | Boris Valenzuela |  |  | Rut |  | 16.063.130-9
e-mail |  | boris.valenzuela@ipsenergy.cl |  |  | Teléfono |  | 56934491189
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador |  | Paulo Olivares |  |  | Rut |  | 15.954.881-3
e-mail |  | paulo.olivares@ipsenergy.cl |  |  | Teléfono |  | 56942703223
c - Descripción de las Instalaciones (2)
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso |  | 18 H | Este | 740635.58 m E |  | Norte | 5889839.47 m S
Región |  | VIII - Biobío | Provincia | Biobio |  | Comuna | Cabrero
Información del Proyecto
Nombre Proyecto |  | ADICIÓN SISTEMA 2 DE PROTECCIÓN GENERADOR TG4
Punto de Conexión |  | CHARRÚA 154 kV
Tipo de instalación |  | Generación | Tecnología | Diésel |  | Segmento | Nacional
Nivel de Tensión (kV) |  | 154 | Capacidad (MVA) | 48.5 |  | Potencia (MW) | 38.8
Tipo de Calificación (Transmisión zonal) |  | 2. Adecuaciones a las protecciones.
Nombre del DUF |  | YUN-7996-01-CP-PL-001_B Diagrama Unilineal
(Incorporar como Anexo 1) Diagrama Unilineal Funcional (DUF) de lo existente y lo proyectado, mostrando las modificaciones a realizar en Formato DWG y PDF. Para su elaboración considerar el Material del Ayuda que aclara la nomenclatura y los requerimientos mínimos que deben presentar los DUF de las instalaciones interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional.
Link material de ayuda |  | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/proceso-de-conexion-de-proyectos/material-de-ayuda-para-el-proceso-de-conexion-de-proyectos-al-si/
d - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha Estimada de PES |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
|  | 2025-10-11 |  |  | 2025-11-11
(Incorporar como Anexo 2) La realización del Cronograma de construcción debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión de Proyectos, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto.
e - Estudio de Homologación
Recambios de equipos de protecciones
Nombre Estudio |  | ECAP-YUN- IT-2024-VE-IN-001_RevB.pdf
(Incorporar como Anexo 3) En el caso de recambios de equipos de protecciones, se deberá adjuntar un estudio de homologación en el cual se indique la forma en que se implementarán los ajustes en el nuevo equipo.
f - Parámetros modificados
Recambios de equipos
Nombre Estudio
(Incorporar como Anexo 3) En el caso de recambios de equipos que implique modificaciones de información técnica, se deberán indicar los parámetros que serán modificados, junto con sus valores vigentes y los modificados.
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  |  | Instalaciones afectadas
| Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social)
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
Clasificación Obras de Transmisión Zonal
1. Reemplazo de instalaciones de transmisión zonal dentro de subestaciones reutilizando equipamientos existentes.
2. Adecuaciones a las protecciones.
3. Modificaciones en las subestaciones primarias de distribución circunscritas a obras en media tensión, tales como, conexiones de alimentadores de media tensión.
Note on B38: Si el Proyecto es una obra decretada deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto.
Note on B39: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on E41: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on H41: Capacidad instalada de la central de generación.
Note on B42: Este campo es solo para instalaciones de transmisión zonal.
Note on B43: Debe ser el DUF emitido para la construcción, ya que a partir de este se crearán las instalaciones en Plataforma de Infotécnica. Formato: DU - Funcional - Nombre subestación - Nivel de tensión
Note on B47: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.
Note on B63: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B69: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B74: Indicar Razón Social.
Note on F74: Nombre de Subestación - Paño involucrado.

## Cronograma
Carta Gantt
Departamento de Conexiones
Gerencia de Planificación y Desarrollo
|  | AÑO/MES |  | 2024 | [11 empty] | 2025
|  | Fecha Inicio [dd-mm-aaaa] | Fecha Fin [dd-mm-aaaa] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
A | Requerimientos (planos, revisión de diseño, etc.) | 2025-08-10 | bar: 2024 AGO to 2024 OCT
B | Información Técnica para Estudios (IT-E)
C | Estudio de Coordinación y Ajuste de Protecciones (ECAP) | 2025-08-10 | bar: 2024 OCT
D | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Protocolos SAT de Protecciones | 21/11/2025 | bar: 2024 NOV
E | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria Print Out | 21/11/2025 | bar: 2024 NOV
F | Actas de Declaración de Ejecución Satisfactoria SAT Equipos Primarios
G | Esquema de Medidas de Energía (EME)
H | Listado señales a integrar al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) | NA
I | Pruebas end to end (Teleprotecciones)
J | Puesta en Servicio estimada (Dia/Mes/Año) | 2025-11-11 | bar: 2024 NOV
K | Envío de Declaración Jurada (5 días hábiles) | 2025-11-11 | bar: 2024 NOV
Dependiendo del tipo de proyecto las actividades C, D, E, F, G, H e I pueden no ser solicitadas.
La actividad J se debe indicar en rangos de tiempo acotados de 1-2 meses.
Los tiempos de cada actividad deben considerar al menos una (01) iteración con el plazo de revisión normativo por parte del Coordinador.
Este formato es referencial, por lo que como empresa solicitante puede agregar actividades que considere necesaria detallar para el proceso de conexiones.
El proceso de conexión del proyecto se modela en 3 etapas principalmente. Para acceder a cada una de ellas, el proyecto debe tener la aprobación de todos los requerimientos de la etapa anterior.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble