## 2. Curva PQ (PFV)
Central | Quillagua II | Potencia [MW] | Tensión [pu] | 1 | 30 | 55 | 85 | 85 | 55 | 30 | 1 | 1 | Instrucciones de llenado
Unidad/Parque | Quillagua II | Unidad [MVAr] (0.9Vpu) | 0.9 | -51.94 | -51.95 | -51.95 | -51.96 | 44.96 | 44.96 | 44.95 | 44.94 | -51.94
Configuración | PFV | Unidad [MVAr] (0.95Vpu) | 0.95 | -51.94 | -51.95 | -51.95 | -51.96 | 44.96 | 44.96 | 44.95 | 44.94 | -51.94 | En la respectiva hoja de cada una de las centrales de su representada, se debe llenar la información de las celdas desbloquedas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Potencia Máxima [MW] | 105 | Unidad [MVAr] (1 Vpu) | 1 | -51.94 | -51.95 | -51.95 | -51.96 | 44.96 | 44.96 | 44.95 | 44.94
Potencia Mínima [MW] | 0 | Unidad [MVAr] (1.05Vpu) | 1.05 | -51.94 | -51.95 | -51.95 | -51.96 | 44.96 | 44.96 | 44.95 | 44.94 | -51.94
Tensión Nominal [kV] | 220 | Unidad [MVAr] (1.1Vpu) | 1.1 | -51.94 | -51.95 | -51.95 | -51.96 | 44.96 | 44.96 | 44.95 | 44.94 | -51.94 | Celda B4: | Potencia Mínima [MW]
Fp nom | [12 empty] | Celda B5: | Potencia Máxima [MW]
[13 empty] | Celda B6: | Tensión Nominal [kV]
[13 empty] | FP Nominal: | factor de potencia nominal (declarado en infotecnia)
[13 empty] | Rango (J2:M2): | autollenado por fórmula
[13 empty] | Rango (G2:H2): | Valores de potencia activa [MW] para construción de curvas P-Q. Valores crecientes tales que, escoger según puntos de inflexión de la curva:
PMin < PG2 < PH2 < PMax
[13 empty] | Rango(F3:I7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QF3:QI7)£0 (unidad absorbiendo potencia reactiva)
[13 empty] | Rango(J3:M7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QJ3:QM7)³0 (unidad entregando potencia reactiva)
En el gráfico se dibujarán las curvas P-Q automáticamente. Algo como:

## 2. Curva PQ (BESS)
Central | Quillagua II | Potencia [MW] | Tensión [pu] | 0 | 35 | 75 | 105 | 105 | 75 | 35 | 0 | 0 | Instrucciones de llenado
Unidad/Parque | Quillagua II | Unidad [MVAr] (0.9Vpu) | 0.9 | -51.98 | -51.95 | -51.96 | -51.96 | 41.97 | 49.96 | 49.93 | 49.93 | -51.98
Configuración | BESS | Unidad [MVAr] (0.95Vpu) | 0.95 | -51.98 | -51.95 | -51.96 | -51.96 | 41.97 | 49.96 | 49.93 | 49.93 | -51.98 | En la respectiva hoja de cada una de las centrales de su representada, se debe llenar la información de las celdas desbloquedas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Potencia Mínima [MW] | 105 | Unidad [MVAr] (1 Vpu) | 1 | -51.98 | -51.95 | -51.96 | -51.96 | 41.97 | 49.96 | 49.93 | 49.93
Potencia Máxima [MW] | 0 | Unidad [MVAr] (1.05Vpu) | 1.05 | -51.98 | -51.95 | -51.96 | -51.96 | 41.97 | 49.96 | 49.93 | 49.93 | -51.98
Tensión Nominal [kV] | 220 | Unidad [MVAr] (1.1Vpu) | 1.1 | -51.98 | -51.95 | -51.96 | -51.96 | 41.97 | 49.96 | 49.93 | 49.93 | -51.98 | Celda B4: | Potencia Mínima [MW]
Fp nom | [12 empty] | Celda B5: | Potencia Máxima [MW]
[13 empty] | Celda B6: | Tensión Nominal [kV]
[13 empty] | FP Nominal: | factor de potencia nominal (declarado en infotecnia)
[13 empty] | Rango (J2:M2): | autollenado por fórmula
[13 empty] | Rango (G2:H2): | Valores de potencia activa [MW] para construción de curvas P-Q. Valores crecientes tales que, escoger según puntos de inflexión de la curva:
PMin < PG2 < PH2 < PMax
[13 empty] | Rango(F3:I7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QF3:QI7)£0 (unidad absorbiendo potencia reactiva)
[13 empty] | Rango(J3:M7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QJ3:QM7)³0 (unidad entregando potencia reactiva)
En el gráfico se dibujarán las curvas P-Q automáticamente. Algo como:

## 2. Curva PQ (PFV+BESS)
Central | Quillagua II | Potencia [MW] | Tensión [pu] | 1 | 30 | 70 | 105 | 105 | 70 | 30 | 1 | 1 | Instrucciones de llenado
Unidad/Parque | Quillagua II | Unidad [MVAr] (0.9Vpu) | 0.9 | -51.94 | -51.95 | -51.95 | -51.96 | 41.97 | 41.97 | 41.95 | 41.94 | -51.94
Configuración | PFV + BESS | Unidad [MVAr] (0.95Vpu) | 0.95 | -51.94 | -51.95 | -51.95 | -51.96 | 41.97 | 41.97 | 41.95 | 41.94 | -51.94 | En la respectiva hoja de cada una de las centrales de su representada, se debe llenar la información de las celdas desbloquedas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Potencia Mínima [MW] | 105 | Unidad [MVAr] (1 Vpu) | 1 | -51.94 | -51.95 | -51.95 | -51.96 | 41.97 | 41.97 | 41.95 | 41.94
Potencia Máxima [MW] | 0 | Unidad [MVAr] (1.05Vpu) | 1.05 | -51.94 | -51.95 | -51.95 | -51.96 | 41.97 | 41.97 | 41.95 | 41.94 | -51.94
Tensión Nominal [kV] | 220 | Unidad [MVAr] (1.1Vpu) | 1.1 | -51.94 | -51.95 | -51.95 | -51.96 | 41.97 | 41.97 | 41.95 | 41.94 | -51.94 | Celda B4: | Potencia Mínima [MW]
Fp nom | [12 empty] | Celda B5: | Potencia Máxima [MW]
[13 empty] | Celda B6: | Tensión Nominal [kV]
[13 empty] | FP Nominal: | factor de potencia nominal (declarado en infotecnia)
[13 empty] | Rango (J2:M2): | autollenado por fórmula
[13 empty] | Rango (G2:H2): | Valores de potencia activa [MW] para construción de curvas P-Q. Valores crecientes tales que, escoger según puntos de inflexión de la curva:
PMin < PG2 < PH2 < PMax
[13 empty] | Rango(F3:I7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QF3:QI7)£0 (unidad absorbiendo potencia reactiva)
[13 empty] | Rango(J3:M7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QJ3:QM7)³0 (unidad entregando potencia reactiva)
En el gráfico se dibujarán las curvas P-Q automáticamente. Algo como: