## Universo protecciones SLRP
ID | Propietario | Subestacion | Paño | Sistema de proteccion | Nemotecnico | Elemento monitoreado | Tipo elemento monitoreado | Marca/ Modelo
24452 | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | S/E IBERATACAMA | S/E IBERATACAMA J1 | Protección de Línea, Sistema 1 (87L) | SP0001G0098SE001G0098 | Línea 220kV IBERATACAMA 220KV C1-CENTRAL CABO LEONES II | Secciones Tramo | ABB RED670
24453 | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | S/E IBERATACAMA | S/E IBERATACAMA J1 | Protección de Línea, Sistema 2 (87L) | SP0002G0098SE001G0098 | Línea 220kV IBERATACAMA 220KV C1-CENTRAL CABO LEONES II | Secciones Tramo | ABB RED670
24454 | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | S/E IBERATACAMA | S/E IBERATACAMA J1 | Protección Paño (50/51) | SP0003G0098SE001G0098 | Línea 220kV IBERATACAMA 220KV C1-CENTRAL CABO LEONES II | Secciones Tramo | SIEMENS 7SJ85
24455 | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | S/E IBERATACAMA | S/E IBERATACAMA J2 | Protección de Línea, Sistema 1 (87L) | SP0004G0098SE001G0098 | Línea 220kV IBERATACAMA 220KV C1-MAITENCILLO 220KV C1 | Secciones Tramo | ABB RED670
24456 | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | S/E IBERATACAMA | S/E IBERATACAMA J2 | Protección de Línea, Sistema 2 (87L) | SP0005G0098SE001G0098 | Línea 220kV IBERATACAMA 220KV C1-MAITENCILLO 220KV C1 | Secciones Tramo | ABB RED670
24457 | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | S/E IBERATACAMA | S/E IBERATACAMA J2 | Protección Paño (50/51) | SP0006G0098SE001G0098 | Línea 220kV IBERATACAMA 220KV C1-MAITENCILLO 220KV C1 | Secciones Tramo | SIEMENS 7SJ85
24458 | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | S/E IBERATACAMA | BA S/E IBERATACAMA 220kV BP1 | Protección Diferencial Centralizada, Barra 1 (87B) | SP0007G0098SE001G0098 | S/E IBERATACAMA 220kV BP1 | Barra | SIEMENS 7SS85
24459 | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | S/E IBERATACAMA | S/E IBERATACAMA JT1 | Protección Transformador N°1 , Sistema 1 (87T) | SP0008G0098SE001G0098 | Transformador Nº1 220/33/33 kV | Transformador 3D | SIEMENS 7SJ85
24460 | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | S/E IBERATACAMA | S/E IBERATACAMA JT1 | Protección Transformador N°1 , Sistema 2 (50/51) | SP0009G0098SE001G0098 | Transformador Nº1 220/33/33 kV | Transformador 3D | SIEMENS 7UT86