## Descripción
Descripción del Contenido del documento
Columna | Significado
N° | Correlativo de la instalación.
Coordinado | Nombre de la empresa coordinada asociada a la instalación llamada a prestar el servicio.
Unidad | Nombre de la unidad generadora en el formato de la base de datos de Infotécnica.
Combustible/Tipo Tecnología | Combustible de la unidad generadora.
Potencia Máxima [MW] | Potencia activa bruta máxima en la cual la unidad puede prestar el servicio de acuerdo con las pruebas de verificación. En el caso de que la unidad se encuentre en proceso de verificación y habilitada para la prestación del SC se considera el valor de Potencia Máxima Bruta aprobado para la unidad.
Potencia BESS [MW] | Potencia activa bruta máxima de la instalación BESS.
Energía BESS [MWh] | Energía máxima de la instalación BESS.
Servicio Complementario a Verificar | Indica el/los Servicios Complementarios a verificar para la instalación. La instalación que indica "SI" en esta columna y se encuentra en color blanco debe verificarse para este servicio. La instalación que indica "SI" en esta columna y se encuentra en color verde, se encuentra verificada para este servicio. La instalación que indica "SI" en esta columna y se encuentra en color amarillo, sus informes se encuentran en estado de revisión. La instalación que indica "NO" en esta columna no se priorizará su verificación para este servicio.
CPF | Control Primario de Frecuencia
CSF | Control Secundario de Frecuencia
CTF giro | Control Terciario de Frecuencia en giro
CTF frío | Control Terciario de Frecuencia en frío
CT | Control de Tensión
PA | Partida Autónoma
AR | Aislamiento Rápido
Fecha Entrega de Informes al CEN Cronograma Preliminar | Fecha para la entrega de los Informes Técnicos de los Servicios Complementarios a Verificar La instalación que indica "-" en esta columna se encuentra verificada o en revisión de informes para todos los SSCC y debe verificarse para CSF o CTF frío según corresponda. En estos casos se procede de la siguiente forma: - CSF: el Coordinador es el encargado de Coordinar los ensayos y emitir los Informes de Verificación para lo cual contactará a su representada. - CTF: en caso de tener informe de PPyD aprobado no deberá enviar informe de verificación a menos que las condiciones operativas hayan cambiado o el Coordinador así lo requiera. En el caso que las condiciones operativas hayan cambiado, deberá informarlo al Coordinador.
Fecha Entrega de Informes al CEN Cronograma Definitivo | Fecha para la entrega de los Informes Técnicos de los Servicios Complementarios a Verificar La instalación que indica "-" en esta columna se encuentra verificada o en revisión de informes para todos los SSCC y debe verificarse para CSF o CTF frío según corresponda. En estos casos se procede de la siguiente forma: - CSF: el Coordinador es el encargado de Coordinar los ensayos y emitir los Informes de Verificación para lo cual contactará a su representada. - CTF: en caso de tener informe de PPyD aprobado no deberá enviar informe de verificación a menos que las condiciones operativas hayan cambiado o el Coordinador así lo requiera. En el caso que las condiciones operativas hayan cambiado, deberá informarlo al Coordinador.
Código de Colores | Se definió un código de colores para los estados de verificación, y que quedó especificado en la hoja de descripción: - Verde para Instalaciones verificadas en el SC - Amarillo para instalaciones con Informes en estado de revisión - Blanco para instalaciones que deben verificar el SC.
Comentarios | Esta columna indica que el Coordinador emitió comentarios a las observaciones enviadas al cronograma preliminar y que se encuentran en la carta adjunta.

## Cronograma Verificacion
Cronograma de Verificación de SSCC 2024-2028
(*) En caso de tener informe de PPyD aprobado no deberá enviar informe de verificación a menos que las condiciones operativas hayan cambiado. En dicho caso deberá informarlo al coordinador | [7 empty] | Cronograma de los Servicios Complementarios a Verificar | [7 empty] | 2025-08-12
N° | Coordinado | Unidad | Combustible/Tipo Tecnología | Potencia Máxima [MW] | Potencia BESS [MW] | Energía BESS [MWh] | Estado del proceso de Verificación | CPF | CSF | CTF Giro | CTF frio(*) | CT | PA | AR | Fecha Entrega de Informes al CEN Cronograma Definitivo | Días de atraso
1 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PE SAN GABRIEL (U1-U61) | Eólica | 183 | - | - | Mediante carta DE06272-25 Acciona informa que el tecnológo del parque debe normalizar Firmware del PPC para poder prestar CPF, queda pendiente informar plazo en que se concretará esta acción. Se solicita informar plan de trabajo asociado. Pendiente envío informes de verificación CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
2 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | PE TOLPAN SUR (U1-U28) | Eólica | 83.53 | - | - | Mediante carta DE06272-25 Acciona informa que el tecnológo del parque debe normalizar Firmware del PPC para poder prestar CPF, queda pendiente informar plazo en que se concretará esta acción. Se solicita informar plan de trabajo asociado. Pendiente envío informe de verificación CPF; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
3 | AELA GENERACIÓN S.A. | HP MAMPIL U1 | Hidráulica Pasada | 27.5 | - | - | Mediante carta DE04666-25 el coordinado Aela Generación S.A. compromete envío de protocolos CPF en julio 2025. A la fecha no se han recibido estos documentos. Pendiente envío protocolos de ensayos de CPF; Pendiente verificación CSF | SI |  | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 162
4 | AELA GENERACIÓN S.A. | HP MAMPIL U2 | Hidráulica Pasada | 27.5 | - | - | Mediante carta DE04666-25 el coordinado Aela Generación S.A. compromete envío de protocolos CPF en julio 2025. A la fecha no se han recibido estos documentos. Pendiente envío protocolos de ensayos de CPF; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 162
5 | AELA GENERACIÓN S.A. | HP PEUCHEN U1 | Hidráulica Pasada | 42.5 | - | - | Mediante carta DE04666-25 el coordinado Aela Generación S.A. compromete envío de protocolos CPF en julio 2025. A la fecha no se han recibido estos documentos. Pendiente envío protocolos de ensayos de CPF; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
6 | AELA GENERACIÓN S.A. | HP PEUCHEN U2 | Hidráulica Pasada | 42.5 | - | - | Mediante carta DE04666-25 el coordinado Aela Generación S.A. compromete envío de protocolos CPF en julio 2025. A la fecha no se han recibido estos documentos. Pendiente envío protocolos de ensayos de CPF; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
7 | AELA GENERACIÓN S.A. | PE AURORA (U1-U43) | Eólica | 129.07 | - | - | Mediante carta DE04666-25 el coordinado Aela Generación S.A. compromete realización de ensayos en agosto y envío de informes de verificación para el 31 de septiembre. Pendiente envío informes de verificación de CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
8 | AELA GENERACIÓN S.A. | PE CUEL (U1-U22) | Eólica | 33 | - | - | Mediante carta DE04666-25 el coordinado Aela Generación S.A. indica que no podrá avanzar el proceso de verificación hasta el cambio de SCADA de la central a realizarse el 2026. Se solicita enviar plan de trabajo detallado de este cambio de SCADA. Pendiente envío protocolos de ensayos de CPF; Pendiente envío informes de verificación de CTF y CT; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
9 | AELA GENERACIÓN S.A. | PE SARCO (U1-U50) | Eólica | 170.2 | - | - | Mediante carta DE04666-25 el coordinado Aela Generación S.A. compromete envío de informes de verificación para el 31 de agosto. Pendiente envío informes de verificación de CPF, CTF y CT y verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
10 | AELA GENERACIÓN S.A. | PFV SALVADOR | Solar | 68 | - | - | Mediante carta DE04666-25 el coordinado Aela Generación S.A. compromete envío de protocolos en julio 2025. A la fecha no se han recibido estos documentos. Pendiente envío de protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
11 | AELA GENERACIÓN S.A. | PFV SAN ANDRES | Solar | 50.6 | - | - | Mediante carta DE04666-25 el coordinado Aela Generación S.A. compromete envío de protocolos en julio 2025. A la fecha no se han recibido estos documentos. Pendiente envío de protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
12 | AES ANDES S.A. | HP MAITENES U1 | Hidráulica Pasada | 9 | - | - | Mediante carta DE04333-25 el coordinado AES Andes S.A. compromete envío de plan de regularización para el 26 de junio. A la fecha no se hn recibido plan comprometido. Pendiente envío de protocolos CTF y CT. | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
13 | AES ANDES S.A. | HP MAITENES U2 | Hidráulica Pasada | 9 | - | - | Mediante carta DE04333-25 el coordinado AES Andes S.A. compromete envío de plan de regularización para el 26 de junio. A la fecha no se hn recibido plan comprometido. Pendiente envío de protocolos CTF y CT. | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
14 | AES ANDES S.A. | HP MAITENES U3 | Hidráulica Pasada | 9 | - | - | Mediante carta DE04333-25 el coordinado AES Andes S.A. compromete envío de plan de regularización para el 26 de junio. A la fecha no se hn recibido plan comprometido. Pendiente envío de protocolos CTF y CT. | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
15 | AES ANDES S.A. | PFV ANDES SOLAR | Solar | 21.795 | - | - | Mediante carta DE04622-25 el coordinado AES Andes S.A. compromete envío de protocolos y realización de ensayos CSF en junio 2025. A la fecha no se han recibido estos documentos. Pendiente envío protocolos CTF y CT; Pendiente envío informes de verificación CPF; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 103
16 | ANDES SOLAR II SPA | BESS PFV ANDES SOLAR II-B | BESS | - | 130 | 645 | Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
17 | ANDES SOLAR II SPA | PFV ANDES SOLAR II | Solar | 86.75 | - | - | Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 134
18 | ANDES SOLAR II SPA | PFV ANDES SOLAR II-B | Solar | 119.6 | - | - | Mediante carta DE04625-25 el coordinado Andes Solar II SpA comprometió envío de protocolos y realización de ensayos CSF en junio 2025. A la fecha no se han recibido estos documentos. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
19 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | TER CHOLGUAN U1 | Biomasa | 13 | - | - | Pendiente envío informes de verificación CTF y CT. | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
20 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | TER NUEVA ALDEA II U1 | Diésel | 10.3139 | - | - | Pendiente envío informes de verificación CTF y CT. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
21 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | TER NUEVA ALDEA U2 | Cogeneración | 37 | - | - | Mediante carta DE04316-25 coordinado Arauco Bioenergía S.A. indica que pruebas CTF y CT las realizará en agosto de 2025. Pendiente envío informes de verificación CTF y CT. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
22 | ARCADIA GENERACION SOLAR S.A. | PFV CARRERA PINTO | Solar | 93 | - | - | Mediante carta DE04674-25 coordinado Arcadia Generación indica que enviará informes de verificación entre septiembre y octubre de 2025. Pendiente envío versión 2 de protocolos CT; Pendiente envío informes de verificación CTF; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 73
23 | ARCADIA GENERACION SOLAR S.A. | PFV DIEGO DE ALMAGRO | Solar | 32.01 | - | - | Mediante carta DE04674-25 coordinado Arcadia Generación indica que enviará informes de verificación entre septiembre y octubre de 2025. Pendiente envío protocolos CPF y CT; Pendiente envío informes de verificación CTF; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 162
24 | NUEVA ATACAMA SOLAR S.A. | PFV ATACAMA SOLAR II | Solar | 170.65 | - | - | Mediante carta DE04337-25 el coordinado Atacama Solar SpA se comprometió a enviar V2 de informes en junio 2025. Sin respuesta a la fecha. Pendiente envío versión 2 de informes de verificación CPF, CTF y CT. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 134
25 | AUSTRIANSOLAR CHILE SEIS SPA | PFV LA HUELLA | Solar | 85.205 | - | - | Mediante carta DE04707-25 coordinado AustrianSolar compromete a verificar central antes de abril 2026. Se solicita enviar un cronograma de trabajo detallado con el fin de realizar seguimiento. Adicionalmente, se solicita pueda compartir a la brevedad los protocolos de ensayos. Pendiente envío de protocolos CPF, CTF y CT. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 162
26 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TER CMPC CORDILLERA U1 | Gas Natural | 52.93 | - | - | Pendiente envío protocolos CT. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 12
27 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TER CMPC LAJA | Biomasa | 40.2 | - | - | Pendiente envío protocolos CT. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 134
28 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TER CMPC PACIFICO | Biomasa | 36.14 | - | - | Pendiente envío protocolos CT. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 134
29 | BIOENERGÍAS FORESTALES SPA | TER SANTA FE U1 | Biomasa | 68.785 | - | - | Pendiente envío protocolos CT. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 103
30 | COLBÚN S.A. | HE ANGOSTURA U1 | Hidráulica Embalse | 138.7583 | - | - | Mediante cronograma adjunto a carta DE04335-25 Colbún S.A. se comprometió a enviar informes de HE Angostura en junio de 2025, a la fecha no se han recibido estos informes. Pendiente envío informes de verificación CPF, CTF y CT | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
31 | COLBÚN S.A. | HE ANGOSTURA U2 | Hidráulica Embalse | 138.7583 | - | - | Mediante cronograma adjunto a carta DE04335-25 Colbún S.A. se comprometió a enviar informes de HE Angostura en junio de 2025, a la fecha no se han recibido estos informes. Pendiente envío informes de verificación CPF, CTF y CT | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
32 | COLBÚN S.A. | HE ANGOSTURA U3 | Hidráulica Embalse | 46.2835 | - | - | Mediante cronograma adjunto a carta DE04335-25 Colbún S.A. se comprometió a enviar informes de HE Angostura en junio de 2025, a la fecha no se han recibido estos informes. Pendiente envío informes de verificación CPF, CTF y CT | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
33 | COLBÚN S.A. | HE CANUTILLAR U1 | Hidráulica Embalse | 86 | - | - | Pendiente envío informes de verificación CT y AR. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 2025-06-01 | 42
34 | COLBÚN S.A. | HE CANUTILLAR U2 | Hidráulica Embalse | 86 | - | - | Pendiente envío informes de verificación CT y AR. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 2025-06-01 | 42
35 | COLBÚN S.A. | HE COLBUN U1 | Hidráulica Embalse | 231.2 | - | - | Pendiente envío informes de verificación CTF, CT y PA. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-02-01 | 162
36 | COLBÚN S.A. | HE COLBUN U2 | Hidráulica Embalse | 232 | - | - | Pendiente envío informes de verificación CTF, CT y PA. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-02-01 | 162
37 | COLBÚN S.A. | HP BLANCO U1 | Hidráulica Pasada | 53 | - | - | Mediante carta DE04335-25 Colbún S.A. informa que de acuerdo a carta carta GM N°217/2022 del 02 de diciembre de 2022, el Complejo está con una limitación para participar de los Controles de Frecuencia. No obstante lo anterior se planifican el envío del informe de Control de Tensión para junio de 2026. Se solicita el envío de mayor detalle de la limitación planteada y el envío de los protocolos de ensayos. Pendiente envío de protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
38 | NUEVA CARENA SPA | HP CARENA U1 | Hidráulica Pasada | 2.5 | - | - | Nuevo Carena SpA solicitó ser considerado como un PMG debido a que su PMax actualmente no supera a 9 MW. Mediante carta DE03340-25 el Coordinador le responde que debe pasar por un proceso de modificación relevante para adquirir la categoría de PMG. A la fecha sin respuesta por parte del coordinado. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 73
39 | NUEVA CARENA SPA | HP CARENA U2 | Hidráulica Pasada | 2.5 | - | - | Nuevo Carena SpA solicitó ser considerado como un PMG debido a que su PMax actualmente no supera a 9 MW. Mediante carta DE03340-25 el Coordinador le responde que debe pasar por un proceso de modificación relevante para adquirir la categoría de PMG. A la fecha sin respuesta por parte del coordinado. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
40 | NUEVA CARENA SPA | HP CARENA U3 | Hidráulica Pasada | 2.5 | - | - | Nuevo Carena SpA solicitó ser considerado como un PMG debido a que su PMax actualmente no supera a 9 MW. Mediante carta DE03340-25 el Coordinador le responde que debe pasar por un proceso de modificación relevante para adquirir la categoría de PMG. A la fecha sin respuesta por parte del coordinado. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
41 | NUEVA CARENA SPA | HP CARENA U4 | Hidráulica Pasada | 2.5 | - | - | Nuevo Carena SpA solicitó ser considerado como un PMG debido a que su PMax actualmente no supera a 9 MW. Mediante carta DE03340-25 el Coordinador le responde que debe pasar por un proceso de modificación relevante para adquirir la categoría de PMG. A la fecha sin respuesta por parte del coordinado. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
42 | COLBÚN S.A. | HP CHACABUQUITO U1 | Hidráulica Pasada | 6.425 | - | - | Mediante carta DE04336-25 Colbún S.A. informa que de acuerdo a carta carta GM N°217/2022 del 02 de diciembre de 2022, el Complejo está con una limitación para participar de los Controles de Frecuencia. No obstante lo anterior se planifican el envío del informe de Control de Tensión para junio de 2026. Se solicita el envío de mayor detalle de la limitación planteada y el envío de los protocolos de ensayos. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
43 | COLBÚN S.A. | HP CHACABUQUITO U2 | Hidráulica Pasada | 6.425 | - | - | Mediante carta DE04336-25 Colbún S.A. informa que de acuerdo a carta carta GM N°217/2022 del 02 de diciembre de 2022, el Complejo está con una limitación para participar de los Controles de Frecuencia. No obstante lo anterior se planifican el envío del informe de Control de Tensión para junio de 2026. Se solicita el envío de mayor detalle de la limitación planteada y el envío de los protocolos de ensayos. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
44 | COLBÚN S.A. | HP CHACABUQUITO U3 | Hidráulica Pasada | 6.425 | - | - | Mediante carta DE04336-25 Colbún S.A. informa que de acuerdo a carta carta GM N°217/2022 del 02 de diciembre de 2022, el Complejo está con una limitación para participar de los Controles de Frecuencia. No obstante lo anterior se planifican el envío del informe de Control de Tensión para junio de 2026. Se solicita el envío de mayor detalle de la limitación planteada y el envío de los protocolos de ensayos. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
45 | COLBÚN S.A. | HP CHACABUQUITO U4 | Hidráulica Pasada | 6.425 | - | - | Mediante carta DE04336-25 Colbún S.A. informa que de acuerdo a carta carta GM N°217/2022 del 02 de diciembre de 2022, el Complejo está con una limitación para participar de los Controles de Frecuencia. No obstante lo anterior se planifican el envío del informe de Control de Tensión para junio de 2026. Se solicita el envío de mayor detalle de la limitación planteada y el envío de los protocolos de ensayos. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
46 | COLBÚN S.A. | HP HORNITOS U1 | Hidráulica Pasada | 61 | - | - | Pendiente envío protocolos CPF; Pendiente envío de Informes CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 12
47 | COLBÚN S.A. | HP JUNCAL U1 | Hidráulica Pasada | 29.2 | - | - | Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 12
48 | COLBÚN S.A. | HP LOS QUILOS U1 | Hidráulica Pasada | 13.1816 | - | - | Mediante carta DE04336-25 Colbún S.A. informa que de acuerdo a carta carta GM N°217/2022 del 02 de diciembre de 2022, el Complejo está con una limitación para participar de los Controles de Frecuencia. No obstante lo anterior se planifican el envío del informe de Control de Tensión para junio de 2026. Se solicita el envío de mayor detalle de la limitación planteada y el envío de los protocolos de ensayos. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
49 | COLBÚN S.A. | HP LOS QUILOS U2 | Hidráulica Pasada | 13.238 | - | - | Mediante carta DE04336-25 Colbún S.A. informa que de acuerdo a carta carta GM N°217/2022 del 02 de diciembre de 2022, el Complejo está con una limitación para participar de los Controles de Frecuencia. No obstante lo anterior se planifican el envío del informe de Control de Tensión para junio de 2026. Se solicita el envío de mayor detalle de la limitación planteada y el envío de los protocolos de ensayos. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
50 | COLBÚN S.A. | HP LOS QUILOS U3 | Hidráulica Pasada | 11.6462 | - | - | Mediante carta DE04336-25 Colbún S.A. informa que de acuerdo a carta carta GM N°217/2022 del 02 de diciembre de 2022, el Complejo está con una limitación para participar de los Controles de Frecuencia. No obstante lo anterior se planifican el envío del informe de Control de Tensión para junio de 2026. Se solicita el envío de mayor detalle de la limitación planteada y el envío de los protocolos de ensayos. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
51 | COLBÚN S.A. | HP QUILLECO U1 | Hidráulica Pasada | 35.4 | - | - | Mediante carta DE04336-25 Colbún S.A. informa que reprogramó envío de informe de verificación para septiembre de 2025, debido a reprogramación de pruebas en HE Angostura. Sin perjuicio de lo anterior, se solicita a Colbún S.A. el envío de los protocolos de ensayos. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
52 | COLBÚN S.A. | HP QUILLECO U2 | Hidráulica Pasada | 35.4 | - | - | Mediante carta DE04336-25 Colbún S.A. informa que reprogramó envío de informe de verificación para septiembre de 2025, debido a reprogramación de pruebas en HE Angostura. Sin perjuicio de lo anterior, se solicita a Colbún S.A. el envío de los protocolos de ensayos. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
53 | COLBÚN S.A. | HP RUCUE U1 | Hidráulica Pasada | 89.2 | - | - | Mediante carta DE04335-25 Colbún S.A. indica que entregará los informes de verificación en agosto de 2025 por disponibilidad de especialista Andritz. Pendiente envío de informes de verificación CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
54 | COLBÚN S.A. | HP RUCUE U2 | Hidráulica Pasada | 89.2 | - | - | Mediante carta DE04335-25 Colbún S.A. indica que entregará los informes de verificación en agosto de 2025 por disponibilidad de especialista Andritz. Pendiente envío de informes de verificación CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
55 | COLBÚN S.A. | HP SAN IGNACIO U1 | Hidráulica Pasada | 37 | - | - | Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 12
56 | COLBÚN S.A. | PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR | Solar | 211.6 | - | - | Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Informes ya entregados | NA
57 | COLBÚN S.A. | TER LOS PINOS U1 | Diésel | 107.7 | - | - | Mediante carta DE04336-25 Colbún S.A. indica que enviará informe CPF para diciembre de 2025. Se insiste en el envío de los protocolos CPF. Pendiente envío protocolo CPF. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 103
58 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG | Diésel | 206.29 | - | - | Mediante carta DE04335-25 Colbún S.A. indicó que enviaría informes de Nehuenco I en julio 2025, pero estos informes siguen pendientes. Pendiente envío de informes de verificación CPF, CTF y CT. | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
59 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG | Gas Natural | 206.29 | - | - | Mediante carta DE04335-25 Colbún S.A. indicó que enviaría informes de Nehuenco I en julio 2025, pero estos informes siguen pendientes. Pendiente envío de informes de verificación CPF, CTF y CT. | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
60 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG TER NEHUENCO CC1-TV | Diésel | 315.4 | - | - | Mediante carta DE04335-25 Colbún S.A. indicó que enviaría informes de Nehuenco I en julio 2025, pero estos informes siguen pendientes. Pendiente envío de informes de verificación CPF, CTF y CT. | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
61 | COLBÚN S.A. | TER NEHUENCO CC1-TG TER NEHUENCO CC1-TV | Gas Natural | 315.4 | - | - | Mediante carta DE04335-25 Colbún S.A. indicó que enviaría informes de Nehuenco I en julio 2025, pero estos informes siguen pendientes. Pendiente envío de informes de verificación CPF, CTF y CT. | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
62 | COLBÚN S.A. | TER SANTA MARIA U1 | Carbón | 373.99 | - | - | Pendiente verificación CSF; Pendiente envío de informe CPF. | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | NA
63 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | PE ALENA (U1-U18) | Eólica | 86.2 | - | - | Mediante carta DE04339-25 Cóndor Energía SpA compromete envío de informes de verificación en septiembre de 2025. Pendiente envío informes CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 73
64 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | PE TCHAMMA (U1-U35) | Eólica | 157.5 | - | - | Pendiente envío V2 informe de verificación CPF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
65 | CÓNDOR ENERGÍA SPA | PFV RIO ESCONDIDO | Solar | 160.65 | - | - | Mediante carta DE04339-25 Cóndor Energía SpA compromete envío de informes de verificación en diciembre de 2025. Pendiente envío informes CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
66 | CONEJO SOLAR SPA | PFV CONEJO SOLAR | Solar | 104 | - | - | Mediante carta DE04676-25 coordinado Conejo Solar SpA comprometió envío de protocolos para junio de 2025, pero a la fecha no se han recibido. Pendiente envío protocolo CPF y CT. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 134
67 | COPEC RENOVABLE SPA | PFV GRANJA SOLAR | Solar | 111.4 | - | - | Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 12
68 | EL PELÍCANO SOLAR COMPANY SPA | PFV EL PELICANO | Solar | 108.103 | - | - | Pendiente envío informes CPF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 12
69 | ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A. | TER ESCUADRON U1 | Biomasa | 12.1 | - | - | Pendiente envío protocolos CTF | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 12
70 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | HP CURILLINQUE U1 | Hidráulica Pasada | 92 | - | - | Pendiente envío informes de verificación CTF; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
71 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | HP LOMA ALTA U1 | Hidráulica Pasada | 40 | - | - | Pendiente envío informes de verificación CTF y CT; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 73
72 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE ANTUCO U1 | Hidráulica Embalse | 164.632 | - | - | Mediante carta DE04315-25 Enel Generación compromete envío de informes de verificación en junio de 2025. A la fecha no se han recibido estos informes. Pendiente envío informes CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 103
73 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE ANTUCO U2 | Hidráulica Embalse | 164.493 | - | - | Mediante carta DE04315-25 Enel Generación compromete envío de informes de verificación en junio de 2025. A la fecha no se han recibido estos informes. Pendiente envío informes CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 103
74 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE EL TORO U1 | Hidráulica Embalse | 113.437 | - | - | Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-05-01 | 73
75 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE EL TORO U2 | Hidráulica Embalse | 112.5 | - | - | Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-05-01 | 73
76 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE EL TORO U3 | Hidráulica Embalse | 113.458 | - | - | Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-05-01 | 73
77 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE EL TORO U4 | Hidráulica Embalse | 113.201 | - | - | Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 2025-05-01 | 73
78 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE PANGUE U1 | Hidráulica Embalse | 233.5 | - | - | Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 103
79 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HE PANGUE U2 | Hidráulica Embalse | 233.5 | - | - | Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 103
80 | ENERGÍA CERRO EL MORADO S.A. | PFV DOÑA CARMEN SOLAR | Solar | 34.617 | - | - | Coordinado Energía Cerro El Morado S.A. no responde a carta DE02388-25. Pendiente envío V2 protocolo CPF; Pendiente envío protocolos CTF y CT; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 162
81 | ENERGÍA EÓLICA LOS OLMOS SPA | PE LOS OLMOS (U1-U23) | Eólica | 110.4 | - | - | Pendiente envío informe de verificación CPF y V2 informe verificación CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 103
82 | ENERGIA EÓLICA MESAMAVIDA SPA | PE MESAMAVIDA (U1-U12) | Eólica | 56.98 | - | - | Mediante carta DE4594-25 el coordinado Energía Eólica Mesamávida compromete envío de informes de verificación para julio de 2025. A la fecha no se han recibido estos informes. Pendiente envío informes de verificación CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 103
83 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BESS PFV COYA | Solar+BESS | - | 139 | 638 | Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-06-01 | 42
84 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | HP CHAPIQUIÑA U1 | Hidráulica Pasada | 5.447 | - | - | Pendiente envío informe de verificación de CPF; Pendiente envío V2 informes de verificación CTF y CT; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | Informes ya entregados | NA
85 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | HP CHAPIQUIÑA U2 | Hidráulica Pasada | 5.447 | - | - | Pendiente envío informe de verificación de CPF; Pendiente envío V2 informes de verificación CTF y CT; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | Informes ya entregados | NA
86 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PFV TAMAYA SOLAR | Solar | 115.03 | - | - | Mediante carta DE04377-25 el coordinado Engie indica que para verificar CSF requieren una actualización del PPC con el proveedor. Se solicita informar estado de implementación y entregar plan de trabajo asociado. Pendiente envío V2 informes de verificación CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 134
87 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TER MEJILLONES CTM1 | Carbón | 161.77 | - | - | Pendiente envío informes de verificación CTF y CT. | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | Informes ya entregados | NA
88 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | PFV LA CRUZ SOLAR | Solar | 52.8137 | - | - | El coordinado Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA no responde a carta DE02388-25. Pendiente envío de protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
89 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | PFV URIBE SOLAR | Solar | 52.8 | - | - | El coordinado Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA no responde a carta DE02388-25. Pendiente envío de protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-03-01 | 134
90 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | HP LA CONFLUENCIA U1 | Hidráulica Pasada | 163.2 | - | - | Pendiente envío informe de verificación de CPF; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Informes ya entregados | NA
91 | HIDROELÉCTRICA LA CONFLUENCIA S.A. | HP LA CONFLUENCIA U2 | Hidráulica Pasada | 163.2 | - | - | Pendiente envío informe de verificación de CPF; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Informes ya entregados | NA
92 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | HP LA HIGUERA U1 | Hidráulica Pasada | 155 | - | - | Pendiente envío informe de verificación de CPF; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Informes ya entregados | NA
93 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | HP LA HIGUERA U2 | Hidráulica Pasada | 155 | - | - | Pendiente envío informe de verificación de CPF; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | Informes ya entregados | NA
94 | HUEMUL ENERGÍA SPA | PFV PAMPA TIGRE | Solar | 103.65 | - | - | Pendiente envío informes CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 12
95 | JAVIERA SPA | PFV JAVIERA | Solar | 69.018 | - | - | Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
96 | PARQUE EÓLICO ATACAMA SPA | PE ATACAMA (U1-U27) | Eólica | 165.8115 | - | - | Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 73
97 | PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN SPA | PE EL ARRAYAN (U1-U50) | Eólica | 115 | - | - | Pendiente envío V2 de protocolo de CPF; Pendiente envío protocolo CT; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
98 | PARQUE EÓLICO LOS CURUROS SPA | PE LOS CURUROS (U1-U57) | Eólica | 109.4 | - | - | Mediante carta DE04599-25 coordinado PE Eólico Los Cururos SpA compromete envío de informes CPF y CTF para julio de 2025, pero a la fecha no se han recibido estos informes. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-05-01 | 73
99 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO SPA | PFV SOL DEL DESIERTO | Solar | 230.48 | - | - | Mediante carta DE05138-25 coordinado PSFV Sol del Desiero SpA envía carta comunicando que tomará resguardos para evitar futuros retrasos, pero a la fecha no se han recibido los protocolos solicitados. Pendiente envío de protocolos CTF y CT; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2024-12-01 | 224
100 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | PFV JAMA U1 | Solar | 30.24 | - | - | Coordinado Planta Solar San Pedro III SpAp no responde carta DE02389-25 en donde se pide actualizar el estado de su proceso de verificación. Pendiente envío protocolos CTF y CT; Pendiente envío informe de verificación CPF; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 103
101 | PLANTA SOLAR SAN PEDRO III SPA | PFV JAMA U2 | Solar | 22.41 | - | - | Coordinado Planta Solar San Pedro III SpAp no responde carta DE02389-25 en donde se pide actualizar el estado de su proceso de verificación. Pendiente envío protocolos CTF y CT; Pendiente envío informe de verificación CPF; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 103
102 | SANTIAGO SOLAR S.A. | PFV SANTIAGO SOLAR | Solar | 92.73 | - | - | Mediante carta DE04986-25 coordinado Santiago Solar comprometió envío de informes de verificación para junio de 2025. Posteriormente, en correo electrónico del 18 de julio, coordinado informa que ejecutará ensayos entre julio y agosto de 2025. Pendiente envío informes de verificación de CPF, CTF y CT; Pendiente verificación de CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-02-01 | 162
103 | SOLAR ELENA SPA | PFV ELENA (U1-U3) | Solar | 67.497 | - | - | Mediante carta DE04404-25 coordinado Solar Elena SpA, compromete ejecución de ensayos CSF para junio 2025, y envío de los protocolos de ensayos CPF, CTF y CT, para julio 2025. Pendiente envío protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-04-01 | 103
104 | SOLAR LOS LOROS SPA | PFV LOS LOROS | Solar | 46 | - | - | Pendiente envío informes de verificación de CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 12
105 | SONNEDIX COX ENERGY CHILE SPA | PFV MESETA DE LOS ANDES | Solar | 152.46 | - | - | Pendiente verificación CSF | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-07-01 | 12
106 | TSGF SPA | PFV SANTA ISABEL | Solar | 170.19 | - | - | Coordinado TSGF SpA no responde a carta DE02388-25 ni tampoco a insistencia enviada por correo electrónico. Pendiente envío de protocolos CPF, CTF y CT; Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193
107 | VIENTOS DE RENAICO SPA | PE LA FLOR (U1-U9) | Eólica | 32.4 | - | - | Pendiente verificación CSF. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 2025-01-01 | 193