## Sistemas de Protección
** rellenar con informacion presente en infotecnica, en caso de aun no estar, entregar un nombre provisorio para cada campo. Se indica un ejemplo utilizando la informacion disponbile en la web de infotécnica.
ID | Propietario | Subestacion | Paño | Sistema de proteccion | Nemotecnico | Elemento monitoreado | Tipo elemento monitoreado
21960 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI J6 | SP S/E HUALQUI J6-S2 | SP0010T0049SE001T0049 | ST ID 3882 HUALQUI - ESTRUCTURA 166 C1 | SECCIÓN TRAMO
21961 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI J6 | SP S/E HUALQUI J6-S1 | SP0009T0049SE001T0049 | ST ID 3882 HUALQUI - ESTRUCTURA 166 C1 | SECCIÓN TRAMO
21962 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI J5 | SP S/E HUALQUI J5 | SP0008T0049SE001T0049 | BA ID 3418 S/E HUALQUI 220 KV BP1; BA ID 3417 S/E HUALQUI 220 KV BP2 | BARRA
21964 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI J4 | SP S/E HUALQUI J4-S2 | SP0006T0049SE001T0049 | LINEA 220 KV DICHATO C1 (PENDIENTE INFOTECNICA) | SECCIÓN TRAMO
21965 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI J4 | SP S/E HUALQUI J4-S1 | SP0005T0049SE001T0049 | LINEA 220 KV DICHATO C1 (PENDIENTE INFOTECNICA) | SECCIÓN TRAMO
21968 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI J1 | SP S/E HUALQUI J1-S2 | SP0002T0049SE001T0049 | TR3D ID 445 HUALQUI 220/66/13,8 KV 90 MVA | TRANSFORMADORES 3D
21969 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI J1 | SP S/E HUALQUI J1-S1 | SP0001T0049SE001T0049 | TR3D ID 445 HUALQUI 220/66/13,8 KV 90 MVA | TRANSFORMADORES 3D
21975 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI J9 | SP S/E HUALQUI J9-S2 | SP0017T0049SE001T0049 | ST ID 3879 ESTRUCTURA 166 - HUALQUI C1 | SECCIÓN TRAMO
21976 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI J9 | SP S/E HUALQUI J9-S1 | SP0016T0049SE001T0049 | ST ID 3879 ESTRUCTURA 166 - HUALQUI C1 | SECCIÓN TRAMO
21978 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI J8 | SP S/E HUALQUI J8 | SP0014T0049SE001T0049 | BA ID 3418 S/E HUALQUI 220 KV BP1; BA ID 3417 S/E HUALQUI 220 KV BP2 | BARRA
21980 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI J7 | SP S/E HUALQUI J7-S2 | SP0012T0049SE001T0049 | LINEA 220 KV DICHATO C2 (PENDIENTE INFOTECNICA) | SECCIÓN TRAMO
21981 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI J7 | SP S/E HUALQUI J7-S1 | SP0011T0049SE001T0049 | LINEA 220 KV DICHATO C2 (PENDIENTE INFOTECNICA) | SECCIÓN TRAMO
21997 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI 220KV BP2 | SP S/E HUALQUI 220KV BP2 | SP0023T0049SE001T0049 | BA ID 3417 S/E HUALQUI 220 KV BP2 | BARRA
21998 | MATAQUITO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E HUALQUI | S/E HUALQUI 220KV BP1 | SP S/E HUALQUI 220KV BP1 | SP0022T0049SE001T0049 | BA ID 3418 S/E HUALQUI 220 KV BP1 | BARRA