## Sistemas de Protección
** rellenar con informacion presente en infotecnica, en caso de aun no estar, entregar un nombre provisorio para cada campo. Se indica un ejemplo utilizando la informacion disponbile en la web de infotécnica.
ID | Propietario | Subestacion | Paño | Sistema de proteccion | Nemotecnico | Elemento monitoreado | Tipo elemento monitoreado
11449 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J1 | SP S/E ILLAPA J1/J2-S2 | SP0001T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Diego de Almagro - 220kV - C2 - Eletrans | SECCIÓN TRAMO
11450 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J1 | SP S/E ILLAPA J1/J2-S1 | SP0002T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Diego de Almagro - 220kV - C2 - Eletrans | SECCIÓN TRAMO
11451 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA JBP1 | SP S/E ILLAPA JBP1 | SP0003T0035SE001T0035 | Barra 1 - Nueva Diego de Almagro - 220kV | BARRA
11455 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J2 | SP S/E ILLAPA J2 | SP0004T0035SE001T0035 | CB 52J2 - Interrurptor Central - Nueva Diego de Almagro 220kV
11458 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA JBP2 | SP S/E ILLAPA JBP2 | SP0005T0035SE001T0035 | Barra 2 - Nueva Diego de Almagro - 220kV | BARRA
11460 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J3 | SP S/E ILLAPA J3/J2-S1 | SP0006T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro -Diego de Almagro - 220kV - C3 - Transelec | SECCIÓN TRAMO
11461 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J3 | SP S/E ILLAPA J3/J2-S2 | SP0007T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro -Diego de Almagro - 220kV - C3 - Transelec | SECCIÓN TRAMO
11462 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J4 | SP S/E ILLAPA J4/J5-S2 | SP0008T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Diego de Almagro - 220kV - C1 - Eletrans | SECCIÓN TRAMO
11463 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J4 | SP S/E ILLAPA J4/J5-S1 | SP0009T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Diego de Almagro - 220kV - C1 - Eletrans | SECCIÓN TRAMO
11468 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J5 | SP S/E ILLAPA J5 | SP0010T0035SE001T0035 | CB 52J5 - Interrurptor Central - Nueva Diego de Almagro 220kV
11473 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J6 | SP S/E ILLAPA J6/J5-S1 | SP0011T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Carrera Pinto - 220kV - C3 - Transelec | SECCIÓN TRAMO
11475 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J7 | SP S/E ILLAPA J7/J8-S1 | SP0013T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Cumbre - 220kV - C2 - DATE | SECCIÓN TRAMO
11476 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J7 | SP S/E ILLAPA J7/J8-S2 | SP0014T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Cumbre - 220kV - C2 - DATE | SECCIÓN TRAMO
11481 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J8 | SP S/E ILLAPA J8 | SP0015T0035SE001T0035 | CB 52J8 - Interrurptor Central - Nueva Diego de Almagro 220kV
11486 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J9 | SP S/E ILLAPA J9/J8-S1 | SP0016T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Carrera Pinto - 220kV - C2 - Eletrans | SECCIÓN TRAMO
11487 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J9 | SP S/E ILLAPA J9/J8-S2 | SP0017T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Carrera Pinto - 220kV - C2 - Eletrans | SECCIÓN TRAMO
11488 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J10 | SP S/E ILLAPA J10/J11-S1 | SP0018T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Cumbre - 220kV - C1 - DATE | SECCIÓN TRAMO
11489 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J10 | SP S/E ILLAPA J10/J11-S2 | SP0019T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Cumbre - 220kV - C1 - DATE | SECCIÓN TRAMO
11494 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J11 | SP S/E ILLAPA J11 | SP0020T0035SE001T0035 | CB 52J11 - Interruptor Central - Nueva Diego de Almagro 220kV | BARRA
11499 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J12 | SP S/E ILLAPA J12/J11-S1 | SP0021T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Carrera Pinto - 220kV - C1 - Eletrans | SECCIÓN TRAMO
11500 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J12 | SP S/E ILLAPA J12/J11-S2 | SP0022T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Carrera Pinto - 220kV - C1 - Eletrans | SECCIÓN TRAMO
11501 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J1 | SP S/E CUMBRE J1-1 | SP0001T0035SE003T0030 | Barra 1 - Cumbre - 220kV | BARRA
11502 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J1 | SP S/E CUMBRE J1-2 | SP0002T0035SE003T0030 | CB 52J1 - Barra 1 - Cumbre - 220kV | BARRA
11503 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J1 | SP S/E CUMBRE J1-3 | SP0003T0035SE003T0030 | Banco de Autotransformadores N°1 - Cumbre - 500/220kV | TRANSFORMADORES 2D
11504 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J1 | SP S/E CUMBRE J1-4 | SP0004T0035SE003T0030 | Banco de Autotransformadores N°1 - Cumbre - 500/220kV | TRANSFORMADORES 2D
11505 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J2 | SP S/E CUMBRE J2-1 | SP0005T0035SE003T0030 | CB 52J2 - Interruptor Central - Cumbre 220kV | BARRA
11506 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J2 | SP S/E CUMBRE J2-2 | SP0006T0035SE003T0030 | Banco de Autotransformadores N°1 - Cumbre - 500/220kV | TRANSFORMADORES 2D
11507 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J2 | SP S/E CUMBRE J2-3 | SP0007T0035SE003T0030 | Banco de Autotransformadores N°1 - Cumbre - 500/220kV | TRANSFORMADORES 2D
11508 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J2 | SP S/E CUMBRE J2-4 | SP0008T0035SE003T0030 | LT Cumbre - Nueva Diego de Almagro - C1 - DATE | SECCIÓN TRAMO
11509 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J2 | SP S/E CUMBRE J2-5 | SP0009T0035SE003T0030 | LT Cumbre - Nueva Diego de Almagro - C1 - DATE | SECCIÓN TRAMO
11510 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J3 | SP S/E CUMBRE J3-1 | SP0010T0035SE003T0030 | Barra 2 - Cumbre - 220kV | BARRA
11511 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J3 | SP S/E CUMBRE J3-2 | SP0011T0035SE003T0030 | CB 52J3 - Barra 1 - Cumbre - 220kV | BARRA
11512 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J3 | SP S/E CUMBRE J3-3 | SP0012T0035SE003T0030 | LT Cumbre - Nueva Diego de Almagro - C1 - DATE | SECCIÓN TRAMO
11513 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J3 | SP S/E CUMBRE J3-4 | SP0013T0035SE003T0030 | LT Cumbre - Nueva Diego de Almagro - C1 - DATE | SECCIÓN TRAMO
11514 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J5 | SP S/E CUMBRE J5-1 | SP0014T0035SE003T0030 | Barra 1 - Cumbre - 220kV | BARRA
11515 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J5 | SP S/E CUMBRE J5-2 | SP0015T0035SE003T0030 | CB 52J5 - Interruptor Central - Cumbre 220kV | BARRA
11516 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J5 | SP S/E CUMBRE J5-3 | SP0016T0035SE003T0030 | LT Cumbre - Nueva Diego de Almagro - C2 - DATE | SECCIÓN TRAMO
11517 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J5 | SP S/E CUMBRE J5-4 | SP0017T0035SE003T0030 | LT Cumbre - Nueva Diego de Almagro - C2 - DATE | SECCIÓN TRAMO
11518 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J6 | SP S/E CUMBRE J6-1 | SP0018T0035SE003T0030 | Barra 2 - Cumbre - 220kV | BARRA
11519 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J6 | SP S/E CUMBRE J6-2 | SP0019T0035SE003T0030 | CB 52J6 - Barra 2 - Cumbre - 220kV | BARRA
11520 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J6 | SP S/E CUMBREJ 6-3 | SP0020T0035SE003T0030 | LT Cumbre - Nueva Diego de Almagro - C2 - DATE | SECCIÓN TRAMO
11521 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | PA S/E CUMBRE J6 | SP S/E CUMBRE J6-4 | SP0021T0035SE003T0030 | LT Cumbre - Nueva Diego de Almagro - C2 - DATE | SECCIÓN TRAMO
22099 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E ILLAPA | PA S/E ILLAPA J6 | SP S/E ILLAPA J6-S2 | SP0023T0035SE001T0035 | LT Nueva Diego de Almagro - Carrera Pinto - 220kV - C1 - Transelec | SECCIÓN TRAMO
23156 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | S/E CUMBRE J10 | SP S/E CUMBRE J10-1 | SP0033T0035SE003T0030 | TR3D: ID 487 CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC | TRANSFORMADORES 3D
23157 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | S/E CUMBRE J10 | SP S/E CUMBRE J10-2 | SP0034T0035SE003T0030 | TR3D: ID 487 CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC | TRANSFORMADORES 3D
23158 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | S/E CUMBRE J11 | SP S/E CUMBRE J11 | SP0035T0035SE003T0030 | TR3D: ID 487 CUMBRE 500/220/66 KV 750 MVA 2 + URC | TRANSFORMADORES 3D
23304 | DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E CUMBRE | BA S/E CUMBRE 220KV BP1 | SP S/E CUMBRE JBP1 | SP0036T0035SE003T0030 | Barra 1 - Cumbre - 220kV | BARRA