## Sistemas de Protección
** rellenar con informacion presente en infotecnica, en caso de aun no estar, entregar un nombre provisorio para cada campo. Se indica un ejemplo utilizando la informacion disponbile en la web de infotécnica.
ID | Propietario | Subestacion | Paño | Sistema de proteccion | Nemotecnico | Elemento monitoreado | Tipo elemento monitoreado
21892 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | S/E LA POLVORA J1 | SP S/E LA POLVORA J1/J2-S1 | SP0001T0707SE001T0707 | TR3D ID 444 LA PÓLVORA 220/110/13.8 kV 150MVA 1 + UR | TRANSFORMADORES 3D
21893 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | S/E LA POLVORA J1 | SP S/E LA POLVORA J1/J2-S2 | SP0002T0707SE001T0707 | TR3D ID 444 LA PÓLVORA 220/110/13.8 kV 150MVA 1 + UR | TRANSFORMADORES 3D
21896 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | PA S/E LA POLVORA J4 | SP S/E LA POLVORA J4-S1 | SP0005T0707SE001T0707 | ST: ID 4810 LAS DICHAS - LA POLVORA 220 KV C1 | SECCIÓN TRAMO
21897 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | PA S/E LA POLVORA J4 | SP S/E LA POLVORA J4-S2 | SP0006T0707SE001T0707 | ST: ID 4810 LAS DICHAS - LA POLVORA 220 KV C1 | SECCIÓN TRAMO
21898 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | PA S/E LA POLVORA J6 | SP S/E LA POLVORA J6-S1 | SP0007T0707SE001T0707 | ST: ID 4808 AGUA SANTA - LA POLVORA 220 KV C1 | SECCIÓN TRAMO
21899 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | PA S/E LA POLVORA J6 | SP S/E LA POLVORA J6-S2 | SP0008T0707SE001T0707 | ST: ID 4808 AGUA SANTA - LA POLVORA 220 KV C1 | SECCIÓN TRAMO
21900 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | PA S/E LA POLVORA J7 | SP S/E LA POLVORA J7-S1 | SP0009T0707SE001T0707 | ST: ID 4811 LAS DICHAS - LA POLVORA 220 KV C2 | SECCIÓN TRAMO
21901 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | PA S/E LA POLVORA J7 | SP S/E LA POLVORA J7-S2 | SP0010T0707SE001T0707 | ST: ID 4811 LAS DICHAS - LA POLVORA 220 KV C2 | SECCIÓN TRAMO
21902 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | PA S/E LA POLVORA J9 | SP S/E LA POLVORA J9-S1 | SP0011T0707SE001T0707 | ST: ID 4809 AGUA SANTA - LA POLVORA 220 KV C2 | SECCIÓN TRAMO
21903 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | PA S/E LA POLVORA J9 | SP S/E LA POLVORA J9-S2 | SP0012T0707SE001T0707 | ST: ID 4809 AGUA SANTA - LA POLVORA 220 KV C2 | SECCIÓN TRAMO
21920 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | BA S/E LA POLVORA 220KV BP1 | SP S/E LA POLVORA JBP1 | SP0029T0707SE001T0707 | BA: ID 3409 BA S/E LA POLVORA 220KV BP1 | BARRA
21921 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | BA S/E LA POLVORA 220KV BP2 | SP S/E LA POLVORA JBP2 | SP0030T0707SE001T0707 | BA: ID 3408 BA S/E LA POLVORA 220KV BP2 | BARRA
25814 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | PA S/E LA POLVORA J5 | SP S/E LA POLVORA J5 | SP0032T0707SE001T0707 | ST: ID 4810 LAS DICHAS - LA POLVORA 220 KV C1; ST: ID 4808 AGUA SANTA - LA POLVORA 220 KV C1 | SECCIÓN TRAMO
25815 | CASABLANCA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | S/E LA POLVORA | PA S/E LA POLVORA J8 | SP S/E LA POLVORA J8 | SP0033T0707SE001T0707 | ST: ID 4811 LAS DICHAS - LA POLVORA 220 KV C2; ST: ID 4809 AGUA SANTA - LA POLVORA 220 KV C2 | SECCIÓN TRAMO