## Información PA
Nombre de la Carga | Subestación | Rango en MW del primer escalón de carga instantáneo al energizar | Carga a los 15 min | Carga a los 30 min | Carga a los 45 min | Carga a 1 h | Carga a 2 h
Consumos Escenciales | Puquios 220 kV | 15
Planta Desaladora | Patillos 220 kV | 5
Sistema de Impulsion de Agua | Patillos 220 kV |  | 10
Sistema de Impulsion de Agua | Oyarvide 220 kV |  | 10
Sistema de Impulsion de Agua | Challacollo 220 kV |  | 10
Sistema de Impulsion de Agua | Tiquima 220 kV |  | 10
Sistema de Impulsion de Agua | Paguana 220 kV |  | 10
Flotación | Puquios 220 kV |  |  | 20
Molinos SAG 1 y Bolas 1 | Puquios 220 kV |  |  |  | 38
Molino Bolas 2 | Puquios 220 kV |  |  |  |  | 18
Molinos SAG 2 y Bolas 3 | Puquios 220 kV |  |  |  |  | 38
Molino Bolas 4 | Puquios 220 kV | [5 empty] | 18
Sistema de Impulsion de agua | Patillos 220 kV | [5 empty] | 2
Sistema de Impulsion de agua | Oyarvide 220 kV | [5 empty] | 2
Sistema de Impulsion de agua | Challacollo 220 kV | [5 empty] | 2
Sistema de Impulsion de agua | Tiquima 220 kV | [5 empty] | 2
Sistema de Impulsion de agua | Paguana 220 kV | [5 empty] | 2
Mina y Otras Cargas | Puquios 220 kV | [5 empty] | 15
Cargas Puerto | Patillos 220 kV | [5 empty] | 5