## Información PA
Nombre de la Carga | Subestación | Rango en MW del primer escalón de carga instantáneo al energizar | Carga a los 15 min | Carga a los 30 min | Carga a los 45 min | Carga a 1 h | Carga a 2 h
Sierra Gorda LAT 2x220 kV Encuentro - Sierra Gorda | Encuentro (J12*, J13) | 5 MW | 10 MW | 30 MW | 60 MW | 100 MW | 130 MW
* J12 SE Encuentro a través de SE Cerro Dominador