## Información PA
Nombre de la Carga | Subestación | Rango en MW del primer escalón de carga instantáneo al energizar | Carga a los 10 min | Carga a los 20 min | Carga a los 30 min | Carga a los 40 min | Carga a 1 h | Carga a 2 h | Carga a 3 h | Carga a 4 h | Carga a 6 h
Toma de carga planta cátodos - Minera Spence | S/E Spence 220 kV | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 5.7 | 9.3 | 17.6 | 35 | 53.5 | 54.6
Toma de carga planta concentradora - Minera Spence | S/E SGO 220 kV | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 6.9 | 10.5 | 10.8 | 15.6 | 63.9 | 81.3
**Según PRS (total 5 MW)