## Información PA
Nombre de la Carga | Subestación | Rango en MW del primer escalón de carga instantáneo al energizar | Carga a los 15 min | Carga a los 30 min | Carga a los 45 min | Carga a 1 h | Carga a 2 h
Energización transformadores en Vacío | S/E 1N Patio 110KV T11 y T12 (S/E Chagres) | 1,2
Carga base servicios: agua, aire, UPS, alumbrados | S/E1N alimentadores Distribución interna (S/E Chagres) |  | 5
Soplador Planta Acido KKK1 | S/E1N alimentador S/E14N (S/E Chagres) |  |  | 4
Soplador Planta Acido KKK2 | S/E1N alimentador S/E14N (S/E Chagres) |  |  |  | 1,5
Planta Oxigeno N°1 (previa autorización ,EDAC) | S/E1N alimentador S/E11N (S/E Chagres) |  |  |  |  | 4,8
Planta Oxigeno N°2 | S/E1N alimentador S/E16N (S/E Chagres) | [5 empty] | 2,4
Normalización procesos | S/E1N alimentadores Distribución interna (S/E Chagres) | [5 empty] | 1,1