## Información PA
Unidad | Rango en MW del primer escalón de carga | Condiciones particulares para la recuperación del primer escalón | Rango en MW de los escalones sucesivos | Tiempo máximo de permanencia en giro en vacío (sin carga) | Tiempo de detención y condiciones de virado de cada unidad en casos que correspondan, luego de estar operando en condiciones normales de operación previo a la aplicación de un PRS. | Tiempo de detención y condiciones de virado de cada unidad en casos que correspondan, en caso de que no se haya encontrado operando previo a la aplicación de un PRS. | Tasa de toma de carga en MW/min en condiciones de operación isócrona
CT Yungay U1 | 15 | 52A4 -52ATG1-52G1 (Cerrados) | 10 | Sin Limite | 10 minutos | N/A | 10MW/min
CT Yungay U2 | 19 | 52A4 -52ATG2-52G2 (Cerrados) | 10 | Sin Limite | 10 minutos | N/A | 10MW/min
CT Yungay U3 | 17 | 52A4-52ATG3-52G3 (Cerrados) | 10 | Sin Limite | 10 minutos | N/A | 10MW/min