## Formulario
Formulario Único Solicitud Pequeños Medios de Generación Distribuida (SPMGD)
Antecedentes para iniciar el proceso de conexión PMGD
Si
No
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
Nota 3: Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
Nota 4: El nombre del proyecto no debe poseer numeración o duplicidad dentro de la BDIT del Coordinador.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social | PSF Los Quilos SPA
Rol único Tributario | 77.840.791-4
Domicilio Legal Empresa Solicitante | Arrayán #2750 of. 703, Providencia, Región Metropolitana
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) | Felipe Cosmelli Munita
Correo Electrónico | fcosmelli@orion-power.com
Teléfono de contacto | 2-22332463
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador | Quelentaro Peralta |  |  | Rut |  | 15.723.065-4
e-mail | qperalta@orion-power.com |  |  | Teléfono |  | 971406836
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador | Guillermo Escobar Cuevas |  |  | Rut |  | 19.077.266-7
e-mail | gescobar@orion-power.com |  |  | Teléfono |  | 993371615
c - Descripción de las Instalaciones
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso | 19H | Este | 344214 |  | Norte | 6221225
Región | VI - Libertador General Bernardo O’Higgins | Provincia | Cachapoal |  | Comuna | Rancagua
Información del Proyecto
Nombre Proyecto | Las Tres Marías
Punto de Conexión | Poste N°59114, alimentador Diego Portales, S/E Alameda |  |  |  | Empresa Distribuidora | CGE
Tipo de instalación | Generación | Tecnología | Fotovoltaico |  | Potencia (MW) | 9
Nivel de Tensión (kV) | 15 | Considera Almacenamiento en el proyeto | Si |  | Consumos Propios (MW) | 0.1
PES por Etapas | Si | Potencia por cada etapa según ICC (MW) | Si |  | Etapa 1: En estudio - Etapa 2: 9,0 [MW]
Obras Adicionales | Si | Limitación por congestión | No |  | Potencia limitada a (MW) | No
Fecha Ingreso Declaración en Construcción | 18 de junio de 2025 | Fecha Ingreso Estudio Impacto Ambiental | 16 de junio de 2023 |  | Término Estudio de Impacto Ambiental con procedimiento 15 Bis y 18 Bis Ley 19.300 | 27 de junio de 2024
Resolución Exenta de Declaración en Construcción | Resolución Exenta N403 - 11 de julio de 2025
(Incorporar como Anexo 1) Resolución exenta de declaración en construcción del proyecto. Resolución Exenta N403 - LosQuilos
Link material de ayuda | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/pequenos-medios-generacion-distribuida/
El PMGD consiste en un arreglo de paneles fotovoltaicos, los cuales son conectados a un grupo de inversores por medio de Centros de Transformación (CTs) Sungrow SG4400UD-MV. Los CTs cuenta con transformadores elevadores de 2 devanados que convertirá la potencia generada al nivel de tensión de 15 [kV]. Con respecto al almacenamiento, la conexión será del tipo DC/DC y las baterías a utilizar son las Sungrow ST2752UX. El PMGD Se conectará en 2 etapas. La primera etapa es una conexión con potencia parcial, cuya potencia aún esta siendo definida mediante un Estudio de Prioridad de Refuerzo (EPR) encargado a la distribuidora . La segunda etapa es una conexión con potencia plena de 9,0 [MW] en donde se requiere que los refuerzos solicitados hayan sido implementados en su totalidad por la empresa distribuidora.
d - Cronograma Proyecto
Fecha Estimada de PES | Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
| PES Etapa 1: 15-11-2025 |  |  | PES Etapa 2: 15-01-2026
(Incorporar como Anexo 2) La realización del Cronograma de construcción debe incorporar los plazos asociados al Proceso de Conexión de Proyectos, esto con el objetivo de lograr una adecuada planificación del proyecto. TRESM - Cronograma_Rev1
e - Informe de Criterios de Conexión
Nombre del proyecto en ICC | PMGD PSF BESS Los Maitenes |  | Fecha ICC |  | 9 de diciembre de 2024
(Incorporar como Anexo 3) ICC PMGD PSF BESS Los Quilos 00 MW. ICC PMGD PSF Los Quilos RBf
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
Note on B40: Subestación y alimentador de conexión
Note on E43: En caso de iniciar PES por etapas, indicar la potencia que se inyectará al sistema en cada una de las etapas.
Note on B50: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble