## Formulario
Formulario Único Solicitud Modificación No Relevante (SMNR)
Antecedentes para dar cumplimiento al Artículo 11 del Anexo Técnico: "Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI".
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
Nota 3: Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social |  | CGE TRANSMISION S.A.
Rol único Tributario |  | 77465741-K
Domicilio Legal Empresa Solicitante |  | PRESIDENTE RIESCO 5561 OF. 1701 PS.17 LAS CONDES
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) |  | IVAN ARISTIDES QUEZADA ESCOBAR
Correo Electrónico |  | iquezadae@cge.cl
Teléfono de contacto |  | 226807531
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador |  | JUAN PINILLA RAMIREZ |  |  | Rut |  | 10.274.590-6
e-mail |  | jpinilla@cgetransmision.cl |  |  | Teléfono |  | 977077626
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador |  | JUAN CHIA OVIEDO |  |  | Rut |  | 7.588.987-9
e-mail |  | JMCHIAO@CGETRANSMISION.CL |  |  | Teléfono |  | 978075820
c - Descripción de las Instalaciones (2)
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso |  | 19K | Este | 369971,13 |  | Norte | 7389270,79
Región |  | II - Antofagasta | Provincia | ANTOFAGASTA |  | Comuna | ANTOFAGASTA
Información del Proyecto
Nombre Proyecto |  | REEMPLAZO DE PROTECCION - S/E URIBE - PAÑO 52E16
Punto de Conexión |  | SUBESTACION URIBE
Tipo de instalación |  | Transmisión | Tecnología | Otro |  | Segmento | Zonal
Nivel de Tensión (kV) |  | 110/23 | Capacidad (MVA) | 21 |  | Potencia (MW)
Tipo de Calificación (Transmisión zonal)
Nombre del DUF |  | DU FUNCIONAL-SE URIBE-110-23kV
Anexo 1 1.- DU FUNCIONAL-SE URIBE-110-23kV.pdf 2.-DU FUNCIONAL-SE URIBE-110-23kV.dwg
Link material de ayuda |  | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/proceso-de-conexion-de-proyectos/material-de-ayuda-para-el-proceso-de-conexion-de-proyectos-al-si/
El proyecto consiste en el reemplazo de la protección asociada al paño 52E16 correspondiente a la SE URIBE, este reemplazo es debido a que la protección actual llego al estado de obsolescencia. El nuevo equipo por instalar es de la marca SIEMENS, modelo 7SX800.
d - Cronograma Proyecto
Fechas del Proyecto
Fecha Estimada de PES |  | Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
|  | 2025-12-04 |  |  | 2025-12-05
Anexo 3, Cronograma Proyecto
e - Estudio de Homologación
Recambios de equipos de protecciones
Nombre Estudio |  | Estudio_Homologación
Anexo 5, En desarrollo estudio de homologación
f - Parámetros modificados
Recambios de equipos
Nombre Estudio |  | Se actualizará Infotecnica de equipos reemplazados
(Incorporar como Anexo 5) En el caso de recambios de equipos que implique modificaciones de información técnica, se deberán indicar los parámetros que serán modificados, junto con sus valores vigentes y los modificados.
d - Propuesta Inicial Empresas Involucradas
Nombre Empresa (Razón Social) |  |  |  | Instalaciones afectadas
CGE TRANSMISION S.A. | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | Nombre Empresa (Razón Social) | S/E URIBA - PAÑO 52E16 - Aliementador Minsal
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
(2) La Descripción debe coincidir con lo proyectado en el Diagramana Unilineal Funcional.
Clasificación Obras de Transmisión Zonal
1. Reemplazo de instalaciones de transmisión zonal dentro de subestaciones reutilizando equipamientos existentes.
2. Adecuaciones a las protecciones.
3. Modificaciones en las subestaciones primarias de distribución circunscritas a obras en media tensión, tales como, conexiones de alimentadores de media tensión.
Note on B38: Si el Proyecto es una obra decretada deberá tener el mismo nombre establecido en el decreto.
Note on B39: Subestación de conexión o línea a seccionar.
Note on E41: Capacidad de la línea o de transformación de la Subestación.
Note on H41: Capacidad instalada de la central de generación.
Note on B42: Este campo es solo para instalaciones de transmisión zonal.
Note on B43: Debe ser el DUF emitido para la construcción, ya que a partir de este se crearán las instalaciones en Plataforma de Infotécnica. Formato: DU - Funcional - Nombre subestación - Nivel de tensión
Note on B47: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.
Note on B63: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B69: Considerar el siguiente formato: Estudio_Homologación_DD/MM/AAAA
Note on B74: Indicar Razón Social.
Note on F74: Nombre de Subestación - Paño involucrado.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble