## 1. Resultados de las pruebas
Central | XXX
Unidad | Unidad XX
Configuración | XXX
1. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Error en Q | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6
7
8
2. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1,05 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Desviación | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6
7
8
3. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 1,1 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Desviación | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6 | [15 empty] | Resultados de las Pruebas, por cada nivel de tensión en bornes ensayado se deben registrar los siguientes datos:
7
8 | [15 empty] | Puntos | Los ocho puntos de contorno de la curva PQ a ensayar
[16 empty] | Fecha | Fecha de la realización del ensayo
4. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 0,95 pu | [15 empty] | Periodo de Evaluación | Inicio y Fin de evaluación HH:MM (inicial) a HH:MM (final)
[16 empty] | Puntos Teóricos | Valores o coordenadas P [MW] y Q [MVAr] de los ocho puntos a ensayar
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Desviación | Origen de la Limitación | Observaciones | P de ensayo | Promedio del valor real ensayado de P [MW].
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr] | [8 empty] | Q obtenida | Promedio del valor real obtenido de Q [MVAr] para las coordenadas de Potecia Activa ensayadas.
1 | [15 empty] | VT | Tensión en los terminales o broenes del generador.
2 | [15 empty] | Vfd[V] | Tensión de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
3 | [15 empty] | Ifd[A] | Corriente de Campo del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
4 | [15 empty] | T° Rotor | Temperatura del Rotor del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
5 | [15 empty] | T°estator | Temperatura dele stator del generador. No aplica para Parques Eólicos o Fotovoltaicos.
6 | [15 empty] | Desviación | Desviación enter el Q teórico y Q ensayada.
7 | [15 empty] | Origen de la Limitación | Origen de la limitación observada
8 | [15 empty] | Observaciones | Cualquier observación pertinente con el punto ensayado.
5. Ensayos de Curva PQ para tensión en termiales 0,9 pu
Puntos | Fecha | Periodo de Evaluación |  | Puntos Teóricos |  | P de ensayo | Q obtenida | VT | Vfd[V] | Ifd[A] | T° Rotor | T°estator | Desviación | Origen de la Limitación | Observaciones
|  | HH:MM (inicio) | HH:MM (fin) | P[MW] | Q [MVAr] | P[MW] | Q [MVAr]
1
2
3
4
5
6
7
8

## 2. Curva PQ
Central | PFV Meseta de los Andes | Potencia [MW] | Tensión [pu] | 2.52 | 51.3133 | 100.1067 | 148.9 | 148.9 | 100.1067 | 51.3133 | 2.52 | 2.52 | Instrucciones de llenado
Unidad/Parque | PFV Meseta de los Andes | PFV Meseta de los Andes [MVAr](0.90 Vpu) | 0.9 | -89.2254 | -94.5915 | -103.3217 | -32.1298 | 43.7734 | 106.623 | 123.1998 | 125.7863 | -89.2254
Configuración | PFV | PFV Meseta de los Andes [MVAr](0.95 Vpu) | 0.95 | -142.3508 | -147.6688 | -124.7455 | -31.9486 | 44.6986 | 106.9924 | 123.5887 | 125.2496 | -142.3508 | En la respectiva hoja de cada una de las centrales de su representada, se debe llenar la información de las celdas desbloquedas, de acuerdo con el siguiente detalle:
Potencia Mínima [MW] | 2.52 | PFV Meseta de los Andes [MVAr](1.00 Vpu) | 1 | -147.4449 | -147.0925 | -124.0008 | -32.4344 | 45.6624 | 106.9455 | 123.5615 | 126.1915
Potencia Máxima [MW] | 148.9 | PFV Meseta de los Andes [MVAr](1.05 Vpu) | 1.05 | -142.9016 | -146.3592 | -123.7402 | -33.6168 | 46.7101 | 106.1143 | 122.6103 | 125.8895 | -142.9016
Tensión Nominal [kV] | 220 | PFV Meseta de los Andes [MVAr](1.10 Vpu) | 1.1 | -143.2839 | -145.7559 | -124.5601 | -33.1406 | -14.1073 | 104.3259 | 112.4333 | 116.7419 | -143.2839 | Celda B4: | Potencia Mínima [MW]
Fp nom | [12 empty] | Celda B5: | Potencia Máxima [MW]
[13 empty] | Celda B6: | Tensión Nominal [kV]
[13 empty] | FP Nominal: | factor de potencia nominal (declarado en infotecnia)
[13 empty] | Rango (J2:M2): | autollenado por fórmula
[13 empty] | Rango (G2:H2): | Valores de potencia activa [MW] para construción de curvas P-Q. Valores crecientes tales que, escoger según puntos de inflexión de la curva:
PMin < PG2 < PH2 < PMax
[13 empty] | Rango(F3:I7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QF3:QI7)£0 (unidad absorbiendo potencia reactiva)
[13 empty] | Rango(J3:M7): | Valores de potencia reactiva [MVAr] para construción de curvas P-Q. Valores tales que:
(QJ3:QM7)³0 (unidad entregando potencia reactiva)
En el gráfico se dibujarán las curvas P-Q automáticamente. Algo como: