## Información PA
Nombre de la Carga | Subestación | Potencia en MW del primer escalón de carga al energizar | Carga a los 15 min [MW] | Carga a los 30 min [MW] | Carga a los 45 min [MW] | Carga a 1 h [MW] | Carga a 3 h [MW]
Minera CNN (CMP) | Cerro Negro Norte | 1 | 7 | 12 | 15 | 20 | 27
Puerto (CMP) | Totoralillo | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3
Planta Desanilizadora (Cleanirtech) | Totoralillo | 0.5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8