## Resumen
Resumen Consultas Anexo 6
Coordinado | N° de consultas
CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 3
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | 1
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 4
COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | 2
EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA LTDA. | 1
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 3
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | 3
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 1
LUZLINARES S.A. | 2
LUZPARRAL S.A. | 1
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 1

## Anexo 6 SE No Informadas
Anexo 6: Consulta afectación consumos Evento EAF 089/2025
Respecto a los antecedentes necesarios para realizar el cálculo de indicadores acorde a la NT de indisponibilidad de suministro y compensaciones del evento EAF 089-2025. En la presente hoja se encuentra un listado de las SS/EE en las que su representada tiene consumos conectados, ya sea Clientes Regulados o Clientes Libres en Distribución, no informando afectación de consumos para el mencionado evento. Este levantamiento se ha realizado cruzando diversas fuentes de información, como lo son Clientes Informados en los Balances de Energía y SS/EE Afectadas en EAF relacionados a eventos anteriores. Considerando lo planteado, solicitamos: • Para la S/E señalada entregar la información de los consumos afectados, regulados y libres en distrubución, con el nivel de desagregación comunal requerido para el cálculo, con el formato del Anexo 7.
DOCUMENTO | EMPRESA DISTRIBUIDORA | SE | Observaciones
EAF 089-2025 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | S/E CASABLANCA
EAF 089-2025 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | S/E QUINTAY
EAF 089-2025 | CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | S/E SAN SEBASTIAN
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | S/E CASABLANCA
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ANCOA | S/E no es propiedad de CGE, subalimentador es informado en el IF2025002097
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E ARICA | No es propiedad de CGE
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E FUENTECILLA | Subestación nueva. Se adjunta complemento Anexo 7
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E PILLANLELBUN | Informada en IF2025001618
EAF 089-2025 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | S/E LAJA
EAF 089-2025 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | S/E NEGRETE
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA LTDA. | S/E BATUCO
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CENTRAL ABANICO
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CENTRAL PANGUE
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | S/E CHARRUA
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | S/E CALEU
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | S/E POLPAICO (STM)
EAF 089-2025 | EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | S/E RUNGUE
EAF 089-2025 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | S/E METRO
EAF 089-2025 | LUZLINARES S.A. | S/E LONGAVI
EAF 089-2025 | LUZLINARES S.A. | S/E SAN JAVIER
EAF 089-2025 | LUZPARRAL S.A. | S/E SAN GREGORIO
EAF 089-2025 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CENTRAL PILMAIQUEN

## Anexo 6 Revisar SE
Anexo 6 : Consulta afectación consumos Evento EAF 089/2025
Respecto a los antecedentes necesarios para realizar el cálculo de indicadores acorde a la NT de indisponibilidad de suministro y compensaciones del evento EAF 089-2025. En la presente hoja se encuentra un listado de la S/E en la que su representada informa tener consumos afectados, ya sea Clientes Regulados o Clientes Libres en Distribución y que no lograron ser identificados en relación a los Clientes Informados en los Balances de Energía. Considerando lo planteado, solicitamos: • Revisar los antecedentes remitidos en relación al evento mecionado y las SSEE de la tabla y confirmar la correctitud de la información entregada.
DOCUMENTO | EMPRESA DISTRIBUIDORA | SE | IF
EAF 089-2025 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E QUILMO | Informada en IF2025001926