## Resumen
Resumen Consultas Anexo 3
Etiquetas de fila | N° de consultas
CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. | 19
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | 4
COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | 1
COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 389
COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | 1
DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA S.A. | 1
EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | 105
ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | 2
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 25

## Anexo 3
Anexo 3: Consumos normalizados previo a la recuperación de la barra
El Coordinado deberá completar la columna S con el mecanismo por el cual existió recuperación de consumo (colummna P) previo a la recuperación de la barra (columna O) indicando el medio: Generación local, transferencia de cargas, etc. En la columna U podrá especificar antecedentes adicionales. Si indica "Otro tipo de maniobra", especificar cuál en la columna U. En aquellos casos donde la empresa distribuidora haya señalado para el alimentador asociado, una recuperación por generación local, deberá indicar si dicha generación fue provista por parte de la empresa distribuidora o bien, por parte de cliente libres conectados a la red de distribución. Para ello, deberá aclarar y distinguir en la columna T "Origen de la Generación Local", si dicha generación corresponde a generación dispuesta por parte de la empresa distribuidora (opción "Generación Local Empresa Distribuidora") o bien por parte de Cliente Libres (opción " Generación Local del Cliente Libre") En caso de presentarse un caso distinto a los mencionados, indicarlo en la columna V, "Comentarios adicionales Generación Local"
DOCUMENTO | ID PAÑO | PAÑO | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | BARRA | ID S/E | S/E | NOMBRE ALIMENTADOR / CONSUMO | ID COORDINADO AFECTADO | NOMBRE COORDINADO AFECTADO | TIPO CLIENTE | ID CLIENTE | N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio | CPPH INFORMADO POR LA DISTRIBUIDORA [MW] | Fecha y Hora Disponibilidad S/E | FECHA Y HORA NORMALIZACIÓN DE CONSUMO | Comunas | Segmento Tx Zonal | Mecanismo de Recuperación | Origen de la Generación Local | Comentarios adicionales Mecanismo de Recuperación | Comentarios adicionales Origen Generación Local | COLUMNA AUXILIAR EAF 089/2025 [NO MODIFICAR]
EAF 089-2025 | 28294 | S/E LA MISION E2 | 3244 | BA S/E LA MISION B1 23KV | 2208 | S/E LA MISION | LA CUMBRE | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 3616 | 0.43933 | 2025-02-25 23:16 | 2025-02-25 23:14 | SAN JUAN DE LA COSTA | F | Otro tipo de maniobra |  | Horario informado de hormalizacion fue a las 23:16:00. |  | 2849
EAF 089-2025 | 513 | S/E ANGOL C1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 379 | S/E ANGOL | ANGOL CIUDAD | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1474 | 0.54456 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | ANGOL | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 92
EAF 089-2025 | 508 | S/E ANGOL C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 379 | S/E ANGOL | ANGOL-TIJERAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 435 | 0.20938 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | ANGOL | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C3, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 93
EAF 089-2025 | 508 | S/E ANGOL C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 379 | S/E ANGOL | ANGOL-TIJERAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 726 | 0.24101 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | COLLIPULLI | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C3, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 94
EAF 089-2025 | 508 | S/E ANGOL C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 379 | S/E ANGOL | ANGOL-TIJERAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 237 | 0.077417 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | RENAICO | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C3, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 95
EAF 089-2025 | 506 | S/E ANGOL C2 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 379 | S/E ANGOL | DEUCO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4484 | 1.1299 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | ANGOL | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 96
EAF 089-2025 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 384 | S/E CARAMPANGUE | LARAQUETE | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3302 | 1.2399 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:09 | ARAUCO | E | Traspaso de carga |  |  |  | 111
EAF 089-2025 | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 384 | S/E CARAMPANGUE | LARAQUETE | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 118 | 0.067716 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:05 | LOTA | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:05 se recupera CT2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:05 hrs |  | 112
EAF 089-2025 | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 387 | S/E CURANILAHUE | CURANILAHUE | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5237 | 1.3814 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:24 | CURANILAHUE | E | Traspaso de carga |  |  |  | 113
EAF 089-2025 | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 387 | S/E CURANILAHUE | CURANILAHUE-ENACAR | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2482 | 0.9223 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:04 | CURANILAHUE | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:04 se recupera C2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:04 hrs |  | 114
EAF 089-2025 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 394 | S/E COLLIPULLI | COLLIPULLI CIUDAD | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8076 | 2.7389 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:33 | COLLIPULLI | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 133
EAF 089-2025 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 394 | S/E COLLIPULLI | COLLIPULLI CIUDAD | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | 0.00016441 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | CURACAUTIN | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 134
EAF 089-2025 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 394 | S/E COLLIPULLI | COLLIPULLI CIUDAD | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 580 | 0.15954 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 18:23 | ERCILLA | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 135
EAF 089-2025 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 394 | S/E COLLIPULLI | COLLIPULLI CIUDAD | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8 | 0.0011407 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 20:01 | MARIQUINA | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 136
EAF 089-2025 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 394 | S/E COLLIPULLI | COLLIPULLI CIUDAD | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 29 | 0.0033176 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | MULCHEN | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 137
EAF 089-2025 | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 394 | S/E COLLIPULLI | COLLIPULLI CIUDAD | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | 0.00017027 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | TOLTEN | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 138
EAF 089-2025 | 1030 | S/E LEBU C3 | 3025 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 362 | S/E LEBU | STA.ROSA-LEBU | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2520 | 0.57764 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:05 | LEBU | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:05 se recupera S/E Lebu C3, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2766
EAF 089-2025 | 1030 | S/E LEBU C3 | 3025 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 362 | S/E LEBU | STA.ROSA-LEBU | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8 | 0.0010143 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:05 | LOS ALAMOS | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:05 se recupera S/E Lebu C3, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2767
EAF 089-2025 | 514 | S/E ANGOL E1 | 247 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 379 | S/E ANGOL | ANGOL-LOS SAUCES | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1154 | 0.38195 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | ANGOL | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 363
EAF 089-2025 | 514 | S/E ANGOL E1 | 247 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 379 | S/E ANGOL | ANGOL-LOS SAUCES | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 25 | 0.0017133 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | COLLIPULLI | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 364
EAF 089-2025 | 514 | S/E ANGOL E1 | 247 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 379 | S/E ANGOL | ANGOL-LOS SAUCES | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 168 | 0.007092 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | ERCILLA | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 365
EAF 089-2025 | 514 | S/E ANGOL E1 | 247 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 379 | S/E ANGOL | ANGOL-LOS SAUCES | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 288 | 0.10069 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | LOS SAUCES | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 366
EAF 089-2025 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | 254 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 387 | S/E CURANILAHUE | CURANILAHUE-FORACTION | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 51 | 0.010402 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:05 | ARAUCO | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:05 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:04 hrs |  | 374
EAF 089-2025 | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | 254 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 387 | S/E CURANILAHUE | CURANILAHUE-FORACTION | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3091 | 0.83741 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:05 | CURANILAHUE | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:05 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:04 hrs |  | 375
EAF 089-2025 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 415 | S/E TRES PINOS | TRES PINOS-CERRO ALTO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 274 | 0.080202 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:05 | CURANILAHUE | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:05 se recupera S/E Tres Pinos C3, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 180
EAF 089-2025 | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 415 | S/E TRES PINOS | TRES PINOS-CERRO ALTO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2328 | 0.5751 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:05 | LOS ALAMOS | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:05 se recupera S/E Tres Pinos C3, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 181
EAF 089-2025 | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | 278 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 415 | S/E TRES PINOS | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 193 | 0.040554 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:05 | LEBU | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:05 se recupera S/E Tres Pinos ET2, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 401
EAF 089-2025 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | 1316 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 442 | S/E PITRUFQUEN | PITRUFQUEN-TOLTEN | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5813 | 1.2183 | 2025-02-25 20:04 | 2025-02-25 19:45 | TOLTEN | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2123
EAF 089-2025 | 13944 | PA S/E CHOLGUAN C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | CHOLGUAN-YUNGAY | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1747 | 0.28284 | 2025-02-26 00:09 | 2025-02-25 23:31 | EL CARMEN | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 591
EAF 089-2025 | 13955 | PA S/E CHOLGUAN C6 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | TUCAPEL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 58 | 0.0090338 | 2025-02-26 00:09 | 2025-02-25 18:51 | LOS ANGELES | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 597
EAF 089-2025 | 13955 | PA S/E CHOLGUAN C6 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | TUCAPEL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1645 | 0.5607 | 2025-02-26 00:09 | 2025-02-25 21:12 | QUILLECO | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 598
EAF 089-2025 | 14381 | PA S/E LICANCO E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 840 | S/E LICANCO | BELO HORIZONTE | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 148 | 0.06096 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:42 | TEMUCO | E | Otro tipo de maniobra |  | Se normaliza 21:42 corresponde a subalimentador tomado de S/E Chivilcan C2 |  | 1999
EAF 089-2025 | 14381 | PA S/E LICANCO E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 840 | S/E LICANCO | LICANCO-P.LAS CASAS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 671 | 0.095063 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | NUEVA IMPERIAL | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Licanco, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2000
EAF 089-2025 | 14381 | PA S/E LICANCO E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 840 | S/E LICANCO | LICANCO-P.LAS CASAS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1764 | 1.2056 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | PADRE LAS CASAS | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Licanco, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2001
EAF 089-2025 | 14381 | PA S/E LICANCO E2 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 840 | S/E LICANCO | LICANCO-P.LAS CASAS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6799 | 1.632 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | TEMUCO | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Licanco, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2002
EAF 089-2025 | 14380 | PA S/E LICANCO E1 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 840 | S/E LICANCO | LICANCO-QUEPE | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1504 | 0.61964 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | FREIRE | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Licanco, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2003
EAF 089-2025 | 14380 | PA S/E LICANCO E1 | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 840 | S/E LICANCO | LICANCO-QUEPE | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 575 | 0.15226 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | PADRE LAS CASAS | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Licanco, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2004
EAF 089-2025 | 14387 | PA S/E LOTA C2 | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 841 | S/E LOTA | LOTA ALTO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 135 | 0.06897 | 2025-02-25 21:58 | 2025-02-25 21:05 | CORONEL | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:05 se recupera S/E Lota, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2005
EAF 089-2025 | 14387 | PA S/E LOTA C2 | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 841 | S/E LOTA | LOTA ALTO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7578 | 1.6179 | 2025-02-25 21:58 | 2025-02-25 21:05 | LOTA | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:05 se recupera S/E Lota, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2006
EAF 089-2025 | 14386 | PA S/E LOTA C1 | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 841 | S/E LOTA | LOTA-CENTRO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1630 | 0.38442 | 2025-02-25 21:58 | 2025-02-25 21:05 | LOTA | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:05 se recupera S/E Lota, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2007
EAF 089-2025 | 14345 | PA S/E CABRERO E2 | 1207 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 837 | S/E CABRERO | CABRERO-BULNES | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 43 | 0.03302 | 2025-02-25 22:24 | 2025-02-25 22:00 | BULNES | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 22:00 se recupera E2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 22:00 hrs |  | 2051
EAF 089-2025 | 14345 | PA S/E CABRERO E2 | 1207 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 837 | S/E CABRERO | CABRERO-BULNES | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 26 | 0.029242 | 2025-02-25 22:24 | 2025-02-25 22:00 | CABRERO | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 22:00 se recupera E2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 22:00 hrs |  | 2052
EAF 089-2025 | 14345 | PA S/E CABRERO E2 | 1207 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 837 | S/E CABRERO | CABRERO-BULNES | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 511 | 0.25085 | 2025-02-25 22:24 | 2025-02-25 22:00 | PEMUCO | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 22:00 se recupera E2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 22:00 hrs |  | 2053
EAF 089-2025 | 14346 | PA S/E CABRERO E3 | 1207 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 837 | S/E CABRERO | CABRERO-CIUDAD | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5069 | 1.5462 | 2025-02-25 22:24 | 2025-02-25 22:22 | CABRERO | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 22:22 se recupera E2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 22:22 hrs |  | 2054
EAF 089-2025 | 14344 | PA S/E CABRERO E1 | 1207 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 837 | S/E CABRERO | CABRERO-SALTO DEL LAJA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 126 | 0.13391 | 2025-02-25 22:24 | 2025-02-25 22:00 | CABRERO | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 22:00 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 22:00 hrs |  | 2055
EAF 089-2025 | 14344 | PA S/E CABRERO E1 | 1207 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 837 | S/E CABRERO | CABRERO-SALTO DEL LAJA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 800 | 0.13984 | 2025-02-25 22:24 | 2025-02-25 18:55 | LAJA | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2056
EAF 089-2025 | 14344 | PA S/E CABRERO E1 | 1207 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 837 | S/E CABRERO | CABRERO-SALTO DEL LAJA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 66 | 0.096584 | 2025-02-25 22:24 | 2025-02-25 21:46 | LOS ANGELES | E | Traspaso de carga |  |  |  | 2057
EAF 089-2025 | 1025 | S/E LAUTARO E2 | 1314 | BA S/E LAUTARO 23KV | 408 | S/E LAUTARO | QUILLEM | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1207 | 0.20531 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 18:33 | GALVARINO | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2104
EAF 089-2025 | 1025 | S/E LAUTARO E2 | 1314 | BA S/E LAUTARO 23KV | 408 | S/E LAUTARO | QUILLEM | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 22 | 0.0016526 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 18:38 | TEMUCO | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2107
EAF 089-2025 | 1025 | S/E LAUTARO E2 | 1314 | BA S/E LAUTARO 23KV | 408 | S/E LAUTARO | QUILLEM | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 384 | 0.04919 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 18:40 | TRAIGUEN | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2108
EAF 089-2025 | 1022 | S/E LAUTARO C1 | 4662 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP2 | 408 | S/E LAUTARO | LAUTARO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 450 | 0.057495 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 18:40 | VILCUN | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 3050
EAF 089-2025 | 1025 | S/E LAUTARO E2 | 1314 | BA S/E LAUTARO 23KV | 408 | S/E LAUTARO | QUILLEM | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | 0.0001145 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 20:00 | VICTORIA | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2109
EAF 089-2025 | 1025 | S/E LAUTARO E2 | 1314 | BA S/E LAUTARO 23KV | 408 | S/E LAUTARO | QUILLEM | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2387 | 0.59347 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 20:37 | PERQUENCO | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2106
EAF 089-2025 | 1022 | S/E LAUTARO C1 | 4662 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP2 | 408 | S/E LAUTARO | LAUTARO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6183 | 1.7697 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | LAUTARO | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:54 se recupera S/E Lautaro, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 3047
EAF 089-2025 | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | 1316 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 442 | S/E PITRUFQUEN | PITRUFQUEN-TOLTEN | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7336 | 1.4208 | 2025-02-25 20:04 | 2025-02-25 19:47 | TEODORO SCHMIDT | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2122
EAF 089-2025 | 30078 | S/E PUEBLO SECO E2 | 3425 | BA S/E PUEBLO SECO 23KV BP1 | 2294 | S/E PUEBLO SECO | QUIRIQUINA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3773 | 0.83242 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 19:49 | SAN IGNACIO | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2878
EAF 089-2025 | 30111 | S/E LLAIMA E3 | 3431 | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | 2297 | S/E LLAIMA | CAJON | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9113 | 2.1182 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 20:01 | VILCUN | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2882
EAF 089-2025 | 15324 | PA S/E LOS SAUCES E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1632 | S/E LOS SAUCES | LOS SAUCES-PUREN | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1864 | 0.50705 | 2025-02-25 20:08 | 2025-02-25 20:07 | CONTULMO | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2187
EAF 089-2025 | 17596 | PA S/E SANTA BARBARA C1 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2018 | S/E SANTA BARBARA | QUILACO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2496 | 0.52336 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 20:16 | QUILACO | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:42 se recupera S/E Santa Barbara, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2728
EAF 089-2025 | 1100 | S/E LOS ANGELES (CGE) C2 | 286 | BA S/E LOS ANGELES (CGE) 15KV BP1-S1 | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | LOS ANGELES-MULCHEN | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 266 | 0.12364 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 20:47 | LOS ANGELES | E | Otro tipo de maniobra |  | 20:47 se recupera S/E Los Angeles, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 419
EAF 089-2025 | 30078 | S/E PUEBLO SECO E2 | 3425 | BA S/E PUEBLO SECO 23KV BP1 | 2294 | S/E PUEBLO SECO | QUIRIQUINA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14 | 0.0046292 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 20:55 | BULNES | E | Traspaso de carga |  |  |  | 2877
EAF 089-2025 | 15298 | PA S/E PICOLTUE E2 | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV BP1 | 1676 | S/E PICOLTUE | PICOLTUE-MULCHEN | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9423 | 2.9976 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:07 | MULCHEN | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2172
EAF 089-2025 | 15298 | PA S/E PICOLTUE E2 | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV BP1 | 1676 | S/E PICOLTUE | PICOLTUE-MULCHEN | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 203 | 0.085083 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:27 | QUILACO | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:27 se recupera S/E Picoltue, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2173
EAF 089-2025 | 31152 | S/E DUQUECO E3 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23kV BP1 | 385 | S/E DUQUECO | LAS DELICIAS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 739 | 0.59285 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:43 | LOS ANGELES | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:43 se recupera E3, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:43 hrs |  | 2252
EAF 089-2025 | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | 1502 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 384 | S/E CARAMPANGUE | CARAMPANGUE ARAUCO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6856 | 1.7436 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 20:55 | ARAUCO | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2277
EAF 089-2025 | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | 1502 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 384 | S/E CARAMPANGUE | CARAMPANGUE ARAUCO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | 0.00015541 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 18:29 | CURANILAHUE | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2278
EAF 089-2025 | 32600 | S/E CARAMPANGUE E3 | 1502 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 384 | S/E CARAMPANGUE | CARAMPANGUE TUBUL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5110 | 1.6995 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:05 | ARAUCO | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:05 se recupera E3, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:05 hrs |  | 2279
EAF 089-2025 | 15298 | PA S/E PICOLTUE E2 | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV BP1 | 1676 | S/E PICOLTUE | PICOLTUE-MULCHEN | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | 0.071654 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:27 | SANTA BARBARA | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:27 se recupera S/E Picoltue, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2174
EAF 089-2025 | 15297 | PA S/E PICOLTUE E1 | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV BP1 | 1676 | S/E PICOLTUE | PICOLTUE-SANTA BARBARA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 509 | 0.40488 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:27 | LOS ANGELES | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:27 se recupera S/E Picoltue, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2175
EAF 089-2025 | 15297 | PA S/E PICOLTUE E1 | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV BP1 | 1676 | S/E PICOLTUE | PICOLTUE-SANTA BARBARA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 307 | 0.22019 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:27 | MULCHEN | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:27 se recupera S/E Picoltue, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2176
EAF 089-2025 | 14388 | PA S/E LOTA C3 | 2429 | BA S/E LOTA 13.2KV BP1 | 841 | S/E LOTA | LOTA-COLCURA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 604 | 0.27664 | 2025-02-25 21:58 | 2025-02-25 21:05 | LOTA | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:05 se recupera S/E Lota, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2593
EAF 089-2025 | 24070 | PA S/E CUNCO E2 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 2101 | S/E CUNCO | LAS HORTENCIAS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8273 | 2.1531 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 20:19 | CUNCO | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2701
EAF 089-2025 | 24070 | PA S/E CUNCO E2 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 2101 | S/E CUNCO | LAS HORTENCIAS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1498 | 0.21683 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 19:26 | LONQUIMAY | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2702
EAF 089-2025 | 24070 | PA S/E CUNCO E2 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 2101 | S/E CUNCO | LAS HORTENCIAS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5621 | 1.7418 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 20:01 | MELIPEUCO | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2703
EAF 089-2025 | 24088 | PA S/E DEUCO C2 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2103 | S/E DEUCO | CAMPO DE MARTE | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5749 | 2.2803 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | ANGOL | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 2708
EAF 089-2025 | 24087 | PA S/E DEUCO C1 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2103 | S/E DEUCO | RANCAGUA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7374 | 3.1172 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | ANGOL | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:46 se recupera C1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:46 hrs |  | 2709
EAF 089-2025 | 15297 | PA S/E PICOLTUE E1 | 1405 | BA S/E PICOLTUE 23KV BP1 | 1676 | S/E PICOLTUE | PICOLTUE-SANTA BARBARA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 32 | 0.068763 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:27 | SANTA BARBARA | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:27 se recupera S/E Picoltue, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2177
EAF 089-2025 | 30111 | S/E LLAIMA E3 | 3431 | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | 2297 | S/E LLAIMA | CAJON | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1766 | 0.47433 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:27 | LAUTARO | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2879
EAF 089-2025 | 1026 | S/E LEBU C2 | 3025 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 362 | S/E LEBU | LA FORTUNA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14470 | 5.2651 | 2025-02-25 17:32 | 2025-02-25 17:30 | LEBU | E | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2765
EAF 089-2025 | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | 278 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 415 | S/E TRES PINOS | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12 | 0.00088802 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:49 | CAÑETE | E | Traspaso de carga |  |  |  | 400
EAF 089-2025 | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | 278 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 415 | S/E TRES PINOS | TRES PINOS-LOS ALAMOS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5810 | 1.4045 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:51 | LOS ALAMOS | E | Traspaso de carga |  |  |  | 402
EAF 089-2025 | 23799 | S/E LOTA C4 | 2429 | BA S/E LOTA 13.2KV BP1 | 841 | S/E LOTA | EL ROBLE | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5321 | 1.8705 | 2025-02-25 22:00 | 2025-02-25 21:32 | LOTA | E | Traspaso de carga |  |  |  | 2592
EAF 089-2025 | 17596 | PA S/E SANTA BARBARA C1 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2018 | S/E SANTA BARBARA | QUILACO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2960 | 0.85568 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:42 | SANTA BARBARA | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:42 se recupera S/E Santa Barbara, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2729
EAF 089-2025 | 16593 | PA S/E NAHUELBUTA C2 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | PARRONAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 58 | 0.025392 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | ANGOL | E | Traspaso de carga |  |  |  | 2331
EAF 089-2025 | 16593 | PA S/E NAHUELBUTA C2 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 1771 | S/E NAHUELBUTA | PARRONAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 825 | 0.93059 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:46 | RENAICO | E | Traspaso de carga |  |  |  | 2332
EAF 089-2025 | 30111 | S/E LLAIMA E3 | 3431 | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | 2297 | S/E LLAIMA | CAJON | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 355 | 0.036325 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:53 | PADRE LAS CASAS | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:53 se recupera S/E Llaima, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2880
EAF 089-2025 | 30111 | S/E LLAIMA E3 | 3431 | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | 2297 | S/E LLAIMA | CAJON | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 21 | 0.0074399 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:53 | TEMUCO | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:53 se recupera S/E Llaima, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2881
EAF 089-2025 | 30110 | S/E LLAIMA E2 | 3431 | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | 2297 | S/E LLAIMA | MIRAFLORES | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 16 | 0.053587 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:53 | LAUTARO | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:53 se recupera S/E Llaima, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2883
EAF 089-2025 | 30109 | S/E LLAIMA E1 | 3431 | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | 2297 | S/E LLAIMA | PANAMERICANA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 25 | 0.089001 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:54 | LAUTARO | E | Otro tipo de maniobra |  | A las 21:54 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 21:53 hrs |  | 2884
EAF 089-2025 | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | ALMAGRO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 90 | 0.028648 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | CARAHUE | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2885
EAF 089-2025 | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | ALMAGRO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 806 | 0.095993 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | FREIRE | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2886
EAF 089-2025 | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | ALMAGRO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3710 | 0.69962 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | NUEVA IMPERIAL | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2887
EAF 089-2025 | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | ALMAGRO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 789 | 0.10535 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | PADRE LAS CASAS | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2888
EAF 089-2025 | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | ALMAGRO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 409 | 0.039418 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | TEODORO SCHMIDT | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2889
EAF 089-2025 | 30168 | S/E LAS VIOLETAS E3 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | LABRANZA | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 616 | 0.42955 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | NUEVA IMPERIAL | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2890
EAF 089-2025 | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | LOS BOLDOS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10 | 0.00048352 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | CARAHUE | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2891
EAF 089-2025 | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | LOS BOLDOS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3875 | 0.87901 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | CHOLCHOL | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2892
EAF 089-2025 | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | LOS BOLDOS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1013 | 0.11141 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | GALVARINO | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2893
EAF 089-2025 | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | LOS BOLDOS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 201 | 0.019581 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | LUMACO | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2894
EAF 089-2025 | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | LOS BOLDOS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 943 | 0.16828 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | NUEVA IMPERIAL | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2895
EAF 089-2025 | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | LOS BOLDOS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 81 | 0.0085969 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | TEMUCO | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2896
EAF 089-2025 | 30167 | S/E LAS VIOLETAS E2 | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | LOS BOLDOS | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6 | 0.0010404 | 2025-02-25 22:13 | 2025-02-25 21:56 | TRAIGUEN | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:56 se recupera S/E Las Violetas, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2897
EAF 089-2025 | 15856 | S/E LAUTARO E3 | 1314 | BA S/E LAUTARO 23KV | 408 | S/E LAUTARO | BARRIO INDUSTRIAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8 | 0.01109 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:54 | LAUTARO | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:54 se recupera S/E Lautaro, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2103
EAF 089-2025 | 1025 | S/E LAUTARO E2 | 1314 | BA S/E LAUTARO 23KV | 408 | S/E LAUTARO | QUILLEM | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4282 | 1.1208 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:54 | LAUTARO | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:54 se recupera S/E Lautaro, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 2105
EAF 089-2025 | 1022 | S/E LAUTARO C1 | 4662 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP2 | 408 | S/E LAUTARO | LAUTARO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6 | 0.00049313 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:54 | PERQUENCO | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:54 se recupera S/E Lautaro, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 3048
EAF 089-2025 | 1022 | S/E LAUTARO C1 | 4662 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP2 | 408 | S/E LAUTARO | LAUTARO | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 20 | 0.0022875 | 2025-02-25 22:05 | 2025-02-25 21:54 | VICTORIA | E | Otro tipo de maniobra |  | 21:54 se recupera S/E Lautaro, Fecha y Hora Disponibilidad de S/E (columna O) no corresponde |  | 3049
EAF 089-2025 | 13934 | PA S/E CASTRO E1 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 527 | S/E CASTRO | GAMBOA | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4926 | 2.7877 | 2025-02-25 20:53 | 2025-02-25 20:42 | CASTRO | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:42 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 20:33 hrs |  | 586
EAF 089-2025 | 13934 | PA S/E CASTRO E1 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 527 | S/E CASTRO | GAMBOA | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 747 | 0.19902 | 2025-02-25 20:53 | 2025-02-25 20:42 | CHONCHI | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:42 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 20:33 hrs |  | 587
EAF 089-2025 | 13935 | PA S/E CASTRO E2 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 527 | S/E CASTRO | QUINCHEN | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10606 | 3.1705 | 2025-02-25 20:53 | 2025-02-25 20:26 | CASTRO | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:42 se recupera E2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 20:33 hrs |  | 588
EAF 089-2025 | 13957 | PA S/E CHONCHI E2 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 505 | S/E CHONCHI | CHONCHI CENTRO | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1645 | 0.63251 | 2025-02-25 20:53 | 2025-02-25 20:40 | CHONCHI | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:40 se recupera E2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 20:33 hrs |  | 602
EAF 089-2025 | 13956 | PA S/E CHONCHI E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 505 | S/E CHONCHI | CHONCHI-NOTUCO | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3718 | 1.2863 | 2025-02-25 20:53 | 2025-02-25 20:40 | CHONCHI | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:40 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 20:33 hrs |  | 604
EAF 089-2025 | 13956 | PA S/E CHONCHI E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 505 | S/E CHONCHI | CHONCHI-NOTUCO | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2943 | 0.52645 | 2025-02-25 20:53 | 2025-02-25 18:35 | PUQUELDON | F | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 605
EAF 089-2025 | 13956 | PA S/E CHONCHI E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 505 | S/E CHONCHI | CHONCHI-NOTUCO | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2610 | 0.58237 | 2025-02-25 20:53 | 2025-02-25 16:56 | QUEILEN | F | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 606
EAF 089-2025 | 13956 | PA S/E CHONCHI E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 505 | S/E CHONCHI | CHONCHI-NOTUCO | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 15 | 0.0058013 | 2025-02-25 20:53 | 2025-02-25 20:40 | QUELLON | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:40 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 20:33 hrs |  | 607
EAF 089-2025 | 315 | S/E DEGAÑ E1 | 413 | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | 528 | S/E DEGAÑ | BUTALCURA | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 507 | 0.095508 | 2025-02-25 20:57 | 2025-02-25 20:32 | ANCUD | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:32 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 20:26 hrs |  | 615
EAF 089-2025 | 315 | S/E DEGAÑ E1 | 413 | BA S/E DEGAÑ 23KV B2 | 528 | S/E DEGAÑ | BUTALCURA | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 467 | 0.13383 | 2025-02-25 20:57 | 2025-02-25 20:32 | DALCAHUE | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:32 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 20:26 hrs |  | 616
EAF 089-2025 | 14091 | PA S/E MELIPULLI E3 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 513 | S/E MELIPULLI | CARDONAL | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1986 | 2.2762 | 2025-02-25 21:01 | 2025-02-25 16:18 | PUERTO MONTT | F | Otro tipo de maniobra |  | Se normaliza E3 a las 16:52 mediante recuperación de S/E Puerto Montt (Central Canutillar) |  | 668
EAF 089-2025 | 14135 | PA S/E OSORNO E8 | 434 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 516 | S/E OSORNO | CESAR ERCILLA | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5656 | 2.0933 | 2025-02-25 23:16 | 2025-02-25 17:07 | OSORNO | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 17:07 se recupera E8, Hora disponibilidad de la barra fue a las 17:00 hrs |  | 688
EAF 089-2025 | 14123 | PA S/E OSORNO E1 | 434 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 516 | S/E OSORNO | CHUYACA | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2626 | 0.95829 | 2025-02-25 23:16 | 2025-02-25 17:07 | OSORNO | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 17:07 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 17:00 hrs |  | 689
EAF 089-2025 | 14124 | PA S/E OSORNO E2 | 434 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 516 | S/E OSORNO | INDUSTRIAL | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2557 | 1.0718 | 2025-02-25 23:16 | 2025-02-25 17:07 | OSORNO | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 17:07 se recupera E2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 17:00 hrs |  | 690
EAF 089-2025 | 14124 | PA S/E OSORNO E2 | 434 | BA S/E OSORNO 23KV BP1 | 516 | S/E OSORNO | INDUSTRIAL | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 74 | 0.14717 | 2025-02-25 23:16 | 2025-02-25 17:07 | SAN PABLO | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 17:07 se recupera E2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 17:00 hrs |  | 691
EAF 089-2025 | 14142 | PA S/E PANGUIPULLI E1 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 517 | S/E PANGUIPULLI | PULLINQUE | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3205 | 0.95196 | 2025-02-25 17:04 | 2025-02-25 16:46 | PANGUIPULLI | F | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 701
EAF 089-2025 | 14189 | PA S/E PID PID E3 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 515 | S/E PID PID | CASTRO CENTRO | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 524 | 0.2159 | 2025-02-25 20:53 | 2025-02-25 20:30 | CASTRO | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:30 se recupera E3, Hora disponibilidad de la barra fue a las 20:26 hrs |  | 719
EAF 089-2025 | 14319 | PA S/E MARIQUINA E2 | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1620 | S/E MARIQUINA | LOS COIGUES | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 137 | 0.14879 | 2025-02-25 22:18 | 2025-02-25 22:10 | LANCO | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:10 se recupera E2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 22:04 hrs |  | 2089
EAF 089-2025 | 14319 | PA S/E MARIQUINA E2 | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1620 | S/E MARIQUINA | LOS COIGUES | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 14 | 0.001392 | 2025-02-25 22:18 | 2025-02-25 22:10 | LONCOCHE | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:10 se recupera E2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 22:04 hrs |  | 2090
EAF 089-2025 | 14319 | PA S/E MARIQUINA E2 | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1620 | S/E MARIQUINA | LOS COIGUES | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2814 | 0.85905 | 2025-02-25 22:18 | 2025-02-25 22:10 | MARIQUINA | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:10 se recupera E2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 22:04 hrs |  | 2091
EAF 089-2025 | 14319 | PA S/E MARIQUINA E2 | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1620 | S/E MARIQUINA | LOS COIGUES | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | 0.00023893 | 2025-02-25 22:18 | 2025-02-25 22:10 | MAFIL | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:10 se recupera E2, Hora disponibilidad de la barra fue a las 22:04 hrs |  | 2092
EAF 089-2025 | 14318 | PA S/E MARIQUINA E1 | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1620 | S/E MARIQUINA | SAN JOSE | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9706 | 3.1143 | 2025-02-25 18:42 | 2025-02-25 18:39 | MARIQUINA | F | Generación local | Generación Local Empresa Distribuidora |  |  | 2094
EAF 089-2025 | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1772 | S/E DALCAHUE | PIRUQUINA INDUSTRIAL | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 374 | 0.26771 | 2025-02-25 20:53 | 2025-02-25 20:39 | CASTRO | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:39 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 20:33 hrs |  | 2341
EAF 089-2025 | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1772 | S/E DALCAHUE | PIRUQUINA INDUSTRIAL | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 288 | 0.10772 | 2025-02-25 20:53 | 2025-02-25 20:39 | DALCAHUE | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 20:39 se recupera E1, Hora disponibilidad de la barra fue a las 20:33 hrs |  | 2342
EAF 089-2025 | 14133 | PA S/E OSORNO E6 | 3188 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 516 | S/E OSORNO | MANUEL MONTT | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6969 | 3.5671 | 2025-02-25 23:16 | 2025-02-25 19:06 | OSORNO | F | Otro tipo de maniobra |  | A las 17:21 se recupera E6, Hora disponibilidad de la barra fue a las 17:00 hrs |  | 2831