## Data PMGD
Estudio de Verificación de Congestión en redes de Transmisión Zonal por conexión de PMGD
Noviembre - 2025
(*) Demanda mínima en el alimentador donde de encuentra conectado el PMGD correspondiente al periodo Diciembre 2024 - Mayo 2025 (6 meses)
Nombre PMGD | Propietario | Estado de Operación (Conectado/Declarado en construcción) | Fecha de Conexión estimada | Potencia Nominal PMGD [MW] | Potencia Restringida por ICC [MW] (en caso que corresponda) | Régimen tarifario adscrito (SD244 o DS88) | Recurso Energético | Subestación Asociada | Transformador Asociado | Alimentador Asociado | Demanda Mínima del Alimentador [MW] (Percentil 2%)(*)
Venturada (ex Chillán I.3) | CarbonFree | Conectado | - | 9 | - | DS88 | Solar | Chillan (CGE) | 2466 (Confirmar con CGE) | Bulnes (COPELEC) | 1.45
Quilmo IV 1-C (Quilmo Solar ) | Verano Energy | Conectado | - | 2.6 | - | DS88 | Solar | Chillan (CGE) | 2466 (Confirmar con CGE) | Bulnes (COPELEC) | 1.45
Quilmo IV 2-C (Quilmo Solar) | Verano Energy | Conectado | - | 2.6 | - | DS88 | Solar | Chillan (CGE) | 2466 (Confirmar con CGE) | Bulnes (COPELEC) | 1.45
Tortuga Solar (ex-Chillan San Carlos 2) | Tortuga Solar SpA. | Conectado | - | 3 | - | DS88 | Solar | Chillan (CGE) | 2466 (Confirmar con CGE) | San Carlos SE Chillán (COPELEC) | 2.19
Orion Solar | CarbonFree | Conectado | - | 2.992 | - | DS88 | Solar | Chillan (CGE) | 2466 (Confirmar con CGE) | San Carlos SE Chillán (COPELEC) | 2.19
PFV Las Codornices | oEnergy SpA | Conectado | - | 3 | - | DS88 | Solar | San Carlos (CGE) | 768 (Confirmar con CGE) | San Carlos SE San Carlos (COPELEC) | 1.67
San Carlos (ex - Violeta III) | Parque Fotovoltaico San Carlos SpA | Conectado | - | 2.6 | - | DS88 | Solar | San Carlos (CGE) | 768 (Confirmar con CGE) | San Carlos SE San Carlos (COPELEC) | 1.67
Santa Luisa (ex San Carlos III-1C) | TOESCA Renovables | Conectado | - | 2.6 | - | DS88 | Solar | San Carlos (CGE) | 768 (Confirmar con CGE) | San Carlos SE San Carlos (COPELEC) | 1.67
PMGD Mutupin | Montejo Energía SpA | Conectado | - | 9 | - | DS88 | Solar | San Carlos (CGE) | 768 (Confirmar con CGE) | Alico (CGE) | Se debe consultar a CGE
Pomuyeto Solar | Estremera Energía SpA | Conectado | - | 3 | - | DS88 | Solar | San Carlos (CGE) | 768 (Confirmar con CGE) | Alico (CGE) | Se debe consultar a CGE
PMGD FV Buli Viejo 9 MW | Sociedad Energías Renovables El Álamo SpA | Conectado | - | 9 | - | DS88 | Solar | San Carlos (CGE) | 768 (Confirmar con CGE) | Violeta Parra (CGE) | Se debe consultar a CGE
Parque PVP Itihue 2 | PV Power Chile Spa | Conectado | - | 9 | - | DS88 | Solar | San Carlos (CGE) | 768 (Confirmar con CGE) | Monte Blanco (CGE) | Se debe consultar a CGE
PFV Las Palomas | oEnergy SpA | Conectado | - | 3 | - | DS88 | Solar | Tres Esquinas Bulnes (COPELEC) | 839 | Larqui (COPELEC) | 0.53
PFV Las Tortolas | PFV Las Tortolas SpA | Conectado | - | 3 | - | DS88 | Solar | Tres Esquinas Bulnes (COPELEC) | 839 | Larqui (COPELEC) | 0.53
Tes II-b (Tes Solar) | Tes Solar SpA | Conectado | - | 2.6 | - | DS88 | Solar | Tres Esquinas Bulnes (COPELEC) | 839 | Larqui (COPELEC) | 0.53
Santa Ester | TOESCA Renovables | Conectado | - | 3 | - | DS88 | Solar | Cocharcas (COPELEC) | 841 | Ninquihue (COPELEC) | 0.38
San José | TOESCA Renovables | Conectado | - | 3 | - | DS88 | Solar | Cocharcas (COPELEC) | 841 | Ninquihue (COPELEC) | 0.38
Cocharcas (ex Cocharcas 2) | CVE Group | Conectado | - | 3 | - | DS88 | Solar | Cocharcas (COPELEC) | 841 | San Nicolas (COPELEC) | 0.7
PFV Las Lechuzas | PFV Las Lechuzas SpA | Conectado | - | 3 | - | DS88 | Solar | Cocharcas (COPELEC) | 841 | San Nicolas (COPELEC) | 0.7
Cóndor Sta. Rita | TOESCA Renovables | Conectado | - | 3 | - | DS88 | Solar | Cocharcas (COPELEC) | 841 | Cato (COPELEC) | 0.8
Cocharcas V-C (Cato Solar) | Cato Solar SpA. | Conectado | - | 2.6 | - | DS88 | Solar | Cocharcas (COPELEC) | 841 | Cato (COPELEC) | 0.8
Huape | Farmdo Energy Chile SpA | Conectado | - | 3 | - | DS88 | Solar | Santa Elisa (COPELEC) | 413 | Confluencia (COPELEC) | 1.9
Osa Mayor Solar( ex-Chillan Confluencia 3) | Osa Mayor Solar SpA | Conectado | - | 3 | - | DS88 | Solar | Santa Elisa (COPELEC) | 413 | Confluencia (COPELEC) | 1.9
PMG Quilmo | PV Power Chile SpA | Conectado | - | 9 | - | DS244 | Solar | Quilmo (COPELEC) | 408 | Quilmo-Lajuelas-Santa Elisa (COPELEC) | 3.4
NOTA 1: La red de COPELEC denominada “Quilmo-Lajuelas-Santa Elisa” corresponde al tramo de línea de transmisión adyacente en 33 kV que une S/E Quilmo y S/E Santa Elisa, la cual es incluida en los antecedentes que debe evaluar el Coordinador toda vez que en S/E Quilmo existirá congestión a nivel de transmisión zonal considerando la reversión de flujos de inyección provenientes desde S/E Santa Elisa y un proyecto del tipo PMG de 9 MW denominado “PMG Quilmo” conectado en la barra de 33 kV de S/E Quilmo (que solo cuenta con un transformador de poder cuya potencia nominal es de 8 MVA).
NOTA 2: Los proyectos PMGD Mutupin, Pomuyeto Solar, FV Buli Viejo 9 MW y Parque PVP Itihue 2 son procesos de conexión asociados a los Alimentadores de CGE ("Alico", "Violeta Parra" y "Monte Blanco") que estan conectados a la S/E San Carlos de propiedad de CGE. Se debe consider que en S/E San Carlos también se encuentra conectado el Alimentador denominado "San Carlos S/E San Carlos" de propiedad de COPELEC. Se indica todo esto, para que el Coordinador Eléctrico Nacional considere esta información para sus análisis.