## Data PMGD
Estudio de Verificación de Congestión en redes de Transmisión Zonal por conexión de PMGD
Noviembre - 2025
(*) Demanda mínima en el alimentador donde de encuentra conectado el PMGD correspondiente al periodo Diciembre 2024 - Mayo 2025 (6 meses)
Nombre PMGD | Propietario | Estado de Operación (Conectado/Declarado en construcción) | Fecha de Conexión estimada | Potencia Nominal PMGD [MW] | Potencia Restringida por ICC [MW] (en caso que corresponda) | Régimen tarifario adscrito (DS244 o DS88) | Recurso Energético | Subestación Asociada | Transformador Asociado | Alimentador Asociado | Demanda Mínima del Alimentador [MW] (Percentil 2%)(*)
El Diuto | MINICENTRAL HIDROELECTRICA EL DIUTO LTDA | Conectado | 2011-04-18 | 3 | 3 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | DÍA: 3,075 NOCHE: 3,107
CH Caliboro | SOCER S.A. | Conectado | 2017-05-03 | 1.35 | 1.35 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | DÍA: 3,075 NOCHE: 3,107
CH Melo | SOCER S.A. | Conectado | 2017-05-15 | 2.97 | 2.97 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | DÍA: 3,075 NOCHE: 3,107
CH Santa Isabel | SOCER S.A. | Conectado | 2017-05-15 | 1.35 | 1.35 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | DÍA: 3,075 NOCHE: 3,107
Los Padres | LOS PADRES HIDRO SPA | Conectado | 2014-05-20 | 2.2 | 2.2 | Sin información | Hidro | Mampil | TR3 5MVA | Mampil | DÍA: 0,340 NOCHE: 0,313
Chacaico | Sol del Sur 15 Spa | Conectado | 2024-11-22 | 9 | 9 | Sin información | Fotovoltaica | Los Angeles | TR2 30MVA | Santa Fe | DÍA: 1,581 NOCHE: 1,521
La Perla | MCV Solar 38 SpA | Conectado | 2024-10-25 | 5 | 5 | Sin información | Fotovoltaica | Los Angeles | TR2 30MVA | Canteras | DÍA: 2,680 NOCHE: 2,284
Velasco VIII | Santa Barbara Energy SpA | Conectado | 2024-10-30 | 5 | 5 | Sin información | Fotovoltaica | Los Angeles | TR2 30MVA | Huaqui | DÍA: 1,426 NOCHE: 1,623
San Antonio Solar I | Santa Barbara Energy SpA | Conectado | 2024-07-19 | 4.04 | 4.04 | Sin información | Fotovoltaica | Los Angeles | TR2 30MVA | Santa Fe | DÍA: 1,581 NOCHE: 1,521
Canquén | Tikuna SpA | Conectado | 2025-01-14 | 3 | 3 | Sin información | Fotovoltaica | Los Angeles | TR2 30MVA | Huaqui | DÍA: 1,426 NOCHE: 1,623
Solar Cerro Colorado | AG Promociones Energeticas SpA | Posee Declaración en Construcción Res.Ex.N°225/2023 CNE | 01-01-2024* | 3 | 3 | Sin información | Fotovoltaica | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | DÍA: 3,075 NOCHE: 3,107
El Raco | Trivento SpA | Posee Declaración en Construcción Res.Ex.N°209/2021 CNE | 01-05-2024* | 3 | 3 | Sin información | Fotovoltaica | Los Angeles | TR2 30MVA | Huaqui | DÍA: 1,426 NOCHE: 1,623
CH San José | JLM SpA | Posee Declaración en Construcción Res.Ex.N°583/2021 CNE | 01-07-2023* | 2 | 2 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | DÍA: 3,075 NOCHE: 3,107
CH San Luis | JLM SpA | Posee Declaración en Construcción Res.Ex.N°32/2022 CNE | 01-10-2023* | 2 | 2 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | DÍA: 3,075 NOCHE: 3,107
CH Moraga | JLM SpA | Posee Declaración en Construcción Res.Ex.N°31/2022 CNE | 01-03-2023* | 2 | 2 | Sin información | Hidro | El Avellano | TR3 30MVA | Rarinco | DÍA: 3,075 NOCHE: 3,107
FV Quilleco | Armando Solar SpA | Posee Declaración en Construcción Res.Ex.N°642/2022 CNE | 01-11-2022* | 3 | 3 | Sin información | Fotovoltaica | Rucue | TR3 10MVA | Colbún | DÍA: 0,428 NOCHE: 0,441
PSF Leona del Agua III | PER Orolonco SpA | ICC emitido | 01-11-2025** | 8.3 | 7,45 diurno 8,30 nocturno | Sin información | Fotovoltaica | Rucue | TR3 10MVA | Colbún | DÍA: 0,428 NOCHE: 0,441
* | Según "Tablas-Declaracion-Construccion-Agosto-2025_vf.xlsx" de la CNE a mes de agosto 2025 se indica "Fecha Estimada de Interconexión"
** | Proyectos con su ICC emitido y que Coopelan Ltda. advierte escenarios de congestiones,